EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2013

Regime: Prestação de Serviços

Tipo: Menor Preço

Processo nº  ______/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NOVAS, EM CARÁTER CONTÍNUO, COM JULGAMENTO MENOR PREÇO, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH E OURO PRETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NESTE EDITAL E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

RECIBO A Empresa______________________________________________________________, CNPJ n° __________________________, retirou o Edital de Pregão nº ______/2013 e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail:________________________________ ou pelo fax:_______________________. Nome legível: ______________________ Telefone para contato: __________________ ________________________, aos ___ /___ / 2013. ______________________________________________ Assinatura

OBS: Este recibo deverá ser remetido à SEÇÃO DE LICITAÇÕES & COMPRAS / pelo fax: (31) 3307-0470 ou pelo E-MAIL: licitacodont@gmail.com para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.

# SUMÁRIO

| 1. NORMAS DA LICITAÇÃO – Preâmbulo | 03 |
| --- | --- |
| 2. DO OBJETO. | 04 |
| 3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. | 04 |
| 4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. | 05 |
| 5. DO CREDENCIAMENTO. | 06 |
| 6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS | 07 |
| 7. DA SESSÃO DO PREGÃO | 10 |
| 8. DA HABILITAÇÃO | 13 |
| 9. DOS RECURSOS | 18 |
| 10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO | 19 |
| 11. DA CONTRATAÇÃO | 19 |
| 12. DA GARANTIA CONTRATUAL | 20 |
| 13. DO PAGAMENTO | 20 |
| 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | 21 |
| 15. DISPOSIÇÕES GERAIS | 22 |
| ANEXO “I” TERMO DE REFERÊNCIA 1. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 3. DA VISTORIA TÉCNICA 4. DO PRAZO: 5. PROJETO BÁSICO | 25 |
| ANEXO “II” RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Existentes | 31 |
| ANEXO “III” ENDEREÇOS DAS UNIDADES | 102 |
| ANEXO “IV” MODELO DO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA | 106 |
| ANEXO “V” MINUTA DO CONTRATO | 107 |
| ANEXO “VI” MODELO DE RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OU SEM PEÇAS | 121 |
| ANEXO “VII” PLANILHA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REEMBOLSO | 122 |
| ANEXO “VIII” MODELO DE AVALIAÇÃO DOS APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES | 123 |

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2013

### 1. PREÂMBULO

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), representada neste ato pelo Centro Odontológico da PMMG, inscrito sob o CNPJ nº 16.695.025/0001-97, Inscrição Estadual isento, com sede na Av. Contorno, 3.300, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG, realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL ANUAL, em sessão pública, através do sítio www.compras.mg.gov.br, para CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE EDITAL.

Este pregão será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº 44.786, de 19 de abril de 2008, nº 45.479 de 05 de outubro de 2011, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009 e demais legislações pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital.

1.1 O pregão será realizado pelos seguintes servidores:

PREGOEIRA OFICIAL:

Maria Josefina Ventura, 2º Ten PM

PREGOEIRO(S) SUPLENTE(S):

Fernando Luiz Vilefort, Sub Ten QPR

EQUIPE DE APOIO

Marilene Inácio Eloy, Sub Ten PM QPE

Maria de Lourdes Eloy Carvalho – 1º Sgt PM QPE.

Valdinete Alves de Souza, Cb QPPM

COMO MEMBRO TÉCNICO:

Cristina Dutra Vieira, Cap PM QOS

Flávia Ferreira Martins, Cap PM QOS

Newton Sérgio Freire Cangussu  Engenheiro Clínico do C.ODONT/HPM, CREA/MG n.º 68.089/D

1.1.1 Todos os servidores foram designados pelo Chefe do Centro Odontológico da PMMG, conforme publicação no Boletim Interno nº 25 de 08 de julho  de 2013.

1.2 As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site, www.compras.mg.gov.br no período compreendido entre as 15h00min do dia 10 de Julho de 2013 e as 07h30min do dia 23 de Julho 2013.

1.3 A abertura das sessão pública - propostas Comerciais terá início às 08h00min do dia 23 de Julho de 2013.

1.4 A abertura da Sessão de lance terá início às 08h30min do dia 23 de Julho de 2013.

1.5 Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de Brasília – DF.

1.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, salvo se houver comunicação contrária por parte do pregoeiro.

2. DO OBJETO

2.1-A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NOVAS, EM CARÁTER CONTÍNUO, COM JULGAMENTO MENOR PREÇO, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH E OURO PRETO ,DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NESTE EDITAL E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital.

3.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

3.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.

3.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

3.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

3.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital.

3.2.5- Estejam constituídas sob a forma de consórcio.

3.2.6 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

3.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

3.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.

3.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

3.6 A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados à Pregoeira, até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital, conforme o artigo 11 do Decreto Estadual nº 44.786/2008.

4.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Pregoeira, por escrito, por meio do fax nº (31) 3307-0470 ou do e-mail licitacodont@gmail.com.

4.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).

4.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pela Pregoeira, por escrito, por meio de fax ou e-mail àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital.

4.3 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o  quinto dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme o artigo 11 do Decreto Estadual nº 44.786/2008.

4.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido à Pregoeira, a ser protocolizado junto à Secretaria do Centro Odontológico da PMMG, situado à Av. Contorno, nº 3.300, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, no horário de 08h00min as 18h00min horas, de 2ª a 6ª feira, observado o prazo previsto no subitem 4.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

4.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

4.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço http://www.compras.mg.gov.br.

4.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

4.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.6 Se necessário, o Pregoeiro, autorizado pelo Ordenador de Despesas, poderá realizar diligências e designar nova data para a realização do certame.

4.7 Acolhida a impugnação do Edital, será sanada a irregularidade apontada e designada nova data para a realização do certame, se for o caso.

4.8 Para os efeitos legais, na contagem de prazos, previstos neste edital serão observados os artigos 10 e 11 do Decreto Estadual nº 44.786/2008.

4.9 Após apresentação da proposta e da documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

4.10 A não impugnação do edital, na forma e prazos definidos, acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1-O nível I – credenciamento de representante – legitima a representação do  fornecedor na participação em compras  eletrônicas e nas demais operações de sua  responsabilidade em qualquer módulo do  SIAD-MG.

5.1.1 A documentação obrigatória relativa ao credenciamento de representante consiste em:

I - carteira de identidade ou outro documento  equivalente do representante do fornecedor;

II - Cadastro de Pessoa Física – CPF – do  representante do fornecedor;

III - Procuração com firma reconhecida para  credenciamento do representante do  fornecedor, conforme modelo disponibilizado no  Portal de Compras MG, artigos 6º e 7º do Decreto Estadual 45902 de 2012.

5.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo sitio www.compras.mg.gov.br opção “FORNECEDOR”, conforme instruções nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico.

5.2.1 Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.3 O credenciamento implica no recebimento de login e senha eletrônica de acesso ao sistema, enviados através de e-mail pelo Gestor do Credenciamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

5.4 As informações complementares para credenciamento dos fornecedores na Secretaria de Planejamento e Gestão – SIAD- através da Central de atendimento poderão ser obtidas pelos  seguintes telefones e sítios:   5.4.1 Para os fornecedores do Estado de Minas Gerais pelo telefone 155.

5.4.2 Para os fornecedores  de outros estados  e celular pelo telefone (31) 3303-7999

5.4.3 Através do sítio www.compras.mg.gov.br acessar o link cadastro de fornecedores/ credenciamento  de fornecedores ou efetuar contato através do seguinte e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br  ou através da Seção de Compras & licitações do Centro Odontológico da PMMG  pelo telefone (31) 3307-04-85 / 3307-04-70 (Fax); e-mail: licitacodont@gmail.com .

5.5 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema eletrônico, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6 O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas na Cláusula 14 do presente edital.

5.7 Não será permitido ao mesmo credenciado, representar mais de uma empresa licitante no mesmo certame, como também não será permitido mais de um credenciado por licitante.

5.8 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capitulo V, da Lei Complementar Federal nº 123/06, disciplinados pelo Decreto Estadual nº 44.630/07 e Resolução SEPLAG/MG nº 58, de 30/11/07 contemplados nas cláusulas 7.3.7, deverá comprovar a condição de pequena empresa, quando do seu credenciamento junto ao Cadastro Geral de Fornecedores – GAGEF/SIAD.

5.9 Conforme Resolução Conjunta SEPLAG / SEF nº 8.727 de 21 de setembro de 2012, a base de dados do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD-MG, ficará integrada à base de dados do Sistema Integrado de Administração da Receita – SIARE-MG, visando o aproveitamento de dados cadastrais comuns.

5.9.1 Os dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio desta integração, serão utilizados para a comprovação da condição de pequena empresa para fins de aplicação do tratamento diferenciado e simplificado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas do Estado de Minas Gerais disciplinado no Decreto Estadual nº 44.630, de 2007.

5.9.2 O responsável pela adjudicação e homologação da licitação deverá verificar, para a realização destes atos, o porte atualizado da empresa no CAGEF.

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na opção “FORNECEDOR”, até as 07h30min do dia  23 de Julho 2013., após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de Compras – MG de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos.

6.1.1 Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, que atende às demais exigências da habilitação.

6.2 Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.

6.3- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.3.1 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

6.4 As propostas deverão apresentar preço mensal e anual.

6.4.1 O preço total proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

6.4.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.4.3 Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

6.5 Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme dispõem o art. 6º e o item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações posteriores.

6.5.1 Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo sistema eletrônico, os preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS.

6.5.2 A classificação das propostas, a etapa de lances e o julgamento serão realizados a partir dos preços sem a dedução do ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros.

6.6 O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão.

6.6.1 O licitante mineiro, declarado vencedor, deverá informar na proposta comercial os preços com o ICMS e os preços resultantes de sua dedução.

6.6.2 O disposto no subitem anterior não se aplica as empresas mineiras enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte optantes pelo regime do Simples Nacional, que deverão apresentar em suas propostas apenas os preços com ICMS.

6.6.3 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte mineiras de que trata o subitem anterior, deverão anexar em suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do site: http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional

6.7 A omissão ou a incorreção de qualquer item da planilha de preços não desobriga a licitante contratada de executar o serviço, sem qualquer custo adicional para o Centro Odontológico.

6.8 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.8.1 - A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta comercial via fax pelo telefone (31) 3307-04-70 ou pelo e-mail licitacodont@gmail.com   ATÉ O PRAZO DE 30 MINUTOS após a solicitação da pregoeira no “chat”para conferência dos requisitos solicitados neste instrumento convocatório pelo licitante detentor da melhor proposta vencedora SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, com as seguintes características:

6.8.1.1 - De forma datilografada ou processada em computador, em uma via, apresentada em papel timbrado, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, assinada e carimbada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa licitante e deverá constar:

6.8.1.1.2- Razão Social, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, endereço eletrônico, telefone e fax da empresa proponente.

6.8.1.1.3 Descrição do serviço a ser prestado, conforme especificação no Anexo “I”;

6.8.1.1.4 Números de referência deste Pregão e do Processo.

6.8.1.1.5 LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO : Conforme anexo II  e III do Edital.

6.8.1.1.6. Prazo de execução dos serviços será de acordo com a periodicidade estabelecida no Anexo “I”.

6.8.2 Entrega de cronograma da manutenção preventiva e corretiva contendo: Plano de trabalho detalhado com a descrição da metodologia que a licitante pretende adotar durante a execução dos serviços, destacando como serão utilizados os recursos humanos e os equipamentos, informando o efetivo de pessoal que será empregado e a frequência de utilização desse efetivo, devendo ser observada a periodicidade estabelecida no Anexo “I”, de forma que fique justificado o ganho em produtividade na otimização da prestação dos serviços, assegurando a conformidade com os requisitos especificados; descrição detalhada dos serviços, em conformidade com as especificações constantes dos Anexos “I” e “II”;

6.8.3. Relação de máquinas, equipamentos e ferramentas que serão utilizados na prestação dos serviços, indicando marcas e modelos.

6.8.4 A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que os serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica e de aprimorado acabamento e, ainda, entregues em perfeitas condições de funcionamento;

6.8.5.- A  empresa  vencedora encaminhará à Comissão Permanente de Licitação – CPL no prazo de até (02) dois dias úteis a contar do encerramento da sessão, proposta ajustada com o valor do material para efeito da nota de empenho.

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1 No horário indicado no Preâmbulo deste Edital a Pregoeira iniciará a sessão pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.

7.1.1 As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

7.2 DOS LANCES

7.2.1 Após a análise das propostas, o pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico e convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

7.2.2 Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada à identificação do fornecedor.

7.2.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

7.2.4 Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos lances.

7.2.5 Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito da classificação final.

7.2.6 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.2.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após publicação no Diário Oficial de Minas Gerais.

7.2.8 A critério da Administração, o encerramento da sessão pública será efetuado pelo pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.2.9 O licitante será responsável pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou sistema ou de sua desconexão.

7.3 DO JULGAMENTO

7.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL ANUAL, atendidas as especificações do Anexo I.

7.3.2 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra proposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida mais bem proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

7.3.3 Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.

7.3.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

7.3.5 Aceita a oferta de MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL ANUAL, o sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que deverá comprovar de imediato sua habilitação mediante encaminhamento de cópia da documentação discriminada no item de habilitação e da proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão, através de fax ou e-mail informados pelo pregoeiro.

7.3.5.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.

7.3.5.2 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

7.3.5.3 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:

7.3.5.3.1 Planilha de custos elaborada pelo licitante;

7.3.5.3.2 Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;

7.3.5.4 Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.

7.3.6 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

7.3.7 Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

7.3.7.1 O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior, ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

7.3.7.2 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.3.7.3 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte obedecerá ao procedimento previsto no item 7.3.5.

7.3.7.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.

7.3.7.3.2 A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à contratação.

7.3.7.3.3 Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em referência.

7.3.7.4 Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.3.7.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

7.3.7.6 Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta.

7.3.7.7 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.

7.3.8 Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;

7.3.9 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta comercial no prazo máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: Av. do Contorno 3.300, Bairro Santa Efigênia, Seção de Licitações e Compras.

7.3.10 Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor.

7.3.11 Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão utilizados os valores com dedução do ICMS para a adjudicação e homologação do certame, exceto quando optante pelo simples nacional.

7.3.12 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site  www.compras.mg.gov.br.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem os documentos abaixo relacionados, em original, cópia autenticada ou em cópia com apresentação do original para autenticação pelo Pregoeiro.

8.1.1. Qualquer documento que for substituído por ordem judicial, deverá ser apresentado cópia de inteiro teor da decisão prolatada, devidamente autenticada pela vara correspondente, cópia também autenticada da movimentação interna quanto à publicação, se houver, bem como a última movimentação oficial, em data atualizada do processo judicial.

8.1.2. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos se estiver impresso o “site” que o disponibilizou e houver a possibilidade de comprovação de sua veracidade, devidamente observados os prazos de validade, conforme dispõe o subitem 8.1.3 deste Edital.

8.1.3. Todos os documentos deverão estar com prazo de validade vigente na data da abertura dos envelopes, contendo a habilitação dos interessados. Caso o documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á válido pelo prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua expedição/emissão.

8.1.4. Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente prestará o objeto da licitação, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, com a seguinte exceção: quando o licitante apresentar-se como filial, poderão ser apresentados com o CNPJ da empresa matriz, a CND relativa ao INSS, relativo ao FGTS, desde que o interessado comprove que o recolhimento do INSS e do FGTS é realizado de forma centralizada, onde é feito o recolhimento centralizado.

8.2 REGULARIDADE JURÍDICA

8.2.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes neste Edital e do contrato.

8.2.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

8.2.2 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

8.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

8.2.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

8.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (apresentar todos os documentos abaixo descritos):

8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

8.3.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou da sede do licitante;

8.3.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

8.3.5 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS;

8.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.7 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

8.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.4.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses.

8.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (apresentar todos os documentos abaixo descritos)

8.5.1. Relação explícita e declaração formal da disponibilidade de ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado, necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

8.5.2. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente,  na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) da área de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou Engenharia com especialização em Engenharia Hospitalar reconhecido(s) pelo sistema CREA/CONFEA, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica para a execução dos serviços de características semelhantes ou compatíveis ao objeto da presente licitação, descritos no Anexo “I”.

8.5.3. Certidão de Registro e Quitação da empresa do atual exercício e prova de inscrição dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante.

8.5.4. A licitante deverá apresentar certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados.

8.5.5. Declaração contendo a relação dos profissionais, habilitados e qualificados os quais participarão, permanentemente, a serviço da licitante, dos serviços definidos como objeto desta licitação.

8.5.6. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: empregado, sócio, ou Responsável Técnico.

8.5.7. A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender aos seguintes requisitos:

8.5.7.1. Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

8.5.7.2. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente.

8.5.7.3 Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

8.5.8 A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características do objeto da licitação, limitada a exigência prevista no Item 8.5.2, se dará através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. Os atestados deverão conter:

8.5.8.1 nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);

8.5.8.2 local e data de emissão;

8.5.8.3 nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

8.5.8.4 comprovação de capacidade de fornecimento de, pelo menos, 100 % ( cem por cento) da quantidade apresentada no Anexo I deste Edital;

8.5.8.5 período de fornecimento/prestação de serviço;

8.5.9 Para atendimento do quantitativo indicado no item 8.5.8.4, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

8.5.10 Cada atestado deverá demonstrar pelo menos 50% de atendimento do quantitativo.

8.5.11 Atestado de visita técnica ANEXO“IV”, devidamente assinado pelo representante da empresa .

8.5.12 As empresas licitantes deverão visitar os locais onde serão prestados os serviços do objeto, a fim de avaliar os equipamentos constantes deste edital.

8.6 DECLARAÇÕES

8.6.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual. Conforme modelo abaixo:

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à ______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

8.6.2 Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo abaixo.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à ______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

8.7 DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

8.7.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

8.7.1.1 A autenticidade dos Certificados de Registro Cadastral (CRC/SEPLAG) de que trata o caput deste artigo, bem como os prazos de validade da documentação, deverão ser confirmados pela unidade de compra, durante a habilitação, através de meios eletrônico pelo sítio  "http://www.compras.mg.gov.br/".

8.7.1.2 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

8.7.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação.

8.7.2.1 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.7.2.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.

8.7.3 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante vencedor.

9. DOS RECURSOS

9.1 Declarado o vencedor ou fracassado o lote, os licitantes poderão em até manifestar motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio a intenção de recorrer.

9.1.1 O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido.

9.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará decadência do direito de recurso.

9.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de suas razões.

9.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

9.2 A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto à Secretaria do Centro Odontológico da PMMG, Av do Contorno 3.300 Bairro Santa Efigênia, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), observados os prazos previstos no item 9.1.3.

9.2.1 As razões de recurso e as contrarrazões também deverão ser anexadas eletronicamente em local indicado no Portal de Compras - MG.

9.3 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá:

9.3.1 Motivadamente, reconsiderar a decisão;

9.3.2 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade competente, conforme o art. 8º do Decreto nº 44.786/2008.

9.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.

9.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.

9.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.

9.7 As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

10.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

10.3 Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a dedução do ICMS, em relação os licitantes vencedores mineiros.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo V.

11.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.

11.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

11.1.3 Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto nº 44.786/2008.

11.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail.

11.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

### 12.  DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1  O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, facultada à Contratante a verificação de idoneidade da garantia ofertada, a qualquer tempo, podendo ainda,  optar a Contratada por uma das seguintes modalidades:

II - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

III - Seguro-garantia;

III- Fiança bancária.

12.2 A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente, hipótese em que ficará retida até solução final, e expressa autorização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei Complementar n. 33, de 28.06.94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais).

12.3 Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por qualquer índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” utilizados pela Justiça Estadual de Minas Gerais.

12.4 A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei nº 8666/93.

13. DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 dias  corridos da data do recebimento definitivo do objeto do presente Edital, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

13.2 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a mercadoria e deverá realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.

13.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

13.4 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

13.5 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização.

13.6 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LIGMINAS – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 (para outras localidades e celular).

13.7 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):

1251 10 302 172 2061 0001  339039-21  Fonte de Recurso 10.1, 60.1 e 49.2

1251 10 302 172 2060 0001  339039-21  Fonte de Recurso 10.1, 60.1 e 49.2

ou quaisquer outras que vierem substituí-las.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE, conforme Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

14.1.1 Advertência por escrito;

14.1.2 Multa, conforme os limites máximos abaixo:

14.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

14.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

14.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

14.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos;

14.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto Estadual nº 45.902/2012.

14.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

14.2.1 Não atendimento às especificações técnicas previstas no Anexo I do presente Edital;

14.2.2 Retardamento imotivado de fornecimento;

14.2.3 Paralisação da prestação de serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

14.2.4 Entrega de peça falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

14.2.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

14.2.6 Prestação de serviço de baixa qualidade.

14.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item 13.1.

14.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

14.5 As sanções relacionadas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 também poderão ser aplicadas àquele que:

14.5.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

14.5.2 Apresentar declaração ou documentação falsa;

14.5.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

14.5.4 Não mantiver a proposta;

14.5.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

14.5.6 Comportar-se de modo inidôneo;

14.5.7 Cometer fraude fiscal.

14.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

14.7 As sanções relacionadas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após encaminhamento da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento.

15.2 É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

15.3 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

15.4 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

15.5 O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar, obedecendo a capacitação técnica especifica  para os serviços abaixo relacionados e dependerá de prévia e expressa autorização do Chefe do Centro Odontológico, não podendo gerar quaisquer ônus para o contratante:

15.5.1 Manutenção corretiva das Autoclaves, aparelho emissor de radiação ionizante, estofamentos (cadeiras odontológicas e mochos, incluindo consultório móvel) e compressores

15.5.2 A subcontratação não exime a contratada das obrigações e responsabilidades decorrentes da contratação.

15.5.3 O  contratado responderá por todos os atos praticados pelo subcontratado incluindo-se a garantia do serviço.

15.6 O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.7 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

15.8 Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexão ou conexão com provedor de velocidade incompatível.

15.9 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 08h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, pelo Fax (31) 3307-04-85 Telefone (31) 3307-04-70 ou pelo endereço eletrônico do e-mail: licitacodont@gmail.com

15.10 Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br ou poderá ser obtido no Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas  situado à Av Do Contorno nº 3.300 Santa Efigênia-  BH- MG e mediante pagamento de R$ (7,50) para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de pagamento do documento de arrecadação estadual ( (DAE), devidamente autenticado por banco credenciado pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento.

15.11 SÃO PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE EDITAL

ANEXO “I” Termo de referência

ANEXO “II” RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Relação de todos equipamentos que receberão a manutenção preventiva e corretiva do Centro Odontológico e Unidades da RMBH;

ANEXO “III” ENDEREÇOS DAS UNIDADES DA RMBH E OURO PRETO que serão atendidas pela licitante vencedora(manutenção corretiva e preventiva)

ANEXO “IV” MODELO DO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA –

ANEXO “V” MINUTA DO CONTRATO

ANEXO “VI” MODELO DE RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OU SEM PEÇAS

ANEXO “VII” PLANILHA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REEMBOLSO

ANEXO “VIII” MODELO DE AVALIAÇÃO DOS APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES – CONTROLE MENSAL.

ANEXO I.

TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2013

1. JUSTIFICATIVA DE  CONTRATAÇÃO: Considerando a necessidade de permanência de uma empresa de manutenção, preventiva e corretiva, de equipamentos médico odontológicos para o Centro Odontológico e  os Núcleos de Assistência Integral à Saúde - NAIS da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH e Ouro Preto de forma efetiva e diária, faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada para dar continuidade à atual prestação de serviço de manutenção. O trabalho a ser executado é fundamental para a garantia da prestação de serviços odontológicos aos usuários do Sistema de Saúde – SISAU da PMMG/CBMMG/IPSM, pois este é responsável por manter em funcionamento todos os equipamentos das Unidades acima mencionadas. A atenção à saúde na Odontologia depende diretamente da utilização de inúmeros maquinários e equipamentos, que em sua ausência, inviabilizam  a realização do tratamento.

A manutenção contempla os serviços efetuados para manter os equipamentos funcionando em condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisações, mantendo o bom estado de conservação dos equipamentos entre outras ações que garantam a operacionalização dos equipamentos garantindo o funcionamento continuo dos mesmos, além de ser exigência da Vigilância Sanitária.

Desta forma, visando atender a Missão desta Instituição, além da preocupação mundial com a segurança em equipamentos médico-odonto-hospitalares, consideramos pertinente o tramite deste processo.

Pelos motivos expostos, enfatiza-se que somente com a presença de uma empresa de manutenção de equipamentos pode-se garantir o atendimento diário da família policial militar e todos os seus dependentes, contribuindo, assim, para a boa prestação do serviço de segurança pública.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO contida neste edital e em seus respectivos anexos.

3. DA VISTORIA TÉCNICA

3.1 O licitante deverá realizar Vistoria de Reconhecimento em todos os locais onde os serviços serão prestados, conforme Declaração no Anexo “IV” do presente  em até 01 (um) dia útil antes da data da abertura da licitação, agendando data e hora, diretamente com as unidades a serem visitadas, nos locais e telefones indicados no ANEXO “III”.

3.2 As dúvidas de natureza técnica porventura surgidas por ocasião da visita serão esclarecidas pelos profissionais dos NAIS a serem visitados, ou pelo Almoxarifado do Centro Odontológico;

3.3 Em hipótese alguma o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado.

3.4 Os licitantes deverão, para formulação da proposta, proceder vistorias nos equipamentos existentes no Centro Odontológico e nas demais Unidades da PMMG NAIS, com finalidade de verificarem:

3.4.1. Vida útil dos equipamentos.

3.4.2. Marca e modelo dos equipamentos.

3.5 A Declaração decorrente da vistoria deverá ser anexada na Proposta Comercial do proponente.

3.6 Os ônus decorrentes das vistorias correrão exclusivamente por conta de cada licitante.

4. DO PRAZO:

4.1 A prestação do serviço far-se-á mediante solicitação formal do Almoxarifado, para retirada da Nota de Empenho, em dias úteis, por telefone ou meio eletrônico fornecido na proposta, observadas as regras fixadas neste edital.

4.2 - O prazo de prestação do serviço iniciar-se a em 01 de Setembro de 2013

PROJETO BÁSICO

5.1 CONCEITOS:

5.1.1 A realização de manutenção visa manter a disponibilidade da função dos equipamentos de modo a atender a adequada disponibilidade dos atendimentos odontológicos, com confiabilidade e segurança.

5.1.2 Manutenção Preventiva: é o conjunto de atividades que objetiva detectar deficiências dos equipamentos, minimizando defeitos e prevenindo falhas. Serão executados conforme recomendações contidas nos manuais de manutenção dos fabricantes e dos itens relacionados nos ANEXO “I” e “V”.

5.1.3 Manutenção Corretiva: é o conjunto de ações necessárias para recuperar um equipamento ou sistema momentaneamente deficiente ou inoperante, retornando o funcionamento às condições normais.

5.1.3.1 A manutenção corretiva ocorrerá sempre que houver necessidade de restabelecer as funções do equipamento, não sendo possível sua previsão ou planejamento. Esta forma de manutenção pode ser necessária em todo e qualquer tipo de equipamento.

5.2 DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO CENTRO ODONTOLÓGICO:

5.2.1 Manutenção preventiva: compreende atividades com periodicidade distintas, conforme descritas nos itens abaixo.

5.2.1.1 Diariamente:

a) Lubrificação das pontas (caneta de alta rotação, micro motor e contra ângulo), após o término do turnos de trabalho (11:30hs, 16:00hs e 20:30hs ou nos horários que vierem a ser definidos); O óleo deverá ser compatível com o Equipamento, preferencialmente esterilizado e fornecido pela empresa prestadora de serviço;

b) Drenagem nos filtros de água existentes dentro do Centro Odontológico;

c) Vistoria nas diversas seções, verificando outras manutenções ordinárias necessárias, causadas por defeitos e/ou quebra de peças e substituição/instalação de peças nos equipamentos existentes.

5.2.1.2 – Semanalmente:

a) Revisão do dreno automático da água dos compressores;

b) Revisão dos sugadores de saliva e manutenção nos registros de água das cuspideiras;

c) Revisão nos aparelhos para profilaxia com dreno nos filtros de água

d) Limpeza interna das autoclaves com água e sabão neutro.

5.2.1.3 Mensalmente:

a) Verificação/manutenção do nível de óleo dos compressores completando-o quando necessário e trocando-o integralmente a cada 03 (três) meses;

b) Aferição, com equipamento próprio e adequado, da intensidade da luz emitida pelos aparelhos foto polimerizadores. Os valores deverão ser anotados em relatório próprio e repassados à Comissão de Biossegurança.

b.1) Os valores acima referenciado deverão ser anotadas em formulário, conforme o anexo VIII do Edital.

c) Verificação/manutenção da pressão das pontas de alta e de baixa rotação, da pressão de ar e água da seringa tríplice.

d) Regulagem no spray das canetas de alta rotação.

e) Revisão na regulagem dos focus de luz dos refletores e ajustes nas cadeiras odontológicas.

f) Verificação/manutenção da pressão dos compressores procedendo aos ajustes necessários.

g) Manutenção preventiva/corretiva nas autoclaves e compressores.

h) Participar de reuniões periódicas mensais, com a presença mínima de um membro do Almoxarifado, um da Central de Esterilização, um da Comissão de Biossegurança do COdont e pelo menos um técnico e um diretor/engenheiro da empresa a ser contratada.

5.2.1.4. Semestralmente:

a) Realizar a troca do óxido de alumínio do jato de areia do Laboratório de Prótese;

b) Realizar qualificação de desempenho e validação do funcionamento das autoclaves existentes, conforme as normas da ABNT 17665-1/2010, a Resolução da ANVISA RDC 15/2012 e a Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho - NR13, atualizada pela Portaria SIT n.º 57, de 19 de junho de 2008  e emitir parecer, por escrito.

5.2.1.5 Anualmente:

a)Manutenção preventiva de todos os equipamentos componentes dos consultórios (cadeira, equipo, pontas, cuspideira, sugador, reservatório de água e outros) e seus aparelhos periféricos (aparelho de profilaxia, foto polimerizador, amalgamador e outros).O trabalho será comprovado por meio de relatório e deverá ser encaminhado à Comissão de Biossegurança e Almoxarife.

b) Realizar reparos ou troca do revestimento das cadeiras e mochos danificados, rasgados ou que apresentarem necessidade de manutenção.

5.2.2 Manutenção corretiva

5.2.2.1 Serviço de manutenção corretiva, caso haja necessidade, com inclusão de peças, sendo que:

a) A manutenção corretiva, sempre que solicitada, deverá ser executa imediatamente a partir da chamada.

b) A Contratada se obriga a prestar relatório das atividades de manutenção corretiva executadas.

5.2.2.2 Caso haja necessidade da troca da peça:

a) As peças de reposição e componentes que substituirão as danificadas correrão por conta da CONTRATADA mediante apresentação de “PLANILHA MENSAL DE PEÇAS E MATERIAIS”, Anexo “VII”, EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL.

b) Deverá ser apresentada uma única nota fiscal  de  prestação  de  serviços,  com o  valor   das   reposições de  peças  incluídos  no  valor  total.

c) A peça trocada bem como o Relatório, conforme item 5.2.2.1 “b”, acima citado, deverá ser entregue  no Almoxarifado do Centro Odontológico, imediatamente logo após a execução do serviço.

d) A garantia mínima da peça trocada será de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega do serviço.

5.3 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS DEMAIS UNIDADES DA RMBH e OURO PRETO:

5.3.1 O serviço de manutenção preventiva anual se dará nas mesmas condições  da  manutenção preventiva anual do COdont., podendo ocorrer nos meses de Março ou Setembro, conforme Instrução Nº 01/2007-DS.

5.3.2 O serviço de manutenção corretiva, caso haja necessidade, com inclusão de peças, mediante solicitação e prévia marcação da visita através do Almoxarifado do Centro Odontológico, sendo que:

5.3.2.1 A manutenção corretiva, sempre que solicitada, deverá ser executada num prazo  máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da chamada.

5.3.2.2 Caso haja necessidade de substituição de Peças, o prazo máximo de atendimento da assistência técnica e manutenção corretiva com substituição de peças será de cinco dias úteis, após a solicitação da Contratada. Este prazo poderá ser prorrogado mediante apresentação de justificativa escrita ao preposto do contrato.

5.3.3 Após a prestação de serviço corretiva nas Unidades a empresa se obriga a entregar no Almoxarifado a Ordem de Serviço, conforme  MODELO DE RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRETIVO COM OU SEM INCLUSÃO DE PEÇAS, Anexo VI, devidamente assinada.

5.4 Caso haja necessidade da troca da peça:

5.4.1. As peças de reposição e de componentes que substituirão as danificadas correrão por conta da CONTRATADA mediante apresentação de “PLANILHA MENSAL DE PEÇAS E MATERIAIS”, Anexo “VII”, EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL.

5.4.1.2 Deverá ser apresentada uma única nota fiscal de prestação de serviços, com o valor das reposições de peças incluídos no valor total.

5.4.1.3 Os encargos sociais incidirão sobre o valor total da fatura de prestação do serviço;

5.4.2. A peça trocada deverá ser entregue no Almoxarifado da Unidade atendida e o relatório conforme Anexo “VI”, acima citado, assinado pelo Almoxarife da Unidade, onde se executou o serviço, deverá ser apresentado, imediatamente, pela CONTRATADA no Almoxarifado do Centro Odontológico.

5.4.3 Apresentar declaração de garantia , com prazo mínimo de 90  dias para as peças e serviços, que será contada a partir de sua instalação.

5.4.4 Havendo necessidade de deslocamento do Equipamento a ser consertado até a sede da CONTRATADA, toda despesa decorrente correrá por conta da CONTRATADA sem ônus para CONTRATANTE.

5.4.4.1 Toda responsabilidade alusiva ao Equipamento em questão será da CONTRATADA, compartilhada com a Unidade atendida;

5.4.4.2 Após autorização do Almoxarifado/ Seção responsável da Unidade atendida a CONTRATADA terá um prazo máximo de 10 (dez) dias, para conserto e devolução do Equipamento;

5.4.5. A transferência parcial da execução do contrato para terceiros, conforme previsto no item 15.5, somente poderá ocorrer para os serviços abaixo relacionados e dependerá de prévia e expressa autorização do Chefe do Centro Odontológico, não podendo gerar quaisquer ônus para o contratante:

5.4.5.1 Manutenção corretiva das Autoclaves, aparelho emissor de radiação ionizante, estofamentos (cadeiras odontológicas e mochos, incluindo consultório móvel) e compressores

6. AVALIAÇÃO DE CUSTO

Atendendo ao disposto no artigo 6º, inciso I, alínea a, do Decreto 44.786 de 18 de abril de 2008, o COdont procedeu a uma consulta de mercado para verificação dos preços e estimativas dos custos.

Foram realizadas cotações de preços para aquisição do serviço, objeto da presente licitação. As estimativas foram feitas por pesquisas de preços do item no mercado, no mínimo de três empresas por item.

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O critério de aceitação das propostas será de MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL ANUAL, de acordo com as especificações dos objetos acima relacionados.

ANEXO II

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES:

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2013

Processo nº _______/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NOS NAIS E CENTRO ODONTOLÓGICO DA RMBH

| 1-CENTRO ODONTOLÓGICO ENDEREÇO: AV DO CONTORNO 3,300 BAIRRO:SANTA EFIGÊNIA. TEL: (31) 3307-0463 |
| --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| AMALGAMADOR | 35439319 | ULTRAMAT | 2009 4 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR | 35439300 | ULTRAMAT | 2009 4 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR DIGITAL | 28755030 | ULTRAMAT | 2007 6 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR DIGITAL | 35439327 | ULTRAMAT | 2009 4 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR DIGITAL | 28754484 | ULTRAMT | 2007 6 ANOS | NÃO |
| APARELHO FOTO P/ CADEIRA | 19153309 | ULTRA BLUE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| APARELHO FOTO P/ CADEIRA | 19153325 | ULTRA BLUE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027142 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027150 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027169 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027177 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027185 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027193 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027207 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027215 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027223 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ARTICULADOR | 35027231 | BIOART | 2011 2 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE | S/Nº PATRIMÔNIO | BAUMER | 2008 | NÃO |
| AUTOCLAVE | 28750217 | SERCON | 2006 7 ANOS | NÃO |
| BISTURI ELÉTRICO | 28755111 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| BOMBA Á VÁCUO | 35355336 | SCHUSTER | 2011 2 ANOS | NÃO |
| BOMBA Á VÁCUO | 33213941 | SCHUSTER | 2011 2 ANOS | NÃO |
| BOMBA À VÁCUO | 19148771 | SCHUSTER | 2005 | NÃO |
| BOMBA À VÁCUO | ALMOX | DABI | 2011 | NÃO |
| BOMBA Á VÁCUO | 33143188 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| BOMBA Á VÁCUO | 56115130 | SCHUSTER | 2013 | 24 MESES |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 28764323 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONT. COMPLETA | 33190583 | DENTEMED |  | NÃO |
| CADEIRA ODONT. COMPLETA | 33196591 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19148887 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19202759 | KAVO |  | NÃO |
| CADEIRA ODONT. COMPLETA | 19205783 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | BOX 4 | GNATUS | 2011 | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19148917 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19205775 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19205767 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | GNATUS |  | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 28764269 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19148836 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 28764818 | KAVO |  | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19205740 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19205732 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19205716 | DABI | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 27132471 | DABI | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19148879 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 25935704 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 28764420 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 28764170 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 19205724 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 25249630 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | GNATUS |  | NÃO |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | 19142986 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | 19143087 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CENTRÍFUGA | S/Nº PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| CADEIRA ODONT. COMPLETO | S/Nº PATRIMÔNIO | DENTEMED |  | NÃO |
| CADEIRA ODONT. COMPLETO | S/Nº PATRIMÔNIO | DENTEMED |  | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | 35355468 | KAVO KONCE | 2011 2 ANOS | NÃO |
| CONTRA-ÂNGULO | 19143338 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CONTRA-ÂNGULO | 19143249 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| CORTADOR DE GESSO | S/Nº PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| CUBA ULTRASSÔNICA | S/Nº PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| CUBA ULTRASSONICA | 33114145 | UNIQUE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUBA ULTRASSONICA | 35433558 | SANDERS | 2009 4 ANOS | NÃO |
| CUBA ULTRASSONICA | 35433566 | SANDERS | 2009 4 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764200 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764447 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764358 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764242 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | DABI |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764196 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764307 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764293 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 27131971 | DABI | 2006 | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764404 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 25935917 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764412 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 28764145 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | 25249517 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| CUSPIDEIRA ODONTOLÓGICA | S/Nº PATRIMÔNIO | GNATUS |  | NÃO |
| DELINEADOR – B2 – | 35439106 | BIOART | 2009 4 ANOS | NÃO |
| DELINEADOR – B2 | 35439092 | BIOART | 2009 4 ANOS | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 28750152 | ZOOL | 2006 7 ANOS | NÃO |
| DESFIBRILADOR | 28750209 | ZOOL | 2006 7 ANOS | NÃO |
| DESTILADORA DE ÁGUA | 49422430 | AQUASTAT | 2011 2 ANOS | NÃO |
| ELETRO ESTIMULADOR | 33196788 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO | S/Nº PATRIMÔNIO | GNATUS |  | NÃO |
| EQUIPO | 19206143 | GNATUS | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO | 19211414 | GNATUS | 2006 7 ANOS | NÃO |
| EQUIPO | 28771336 | GNATUS |  | NÃO |
| EQUIPO ODONTOL.COMPLETO | S/Nº PATRIMÔNIO | DENTEMED |  | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206178 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206151 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | GNATUS |  | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 28759826 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206186 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206160 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | GNATUS |  | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 28764188 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 28759869 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 28759850 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 25249509 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206135 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206100 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206127 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 28759834 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 25934090 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 28764439 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 19206119 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 28759842 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | DABI |  | NÃO |
| ESPATULADOR À VÁCUO | 35027126 | POLIDENTAL |  | NÃO |
| FORNO ELÉTRICO PARA PRÓTESE | 28755235 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FORNO ELÉTRICO PARA PRÓTESE | IPSM |  |  | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434120 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434066 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 32388764 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 33116610 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 33116571 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434104 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 28759931 | 3M | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 33116601 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 33116598 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434112 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434031 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434082 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 19153333 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 19207387 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 19153309 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 32388756 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434090 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434040 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 35434058 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 19207395 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 33116628 | GNATUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZÁDOR | 19207395 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| APARELHO PARA INDICADOR BIOLÓGICO | 19205341 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| LASER | 33147752 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| LASER | 33147779 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| LASER | 33147760 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| LASER | 35027134 | DMC | 2011 2 ANOS | NÃO |
| LASER | 19211473 | QUASAR | 2006 7 ANOS | NÃO |
| LOCALIZADOR APICAL | 35439122 | SEPTODONT | 2009 4 ANOS | NÃO |
| LOCALIZADOR APICAL | 35439130 | SEPTODONT | 2009 4 ANOS | NÃO |
| LOCALIZADOR APICAL | 19148445 | FORUM | 2005 8 ANOS | NÃO |
| LOCALIZADOR APICAL | 35439114 | SEPTODONT | 2009 4 ANOS | NÃO |
| LOCALIZADOR APICAL | 19148062 | FORUM | 2005 8 ANOS | NÃO |
| LOCALIZADOR APICAL | 19148020 | FORUM | 2005 | NÃO |
| LUPA ÓTICA | 35027100 |  | 2011 2 ANOS | NÃO |
| LUPA ÓTICA | 35027118 |  | 2011 2 ANOS | NÃO |
| MÁQUINA DE SOLDA VANDER | 28755146 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| MICRO MOTOR | 19153457 | L-MOTOR | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MICRO MOTOR | 19153414 | L-MOTOR | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MICRO MOTOR CIR P/ IMPLANTE | 25765842 |  |  | NÃO |
| MICROJATO | 19205333 | BIOART | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MICROJATO | 28754425 | BIOART | 2007 6 ANOS | NÃO |
| MICROJATO | 28754433 | BIOART | 2007 6 ANOS | NÃO |
| MICROJATO | 28754492 | BIOART | 2007 6 ANOS | NÃO |
| MICROJATO | 19205317 | BIOART | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MICROJATO | 19205325 | BIOART | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 35440198 | KAVO | 2009 4 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 35440201 | KAVO | 2009 4 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 32407912 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155956 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155824 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156049 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155867 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155980 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156014 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155891 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155921 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155840 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156154 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155859 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156030 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156219 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156073 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155805 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 25248227 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156073 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155972 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156006 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156065 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156197 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156227 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156081 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155760 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155948 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155883 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155859 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155816 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156189 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155794 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156227 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156120 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156146 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156170 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155832 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155875 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155808 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155697 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155727 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156200 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156235 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156243 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156111 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/Nº | KAVO |  | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155778 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155689 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155964 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155646 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155654 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155662 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155670 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155700 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155735 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO |  | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155930 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156022 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155905 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155935 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155999 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155638 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155735 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19155719 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | DENTEMED | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | DENTEMED | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156081 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156111 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | S/Nº PATRIMÔNIO | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 19156057 | KAVO | 2005 8 ANOS | NÃO |
| EQUIPO (MOTOR) | 28771338 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| MOTOR BLM 100 PLUS DE IMPLANTE | S/Nº PATRIMÔNIO | DRILLER |  | NÃO |
| MOTOR DE IMPLANTE | 33147795 | KAVO | 2007 6 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 19205830 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 19205813 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 19205791 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 19205821 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 19205848 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 19205899 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 19205805 | KAVO | 2006 7 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 35433493 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 35433507 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 35433515 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 35433523 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 35433531 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| MOTOR K4 | 35433540 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28768973 | SOFT LINE |  | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | S/Nº PATRIMÔNIO | SOFT LINE |  | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 49423053 | SOFT LINE | 2011 2 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 49423061 | SOFT LINE | 2011 2 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 49423070 | SOFT LINE | 2011 2 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149328 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149425 | VH TELE | 2006 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769317 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149379 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769074 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769368 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769414 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149395 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149344 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769260 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769066 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149352 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149409 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149433 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769031 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28768930 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149441 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149417 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28769015 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 28768981 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149336 | SOFT LINE |  | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 2876023 | SOFT LINE | 2007 6 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149360 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149387 | VH TELE | 2005 8 ANOS | NÃO |
| OSMOSE REVERSA | 35027754 | BAUMER | 2012 1 ANO | NÃO |
| PANELA POLIMERIZÁVEL | S/Nº PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| PEÇA RETA | 19143532 |  |  | NÃO |
| PEÇA RETA | 19143699 |  |  | NÃO |
| PLASTIFICADORA Á VÁCUO | 19211414 |  | 2006 7 ANOS | NÃO |
| PLASTIFICADORA Á VÁCUO | 32408331 | PLASTIVAC P7 | 2006 7 ANOS | NÃO |
| PROF NEO US ENDODÔNTICO | 35434180 | DABI | 2008 | NÃO |
| PROF NEO US ENDODÔNTICO | 35434163 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| PROF NEO US ENDODÔNTICO | 35434155 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| PROF NEO US ENDODÔNTICO | 35434171 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| PROF NEO US ENDODÔNTICO | 35434139 | DABI | 2008 5 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 28759893 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO CERAMIC | 19206089 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 28759907 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 33199787 | DABI | 2007 6 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 19206054 | DABI | 2005 8 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 35360208 | GNATUS | 2008 5 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 35360186 | GNATUS | 2008 5 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 35355603 | DABI | 2011 2 ANOS | NÃO |
| PROFI PERIO | 35355611 | DABI | 2011 2 ANOS | NÃO |
| PULP TESTER | 28754476 | ODOUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| PULP TESTER | 33114293 | ODOUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| PULP TESTER | 33114307 | ODOUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| PULP TESTER | 32411073 | ODOUS | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR |  |  |  | NÃO |
| REFLETOR | 28764005 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 380600015086-9 |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28764072 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28764056 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28764030 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 25249525 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28764013 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28763980 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 27132722 |  | 2006 7 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28763971 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28763912 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28763890 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28764021 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 25935739 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 28763939 |  | 2007 6 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | S/N PATRIMÔNIO | GNATUS |  | NÃO |
| ROTATÓRIO | 35407255 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| ROTATÓRIO | 35407247 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| ROTATÓRIO | 35407263 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| ROTATÓRIO | 35407220 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| ROTATÓRIO | 35407239 | DRILLER | 2009 4 ANOS | NÃO |
| SELADORA MANUAL DE MESA | 35027487 | RON | 2012 1 ANO | 12 MESES |
| SELADORA MANUAL DE MESA | 28761324 | RON | 2007 6 ANOS | NÃO |
| SERINGA TRÍPLICE | 28771192 |  |  | NÃO |
| STATIM | S/Nº PATRIMÔNIO |  |  | NÃO |
| TERMOPLASTIFICADOR | 35360216 | DRILLER | 2008 5 ANOS | NÃO |
| TERMOPLASTIFICADOR | 35433639 | DRILLER | 2008 5 ANOS | NÃO |
| TERMOPLASTIFICADOR | 35433647 | DRILLER | 2008 5 ANOS | NÃO |
| UNIDADE AUXILIAR | 19148798 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| UNIDADE AUXILIAR | 19148810 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| UNIDADE AUXILIAR | 19148810 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| UNIDADE AUXILIAR | 19148780 |  | 2005 8 ANOS | NÃO |
| VIBRADOR DE GESSO | 28755987 | KREER | 2007 6 ANOS | NÃO |
| VIBRADOR DE GESSO | 28755995 | KREER | 2007 6 ANOS | NÃO |
| VIBRADOR DE GESSO | 35396172 | VH-SOFTLINE | 2008 5 ANOS | NÃO |
| VIBRADOR DE GESSO - VH | 35396180 | VH-SOFTLINE | 2008 5 ANOS | NÃO |

CONTROLE DE KITS ACADÉMICOS EXISTENTES NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

MÓDULO I

BOX 01 32389132 32389230 32411294 33121931 33122830

BOX 02 32389124 32389175 32411367 33121966

BOX 03 32389116 32389167 33121940 33121923 XXXXXX

BOX 04 32411308 3238929-9 32389272 33121958 XXXXXX

BOX 05 32389108 32389159 32411316 32411332 33122857

BOX 06 32389280 32389213 33114439 32411359 XXXXXX

BOX 07 32389191 32389205 32411340 32411324 33122865

MÓDULO II

BOX 08 380616054-6 3806160512 3806160538 33122784 33122792

BOX 09 380616028-0 3806160298 3806160272 33122741 33122750

BOX 09 380616038-9 XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

BOX 10 380616034-8 3806160371 3806160330 33122776 33122806

BOX 11 3806160496 3806160645 3806160470 33122504

BOX 11 33122580 XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

BOX 12 33122687 33122695 33122881 33122873 33122870

BOX 13 3806160462 3806160504 33122512 33122520 XXXXXXX

BOX 14 380616058-7 3806160405 3806160421 33122717 33122725

MÓDULO III

BOX 15 380616075-1 33122610 33122636 3806160728 32389248

BOX 16 33122644 33122652 380616066-0 32389264 3806160694

BOX 17 380616056-1 380616074-4 3806160801 3806160629 32389094

BOX 17 33122563 33122571 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 18 380616059-5 380616060-3 3806160611 33122768 33122601

BOX 18 32389221 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 19 380616077-7 3806160785 3806160736 32389183 33122660

BOX 19 33122598 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 20 380618866-1 380616045-4 380616043-9 3806160413 32389140

BOX 20 33122733 33122679 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 21 32389256 33121974 33122911 33122903

BOX 22 32411375 32411383 33122946 33122920

BOX 23 33122539 33122555 33122954 33122962 33122970

THD

THD I 33122822 33122709

THD II 33122628 33122814

PONTAS RETAS

| MÓDULO I |  |  |
| --- | --- | --- |
| BOX 01 32389132 32411294 33121931 33122830 32389230 |  |
| BOX 02 32389124 32389175 32411367 33121966 33122849 |  |
| BOX 03 32389116 32389167 33121923 33121940 XXXXXXXX |  |
| BOX 04 32389299 32389272 380617718-5 32411308 33121958 |  |
| BOX 05 32389159 32389108 32411316 32411332 33122857 |  |
| BOX 06 380617719-3 32389280 32989213 33114439 32411359 |  |
| BOX 07 32389205 380617720-1 32389191 32411340 32411324 |  |
| BOX 07 33122865 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX |  |

MÓDULO II

BOX 08 380616241-9 380616266-6 380616246-8 380616234-4 33122784

BOX 08 33122792 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 09 380616240-1 380616235-1 380616239-3 380616255-9 3806160272

BOX 09 33122750 33122741 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 10 380616216-1 380616225-2 380616228-6 33122776 33122806

BOX 11 380616217-9 380616231-0 33122580 33122504 XXXXXXXX

BOX 12 33122687 33122695 33122881 33122873 33122870

BOX 13 380616267-4 33122512 33122520 XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 14 380616219-5 380616238-5 380616222-9 380616221-1 33122717

BOX 14 33122725 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

MÓDULO III

BOX 15 380616253-4 380616249-2 380616254-2 380616251-8 32389248

BOX 15 33122636 33122610 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 16 380616261-7 380616256-7 380616257-5 380616247-6 32389264

BOX 16 33122644 33122652 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 17 380616263-3 380616265-2 380616264-1 380616252-6 32389094

BOX 17 33122563 33122571 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 18 380616244-3 380616250-0 380616262-5 380616245-0 32389221

BOX 18 33122768 33122601 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 19 380616243-5 380616248-4 380616260-9 380616230-2 32389183

BOX 19 33122598 33122660 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 20 380618866-1 380616233-6 380616259-1 32389140 33122679

BOX 20 33122733 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

BOX 21 32389256 33122547 33121974 33122911 33122903

BOX 22 32411375 32411383 33122938 33122946 33122920

BOX 23 33122539 33122555 33122954 33122962 33122970

CIRURGIA

ALTA ROTAÇÃO MICRO MOTOR CONTRA ÃNGULO PONTA RETA

19143184 “A” 19153430 “A” 19143346 “A” 19143486 “A”

19155590 “B” 19153449 “B” 19143230 “B” 19143540 “B”

19143036 “C” 19153376 “C” 19143230 “C” 19143575 “C”

19143141 “D” 1915338-4 “D” 19143389 “D” 19143494 “D”

19142021 “F” 19153406 “F” 19143397 “F” 19143503 “F”

19143044 “G” 19153422 “G” 19143281 “G” 19143591 “G”

19143133 “H” 19153392 “H” 19143192 “H” 19143524 “H”

3806160322 “I” 3806160322 “I” 3806160322 “I” 380616229-4 “I”

3806160686 “J” 3806160686 “J” 3806160686 “J” 380616224-5 “J”

380618865-3 “K” 380618865-3 K 380618865-3 K 380618865-3 K

3806160553 “L” 3806160553 “L” 3806160553 “L” 380616223-7 “L”

19143095 “N” 19153465 “N” 19143435 “N” 19143443 “N”

33146918 33146918 33146918 33146918

33144419 33144419 33144419 33144419

33143773 33143773 33143773 33143773

33143765 33143765 33143765 33143765

33143005 33143005 33143005 33143005

33143013 33143013 33143013 33143013

33122997 33122997 33122997 33122997

33143820 33143820 33143820 33143820

33143757 33143757 33143757 33143757

33143021 33143021 33143021 33143021

33143803 33143803 33143803 33143803

33143811 33143811 33143811 33143811

33122989 33122989 33122989 33122989

| 2ª UNIDADE: 1º BPM ENDEREÇO DA SAS/NAIS:PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,S/Nº. BAIRRO:SANTA EFIGÊNIA. TEL: (31) 3307-0322 |  |
| --- | --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| MICROMOTOR DE USO ODONTO-BORDEN | 27198685 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| CONTRA- ÂNGULO | 27198707 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM | 27198960 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| MOCHO | 27199002 | DABI ATLANTE/ERGOFIX | 7 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA (COMANDO DE PÉ) | 27199010 | OLSEN/SIENA | 7 ANOS | NÃO |
| REFLETOR ODONTOLÓGICO | 27199045 | OLSEN/SIENA | 7 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 27199347 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 27200272 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA 02 FUROS(BOTÃO DE PRESSÃO) | 27200299 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| CANETA DC ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA 02 FUROS(SEM BOTÃO DE PRESSÃO) | 27200302 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | 27200329 | SOFT LINE | 7 ANOS | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | 27200345 | SOFT LINE | 7 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR | 27202097 | ULTRAMAT 02 | 7 ANOS | NÃO |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 27202178 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 27202186 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRA-SOM | 27236439 | DABI ATLANTE | 7 ANOS | NÃO |
| CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO | 27210235 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO | 27210243 | DENT FLEX | 7 ANOS | NÃO |
| CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO | 27210251 | DABI | 7 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO CANETA ODONTOLÓGICA) | 27212165 | DENT FLEX | 7 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO CANETA ODONTOLÓGICA) | 27212173 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| PEÇA RETA(CANETA ODONTOLÓGICA) | 27217183 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | 27217191 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 27217620 | DABI | 7 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 27217639 | DABI | 7 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 27217647 | DABI | 7 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | 27217655 | DABI | 7 ANOS | NÃO |
| NEGATÓSCOPIO | 27217779 |  | 20 ANOS | NÃO |
| COMPRESSOR | AGUARDA O Nº DE PATRIMÔNIO | SCHULZ MSV18/250 | 4 ANOS | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | 27200337 | SOFT LINE | 7 ANOS | NÃO |

| 3ª UNIDADE: 1ª CIA PM IND ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA MIGUEL COUTO – 89 BAIRRO: RETIRO – NOVA LIMA TEL: (31) 2138 – 3207 |
| --- |
|  | EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO |
|  | Foto polimerizador | 35434090 | Ultralux /Dabi Atlante | 2 anos |
|  | Cadeira Odontológica | 4165796004 | Gnatus | 5 anos |
|  | Amalgamador | 38061663 | Dosimat/Dabi Atlante | - |
|  | Compressor | 26064871 | 130/06-Fiac | - |
|  | Aparelho de Ultra-som e Profilaxia | 26064901 | Profi II / Dabi Atlante | - |
|  | Autoclave | - | Cristofili / Fiac | 7 anos |
|  | Contra-ângulo | 26064375 | Cabeça fixa/Dabi Atlante | - |
|  | Caneta alta rotação | 26063946 | Dabi Atlante | - |
|  | Micro motor | 26064367 | Dabi Atlante | - |
|  | Caneta de alta | 26063956 | Kavo | - |
|  | Refletor Odontológico | 28764048 | Gnatus | - |

| 4ª UNIDADE:13º BPM ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2300, B. PLANALTO- TELEFONE: 31 2123-1440 OU 31 2123-1462 - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Cb PM QPE Ricardo Rodrigo Ferreira |
| --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| BOMBA DE VACUO - | 33143153 | DABI ATLANTIC | NA CAIXA |  |
| APARELHO DE RAIO-X USO ODONTO - | 27131998 | DABI ATLANTIC | NA CAIXA |  |
| Conjunto KAVO UNIK | 27125491 | KAVO | 7 ANOS |  |
| Conjunto KAVO UNIK | 33147868 | KAVO | 6 ANOS |  |
| Conjunto KAVO UNIK | 19157932 | KAVO | 7 ANOS |  |
| Conjunto KAVO UNIK | 19157916 | KAVO | 7 ANOS |  |
| AMALGAMADOR MIX II | 32408145 | AMALGA MIX II | 6 ANOS |  |
| AMALGAMADOR MIX II | 32408153 | AMALGA MIX II | 6 ANOS |  |
| AMALGAMADOR USO ODONTO | 27132927 | MIXALLOY | 7 ANOS |  |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | 33200351 | VH | 5 ANOS |  |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | 32386567 | VH | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407653 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407661 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407670 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407688 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407696 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407700 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407718 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 32407726 | KAVO | 6 ANOS |  |
| CANETA ODONTOLOGICA | 25934082 | DABI ATLANT | 6 ANOS |  |
| CANETA ODONTOLOGICA | 27125505 |  |  |  |
| CANETA ODONTOLOGICA | 27125513 |  |  |  |
| MICROMOTOR USO ODONTO | 27125530 |  |  |  |
| MICROMOTOR USO ODONTO | 25935755 | DABI ATLANT | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 33122903 | KAVO | 6 ANOS |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO | 33122911 | KAVO | 6 ANOS |  |
| CONTRA-ANGULO USO ODONTO | 25935763 | DABI ATLANT | 6 ANOS |  |
| CONTRA-ANGULO USO ODONTO | 27126765 | DABI ATLANT | 6 ANOS |  |
| KIT ACADÊMICO DENTFLEX COMPLETO | 33198853 | DENTFLEX | 5 ANOS |  |
| KIT ACADÊMICO DENTFLEX COMPLETO | 33198845 | DENTFLEX | 5 ANOS |  |
| KIT ACADÊMICO DENTFLEX COMPLETO | 33198888 | DENTFLEX | 5 ANOS |  |
| KIT ACADÊMICO DENTFLEX COMPLETO | 33198926 | DENTFLEX | 5 ANOS |  |
| APARELHO CUBA ULTRASONICA USO ODONTO - ULTRON 2 | 32411030 | CRISTOFOLI ULTRON 2 | 6 ANOS |  |
| APARELHO CUBA ULTRASONICA USO ODONTO - ULTRON 2 | 33114137 | CRISTOFOLI ULTRON 2 | 6 ANOS |  |
| APARELHO CUBA ULTRASONICA USO ODONTO | 28771133 | PRO SONIC 600 | 5 ANOS |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL | 27135284 | DABI ATLANT PROFI II CERAMIC | 7 ANOS |  |
| FOTOPOLIMERIZADOR LED | 19153341 | ULTRA BLUE | 8 ANOS |  |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 27132048 |  | 6 ANOS |  |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 32408161 | OPTILIGHT PLUS | 6 ANOS |  |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 32408170 | OPTILIGHT PLUS | 6 ANOS |  |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 32408188 | OPTILIGHT PLUS | 6 ANOS |  |
| COMPRESSOR DE AR | 19131569 | PEG MBPI 3/60 | 8 ANOS |  |
| COMPRESSOR DE AR | 19131992 | PEG MBPI 3/60 | 8 ANOS |  |
| MOCHO AZUL | 32408196 | SYNCRUS GLX | 6 ANOS |  |
| MOCHO AZUL | 32408200 | SYNCRUS GLX | 6 ANOS |  |
| MOCHO AZUL | 32408218 | SYNCRUS GLX | 6 ANOS |  |
| MOCHO ASSENTO AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA | 35402300 |  | 4 ANOS |  |
| AUTOCLAVE MARCA CISA | 32388730 | MARCA CISA STAFIM 2000 | 6 ANOS |  |
| AUTOCLAVE MARCA CISA | 32388748 | MARCA CISA STAFIM 2000 | 6 ANOS |  |
| AUTOCLAVE USO ODONTO | 25934821 | ICAMO | 6 ANOS |  |
| CADEIRA ODONTO DENTIMED Nº DE SÉRIE: D373359 0001 | S/PATR. |  | 7 ANOS |  |
| CADEIRA ODONTO DENTIMED Nº DE SÉRIE: D373359 0003 | S/PATR. |  | 7 ANOS |  |
| MINI INCUBADORA | Nº SÉRIE: MI138813 LOT 119197 | MINI INCUBADORA CRISTÓFOLI | 6 MESES | 1 ANO |

| 5ª UNIDADE: 15ª CIA PM IND ENDEREÇO DA SAS/NAIS: PÇA, GETÚLIO VARGAS Nº 14 – CENTRO -SABARÁ - MG - TELEFONE:3069 5024 ( GERAL ) E 3069 2469 – (NAIS |  |
| --- | --- |
| - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: CAP CAMPANHA / SGT CORRADI |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |  |
| AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALI 21L | 25694804 | CRISTÓFOLI/VITALI21 | DESDE 2008 | NÃO |  |
| CONSULTÓRIO UNIK –KAVO | Nº SÉRIE 0072DOMMI0005 | KAVO | DESDE 2008 | NÃO |  |
| CUBA ULTRASSON | NÃO TEM / ITEM COMPRADO /IPSM | CRISTOFOLI | DESDE 2008 | NÃO |  |
| APARELHO DE PROFILAXIA/ULTRASSON | 25593773 | DABI/ATLANTE | DESDE 2008 | NÃO |  |
| AMALGMADOR DIGITAL(CÁPSULA) | N/T -IPSM | ULTRAMAT | DESDE 2008 | NÃO |  |
| AP. FOTOPOLIMERIZADOR |  |  | DESDE 2008 | NÃO |  |
| AP. FOTOPOLIMERIZADOR | 25593757 |  | DESDE 2008 | NÃO |  |
| COMPRESSOR | N/T-IPSM CEDIDO 36BPM ATRAVÉS DA BOLSA MATERIAIS | SCHULTZ | DESDE 2009 | NÃO |  |
|  | 6ª UNIDADE: 16º BPM Endereço da SAS/NAIS: Rua Tenente Vitorino, nr 71 Bairro Santa Teresa Telefone: (31) 3307-0525 Responsável pelo contato: Patrícia Salles Lopes, Maj PM QOS e Nilmara Gonçalves Badaró dos Santos, 2 Sgt PM QPE |
|  | EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | NR PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | GARANTIA? |
|  | Destilador de água | 33197636 | Cristófoli | 02 anos | não |
|  | Autoclave | 33123047 | Phoenix B21 | 05 anos | não |
|  | Autoclave | 33123373 | Phoenix B21 | 05 anos | Não |
|  | Consultório Odontológico | 27039072 | Dabi Atlante | 10 anos | Não |
|  | Consultório Odontológico | 1915796-7 | Kavo | 05 anos | Não |
|  | Aparelho fotopolimerizador | 32411251 | Dabi Atlante | 05 anos | Não |
|  | Mocho | 32411154 | Fisiomocho – Kavo | 10 anos | Não |
|  | Mocho | 27042375 | Dabi Atlante | 05 anos | Não |
|  | Negatoscopio | 27045404 | Softline | 15 anos | Não |
|  | Vibrador odontológico | 27042367 | Softline | 10 anos | Não |
|  | Amalgamador | 1920732-8 | Ultramat Cápsula | 05 anos | Não |
|  | Amalgamador | 33116652 | Dabi Atlante | 06 anos | Não |
|  | Amalgamador | 3319966-3 | Dabi atlante | 10 anos | Não |
|  | Compressor | 3908000018955 | Shulz | 10 anos | Não |
|  | Compressor | 3320051-3 | CD Top 50 | 05 anos | Não |
|  | Aparelho fotopolimerizador | 1920530-9 | Gnatus | 10 anos | Não |
|  | Aparelho Profilático | 1920603-8 | Proflax II Dabi | 08 anos | Não |
|  | Aparelho RX | 27045412 | Gnatus | 15 anos | Não |
|  | Mocho | 27042227 | Pentaflex | 10 anos | Não |
|  | Aparelho Profilático | 1920715-8 | Proflax II Dabi | 07 anos | Não |
|  | Aparelho Profilático | 3319644-3 | Dabi Atlante | 06 anos | Não |
|  | Desintegrador de agulhas | 3544195-0 |  | 04 anos | Não |
|  | Kit Acadêmico | 3544644-7 | Dabi Atlante | 04 anos | Não |
|  | Contra ângulo | 27021254 | Dent Flex | 04 anos | Não |
|  | Contra ângulo | 27021262 | Kavo | 04 anos | Não |
|  | Caneta Odontológica | 27021270 | Dent Flex | 04 anos | Não |
|  | Caneta Odontológica | 27021289 | Kavo | 06 anos | Não |
|  | Caneta odontológica | 27021297 | Kavo | 06 anos | Não |
|  | Peça de mão | 27021300 | Dent Flex | 06 anos | Não |
|  | Micromotor | 27021319 | Dent Flex | 06 anos | Não |
|  | Cuspideira | 27042200 | Dabi Atlante | 10 anos | Não |
|  | Kit acadêmico | 27045056 | Dabi Atlante | 06 anos | Não |
|  | Contra ângulo | 27045196 | Kavo | 06 anos | Não |
|  | Aparelho foto polimerizador | 27045331 | Dabi Atlante | 06 anos | Não |
|  | Aparelho foto polimerizador | 27045374 | Dabi Atlante | 10 anos | Não |
|  | Micromotor | 27045420 | KAvo | 06 anos | Não |
|  | Micromotor | 27045439 | Kavo | 06 anos | Não |

| 7ª UNIDADE: 18º BPM ENDEREÇO DA SAS/NAIS:AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA 05400 PREDIO JARDIM SAO MARCOS CONTAGEM- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: SUB-TEN PM QPE VANDERLÉIA SARTORI ARAUJO |  |
| --- | --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL - COMPONENTES JATO BICARBONATO | AGUARDANDO PAT. | JET/SCARLER JETD700 |  |  |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL PROF I NEO CODIGO 4567.000/8 Nº0S 13030715 OPM 033594-3 | AGUARDANDO PAT. | DABI ATLANTE | 30/08/12 | 24 MESES |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO TEMPO 10 EM 10 SEGUNDOS ATE 50 SEGUNDOS, BIP SONORO; PONTEIRA ANATOMICA APROXIMADAMENTE DE 11MM(+- 2MM) BIP SONORO; COM INTENSIDADE DE LUZ POTENCIA ENTRE 320 E 500 MN/CM2; TENSAO DE 110/220; | 25419803 | DABIATLANT ULTRALUX |  |  |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO TEMPO 10 EM 10 SEGUNDOS ATE 50 SEGUNDOS, BIP SONORO; PONTEIRA ANATOMICA APROXIMADAMENTE DE 11MM(+- 2MM) BIP SONORO; COM INTENSIDADE DE LUZ POTENCIA ENTRE 320 E 500 MN/CM2; TENSAO DE 110/220; | 25440764 | KONDORTECH CL-50 |  |  |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO TEMPO 10 EM 10 SEGUNDOS ATE 50 SEGUNDOS, BIP SONORO; PONTEIRA ANATOMICA APROXIMADAMENTE DE 11MM(+- 2MM) BIP SONORO; COM INTENSIDADE DE LUZ POTENCIA ENTRE 320 E 500 MN/CM2; TENSAO DE 110/220; | 25440802 | GNATUS OPTILIGTH PLUS |  |  |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO TEMPO 10 EM 10 SEGUNDOS ATE 50 SEGUNDOS, BIP SONORO; PONTEIRA ANATOMICA APROXIMADAMENTE DE 11MM(+- 2MM) BIP SONORO; COM INTENSIDADE DE LUZ POTENCIA ENTRE 320 E 500 MN/CM2; TENSAO DE 110/220; | 25440870 | GNATUS OPTILIGTH PLUS |  |  |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO TEMPO 10 EM 10 SEGUNDOS ATE 50 SEGUNDOS, BIP SONORO; PONTEIRA ANATOMICA APROXIMADAMENTE DE 11MM(+- 2MM) BIP SONORO; COM INTENSIDADE DE LUZ POTENCIA ENTRE 320 E 500 MN/CM2; TENSAO DE 110/220; | 25441140 | ESSENCE GOLG LINE |  |  |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | AGUARDANDO PAT. | SCHUSTEREMITER A | 04/01/13 | GARANTIA ATÉ 04/01/14 |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | AGUARDANDO PAT. | SCHUSTEREMITER A | NOVO | DO BOMBEIRO |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 4945250-2 | GNATUS LD MAX |  |  |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL - COMPONENTES JATO BICARBONATO; TENSAO: 110/127/220 VOLTS; FREQUENCIA: 28 KHZ; APLICACAO PROFILAXIA C/ REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO | 25440179 | DABI ATLANTE PROF II CERAMIC |  |  |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL - COMPONENTES JATO BICARBONATO; TENSAO: 110/127/220 VOLTS; FREQUENCIA: 28 KHZ; APLICACAO PROFILAXIA C/ REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO | 25420623 | DABI ATLANTE PROF II CERAMIC |  |  |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL - COMPONENTES JATO BICARBONATO; TENSAO: 110/127/220 VOLTS; FREQUENCIA: 28 KHZ; APLICACAO PROFILAXIA C/ REMOCAO DO BIOFILME NAO MINERALIZADO | AGUARDANDO PAT. | DABI ATLANTE PROF II CERAMIC |  | DO BOMBEIRO |  |
| APARELHO CUBA ULTRASONICA USO ODONTO - PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS; CAPACIDADE PARA 3,8 LITROS; TENSA 110/220 VOLTS; | 32411014 | UNIQUE ULTRA CLEANER |  |  |  |
| AMALGAMADOR USO ODONTO - TIPO DE VISOR ANALOGICO; POTENCIA: 60 WATTS; TEMPO: 50/60 HZ; TENSAO DE 110/220 VOLTS; PARA MANIPULACAO EM CAPSULAS | 25440799 | GNATUS AMALGA MIXII |  |  |  |
| AMALGAMADOR USO ODONTO - TIPO DE VISOR DIGITAL; POTENCIA: 300 WATTS; TEMPO: 60 HZ/BIFASICO; TENSAO DE 110/220 VOLTS; PARA MANIPULACAO E TRITURACAO EM CAPSULAS; ESTRUTURA EM: ACO RECOBERTO C/ VERNIZ EPOXICO,PLASTICO RESISTENT; | 25420631 | GNATUS AMALGA MIXII |  |  |  |
| AMALGAMADOR USO ODONTO - TIPO DE VISOR ANALOGICO; POTENCIA: 60 WATTS; TEMPO: 50/60 HZ; TENSAO DE 110/220 VOLTS; PARA MANIPULACAO EM CAPSULAS | AGUARDANDO PAT. | SCHUSTER VIBRAMAT CAPSULAR DIGITAL |  |  |  |
| AMALGAMADOR USO ODONTO - TIPO DE VISOR ANALOGICO; POTENCIA: 60 WATTS; TEMPO: 50/60 HZ; TENSAO DE 110/220 VOLTS; PARA MANIPULACAO EM CAPSULAS | 25445847 | VITRAMAT |  |  |  |
| AUTOCLAVE | 25420640 | SERCON | 2006 |  |  |
| AUTOCLAVE | AGUARDANDO PAT. | CISA | 2007 |  |  |
| AUTOCLAVE | AGUARDANDO PAT. | CISA | 2007 |  |  |
| BOMBA DE VACUO -; | 33143161 |  |  |  |  |
| BOMBA DE VACUO USO ODONTOLOGICO- CAPACIDADE/POTENCIA: 04 CONSULTORIOS/ 1HP; TIPO SUCCAO DE ALTA POTENCIA A VACUO; COM 02 SUCTORES(MINIMO)/ACIONAMENTO AUTOMATICO; ESTRUTURA EM BRONZE OU ALUMINIO; TENSAO DE 127/220 VOLTS; | 25419773 |  |  |  |  |
| COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO USO ODONTO - COM MOTOR DE DE 1/2 HP; COM PRESSAO MAXIMA DE 8.3 - 120 IBF/POL (PRESSAO DE VAZAO POR POLEGADA); COM RESERVATORIO PARA 60 LITROS; REVESTIMENTO INTERNO: 110/220 VOLTS; | 25419811 | SCHULS MUNDIAL BRAVO CLS20BR |  |  |  |
| COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO USO ODONTO - COM MOTOR DE DE 1/2 HP; COM PRESSAO MAXIMA DE 8.3 - 120 IBF/POL (PRESSAO DE VAZAO POR POLEGADA); COM RESERVATORIO PARA 60 LITROS; REVESTIMENTO INTERNO: 110/220 VOLTS; | MESMO PAT. | SCHULS MUNDIAL BRAVO CLS20BR |  |  |  |
| CUSPIDEIRA USO ODONTO - ESTRUTURA EM POLIESTIRENO; BACIA EM SUGADOR SALIVA, SUGADOR SANGUE E SERINGA TRIPLICE | 25440098 |  |  |  |  |
| CENTRIFUGA -; | 32799560 |  |  |  |  |
| CONTRA-ANGULO USO ODONTO CABECA FIXA; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA; TRANSMISSAO 1:1; SPRAY EXTERNO; ESTERILIZAVEL POR AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; SISTEMA DE TROCA BROCAS CONVENCIONAL(POR FECHO); | 25439928 |  |  |  |  |
| CONTRA-ANGULO USO ODONTO CABECA FIXA; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA; TRANSMISSAO 1:1; SPRAY EXTERNO; ESTERILIZAVEL POR AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; SISTEMA DE TROCA BROCAS CONVENCIONAL(POR FECHO); | 25440721 |  |  |  |  |
| CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO COM REGULAGEM AUTOMATICA; MECANISMO DE ACIONAMENTO DA CADEIRA ATRAVES DE MOTO-REDUTORES ELETRICOS; CADEIRA REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE, LISO, LAVAVEL E SEM COSTURA; COMPOSTA DE EQUIPO TIPO KART; UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA) COM 01 SUGADOR; REFLETOR ODONTOLOGICO; MOCHO | 32407750 | DENTEMED |  |  |  |
| CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO COM REGULAGEM AUTOMATICA; MECANISMO DE ACIONAMENTO DA CADEIRA ATRAVES DE MOTO-REDUTORES ELETRICOS; CADEIRA REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE, LISO, LAVAVEL E SEM COSTURA; COMPOSTA DE EQUIPO TIPO KART; UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA) COM 01 SUGADOR; REFLETOR ODONTOLOGICO; MOCHO | 32407769 | DENTEMED |  |  |  |
| CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO COM REGULAGEM AUTOMATICA; MECANISMO DE ACIONAMENTO DA CADEIRA ATRAVES DE MOTORES REDUTORES ELETRICOS; CADEIRA REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE,LISO,LAVAVEL E SEM COSTURA; COMPOSTA DE EQUIPO TIPO KART; UNIDADE AUXILIAR(CUSPIDEIRA)COM 01(UM)SUGADOR; REFLETOR ODONTOLOGICO; MOCHO | 25419765 | DENTEMED |  |  |  |
| CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO COM REGULAGEM AUTOMATICA; MECANISMO DE ACIONAMENTO DA CADEIRA ATRAVES DE MOTORES REDUTORES ELETRICOS; CADEIRA REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE,LISO,LAVAVEL E SEM COSTURA; COMPOSTA DE EQUIPO TIPO KART; UNIDADE AUXILIAR(CUSPIDEIRA)COM 01(UM)SUGADOR; REFLETOR ODONTOLOGICO; MOCHO | AGUARDANDO PAT. | UNIK |  |  |  |
| CADEIRA ODONTOLOGICA COM REGULAGEM MECANICA; ACIONAMENTO MECANICO; CADEIRA ESTOFADA EM COURVIN | 25440829 | PERFECT MZ |  |  |  |
| CANETA ODONTOLOGICA - TIPO DE ENCAIXE SUPER TORQUE MULTIFLEX; ROTACAO DE DE 1000 A 350000 RPM, TENSAO DE 110/220 VOLTS; ESTERILIZAVEL POR AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; | 25440780 |  |  |  |  |
| CANETA ODONTOLOGICA - TIPO DE ENCAIXE SUPER TORQUE MULTIFLEX; ROTACAO DE DE 1000 A 350000 RPM, TENSAO DE 110/220 VOLTS; ESTERILIZAVEL POR AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; | 25440748 |  |  |  |  |
| CANETA ODONTOLOGICA - TIPO DE ENCAIXE SUPER TORQUE MULTIFLEX; ROTACAO DE DE 1000 A 350000 RPM, TENSAO DE 110/220 VOLTS; ESTERILIZAVEL POR AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; | 25439936 |  |  |  |  |
| CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS | AGUARDANDO PAT. | FANEM MODELO 347 |  |  |  |
| ESTUFA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO CARBONO E TERMOSTATO; TIPO: ELETRICA; PRATELEIRAS: 03 BANDEJAS INTERNAS,REMOVIVEIS.; CAPACIDADE: 30 LITROS; TEMPERATURA: 0 A 250 GRAUS C; MEDIDAS: 31,0 X 32,0 X 29,5 CM (INTERNAMENTE) +/- 1 CM; TENSAO: BIVOLT; | 25440837 |  |  |  |  |
| EQUIPO ODONTOLOGICO - DE POLIESTIRENO; SISTEMA PNEUMATICO COM SELECAO AUTOMATICO DAS PONTAS; SUPORTE_DE PONTAS DE PONTAS, MACICO, COM FORMAS ARREDONDADAS; COMPOSTO DE COMPRESSOR TIPO DIAFRAGMA, RESERVATORIO DE AGUA; MANGUEIRAS PARA PECA DE MAO, CANETA ALTA ROTACAO; MICRO-MOTOR C/CONTRA-ANGULO,PECA MAO,PEDAL ELETRI,; SERINGA TRIPLICE,CONTROLE MAO,BANDEJA INSTRUMENTAL; TIPO PORTATIL | 25440845 |  |  |  |  |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | AGUARDANDO PAT. | ESSENCE DENTAL | 2011 | DO BOMBEIRO |  |
| FORNO - ESTUFA ELETRICA | 25447858 | NEVONI NV1.3 | 2005 |  |  |
| FILTRO DEIONIZADOR DP0350 | AGUARDANDO PAT. | PERMUTION |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407777 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407785 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407793 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407807 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407815 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407823 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407831 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407840 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407858 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407866 | KAVO |  |  |  |
| KIT ACADEMICO USO ODONTO - COMPOSTO DE: CANETA DE ALTA ROTACAO (COM SACA BROCAS),; PONTA RETA,; MICRO MOTOR,; CONTRA ANGULO; | 32407874 | KAVO |  |  |  |
| MICROMOTOR USO ODONTO - ROTACAO DE BORDEN 02 FUROS; ESTERILIZAVEL POR 3.000 A 18.000 RPM; REFRIGERACAO: AUTOCLAVE / OXIDO DE ETILENO; SISTEMA DE ENCAIXE SPRAY POR CONDUCAO INTERNA; CONFECCIONADO EM: UNIVERSAL INTRA; ACOPLAMENTO ALUMINIO ANODIZADO, BORDEM | 25419790 |  |  |  |  |
| MICROMOTOR USO ODONTO - ROTACAO DE BORDEN 2 FUROS; ESTERILIZAVEL POR 5.000 A 20.000 RPM; REFRIGERACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; SISTEMA DE ENCAIXE SPRAY POR CONDUCAO INTERNA; CONFECCIONADO EM: UNIVERSAL INTRA; ACOPLAMENTO ALUMINIO E/OU ACO INOX, BORDEN, MULTIFLEX | 25438719 |  |  |  |  |
| MICROMOTOR USO ODONTO - ROTACAO DE BORDEN 2 FUROS; ESTERILIZAVEL POR 5.000 A 20.000 RPM; REFRIGERACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; SISTEMA DE ENCAIXE SPRAY POR CONDUCAO INTERNA; CONFECCIONADO EM: UNIVERSAL INTRA; ACOPLAMENTO ALUMINIO E/OU ACO INOX, BORDEN, MULTIFLEX | 25438964 |  |  |  |  |
| MICROMOTOR USO ODONTO - ROTACAO DE BORDEN 2 FUROS; ESTERILIZAVEL POR 5.000 A 20.000 RPM; REFRIGERACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; SISTEMA DE ENCAIXE SPRAY POR CONDUCAO INTERNA; CONFECCIONADO EM: UNIVERSAL INTRA; ACOPLAMENTO ALUMINIO E/OU ACO INOX, BORDEN, MULTIFLEX | 25440713 |  |  |  |  |
| MINI ENCUBADORA BIOLOGICA 90-253 V FREQUENCIA 50/60HZ SN-MI 138809 LOTE 119197 | AGUARDANDO PAT. | CRISTOFOLI | 2013 |  |  |
| MOCHO USO ODONTO -; | 25440756 | DENTEMED |  |  |  |
| MOCHO USO ODONTO -; | 25440861 | PERFECT MZ |  |  |  |
| MOCHO USO ODONTO |  | AG |  |  |  |
| MOCHO USO ODONTO |  | SEM MARCA |  |  |  |
| MOCHO USO ODONTO |  | UNEMOL |  | DO BOMBEIRO |  |
| MOCHO USO ODONTO |  | UNEMOL |  | DO BOMBEIRO |  |
| NEGATOSCOPIO - DE 01 CORPO, PARA FIXACAO EM PAREDE; | 25440330 |  |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO - DE 01 CORPO, PARA FIXACAO EM PAREDE; | NT |  |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO - DE 01 CORPO, PARA FIXACAO EM PAREDE; | NT |  |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO - DE 01 CORPO, PARA FIXACAO EM PAREDE; | NT |  |  |  |  |
| NEGATOSCOPIO - DE 01 CORPO, PARA FIXACAO EM PAREDE; | NT |  |  |  |  |
| PECA DE MAO USO ODONTO - SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA; TRANSMISSAO 1:1; SPRAY EXTERNO; ESTERILIZAVEL POR AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO; | 25440730 |  |  |  |  |
| REFLETOR USO ODONTO - COM LAMPADA HALOGENICA; TENSAO DE 110/220 VOLTS; TIPO DE PISO | 25440772 |  |  |  |  |
| REFLETOR USO ODONTO - COM LAMPADA HALOGENICA; TENSAO DE 110/220 VOLTS; TIPO DE PISO | 25440810 |  |  |  |  |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA DEIONIZADOR | AGUARDANDO PAT. | PERMITION |  |  |  |
| SERINGA TRIPLICE, USO ODONTO - COM FUNCIONAMENTO A AGUA; CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 1,7ML; CONFECCIONADA EM ACO INOX | 25438832 |  |  |  |  |

8ª UNIDADE:NAIS DO 22º BPM

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: AV ARTHUR BERNARDES, 1137- TELEFONE: 2123-1812

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Cap Daniela

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOCLAVE | SEM PATRIMÔNIO | DABI ATLANTE 19L | INDETERMINADO | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | 2606717-0 | DABI ATLANTE TECHNO | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| EQUIPO | 2607431-1 | DABI ATLANTE | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| SERINGA TRÍPLICE | 2607432-0 | DABI ATLANTE | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| REFLETOR | 2607433-8 | DABI ATLANTE | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| MOCHO | 2607435-4 | DABI ATLANTE | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| ESTUFA | 2607473-7 | OLIDEF CZ | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| MOCHO | 2609231-0 | DABI ATLANTE | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 2609313-8 | LARCON | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| AP. PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM | 2609328-6 | GNATUS JET-SONIC | INDETERMINADO | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2609329-4 | DABI ATLANTE ULTRALUX ELETRONIC | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO | 2609342-1 | DABI ATLANTE | APROXIMAD. 10ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE VERTICAL | 2824223-8 | PHOENIZ AV PLUS 30L | TEMPO DE USO: 6 MESES | NÃO |
| COMPRESSOR DE AR | 3544720-6 | SCHUZ MSV 12 175L | 3 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR | SEM PATRIMÔNIO | GNATUS AMALGA MIX II | 3 ANOS | NÃO |

9ª UNIDADE: 33º BPM

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA CONCEIÇÃO DA ROSA LIMA, 326- TEL: TELEFONE: 2191-7424

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Kátia Israel Nunes Barroso, 1º Sgt PM QPE

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEGATOSCOPIO | 3806 11492 3 | VH SOFT LINE | MAIS DE 15 ANOS | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | 3807 00719 0 | STELO | 2003 | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | IPSM | FIAC | 2006 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 3806 18817 4 | GNATUS | 2001 | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | IPSM | GNATUS | 2007 | NÃO |
| APARELHO DE ULTRA-SOM E PROFILAXIA | IPSM | DABI-ATLANTE (PROF II) | 2007 | NÃO |
| AMALGAMADOR | IPSM | GNATUS | 2007 | NÃO |
| AUTOCLAVE 12 L | 3806 20460 9 | CRISTOFOLI | 2003 | NÃO |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 259 4096 1 | KAVO | 2001 | NÃO |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | IPSM | KAVO | 2006 | NÃO |
| CUBA ULTRASONICA (SONI CLEAR 2P) | IPSM | SANDERS | 2007 | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | IPSM | VH – SOFT LINE | 2007 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 3806 10848 7 | DABI ATLANTE | 2000 | NÃO |
| CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 3806 15440 8 | DABI ATLANTE | 2000 | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | 3806 17654 2 | DABI ATLANTE | 2000 | NÃO |
| PEÇA RETA | IPSM | DABI ATLANTE | 2007 | NÃO |
| PEÇA RETA | 3806 17655 9 | DABI ATLANTE | 2000 | NÃO |
| MICRO MOTOR | 3806 17656 7 | DABI ATLANTE | 2000 | NÃO |
| MICRO MOTOR | IPSM | DABI ATLANTE | 2007 | NÃO |
| AUTOCLAVE | 674710 | PHOENIX AB -21 | DT TOMBAMENTO 01/12/2005 | NÃO |
| CUBA ULTRASSÔNICA | XXXXXXXXXXX | SANDERS | ** | NÃO |
| AMALGAMADOR | XXXXXXXXXXX | AMALGA MIX II/ GNATUS | ** | NÃO |
| APARELHO DE ULTRA SOM E PROFILAXIA | XXXXXXXXXXX | PROF II / DABLI ATLANTE | ** | NÃO |
| DESTILADOR | XXXXXXXXXXX | CRITÓFOLI | ** | NÃO |
| AUTOCLAVE | XXXXXXXXXXX | 21L / PHOENIX | ** | NÃO |
| FOTOPOLIMERI-ZADOR | XXXXXXXXXXX | OPTLIGHT PLUS | ** | NÃO |
| RAIOS X | XXXXXXXXXXX | SPECTRO | ** | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | SOFT LINE | VH | ** | NÃO |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | UNIK | KAVO | ** | NÃO |
| COMPRESSOR | CD TOP 50 | FIAC | ** | NÃO |

10ª UNIDADE:NAIS DO 34º BPM

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: AV. AMÉRICO VESPÚCIO Nº 2193– CAIÇARA – BH- TEL; TELEFONE: 2123-1318

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: MAJ GRECO

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadeira Odontológica COMPLETA | 25498940 | DABI ATLANTE | MAIS DE 10 ANOS | NAO |
| Cadeira Odontológica COMPLETA | IPSM | KAVO- MODELO UNIK | 7 ANOS | NAO |
| FOTO POLIMERIZADOR | IPSM | GNATUS OPTILIGHT PLUS |  | NAO |
| FOTO POLIMERIZADOR | 380618252-4 | ULTRALUX- DABI ATLANTE |  | NAO |
| APARELHO DE JATO BICARBONATO+ ULTRASSOM | IPSM | PROFI II CERAMIC- DABI ATLANTE |  |  |
| NEGATOSCOPIO | 25498029 | VALORY |  | NAO |
| AMALGAMADOR | IPSM | AMALGAM MIX II- GNATUS | 7 ANOS | NAO |
| NEGATOSCOPIO |  | SEM ESPECIFICAÇÃO |  | NAO |
| LAVADORA ULTRASSONICA- CUBA ULTRA S | IPSM | ULTRON 2- CRISTOFOLI | 7 ANOS | NAO |
| AUTOLCALVE 19 LITROS | 25478362 | DABI ATLANTE | 9ANOS | NAO |
| AUTOCLAVE 12 LITROS |  | ODONTUS |  | NAO |
| ESTUFA | 25498266 | ICANI- MOD 1 |  | NAO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 L | 25478850 | FIAC-TOP 50 | 9ANOS | NAO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50- L | IPSM | FIAC-TOP 50 | 9ANOS | NAO |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO |  | KAVO EXTRA-TORQUE-605 |  | NAO |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO |  | KAVO EXTRA-TORQUE-605 |  | NAO |
| KIT ACADEMICO COM: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONTRA ANGULO MICRO-MOTOR CONTRA ANGULO |  | KAVO EXTRA-TORQUE 605 KAVO 2868 KAVO 181 DBN DABI ATLANTE | 8 ANOS | NAO |
| MICRO – MOTOR |  | DABI ATLANTE | 8 ANOS | NAO |
| PEÇA- MÃO |  | DABI ATLANTE | 8 ANOS | NAO |
| PEÇA- MÃO |  | KAVO - | 8 ANOS | NAO |

| 11ª UNIDADE: 35º BPM ENDEREÇO DA SAS/NAIS: PRAÇA ACACIA NUNES COSTA 62 FRIMISA- SANTA LUZIA - TELEFONE: 32449666 - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: GERALDO MARCELO QUELOTTI, TEN CEL PM QOS |  |
| --- | --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 28727870 | DENTE FLEX | + OU – 5 ANOS |  |  |
| CONTRA ÂNGULO | 28727940 | DENTE FLEX | + OU – 5 ANOS |  |  |
| MICROMOTOR | 28728149 | DENTE FLEX | + OU – 5 ANOS |  |  |
| MOCHO | 28728157 | DABI ATLANTE | + OU – 5 ANOS |  |  |
| PEÇA DE MÃO | 28728181 | DABI ATLANTE | + OU – 5 ANOS |  |  |
| MOCHO | 28728319 | HOLSEN | + OU – 5 ANOS |  |  |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | 28729854 | DABI ALTANTE | + OU – 5 ANOS |  |  |
| APARELHO PARA POLIMERIZAÇÃO | 28729862 | GNATUS | + OU – 5 ANOS |  |  |
| AUTOCLAVE | 678660 | CRISTOFOLI | + OU – 5 ANOS |  |  |
| KIT ACADEMICO | 28729889 | DABI ATLANTE | + OU – 5 ANOS |  |  |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | 28729897 | DABI ATLANTE | + OU – 5 ANOS |  |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA | 28729900 | DABI ATLANTE | + OU – 5 ANOS |  |  |
| COMPRESSOR DE AR | 28729919 | FIAC | + OU – 5 ANOS |  |  |
| SELADORA | 28732324 | BIVOLT | + OU – 5 ANOS |  |  |

12ª UNIDADE:NAIS DO 36º BPM

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA SÃO PAULO, Nº 295, BAIRRO CÉLVIA- VESPASIANO- MG- TELEFONE: 3343-5874

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Cap Raquel

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARELHO PARA PROFILAXIA | 353562/0 | PROFI II CERAMIC DABI ATLANTE | 2 ANOS | NÃO |
| APARELHO PARA PROFILAXIA |  | PROFI II CERAMIC DABI ATLANTE | 5 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO USO ODONTO | 3543384/1 | KAVO | 2 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO USO ODONTO | 3543385/0 | KAVO | 2 ANOS | NÃO |
| COMPRESSOR DE AR | 3544722/2 | SCHUTZ | 2 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE- HORIZONTAL; 12 LITROS | 2964216/7 | CRISTÓFOLI | 5 ANOS | NÃO |
| LAVADORA ULTASSÔNICA 7 A 12 LITROS |  | SANDERS MEDICAL | 2 ANOS | NÃO |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | 3240775/0 | KAVO | 2 ANOS | NÃO |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO |  | GNATUS | 2 ANOS | NÃO |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO |  | OPTILIGHT PLUS GNATUS | 2 ANOS | NÃO |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTOLÓGICO |  | OPTILIGHT PLUS GNATUS | 5 ANOS | NÃO |
| APARELHO AMALGAMADOR |  | AMALGA MIX II GNATUS | 5 ANOS | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS |  | VH SOLT LINE | 4 ANOS | NÃO |
| DESTILADOR DE ÀGUA |  | CRISTÓFOLI | 6 ANOS | NÃO |

13ª Unidade: 40º BPM

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: PRAÇA 21 DE ABRIL, NO. 35 BAIRRO ESPLANADA – RIBEIRÃO DAS NEVES- TELEFONE: (31) 3624-1582

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: SGT PATRÍCIA

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSULTÓRIO | 2653151-8 | KAVO UNIK | 7 ANOS | NÃO |
| ULTRASSON | 2653148-8 | DABI ATLANTE – PROFI II CERAMIC | 7 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE | 2653155-0 | CRISTÓFOLI – VITALE 21 | 7 ANOS | NÃO |
| ESTUFA | 2652476-7 | ODONTOBRÁS 1.1 PLUS |  | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | 2653149-6 | DABI ATLANTE- ULTRALED XP | 7 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR |  | DABI ULTRALUX | 3 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR | 2653154-2 | SDI – ULTRAMAT 2 | 7 ANOS | NÃO |
| APARELHO DE RX | 2653291-3 | PRODENTAL | 7 ANOS | NÃO |
| CUBA ULTRASSÔNICA | 35433620 | CRISTÓFOLI – ULTRON 2 | 5 ANOS | NÃO |
| CUBA ULTRASSÔNICA |  | SANDERS SONICLEAN | 3 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO | 26531526 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO | 26531534 | KAVO | 7 ANOS | NÃO |
| COMPRESSOR DE AR |  | FIAC | 5 ANOS | NÃO |

14ª UNIDADE:NAIS DO 48º BPM

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA DO ROSÁRIO, 320 – CENTRO – IBIRITÉ- Telefone: 3423-3503

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO:  Sgt Simone ou Sgt Amauri

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOMBO DE CHUMBO | 28779363 | NÃO TEM | 6 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO | 28778294 | DENTFLEX 3S | 6 ANOS | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | 32617267 | DIM 700 | 6 ANOS | NÃO |
| VIBRADOR DE GESSO | 32617275 | VH | 6 ANOS | NÃO |
| APARELHO DE NEGATOSCÓPIO PARA ENDO COM LUPA | NÃO TEM | VH | 6 ANOS | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | NÃO TEM | KAVO UNIK | 6 ANOS | NÃO |
| ULTRASSOM (CUBA ULTRASSÔNICA) | NÃO TEM | ODONTOBRÁS MOD 1440D | 6 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | NÃO TEM | KAVO | 6 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR | NÃO TEM | ULTRAMAT 2 | 6 ANOS | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR | NÃO TEM | ULTRALUX EL | 6 ANOS | NÃO |
| EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA (PROFI) | NÃO TEM | DABI ATLANTE | 6 ANOS | NAO |
| APARELHO DE RAIOS X | NÃO TEM | DABI ATLANTE SPECTRO 70 | 6 ANOS | NÃO |
| CÂMARA ESCURA VH | NÃO TEM | VH | 6 ANOS | NÃO |
| 2 AVENTAIS PLUMBÍFEROS 76X 60 | NÃO TEM | N MARTINS | 6 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE 21 LITROS 110 V | NÃO TEM | CRISTÓFOLI | 6 ANOS | NÃO |
| APARELHO COMPRESSOR | 26862603 | FIAC | 6 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | NÃO TEM | GNATUS / SYNCRUS GLX AZUL | 6 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO VERDE | DESCONHECIDO | NÃO ESPECIFICADO | 6 ANOS | NÃO |
| 3 KITS ACADÊMICOS KAVO | NÃO TEM | KAVO | 6 ANOS | NÃO |

| 15ª UNIDADE:NAIS DO 52º BPM Endereço da SAS/NAIS: RUA HENRIQUE ADEODATO Nº - Telefone: (31)3559-7515 - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: 1ºTen Vilas Bôas |
| --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA | SEM NÚMERO | KAVO UNIK | 06 ANOS | NÃO |
| 01 CUSPIDEIRA | SEM NÚMERO | KAVO UNIK | 06 ANOS | NÃO |
| 01 EQUIPO | SEM NÚMERO | KAVO UNIK | 06 ANOS | NÃO |
| 01 SERINGA TRIPLICE | SEM NÚMERO | KAVO UNIK | 06 ANOS | NÃO |
| 01 REFLETOR | SEM NÚMERO | KAVO UNIK | 06 ANOS | NÃO |
| 01 MOCHO | SEM NÚMERO | KAVO UNIK | 06 ANOS | NÃO |
| 01 MOCHO | SEM NÚMERO | KAVO UNIK | 04 ANOS | NÃO |
| 01 MOCHO | 2581576-8 |  | +/- 12 ANOS | NÃO |
| 01 COMPRESSOR | SEM NÚMERO | FIA CDTOP 50V | 06 ANOS | NÃO |
| 01 APARELHO DE RAIO X | SEM NÚMERO | DABI ATLANTE SPECTRO 70X | 06 ANOS | NÃO |
| 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZAROR | SEM NÚMERO | ULTRALUX EL (DABI | 06 ANOS | NÃO |
| 01 AMALGAMADOR | SEM NÚMERO | ULTRAMAT 2 (SDI | 06 ANOS | NÃO |
| 01 CAMARA ESCURA | SEM NÚMERO | VHSOFTLINE | 06 ANOS | NÃO |
| 01 NEGATOSCOPIO | SEM NÚMERO | VHSOFTLINE | 06 ANOS | NÃO |
| 01 CUBA ULTRASONICA | SEM NÚMERO | ODONTOBRAS | 06 ANOS | NÃO |
| 01 DESTILADOR DE ÁGUA | SEM NÚMERO | CRISTOFOLI | 04 ANOS | NÃO |
| 01 PROFI NEO | 35434198 | DABI ATLANTE | 02 ANOS | NÃO |
| 01 AUTOCLAVE | SEM NÚMERO | CRISTOFOLI 21L | 06 ANOS | NÃO |
| 04 KIT ACADÊMICO | SEM NÚMERO | KAVO | 06 ANOS | NÃO |
| 02 KIT ACADÊMICO | 33198799 33198870 | DENT FLEX | 02 ANOS | NÃO |

16ª UNIDADE:NAIS DO APM- ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA DIABASE 320  -TELEFONE: 2123-9592

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO:Sgt Patricia do Nascimento

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CJ ULTRA SOM E JATO BIC | 3807 00000255-5 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| CJ ULTRA SOM E JATO BIC | 3806 00011660-5 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| CJ ULTRA SOM E JATO BIC | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR CAPSULA | 3806 00001413-1 | ULTRAMAT 2 | + 2 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR CAPSULA | 3806 12480-7 | ULTRAMAT 2 | + 2 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR MEC. | 3806 00012480-7 | MIXALLOY | + 5 ANOS | NÃO |
| COMPRESSOR AR | 3908 00002135-3 | SCHUZ MSV 7,2 | + 5 ANOS | NÃO |
| COMPRESSOR AR | 3908 00002182-5 | SCHUZ MSI 5,2 | + 5 ANOS | NÃO |
| AP FOTOPOLIMERIZADOR | 3806 00018246-6 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| AP FOTOPOLIMERIZADOR | ? | DABI ATLANTE | + 5ANOS | NÃO |
| AP FOTOPOLIMERIZADOR | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| AP FOTOPOLIMERIZADOR | 380611660-5 | SDI RADIEE | + 2 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE | 3806 00018206-0 | CRISTÓFOLE V21 | 05 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE | ? | CRISTÓFOLE V21 | + 2 ANOS | NÃO |
| CONSULTÓRIO OD COMP | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| CONSULTÓRIO OD. COMP | 380618261-5 | DABI ATLANTE | 05 ANOS | NÃO |
| CONSULTÓRIO OD COMP | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO. | 49134500-5 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO. | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO. . | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO. | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO. | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | 380614627-1 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | 380614628-9 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | 380613152-1 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | 380615995-1 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | 380615996-9 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | 380614646-1 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | 380616003-3 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | ? | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | ? | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | 380616004-1 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | 380614681-8 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | 380614682-6 | KAVO | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | 380615441-6 | DABI ATLANTE | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | ? | KAVO | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | 380616007-4 | KAVO | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | 380617231-9 | KAVO | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | 380617232-7 | KAVO | + 3 ANOS | NÃO |
| CANETA | 380616008-2 | KAVO | + 3 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO COMP. | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO COMP. | ? | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| CUBA ULTRA-SOM | ? | ODONTOBRÁS | + 2 ANOS | NÃO |
| TERMO SELADORA | ? | CRISTÓFOLI | + 2 ANOS | NÃO |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | 2559 371-4 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | IPSM | KAVO - UNIK | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 2559 621-7 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 2559 622-5 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | 2559-623-3 | DABI ATLANTE | + 2 ANOS | NÃO |
| MOCHO ODONTOLÓGICO | IPSM | MARCA KAVO | + 2 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO AR E BR | 2559 373-0 | DABI ATLANTE PUSH BOTTON | + 2 ANOS | NÃO |
| KIT ACADÊMICO AR E BR - SACA BROCA | IPSM | KAVO | + 2 ANOS | NÃO |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA - SOM | 2559 377-3 | DABI - PROFI II CERAMIC | + 2 ANOS | NÃO |
| APARELHO CLAREADOR / FOTO POLIMERIZADOR | 2559 375-7 | DABI ATLANTE ULTRALED | + 2 ANOS | NÃO |
| APARELHO FOTO POLIMERIZADOR | IPSM | GNATUS OPTILIGHT PLUS | + 2 ANOS | NÃO |
| APARELHO AUTO CLAVE | 2569 480-4 | CRISTÓFOLI VITALE 21 | + 6 ANOS | NÃO |
| APARELHO AUTO CLAVE | ? | CRISTÓFOLI VITALE 21 | + 2 ANOS | SIM |
| TERMO SELADORA | 2559 714-0 | ODONTOBRÁS - THERMO PLUS III | + 2 ANOS | NÃO |
| COMPRESSOR DE AR | 2559 716-7 | SCHULZ | + 2 ANOS | NÃO |
| FILTRO PROCESSADOR DE AR - | ? | ARPREX F-2000 | + 2 ANOS | NÃO |
| FILTRO PROCESSADOR DE AR - | ? | ARPREX F-2000 | + 2 ANOS | NÃO |
| CANETA DE AR | 2569 511-8 | KAVO – ROLL-AIR | + 2 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO AUTO CLAVÁVEL | 2569 515-0 | DABI | + 5 ANOS | NÃO |
| CONTRA ÂNGULO | 2569 521-5 | DABI | + 2 ANOS | NÃO |
| MICRO MOTOR | 2569 493-6 | DABI | + 2 ANOS | NÃO |
| MICRO MOTOR | 2569 514-2 | DABI | + 2 ANOS | NÃO |
| SUGADOR DE SANGUE | 2569 482-0 | NEVONI | + 5 ANOS | NÃO |
| AMALGAMADOR | IPSM | GNATUS AMALGA MIX II | + 5 ANOS | NAO |
| AMALGAMADOR | IPSM | ULTRAMAT 2 | + 2 ANOS | NÃO |
| CUBA DE ULTRA-SOM | IPSM | CRISTÓFOLI - ULTRON | + 2 ANOS | NÃO |

| 17ª UNIDADE:NAIS DO BPGD- BATALHÃO POLICIA DE GUARDA ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA TOMÉ DE SOUZA,1332, FUNCIONÁRIOS.- TELEFONE: 3290-6067 OU 6068 (RAMAL 217) - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: :Maj Cláudia Beatriz |  |
| --- | --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA SOM BUCAL | 27437140 | DABI ATLANTE-PROFI II CERAMIC | 21/12/06 | NÃO |  |
| APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA SOM BUCAL | 19148941 | DABI ATLANTE-PROFI II CERAMIC | 24/01/05 | NÃO |  |
| AUTOCLAVE 21 LITROS | 19149000 | CRISTÓFOLI VITALE 21 | 16/01/06 | NÃO |  |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO | 19205783 | KAVO UNICK | 16/01/06 | NÃO |  |
| COMPRESSOR DE AR | 25249690 | FIAC | 21/06/07 | NÃO |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 27069168 | KONDORTECK CL-K200 | 21/06/04 | NÃO |  |
| BOMBA A VÁCUO | 27069974 | GNATUS AIR | 15/05/06 | NÃO |  |
| UNIDADE AUXILIAR PARA BOMBA A VÁCUO | 27080307 | DABI ATLANTE | 26/09/07 | NÃO |  |
| APARELHO DE JATO USO ODONTO | 27078523 | BIO-ART | 17/08/07 | NÃO |  |
| VIBRADOR USO ODONTO | 27078930 | VIBRAMOND | 20/08/07 | NÃO |  |
| SERRA ELÉTRICA PARA GESSO | 27080200 | KOHLBRCH DCL | 28/08/07 | NÃO |  |
| APARELHO CUBA ULTRASONICA USO ODONTO | 27437922 | CRISTÓFOLI ULTASON2 | 15/01/07 | NÃO |  |
| AMALGAMADOR USO ODONTO | 27448274 | DIGITAL-NEWDENT | 08/01/08 | NÃO |  |
| AMALGAMADOR USO ODONTO | 33143129 | SCHUSTER-VIBRAMONT CAPSULAR DIGITAL | 03/01/07 | NÃO |  |
| MOCHO USO ODONTO | 27069176 |  | 21/06/04 | NÃONÃON |  |
| CUBA ULTRASSONICA | SEM Nº | ULTRASONIC CLEAR 1441D |  |  |  |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 3806000088408 | DABI ATLANTE ULTRALUX ELETRONIC | 17 ANOS | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27069931 | DENTEFLEX IMPACT 35 PB | 17/05/06 | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27078850 | KAVO ROLL AIR | 20/08/07 | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27078868 | KAVO ROLL AIR | 20/08/07 | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27078876 | KAVO SUPER TORQUE 625 N | 20/08/07 | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27078884 | KAVO SUPER TORQUE 25 N | 20/08/07 | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27078906 | DABI ATLANTE PS300 | 20/08/07 | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27436829 | DABI- ATLANTE SILENY | 21/09/06 | NÃO |  |
| CANETA ODONTOLÓGICA | 27436837 | DABI ATLANTE | 21/09/06 | NÃO |  |
| MICRO MOTOR | 27069940 | KAVO | 17/05/06 | NÃO |  |
| MICRO MOTOR | 27078892 | DABI ATLANTE N270 | 21/08/07 | NÃO |  |
| MICRO MOTOR | 27078159 | KAVO | 17/08/07 | NÃO |  |
| CONTRA ÂNGULO | 27078914 | KAVO | 20/08/07 | NÃO |  |
| CONTRA ÂNGULO | 27078922 | KAVO | 20/08/07 | NÃO |  |
| KIT ACADÊMICO | 32389302 | DENTIFLEX | 27/12/06 | NÃO |  |
| KIT ACADÊMICO | 33197814 | KAVO | 22/10/07 | NÃO |  |
| KIT ACADÊMICO | 35433817 | KAVO | 12/02/09 | NÃO |  |
| KIT ACADEMICO | 35446390 | KAVO | 12/03/09 | NÃO |  |
| MINI INCUBADORA | 27437930 | CRISTÓFOLI | 06 ANOS | NÃO |  |

18ª UNIDADE: UNIDADE:NAIS DO CTPM- CENTRAL

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS S/Nº- TELEFONE: 3307-0611

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Sgt Eloisia

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA | 26480751 | DENTEMED | INDETERMINADO |  |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA | 26480808 | DENTEMED | INDETERMINADO |  |
| APARELHO PROFI II | 26454610 | DABI ATLANTE | INDETERMINADO |  |
| APARELHO PROFI II | S / Nº | DABI ATLANTE | INDETERMINADO |  |
| COMPRESSOR | S / Nº | SCHUZ 230 LITROS | INDETERMINADO |  |
| AUTOCLAVE | 26440580 | PHOENIX AB21 | INDETERMINADO |  |
| AUTOCLAVE | S / Nº | CRISTOFOLI VITALE 12 | INDETERMINADO |  |
| APARELHO FOTO | 26440571 | DABI ATLANTE | INDETERMINADO |  |
| FOTOCLAREADOR | S / Nº | DIAMOND LINE | INDETERMINADO |  |
| AMALGAMADOR | 26492601 | ULTRAMAT 2 | INDETERMINADO |  |

19 ª UNIDADE:NAIS DO DAL

Endereço  : Av. Amazonas 6445 – Entrada pelo 5º BPM- Telefone: 2123-1087 (RECEPÇÃO) 2123-1182 (ADM)

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO: SGT LAURITA

| EQUIPO C/ MOCHO | 24916790 | KAVO / KLINIC | SEM PRECISÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOCHO | 24916846 | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149395 | EMB | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A/ R | 3502789-4 | DENT FLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A/ R | S/ NÚMERO PAT. | DENT FLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AMALGAMADOR | 24916781 | ULTRAMAT 2 | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. PROFILAXIA | 2715645-1 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP.ARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 27184994 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONTRA ANGULO | S/ NÚMERO PAT. | DENT FLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MICROMOTOR | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| PEÇA RETA | S/ NÚMERO PAT. | DENT FLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOCHO | 3502777-0 | KAVO UNIK CART | 5 MESES | PREGÃO CODONT 07/12 DENTAL EMIGÊ - NF NR 9717 DE 04/10/12 MONTAGEM EM 19/10/12 GARANTIA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE MONTAGEM. |
| MOCHO | 49446878 | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149409 | EMB | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA B/R | 3806000144896 | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A/R | 3806000144896 | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AMALGAMADOR | S/ NR PAT | VIBRAMAT | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. PROFILAXIA | 32411090 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. FOTOPOLIMERIZADOR | 27158110 | KONDORTECH | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONTRA ANGULO | 3806000144896 | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MICROMOTOR | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| PEÇA RETA | S/ NR PAT. | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONSULTÓRIO COM MOCHO | 35441925 | KAVO / UNIK | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MOCHO | 27185095 | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149417 | EMB | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A/R | 2552911-0 | DENT FLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A/R | 3502790-8. | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AMALGAMADOR | S/ NR PAT. | VIBRAMAT | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. PROFILAXIA | 25529714 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 25529200 | GNATUS | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONTRA ANGULO | 2491681-1. | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MICROMOTOR | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| PEÇA RETA | 2552910-2 | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONSULTÓRIO COM MOCHO | 24916790 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MOCHO | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | 19149425 | EMB | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A/R | 2552884-0 | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A/R | 3806000170925 | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AMALGAMADOR | S/ NR PAT. | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. PROFILAXIA | 2715728-8 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| KIT ACADÊMICO | 3319890-0 | DENT FLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| COMPRESSOR DE AR | 35447605 | UNIK KART | INAUGURAÇÃO NAIS DAL : ABR2010 3 ANOS | NÃO |
| MICROMOTOR | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| PEÇA RETA | 2666223-0 | DENTFLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| PEÇA RETA | S/ NR PAT. | DENTFLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MOCHO | S/ NR PAT. | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MOCHO | S/ NR PAT. | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AUTOCLAVE | 35447028 | SERCON | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AUTOCLAVE 19 L | 24916870 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AUTOCLAVE 12 L | 26503409 | DABI ATLANTE - LX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| DESTILADOR DE ÁGUA | 35030119 | CRISTÓFOLI | 5 MESES | PREGÃO CODONT 07/12 CTBH - NF NR 867 DE 04/10/12 |
| CUBA ULTRASONICA | S/ NR PAT. | ALT SONIC CLEAN | SEM PRECISÃO | NÃO |
| SELADORA | S/ NR PAT. | BIO STAMP | SEM PRECISÃO | NÃO |
| OSMOSE REVERSA | S/ NR PAT. | ................................... | SEM PRECISÃO | NÃO |
| APARELHO MINI INCUBADORA (INDICADOR BIOLÓGICO) | 3503012-7 | CRISTÓFOLI | 5 MESES | PREGÃO CODONT 07/12 CTBH - NF NR 875 DE 01/10/12 |
| AUTOCLAVE 21L | S/ NR PAT. | PHOENIX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | 3240841-2 | VH - SOFTLINE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | S/ NR PAT. | VH - SOFTLINE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| DESINTEGRADOR DE AGULHAS | S/ NR PAT. | VH - SOFTLINE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| LAVADORA ULTRASÔNICA 2,6 L | S/ NR PAT. | SONICLEAN | SEM PRECISÃO | NÃO |
| VIBRADOR | 2551904-2 | VH - SOFTLINE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| VIBRADOR | 3806 9472-9 | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| SELADORA | S/ NR PAT. | BIOART | SEM PRECISÃO | NÃO |
| ASPIRADOR DE SECREÇÃO | S/ NR PAT. | DIAPUMP 089-R2D1 - FANEM | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AMAGAMADOR | S/ NO PAT. | GNATUS/AMALGA MIX II | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A.R | 3502787-8 | CRISTÓFOLI | ESTOCADO NO ALMOX. | MATERIAL NOVO PREGÃO CODONT 07/12 CTBH - NF NR 865 DE 04/10/12 |
| CANETA A.R | 3502788-6 | CRISTÓFOLI |  |  |
| CANETA A.R | 3502789-4 | CRISTÓFOLI |  |  |
| CANETA A.R | 3502790-8 | CRISTÓFOLI |  |  |
| KIT ACADÊMICO | 3502782-7 | DABIATLANTE | ESTOCADO NO ALMOX. | MATERIAL NOVO 2012/000441 - ? DE 14/12/12 |
| KIT ACADÊMICO | 3502783-5 | DABIATLANTE |  |  |
| KIT ACADÊMICO | 3502784-3 | DABIATLANTE |  |  |
| KIT ACADÊMICO | 3502781-9 | DABIATLANTE |  |  |
| MOCHO – USO ODONTO. | S/ NR PAT. | ERGOFIX | ESTOCADO NO ALMOX | EQUIPAMENTO NOVO DENTAL EMIGÊ – NF NR 000.007.026 DE 01/10/12 |
| NEGATOSCÓPIO | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| NEGATOSCÓPIO | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A.R | S/ NR PAT. | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CANETA A.R | 380 6000 14488-8 | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONTRA-ANGULO | S/ NR PAT. | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONTRA-ANGULO | S/ NR PAT. | DABIATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONTRA-ANGULO | S/ NR PAT. | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| PEÇA RETA | S/ NR PAT. | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| PEÇA RETA | 38006000 19407-3 | DABIATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MICROMOTOR | S/ NR PAT. | DABIATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MICROMOTOR | S/ NR PAT. | DENTFLEX | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MICROMOTOR | S/ NR PAT. | SEM MARCA | SEM PRECISÃO | NÃO |
| MICROMOTOR | 380 6000 8659-2. | KAVO | SEM PRECISÃO | NÃO |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | S/ NR PAT. | DABIATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 3806 16518-0 | DABIATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. PROFILAXIA | 2715811-0 | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. PROFILAXIA | S/ NR PAT. | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AP. PROFILAXIA | S/ NR PAT. | DABI ATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |
| AUTOCLAVE | S/ NR PAT. | ........................................ | SEM PRECISÃO | NÃO |
| CONTRA-ANGULO | 2552909-9 | DABIATLANTE | SEM PRECISÃO | NÃO |

20ª UNIDADE:NAIS DO HPM

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: AV DO CONTORNO – TELEFONE:3071-5238

- RESPONSÁVEL PELO CONTATO:  CAP VINICIUS OU SGT SANTOS

| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | IPSM | KAVO | 5 ANOS |  |
| EQUIPO E REFLETOR | IPSM | KAVO | 5 ANOS |  |
| PROFILAX | IPSM | DABI-ATLANTI | 4 ANOS |  |
| FOTOPOLIMERIZADOR | IPSM | GNATUS | 4 ANOS |  |
| COMPRESSOR | IPSM | FIAC | 4 ANOS |  |

| 21ª UNIDADE:NAIS DO ROTAM Endereço da SAS/NAIS: AV. CONTORNO, 777-Telefone:2123 1719 - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Maj Rogerio dos Santos |
| --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO | NT | GNATUS | 06 anos | NÃO |
| FOTOPOLIMERIZADOR POLIGHT PLUS - | NT | GNATUS | 06 anos | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | NT | MALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | 06 anos | NÃO |
| LAVADORA ULTRASOM | NT | SONIDEN 2P | 06 anos | NÃO |
| PROFI II CERAMIC | NT | DABI ATLANTE | 06 anos | NÃO |
| FISIOMOCHO ECO AZUL ; UNIK; CABECEIRA STANDART UNIK; BANDEJAS BORDA UNIK | NT | CONJUNTO KAVO | 06 anos | NÃO |
| COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 60 L. | 25230735 | D MALLAB BRASIL LTDA | 06 anos | NÃO |
| APARELHO FOTO | 25230743 | GNATUS | + DE 10 ANOS | NÃO |
| MOCHO USO ODONTO | 25248235 | KAVO | + DE 10 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE | 25249479 | GNATUS | + DE 10 ANOS | NÃO |
| AUTOCLAVE | 25244987 | GNATUS | + DE 10 ANOS | NÃO |
| KIT ACADEMICO (CANETA BR, AR E MICRO) | 25249495 | KAVO | + DE 10 ANOS | NÃO |
| APARELHO DE PROFILAXIA - ULTRASOM | 25249657 | PROFILAX | + DE 10 ANOS | NÃO |
| CUBA ULTRASONICA | 28765850 | SONICLEAN | + DE 10 ANOS | NÃO |

| 22ª UNIDADE:NAIS DO RCAT- REGIMENTO DE CAVALARIA ALFERES TIRADENTES ENDEREÇO DA SAS/NAIS:RUA PLATINA,Nº 580 B: PRADO- TELEFONE:21239539 - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: SAS RCAT |
| --- |
| EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO | Nº DO PATRIMÔNIO | MARCA/MODELO | TEMPO DE USO | ESTÁ NA GARANTIA? |
| COMPRESSOR DE ARPARA CONS ODONT 50 LITROS | 1913078-3 | FIAC | MAIS 10 ANOS EM USO |  |
| COMPRESSOR DE AR PARA CONS ODONT 60 LITROS | 2711241-1 | SCHUZ | MAIS DE 5 ANOS EM DESUSO |  |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | 271108-3 | DABI | MAIS DE 10 ANOS |  |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | 2711062-1 | DABI | MAIS DE 10 ANOS |  |
| MICRO MOTOR | 146347 | DABI | MAIS DE 10ANOS |  |
| PEÇA DE MÃO | 2711048-6 | DABI | MAIS DE 10 NAOS |  |
| APARELHO PROFILAXIA II | 2711225-0 | DABI | MAIS DE 5 ANOS |  |
| APARELHO PROFILAXIA II | IPSM | DABI | MAIS DE 5 ANOS EM DESUSO |  |
| APARELHO FOTO | 2711076-1 | GNATUS | MAIS DE 10 ANOS |  |
| APARELHO FOTO | 2711164-4 | GNATUS | MAIS DE 5 ANOS |  |
| APARELHO AMALGAMADOR MIX II | 2711166-0 | GNATUS | MAIS DE 5 ANOS |  |
| AUTOCLAVE | 2711243-8 | AB 21 PHOENIX | MAIS DE 5 ANOS |  |
| AUTOCLAVE | 2666178-0 | DABI | MAIS DE 5 ANOS |  |
| DEIONIZADOR DE ÁGUA | 270841-3 | UNION-DE 50 L/HORA | MAIS DE 10 ANOS |  |
| EQUIPO ODONTOLÓGICO | 2711161-0 | UNIK | MAIS DE 5 ANOS |  |
| CUSPIDEIRA | 2711163-6 | UNIK | MAIS DE 10 ANOS |  |
| REFLETOR | 2711165-2 | UNIK | MAIS DE 5 ANOS |  |
| SERINGA TRIPLICE | 2711072-9 | UNIK | MAIS DE 5 ANOS |  |

ANEXO “III”

RELAÇÃO DOS ENDEREÇOS DOS BATALHÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NOVAS, EM CARÁTER CONTÍNUO, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH E OURO PRETO E UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NESTE EDITAL E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

CENTRO ODONTOLÓGICO

| ENDEREÇO: AV DO CONTORNO 3,300 BAIRRO:SANTA EFIGÊNIA. TEL: (31) 3307-0463 RESPONSÁVEL PELO CONTATO:Sgt Juliana Antão |  |
| --- | --- |

# 1º BPM B. Santa Efigênia BH-MG

UNIDADE:NAIS DO 1º BPM ENDEREÇO DA SAS/NAIS:Praça Floriano Peixoto,S/Nº Bairro:Santa Efigênia. TELEFONE:3307-0322 RESPONSÁVEL PELO CONTATO:Fernando Cézar De Melo,Cb PM.AUX do NAIS/1º BPM

1ª CIA IND Nova Lima

Endereço da SAS/NAIS: Rua Miguel Couto – 89 Bairro: Retiro – Nova Lima Telefone: 2138 - 3207 Responsável pelo contato: Cb Mabel

13º BPM B. PLANALTO – Belo Horizonte

Unidade:13º BPM Endereço da SAS/NAIS: RUA DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2300, B. PLANALTO Telefone: 31 2123-1440 OU 31 2123-1462 Responsável pelo contato: Cb PM QPE Ricardo Rodrigo Ferreira

15ª Cia Ind - Sabará

Unidade:15ª Cia Ind - Sabará Endereço da SAS/NAIS: Pça, Getúlio Vargas Nº 14 – Centro -Sabará - MG Telefone:3069 5024 ( Geral ) e 3069 2469 – (NAIS) Responsável pelo contato: Cap Campanha / Sgt Corradi

16º BPM Bairro Santa Teresa Belo Horizonte

Unidade: 16 BPM Endereço da SAS/NAIS: Rua Tenente Vitorino, nr 71 Bairro Santa Teresa Telefone: (31) 3307-0525 Responsável pelo contato: Patrícia Salles Lopes, Maj PM QOS e Nilmara Gonçalves Badaró dos Santos, 2 Sgt PM QPE

Unidade:18º BPM Contagem

Unidade:18º BPM ENDEREÇO DA SAS/NAIS: Av João César de Oliveira 05400 Predio Jardim Sao Marcos Telefone: (31) 21916123 Responsável pelo contato:Sub-Ten PM QPE Vanderleia Sartori Araujo

22 BPM Belo Horizonte

Unidade: 22 BPM Endereço da SAS/NAIS: Av Arthur Bernardes, 1137 Telefone: 2123-1812 Responsável pelo contato: Cap Daniela

33º BPM BETIM

Unidade: 33º BPM Endereço da SAS/NAIS: Rua Conceição da Rosa Lima, 326 Telefone: 2191-7424 Responsável pelo contato: Kátia Israel Nunes Barroso, 1º Sgt PM QPE

34 BPM Caiçara - BH

Unidade: 34 BPM Endereço da SAS/NAIS: Av. Américo Vespúcio nº 2193– Caiçara - BH Telefone: 2123-1318 Responsável pelo contato: MAJ GRECO

35º BPMFRIMISA- SANTA LUZIA

Unidade: 35º BPM Endereço da SAS/NAIS: PRAÇA ACACIA NUNES COSTA 62 FRIMISA- SANTA LUZIA Telefone: 32449666 Responsável pelo contato: GERALDO MARCELO QUELOTTI

36º BPM Vespasiano- MG

Unidade: NAIS 36º BPM Endereço da SAS/NAIS: Rua São Paulo, nº 295, Bairro Célvia- Vespasiano- MG Telefone: 3343-5874 Responsável pelo contato: Cap Raquel

40º BPM – Ribeirão das Neves

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: PRAÇA 21 DE ABRIL, NO. 35 BAIRRO ESPLANADA – RIBEIRÃO DAS NEVES- TELEFONE: (31) 3624-1582 RESPONSÁVEL PELO CONTATO: SGT PATRÍCIA

48 BPM Centro - Ibirité

Unidade: 48 BPM Endereço da SAS/NAIS: Rua do Rosário, 320 – Centro - Ibirité Telefone: 3423-3503 Responsável pelo contato: Sgt Simone ou Sgt Amauri

52º BPM OURO PRETO

Unidade: 52º BPM Endereço da SAS/NAIS: RUA HENRIQUE ADEODATO Nº Telefone: (31)3559-7515 Responsável pelo contato: 1ºTen Vilas Bôas

ACADEMIA DE POLICIA MILITAR B. PRADO - BH

Unidade: Academia de Policia Militar Endereço da SAS/NAIS: Rua Diábase 320 Telefone: 2123-9592 Responsável pelo contato: Sgt Patricia do Nascimento

BPGD- BATALHÃO POLICIA DE GUARDA - Funcionários

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: RUA TOMÉ DE SOUZA,1332, FUNCIONÁRIOS. - TELEFONE: 3290-6067 OU 6068 (RAMAL 217) - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: :Maj Cláudia Beatriz

CTPM- CENTRAL B. Santa Tereza

ENDEREÇO DA SAS/NAIS: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS S/Nº- TELEFONE: 3307-0611 - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Sgt Eloisia UNIDADE:NAIS DO DAL – B. Gameleira

DAL – B. Gameleira

Endereço : Av. Amazonas 6445 – Entrada pelo 5º BPM- Telefone: 2123-1087 (RECEPÇÃO) 2123-1182 (ADM) - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: SGT LAURITA

HPM B. Santa Efigênia - BH

Endereço da SAS/NAIS: Av do Contorno Telefone:3071-5238 Responsável pelo contato: Cap Vinicius ou Sgt Santos

ROTAM – B. Colégio Batista

Endereço da SAS/NAIS: AV. CONTORNO, 777 -Telefone:2123 1719 - RESPONSÁVEL PELO CONTATO: Maj Rogerio dos Santos

RCAT B. Prado - BH

Unidade:Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes Endereço da SAS/NAIS:Rua Platina,nº 580 B: Prado Telefone:21239539 Responsável pelo contato: 3 Sgt Marcia Vieira

# ANEXO “IV”

ATESTADO VISTORIA

- EDITAL DE LICITAÇÃO

- MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº:03/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NOVAS, EM CARÁTER CONTÍNUO, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH OURO PRETO E UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NESTE EDITAL E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

# ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

Ao Centro Odontológico da Polícia Militar, para fins do disposto no edital de licitação  nº 03/2013 – Pregão Eletrônico, vem por meio deste atestado de visita técnica, declarar que a empresa:_____________ CNPJ: _______________________ enviou representante credenciado(a) _________ (nome, CPF e cargo na empresa) nesta Unidade, a fim de inspecionar  e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada e no desenvolvimento dos trabalhos a serem adjudicados à empresa vencedora da referida licitação.

Belo Horizonte,    de        de  2013.

_______________________________

Responsável Unidade visitada

De acordo:

________________________________________

Nome:

Assinatura  do funcionário da empresa

ANEXO “V”

- EDITAL DE LICITAÇÃO

              - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/2013

              - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º __________

Contrato Administrativo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NOVAS, EM CARÁTER CONTÍNUO, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH OURO PRETO E UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NO ANEXO I do PREGÃO nº 02/2013, regido pela Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº 13.994 de 18 de setembro de 2001, pelo Decreto Estadual nº 42.408, de 08 de março de 2002, e suas alterações posteriores, Decreto Estadual nº 44.431 de 29 de Dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, as demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo Edital nº 02 emitido pela CONTRATANTE.

## Cláusula Primeira - DAS PARTES

CONTRATANTE:

Nome:

Endereço:

CNPJ:

Representante Legal: (inserir nome, número do MASP e do CPF)

CONTRATADA:

Nome:

Endereço:

CNPJ:					Inscrição Estadual:

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF)

Cargo que ocupa:

## Cláusula Segunda - DO OBJETO

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NOVAS, EM CARÁTER CONTÍNUO PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH  E OURO PRETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS consignados nos ANEXOS “I” e  “II” do Instrumento Convocatório  nº 03/2013 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

Cláusula terceira -  DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme permissão no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.

Cláusula Quarta - PREÇO E PAGAMENTO

I- O Valor Anual do contrato será _________________

§ 1º  O valor fixo, será pago em 12 (doze) parcelas mensais, sendo reajustado para estabelecer o equilíbrio financeiro a cada 12 (doze) meses, conforme o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

II -  Para aferição dos valores deste contrato deverá ser observada a seguinte composição e sua respectiva descrição:

III - O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do C.ODONT, através de banco credenciado pelo Estado de Minas Gerais, e os números da agência e da conta bancária  indicados na proposta,  no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento definitivo do objeto pela CPARM (Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais). Há necessidade de entrega dos documentos fiscais e do termo de garantia, se houver, discriminados em duas vias.

IV – A fatura relativa aos serviços prestados pela CONTRATADA e recebidos em caráter definitivo pelo CONTRATANTE deverá ser apresentada mensalmente perante a Seção de Orçamento e Finanças (SOFI), acompanhada da respectiva Nota Fiscal, em 02 (duas) vias e após conferência, aceitação e processamento da documentação pelo setor contábil do Centro Odontológico.(A empresa deverá apresentar um única nota fiscal).

V - A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada ainda de cópias autenticadas das guias de recolhimento da contribuição providenciaria e FGTS, devidamente quitadas, relativas a todo o pessoal empregado na execução do contrato, bem como cópia autenticada das respectivas folhas de pagamento.

VI - Os encargos  sociais incidirão sobre o valor total da fatura de prestação do serviço;

VII - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária

1251 10 302 172 2061 0001  339039-21  Fonte de Recurso 10.1, 60.1 e 49.2

ou 1251 10 302 172 2060 0001  339039-21  Fonte de Recurso 10.1, 60.1 e 49.2 ou quaisquer outras que vierem substituí-las.

### Cláusula Quinta - DA GARANTIA CONTRATUAL

I - O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores, facultada à Contratante a verificação de idoneidade da garantia ofertada, a qualquer tempo, podendo ainda,  optar a Contratada por uma das seguintes modalidades:

II - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

III - Seguro-garantia;

IV- Fiança bancária.

V - A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente, hipótese em que ficará retida até solução final, e expressa autorização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei Complementar n. 33, de 28.06.94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais).

VI- Quando a garantia for prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente por qualquer índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores de Atualização Monetária” utilizados pela Justiça Estadual de Minas Gerais.

VII– A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º da Lei nº 8666/93.

Cláusula Sexta -  regime de execução

I - Conceitos:

I.I – A realização de manutenção visa manter a disponibilidade da função dos equipamentos de modo a atender a adequada disponibilidade dos atendimentos odontológicos, com confiabilidade, segurança.

I.II- Manutenção Preventiva: é o conjunto de atividades que objetiva detectar deficiências dos equipamentos, minimizando defeitos e prevenindo falhas. Serão executados conforme recomendações contidas nos manuais de manutenção dos fabricantes e dos itens relacionados no ANEXO “I”.

I.III- Manutenção Corretiva: é o conjunto de ações necessárias para recuperar um equipamento ou sistema momentaneamente deficiente ou inoperante, retornando o funcionamento às condições normais.

I.IV - A manutenção corretiva ocorrerá sempre que houver necessidade de restabelecer as funções do equipamento, não sendo possível sua previsão ou planejamento. Esta forma de manutenção pode ser necessária em todo e qualquer tipo de equipamento.

II - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO CENTRO ODONTOLÓGICO:

II.I Manutenção preventiva compreende atividades com periodicidade distintas, conforme descritas nos itens abaixo.

II.I.I Diariamente:

II.I.II. Lubrificação das pontas (caneta de alta rotação, micro motor e contra ângulo) após o término do turnos de trabalho (11:30hs, 16:00hs e 20:30hs ou nos horários que vierem a ser definidos); O óleo deverá ser compatível com o Equipamento, preferencialmente esterilizado e fornecido pela empresa prestadora de serviço;

II.I.III. Drenagem nos filtros de água existentes dentro do Centro Odontológico;

II.I.IV. Vistoria nas diversas seções, verificando outras manutenções ordinárias necessárias, causadas por defeitos e/ou quebra de peças e substituição/instalação de peças nos equipamentos existentes.

II.I.II - Semanalmente:

II.I.II.I. - Revisão do dreno automático da água dos compressores;

II.I.II.II -  Revisão dos sugadores de saliva e manutenção nos registros de água das cuspideiras;

II.I.II.III - Revisão nos aparelhos para profilaxia com dreno nos filtros de água

II.I.II.IV - Limpeza interna das autoclaves com água e sabão neutro.

II.I.III -  Mensalmente:

II.I.III.I - Verificação/manutenção do nível de óleo dos compressores completando-o quando necessário e trocando-o integralmente a cada 03 (três) meses;

II.I.III.II - Aferição, com equipamento próprio e adequado, da intensidade da luz emitida pelos aparelhos foto polimerizadores. Os valores deverão ser anotados em relatório próprio e repassados à Comissão de Biossegurança.

II.I.III.II.I - Os valores acima referenciado deverão ser anotadas em formulário, conforme o anexo VIII do Edital.

II.I.III.III - Verificação/manutenção da pressão das pontas de alta e de baixa rotação, da pressão de ar e água da seringa tríplice.

II.I.III.IV - Regulagem no spray das canetas de alta rotação.

II.I.III.V - Revisão na regulagem dos focus de luz dos refletores e ajustes nas cadeiras odontológicas.

II.I.III.VI - Verificação/manutenção da pressão dos compressores procedendo aos ajustes necessários.

II.I.III.VII - Manutenção preventiva/corretiva nas autoclaves e compressores.

II.I.III.VIII Participar de reuniões periódicas mensais, com a presença mínima de um membro do Almoxarifado, um da Central de Esterilização, um da Comissão de Biossegurança do COdont e pelo menos um técnico e um diretor/engenheiro da empresa a ser contratada.

II.I.IV Semestralmente:

II.I.IV.I  Realizar a troca do óxido de alumínio do jato de areia do Laboratório de Prótese;

II.I.IV.II Realizar qualificação de desempenho e validação do funcionamento das autoclaves existentes, conforme as normas da ABNT 17665-1/2010, a Resolução da Anvisa RDC 15/2012 e a Norma Regulamentadora, do Ministério do Trabalho - NR13, atualizada pela Portaria SIT n.º 57, de 19 de junho de 2008  e emitir parecer, por escrito.

II.I.V Anualmente:

II.I.V.I Manutenção preventiva de todos os equipamentos componentes dos consultórios (cadeira, equipo, pontas, cuspideira, sugador, reservatório de água e outros) e seus aparelhos periféricos (aparelho de profilaxia, foto polimerizador, amalgamador e outros).O trabalho será comprovado por meio de relatório e deverá ser encaminhado à Comissão de Biossegurança e Almoxarife.

II.I.V.II Realizar reparos ou troca do revestimento das cadeiras e mochos danificados, rasgados ou que apresentarem necessidade de manutenção.

II.II - . Manutenção corretiva

Serviço de manutenção corretiva, caso haja necessidade, com inclusão de peças, sendo que:

II.II.I - A manutenção corretiva, sempre que solicitada, deverá ser executa imediatamente a partir da chamada.

II.II.II - A Contratada se obriga a prestar relatório das atividades de manutenção corretiva executadas , conforme Anexo “VI”.

II.II.III - Caso haja necessidade da troca da peça:

II.II.III.I As peças de reposição e componentes que substituirão as danificadas correrão por conta da CONTRATADA mediante apresentação de “PLANILHA MENSAL DE PEÇAS E MATERIAIS”, Anexo “VII”, EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL, POR PARTE DA CONTRATADA.

a) - Deverá ser apresentada uma única nota fiscal  de  prestação  de  serviços,  com o  valor   das   reposições de  peças  incluídos  no  valor  total.

b) A peça trocada bem como o Relatório, anexo VI, deverá ser entregue  no Almoxarifado do Centro Odontológico, imediatamente, logo após a execução do serviço.

c) A garantia mínima da peça trocada será de 90 dias a contar da data da entrega do serviço.

III -  DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS DEMAIS UNIDADES DA RMBH e OURO PRETO

III.I Serviço de manutenção preventiva anual  será nas mesmas condições  da  manutenção preventiva anual do COdont., podendo ocorrer nos meses de Março ou Setembro, conforme Instrução NR 01/2007-DS.

III.II Serviço de manutenção corretiva, caso haja necessidade, com inclusão de peças, mediante solicitação e prévia marcação da visita através do Almoxarifado do Centro Odontológico, sendo que:

III.II.I A manutenção corretiva, sempre que solicitada, deverá ser executada num prazo  máximo de 24(vinte e quatro) horas a partir da chamada, caso não haja necessidade de inclusão de peças.

III.II.II A Contratada se obriga a prestar relatório das atividades de manutenção corretiva executadas, conforme Anexo “VI”.

III.III  Caso haja necessidade da troca da peça:

III.III.I As peças de reposição e de componentes que substituirão as danificadas correrão por conta da CONTRATADA mediante apresentação de “PLANILHA MENSAL DE PEÇAS E MATERIAIS”, Anexo “VII”, EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL, POR PARTE DA CONTRATADA.

a) Deverá ser apresentada uma única nota fiscal   de  prestação  de  serviços,  com o valor   das   reposições de  peças  incluídos  no  valor  total.

b)Os encargos  sociais incidirão sobre o valor total da fatura de prestação do serviço;

c) A peça trocada deverá ser entregue no Almoxarifado da Unidade atendida e o relatório conforme Anexo “VI”, acima citado, assinado pelo responsável da Unidade, onde se executou o serviço, deverá ser apresentado, imediatamente, pela CONTRATADA no Almoxarifado do Centro Odontológico.

d) Apresentar declaração de garantia, com prazo mínimo de 90  dias para as peças e serviços, que será contada a partir de sua instalação.

d) Havendo necessidade de deslocamento do Equipamento a ser consertado até a sede da CONTRATADA, toda despesa decorrente correrá por conta da CONTRATADA sem ônus para CONTRATANTE.

e) Toda responsabilidade alusiva ao Equipamento em questão será da CONTRATADA, compartilhada com a Unidade atendida;

f) Após autorização do Almoxarifado/Seção responsável da unidade atendida a  CONTRATADA terá um prazo máximo de 10 (dez) dias, para conserto e devolução do Equipamento;

e) A transferência parcial da execução do contrato para terceiros, somente poderá ocorrer para os serviços abaixo relacionados e dependerá de prévia e expressa autorização do Chefe do Centro Odontológico, não podendo gerar quaisquer ônus para o contratante:

e.1) Manutenção corretiva das Autoclaves, aparelho emissor de radiação ionizante, estofamentos (cadeiras odontológicas e mochos, incluindo consultório móvel) e compressores

IV - A relação de equipamentos poderá ser alterada de acordo com novas aquisições do Centro Odontológico e demais Unidades, com acréscimo de  até 25%, conforme Lei Federal 8666/93. Os equipamentos adquiridos em substituição ao já existente, desde assinatura do contrato, não será considerado como acréscimo.

IV.I Caso haja troca de nome e ou endereços das Unidades contempladas com a prestação de serviço, a CONTRATADA se obriga a prestar o serviço nos mesmos moldes ora contratados neste certame.

V. DO PESSOAL (MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CODONT E RMBH)

V.I. Os serviços serão executados, ordinariamente, por 02(dois) técnicos de manutenção para prestação dos serviços e 02 (dois) auxiliares;

V.I.I MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CODONT.

V.I.I.I A CONTRATADA disponibilizará pelo menos um funcionário que poderá ser acionado a qualquer hora, no período de funcionamento do COdont., de 07:00 às 21:00 horas, para atender, imediatamente, aos chamados do Centro Odontológico;

V.I.II. MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS UNIDADES DA RMBH e OURO PRETO

V.I.II.I Estes profissionais serão os responsáveis pela prestação de serviço nas Unidades da RMBH listadas no Anexo “II” e “III” deste Edital.  Todos os deslocamentos dos profissionais, necessários referentes à manutenção corretiva nas unidades da RMBH, serão executados mediante solicitação prévia, com agendamento, no Almoxarifado do COdont através do telefone 31 3307 0485 ou via Intranet Institucional – Painel Administrativo – PA, endereçado à caixa do ALMOX/CODONT. O transporte do profissional até a Unidade correrá por conta da CONTRATADA;

V.I.II.II A CONTRATADA terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atender a solicitação;

V.I.III MANUTENÇÃO PREVENTIVA C.ODONT. RMBH E OURO PRETO

V.I.III.I Conforme Anexo “I” do Edital

V.II -  Deverá ainda auxiliar a Chefia do COdont com relatórios sobre os serviços executados e outros que se fizerem necessários.

V.III - A execução deste contrato terá por responsável técnico o Sr. _________________________, ficando a CONTRATADA obrigada a indicar previamente outro responsável caso este venha a se desligar dos quadros da empresa.

Cláusula Sétima –  Das Obrigações:

7.1 DA CONTRATADA

CABE, AINDA, À CONTRATADA:

I - Facilitar ao CONTRATANTE a realização do acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;

II - Cumprir fielmente o presente contrato;

III - Refazer todo o serviço recusado pela CONTRATANTE, colocando-o dentro dos padrões exigidos e promover a reparação, correção ou substituição, às suas expensas, de serviços e/ou peças em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou emprego de materiais inadequados;

IV - Receber e informar qualquer ordem de serviço no Almoxarifado.

V - Arcar com todas as despesas e obrigações com encargos sociais, previdenciárias, fiscais,  securitárias e comerciais  decorrentes da execução do presente contrato;

VI - Providenciar a aquisição e substituição de peças  e acessórios durante a realização do serviço nos equipamentos do Centro Odontológico e demais Unidades da RMBH, incluídas neste certame;

VII - Responsabilizar-se por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, na execução deste contrato, decorrentes de culpa e dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

VIII - Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX - Criar e manter atualizada as fichas de manutenção preventiva de todos os aparelhos existentes no C Odont. e RMBH;

X - Solicitar, por escrito, autorização para terceirização parcial do objeto do presente contrato, às suas custas, sem alterar o valor do contrato, conforme previsto na cláusula Oitava da presente minuta.

XI - Recolher ao Almoxarifado COdont/ Seção da Unidade atendida, todo o material / equipamento substituído.

XII - Apresentar os funcionários adequadamente uniformizados (calçados fechados, calça e camisa com identificação da empresa) e utilizando equipamento de proteção individual – EPI  (uso obrigatório de avental de mangas curtas, com bolsos, com identificação da empresa e luvas, gorro, óculos e máscara, quando necessário).

XIII - Os funcionários da Contratada deverão participar de reuniões técnico-científicas anuais com a  Comissão de Biossegurança e seguir as normas adotadas.

XIV - Os componentes de equipamentos e peças deverão ser substituídos, sempre, por outros novos, originais e do mesmo fabricante, com o intuito de se preservar a originalidade do equipamento, salvo quando a disponibilidade  de aquisição dessas peças for  precária, com comprovação formal.

XV- Antes de se iniciar a prestação do serviço na admissão dos técnicos e auxiliares necessários à execução do contrato, a Contratada apresentará ao Almoxarife “Ficha de Registro de Empregados”, e Curriculum Vitae, devendo proceder da mesma forma, caso haja mudança de funcionários da contratada durante a vigência do contrato.

XVI – Prestar assessoria / consultoria à Chefia e à Comissão de Biossegurança quanto aos aspectos técnicos e a instalação de equipamentos que envolvem a elaboração dos Projetos Arquitetônico e Complementares e, consequentemente a obra de reforma das instalações do COdont.

7.2 DA  CONTRATANTE

I – Receber o objeto deste contrato nos termos do art. 73 “I” da Lei 8666/93;

II - Acompanhar e fiscalizar a execução de todos os serviços ora contratados;

III – Realizar reuniões programadas mensais para acompanhar a prestação do serviço e reuniões anuais, técnico-científicas, com todos os funcionários da CONTRATADA.

IV - Recusar qualquer serviço que não se enquadre nas especificações e padrões do Estado ou exigidos por este contrato/Edital;

V - Publicar o resumo do contrato, consoante ao artigo 61, § único, da Lei Nº 8.666/93.

VI - Pagar a contratada  até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços mediante a apresentação dos correspondentes documentos de cobrança devidamente acompanhados das notas fiscais correspondentes, bem como de cópia da guia de recolhimento da contribuição providenciaria e do FGTS, ambos autenticados e das respectivas folhas de pagamento, desde que os mesmos estejam corretos e os serviços tenham sido efetivamente prestados.

Cláusula Oitava  - DA SUB CONTRATAÇÃO

I- O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar, obedecendo a capacitação técnica especifica  para os serviços abaixo relacionados e dependerá de prévia e expressa autorização do Chefe do Centro Odontológico, não podendo gerar quaisquer ônus para o contratante:

II- Manutenção corretiva das Autoclaves, aparelho emissor de radiação ionizante, estofamentos (cadeiras odontológicas e mochos, incluindo consultório móvel) e compressores

III- A subcontratação não exime a contratada das obrigações e responsabilidades decorrentes da contratação.

IV- O  contratado responderá por todos os atos praticados pelo subcontratado incluindo-se a garantia do serviço.

Cláusula Nona  - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE, conforme Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

I.I - Advertência por escrito;

I.II -  Multa, conforme os limites máximos abaixo:

I.II.I - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

I.II.II - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

I.II.III - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

I.II.IV -  Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos;

I.II.V -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto Estadual nº 45.902/2012.

II - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

II.I - Não atendimento às especificações técnicas previstas no Anexo I do presente Edital;

II.II -  Retardamento imotivado de fornecimento;

II.III - Paralisação da prestação de serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

II.IV - Entrega de peça falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

II.V - Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

II.VI - Prestação de serviço de baixa qualidade.

III - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no item I.

IV - A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

V - As sanções relacionadas nos itens I.II.IV E I.II.V também poderão ser aplicadas àquele que:

V.I -  Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

V.II - Apresentar declaração ou documentação falsa;

V.III - Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

V.IV - Não mantiver a proposta;

V.V - Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

V.VI - Comportar-se de modo inidôneo;

V.VII - Cometer fraude fiscal.

VI - A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

VII - As sanções relacionadas nos itens I.II.IV E I.II.V  serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

Cláusula Décima  - DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:

I. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser também, aplicada àqueles que:

II. - Retardarem a execução do pregão;

III. - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

IV. - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

Cláusula Décima Primeira- DO Preposto

I - Para acompanhamento e fiscalização da execução deste contrato, a CONTRATANTE elege como seu preposto, o militar na função de Almoxarife.

II – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seu superior, neste ato representado pelo Chefe do Centro Odontológico;  para a adoção de medidas convenientes em tempo hábil.

Cláusula Décima Segunda - DOS Documentos integrantes

I - Integram o presente contrato, para todos os efeitos e independentemente de transcrição, o Edital de licitação e seus anexos,  a proposta apresentada pela CONTRATADA e a Ata de Realização do Pregão.

### Cláusula Décima Terceira - DA Dívida  Ativa

I - Todas as dívidas da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, decorrentes da execução deste Contrato, serão inscritas em Dívida Ativa do Estado de Minas Gerais, pelo órgão competente, para fins de cobrança judicial, na forma do Art. 566, c/c Art.578 do Código de Processo Civil.

Cláusula Décima Quarta - DA GARANTIA DOS BENS E SERVIÇOS

I PRAZO DE DURAÇÃO:  Os serviços realizados pela Contratada tem garantia permanente durante o período de vigência do contrato. As peças  utilizadas na manutenção corretiva incluindo-se as utilizadas pelo Subcontratado terão  garantia pelo período de 90 (Noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo.

II PRAZO DE ATENDIMENTO:  o prazo máximo de atendimento da assistência técnica e manutenção corretiva com substituição de peças será de cinco dias úteis, após a solicitação da Contratada. Este prazo poderá ser prorrogado mediante apresentação de justificativa escrita ao preposto do contrato.

Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO

I - Este contrato poderá ser rescindido  judicial ou extrajudicial por ato unilateral, escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XVII  do artigo 78  da  Lei  8.666/93  e  amigavelmente nos termos do artigo 79, II c/c artigo 78  da  mesma  lei.

II - Na hipótese da rescisão  ser procedida por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter os créditos que a quem  tiver direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

III - Nos casos de rescisão extrajudicial   por  ato unilateral, a Contratada será notificada, no prazo de 30 dias, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

IV - Além das hipóteses previstas no Edital o Contrato poderá ser rescindido sempre que a Contratada agir dolosamente.

V - Durante a fase de rescisão do contrato, continuarão sob responsabilidade da Contratada, todos os serviços em fase de execução, já faturados, bem como materiais existentes no local da prestação do serviço, até o acerto final com a Contratante.

Cláusula Décima Sexta - Dos Recursos Administrativos

I - Das decisões proferidas pela Administração  caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa  ou  rescisão do Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO -  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias  úteis ou,  nesse mesmo  prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Sétima - DAS Disposições gerais

I - O presente contrato reger-se-á pela Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual nº 42.408, de 08 de março de 2002, Lei Estadual nº 13.999/04  e  Decreto Estadual nº 43.701, de 15 de dezembro de 2003.

II - O presente contrato poderá ser alterado, através de Termo Aditivo, nas hipóteses expressamente previstas em lei, bem como no caso de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites legalmente permitidos, bem como quanto à possibilidade de prorrogação.

### Cláusula Décima Oitava  - DO  foro

I – Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para dirimir quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro.

II - E, por estarem assim, justos e acordadas, assinam o presente instrumento em 05(cinco) vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, _____ de ____________ de 2013

____________________________________________

CONTRATADA  (Nome legível e assinatura)

____________________________________________

CONTRATANTE  (Nome legível e assinatura)

Testemunhas:

________________________________________

(Nome legível e assinatura )

CPF

RG

______________________________________

(Nome legível e assinatura )

CPF e RG

              - ANEXO “VI”

MODELO DE RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRETIVO COM OU SEM INCLUSÃO DE PEÇAS  (Ordem de Serviço)

(Ordem de Serviço)

| UNIDADE ATENDIDA: |
| --- |
| ENDEREÇO: |
| DATA DE SOLICITAÇÃO____/___/____ ÀS __________HORAS / DATA DA VISITA ____/___/____ ÀS __________HORAS / DATA DA FINALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO____/___/____ ÀS __________HORAS |
| NOME DO SOLICITANTE |
| APARELHO | NR PATRIMÔNIO | MARCA |
| Houve troca de peça: sim ( ) não ( ) |
| Nome da peça: |
| Valor da peça: R$ (valor por extenso) |
| PROBLEMA APRESENTADO |
| SOLUÇÃO APRESENTADA |
| ASSINATURA DO TÉCNICO ASSINATURA DO DENTISTA/AUX ____________________________________________________________________________________________ |
| PREENCHIMENTO PELO CENTRO ODONTOLÓGICO |
| Houve troca de peça: sim ( ) não ( ) |
| Nome da peça: |
| Valor da peça: R$ (vlr por extenso) |
| PEÇA TROCADA E DEVOLVIDA NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE |
| ASSINATURA LEGÍVEL DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: |
| ASSINATURA LEGÍVEL DO ALMOXARIFE DA UNIDADE: |

DIRETORIA DE SAÚDE

CENTRO ODONTOLÓGICO

ANEXO “VII”

              - PLANILHA DE PEÇAS E MATERIAIS MENSAL *

| DATA DA TROCA | NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO (ANEXA) | UNIDADE | DESCRIÇÃO PEÇA/ MATERIAL | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |

* OBS: ESTE ANEXO DEVERÁ SER ENVIADO À SEÇÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS (SOFI) JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL MENSAL PARA FINS DE PAGAMENTO.

ANEXO “VIII”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, COM INCLUSÃO DE PEÇAS NOVAS, EM CARÁTER CONTÍNUO PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO, NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH E OURO PRETO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS CONSIGNADOS NESTE EDITAL E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.

MODELO  DE AVALIAÇÃO DOS APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES

CONTROLE MENSAL

Data:_______________Responsável:____________________________________

| Modelo | Marca | Patrimônio | Aferição | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Data:_________________ Responsável:____________________________________

| Modelo | Marca | Patrimônio | Aferição | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

NORMAS DA LICITAÇÃO