DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR-UNIDADE ARGENTINO MADEIRA

EDITAL DE LICITAÇÃO 03/2014

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

REGIME: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PREÇO GLOBAL DO LOTE

TIPO: MENOR PREÇO

Nº DO PROCESSO: 1252157 –000022/2014

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para realização de serviços, com fornecimento e instalação de forro mineral e instalação de condicionadores de ar, conforme relação de itens e lotes inseridos no Termo de Referência do ANEXO I deste edital, atendendo as especificações técnicas definidas e visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade pregão eletrônico.

RECIBO

A Empresa __________________________________________________________retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo                             e-mail______________________________________ou	pelo	fax:(  )_____-______, aos ________/_______/2014.

______________________________________________

(Assinatura)

OBS: Este recibo deverá ser remetido ao CTPM (COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, UNIDADE ARGENTINO MADEIRA), pelo fax: (31) 3307-0607, para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário, ou pelo E-mail: ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov. A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.

SUMÁRIO

PREÂMBULO.....................................................................................................................03

OBJETO.............................................................................................................................04

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO............................................04

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO............................................................................05

DO CREDENCIAMENTO...................................................................................................06

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS.....................................................................................07

DA HABILITAÇÃO..............................................................................................................09

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO.............................................................11

DOS RECURSOS..............................................................................................................15

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO....................................................................16

DA CONTRATAÇÃO..........................................................................................................16

DO PAGAMENTO..............................................................................................................17

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS................................................................................18

DISPOSIÇÕES GERAIS...................................................................................................19

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA..............................................................................22

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.......................................................35

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO....36

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES..............................................37

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA.....................................38

ANEXO VI – MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA......................39

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO.............................................................................40

NORMAS DA LICITAÇÃO

1. PREÂMBULO

1.1 O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS e o COLÉGIO TIRADENTES ARGENTINO MADEIRA, sediado em Belo Horizonte/MG, representado neste ato pela Senhora Comandante, Ten Cel PM Nilma Fróes Vieira, Ordenadora de Despesa, tornam pública a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO LOTE, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, para contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA para realização de serviços, com fornecimento e instalação de forro mineral e instalação de condicionadores de ar, conforme relação de itens e lotes inseridos no Termo de Referência do ANEXO I deste edital, atendendo as especificações técnicas definidas e visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade pregão eletrônico.

1.2 Este pregão será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores modificações, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990 e suas modificações (Código de Defesa do Consumidor) e pelos Decretos Estaduais nº 44.786, de 19 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, Decreto Estadual nº 43.349, de 30 de maio de 2003 (Isenção ICMS), alterado pelo Decreto Estadual nº 46.508 de 14 de maio de 2014. Lei Municipal MG nº 8.725 de 30 de dezembro de 2003 (ISSQN), Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003 (ISSQN), Instrução Federal Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (INSS), alterada pela Instrução Federal Normativa RFB nº 1.1175, de 22 de julho de 2011, Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de 2009.

1.2.1 O pregão será realizado pela Comissão de servidores abaixo, designada através de publicação contida no BI nº 30 de 08 de setembro de 2014, Colégio Tiradentes Argentino Madeira, nos termos da artigo 51 e seus parágrafos, Lei 8.666/93.

| Pregoeiro | 114.212-4, 2º Ten PM José Francisco Pereira |
| --- | --- |
| Pregoeiro Suplente | 116.861-6, 1º Sgt PM André Romualdo Martins |
| Equipe de Apoio | 107.167-9, 1º Ten PM Roberto Pereira da Silva |
|  | 072.590-3, 3º Sgt QPR Agnaldo de Assis Carvalho |
|  | 097.138-2, 3º Sgt PM Aldo Gonçalves de Oliveira |
| Assessora Jurídica | Carmina Maria Ferreira Maia – OAB/MG 66913 |

1.2.2 DATA ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO: 25/09/2014 – QUINTA-FEIRA

às 09:30:00-------------------------------------------------SITE: www.compras.mg.gov.br

1.2.3 PROPOSTAS COMERCIAIS – PRAZOS

| EVENTO | DATA | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| Início do prazo para encaminhamento da proposta comercial por meio eletrônico. | 15/09/2014 | 08:30:00 |
| Término do prazo para encaminhamento da proposta comercial por meio eletrônico.' | 25/09/2014 | 09:29:59 |

1.2.4 VISITA TÉCNICA

A visita técnica que subsidiará a possibilidade de participação neste certame se dará no endereço da Contratante, situada à Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP 31.010.230, sede do Colégio Tiradentes, a partir das 08h30min do dia 15/09/2014, encerrando-se às 17h00min do dia 24/09/2014, em dias úteis, no horário de 08h30min às 12h00min ou de 13h00min as 17h00min, exceto às quartas-feiras, quando o horário será de 08h30min as 13h00min.

1.2.4.1 O interessado deverá procurar o Almoxarifado do Colégio Tiradentes, através do endereço mencionado no item 1.2.4, onde um dos funcionários, Militares da seção, farão o acompanhando até o local de vistoria (auditório).

2. OBJETO

2.1 Contratação de Empresa Es +,,,,,,,,,,,,,, pecializada para realização de serviços, com fornecimento e instalação de forro mineral e instalação de condicionadores de ar, conforme relação de itens e lotes inseridos no Termo de Referência do ANEXO I deste edital, atendendo as especificações técnicas definidas e visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade pregão eletrônico.

2.1.1 Caso haja divergência entre a especificação do sistema SIAD e a do edital, irá prevalecer a especificação do edital, ficando os licitantes obrigados a consultarem as especificações e condições do edital para cotação de preços do presente certame.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao (a) Pregoeiro (a), até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital.

3.2 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do e-mail ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br.

3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).

3.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital.

3.3 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Almoxarifado do, Colégio Tiradentes, situado à Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP 31.010.230, em dias úteis, no horário de 08h30min às 12h00min ou de 13h00min as 17h00min, exceto às quartas-feiras, quando o horário será de 08h30min as 13h00min, observado o prazo previsto neste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

3.3.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

3.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço (site: http://www.compras.mg.gov.br/ ou https://www.policiamilitar.mg.gov.br).

3.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

3.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste Edital.

4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

4.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País.

4.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

4.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital.

4.2.5 Estejam constituídas sob a forma de consórcio.

4.2.6 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

4.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.

4.5 O licitante arcará integralmente com todos1-48 os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

4.6 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

4.7 Em cumprimento ao Decreto 45.749, de 05Out11, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 06 de outubro de 2011, as aquisições públicas do Estado de Minas Gerais com valores estimados para contratação em até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deverão ser realizadas com a participação exclusiva de micro empresas e empresas de pequeno porte.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá credenciar-se no site "http://www.compras.mg.gov.br/", na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1 Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.2 O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros.

5.2.1 O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.3 Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas no site "http://www.compras.mg.gov.br/" ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LIGMINAS – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular).

5.4 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº 44.630/07 e pela Resolução SEPLAG nº 6419/2007 deverá comprovar a condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, no momento do seu credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores-CAGEF, conforme item 5.1, com a apresentação dos seguintes documentos:

5.4.1 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

5.4.2 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalentes, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

5.4.3 Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06, deverá ser apresentada, perante o CAGEF a declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site "http://www.compras.mg.gov.br/" até a data e horário marcado para abertura da sessão, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de Compras - MG de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.

6.1.1 Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, que atende às demais exigências da habilitação.

6.2 Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.

6.3 O prazo de validade da proposta será de 60 dias, conforme dispõe o Decreto nº. 44.786/2008, contados da data de abertura da sessão pública.

6.3.1 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

6.4 As propostas deverão apresentar preço total por lote, sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.

6.4.1 O preço total da proposta, por lote, deverá atender à quantidade exigida, não sendo aceita aquela que contemple apenas parte do objeto.

6.5 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.6 Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

6.7 Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme dispõem o art. 6º e o item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações posteriores. O Decreto nº 46.508, de 14 de maio de 2014 altera o regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002. O item 136 da Parte I, do Anexo I do Regulamento do ICMS (RICMS) – Imposto sobre Circulação Mercadorias - , de 13 de dezembro de 2002. “Garante a efetiva aplicação da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias aos fornecedores mineiros da Administração Pública, direta estadual, suas fundações e autarquias.”

6.7.1 Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas pelo sistema eletrônico, os preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS, ou seja, nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS, independente do regime de tributação.

6.7.1.1 Atentar para a Legislação com referência a Prestação de Serviços por terceiros, a Instrução Normativa de referência prescreve em seu Capítulo VIII – Da Retenção – “artigos 112 a 150” os fatos geradores em que há obrigatoriedade da retenção do INSS pelo contratante na prestação de serviços por terceiros, informações lançadas no SIAFI, processadas e informadas ao INSS tanto pela PMMG quanto pela empresa contratada, não pode haver divergência nos dados. Tudo conforme a legislação seguinte: Lei Municipal MG nº 8.725 de 30 de dezembro de 2003 (ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003 (ISSQN), Instrução Federal Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (INSS), alterada pela Instrução Federal Normativa RFB nº 1.1175, de 22 de julho de 2011, e Ofício Circular PMMG nº 617.2/11-DF 2, de 27/05/2011.

6.7.2 A classificação das propostas, a etapa de lances e o julgamento, serão realizados a partir dos preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros.

6.8 O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão.

6.8.1 O licitante mineiro, declarado vencedor, deverá informar na proposta comercial os preços com o ICMS e os preços resultantes de sua dedução.

6.8.2 O disposto no subitem anterior não se aplica às empresas mineiras enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, optantes pelo regime do Simples Nacional, que deverão apresentar em suas propostas apenas os preços com ICMS.

6.8.3 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte mineiras de que trata o subitem anterior, deverão anexar em suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), nos termos do Art. 12 e seguintes da Lei 123 de 14 de dezembro de 2006 e posteriores modificações, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por	este	regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional

7. DA HABILITAÇÃO

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital.

7.1 REGULARIDADE JURÍDICA

7.1.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes deste Edital e do contrato.

7.1.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

7.1.2 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

7.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2 REGULARIDADE FISCAL E TR1-48ABALHISTA

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, (http://www.receita.fazenda.gov.br);

7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, mediante apresentação de comprovante de inscrição estadual ou consulta pública ao cadastro de MG, (http://www.sintegra.fazenda.mg.gov.br/consulta_empresa_pesquisa.asp), relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

7.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Estaduais da sede do licitante (quando se tratar de outro Estado) e a Fazenda Estadual de Minas Gerais, por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, (http://www.fazenda.mg.gov.br);

7.2.3.1 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais, deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas	Gerais	 por meio de Certidão de Débito Tributário(CDT); (http://www.fazenda.mg.gov.br);

7.2.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, (http://www.caixa.gov.br);

7.2.5 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, (http://www.receita.fazenda.gov.br);

7.2.6 Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, (http://www.receita.fazenda.gov.br) ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, (http://www.pgfn.fazenda.gov.br);

7.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br) ou do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (http://www.csjt.jus.br) e dos Tribunais Regionais do Trabalho;

7.2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.2.9 Em obediência ao Art. 29, III, da Lei 8.666/93, a comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no âmbito das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.3.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

7.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício.

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação;

7.4.2 Declaração de que o licitante visitou o local onde o serviço será executado, ou encaminhou representante devidamente autorizado, conforme anexos V e VI deste edital, os quais são parte integrante da documentação a ser apresentada.

7.5 DECLARAÇÕES

7.5.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

7.5.2 Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

7.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.6.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

7.6.1.1 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

7.6.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação.

7.6.2.1 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

7.6.2.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

7.6.3 O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante vencedor.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1 A Sessão de Lances ocorrerá IMEDIATAMENTE após a abertura e análise das propostas. Havendo atraso/demora na conferência das propostas o pregoeiro fará comunicado, via Chat, cientificando aos licitantes o fato e definirá o horário para início da Sessão de Lances.

8.1.1 Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de Brasília – DF;

8.1.2 As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

8.2 DOS LANCES

8.2.1 O pregoeiro divulgará através do Portal de Compras - MG, o resultado da análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

8.2.2 Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas as mensagens trocadas no chat do sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor.

8.2.3 Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.

8.2.4 Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos lances.

8.2.5 Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comercial apresentada, para efeito da classificação final.

8.2.6 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá ac1-48essível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.2.6.1 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes de nova data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico utilizado para realização da sessão.

8.2.7 O pregoeiro divulgará o início do tempo randômico, cuja duração será de 05 (cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.2.8 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

8.2.9 Fica facultada ao pregoeiro a definição de percentual ou valor mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação, no início da fase de lances, ou a qualquer momento desde que haja consenso dos licitantes.

8.2.10. Após a sessão de lances será feito pelo pregoeiro o fechamento dos valores das propostas, com inclusão do valor total de cada lote. Os valores a serem inseridos nesse fechamento serão extraídos da proposta comercial atualizada do fornecedor, que constarão os valores com ICMS e os resultantes da dedução do ICMS, o que definirá quais valores serão utilizados e o regime de tributação dos licitantes.

8.3 DO JULGAMENTO

8.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO OFERTADO, por lote, obtido de acordo com o Anexo I.

8.3.2 Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas às ofertas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade daquela classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. Poderá ainda encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtido preço mais favorável, e subsequentemente, decidir sobre sua aceitação.

8.3.2.1 Caso não sejam realizados lances, ou haja apenas uma proposta, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.

8.3.3 Se a proposta ou lance do licitante que detenha o menor valor não for viável para Administração Pública, ou se o licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação do seu ofertante, até a seleção de proposta que atenda ao edital, em conformidade com o artigo 13, inciso XXXVII do Decreto nº. 44786, de 18br08.

8.3.4 Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da melhor oferta e este deverá de imediato encaminhar toda a documentação exigida no edital e a proposta comercial atualizada com os valores finais obtidos no Pregão, via Fax (31) 3307-0607 ou pelo e-mail ctpmbh-almox@pmmg.mg.gov.br, com posterior encaminhamento dos originais ou cópia autenticada nos termos do artigo 32, da Lei Federal 8.666, de 21Jun93, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, CEP 31.010-230, Belo Horizonte/MG – aos cuidados do pregoeiro;

8.3.5 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.

8.3.6 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

8.3.6.1 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:

8.3.6.1.1 Planilha de custos elaborada pelo licitante;

8.3.6.1.2 Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;

8.3.6.2 Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da documentação e proposta comercial.

8.3.7 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

8.3.8 Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será assegurado às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

8.3.8.1 O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.3.8.2 Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.3.8.3 Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte obedecerá ao procedimento previsto no item 8.3.4.

8.3.8.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a devida e necessária regularização.

8.3.8.3.2 A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à contratação.

8.3.8.3.3 Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em referência.

8.3.8.4 Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.8.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.3.8.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.3.8.6 Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da situação de empate ou não ocorra à apresentação de novo lance ou não sejam atendidas às exigências documentais de habilitação, será declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta.

8.3.8.7 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa de Pequeno Porte.

8.3.9 Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do preço;

8.3.10 Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor.

8.3.11 Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão utilizados os valores com dedução do ICMS para a adjudicação e homologação do certame, exceto quando optante pelo simples nacional.

8.3.12 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site "http://www.compras.mg.gov.br/".

8.3.13 No caso de aquisição de bens comuns, quando o lote for composto por mais de um item e o julgamento for pelo valor global do lote, ao final da sessão o licitante vencedor no lote deverá reencaminhar a proposta de preços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, discriminando o valor unitário de cada item, em conformidade com o valor do lance vencedor, por fax ou por meio eletrônico.

9. DOS RECURSOS

9.1 Declarado o vencedor ou fracassado o lote, os licitantes poderão em até 10 minutos manifestar motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio a intenção de recorrer.

9.1.1 O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido.

9.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes importará decadência do direito de recurso.

9.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de suas razões.

9.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

9.2 A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos às peças indicadas no subitem anterior, se houver, será efetuada mediante protocolo junto ao Almoxarifado do Colégio Tiradentes, localizado na Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, em dias úteis, no horário de 08h30min às 12h00min ou de 13h00min as 17h00min, exceto às quartas-feiras, quando o horário será de 08h30min as 13h00min, observados os prazos previstos no item 9.1.4.

9.2.1 As razões de recurso e as contrarrazões também deverão ser anexadas eletronicamente em local indicado no Portal de Compras - MG.

9.3 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, que poderá:

9.3.1 Motivadamente, reconsiderar a decisão;

9.3.2 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade competente, conforme art. 8º do Decreto nº 44.786/2008.

9.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou estas forem apresentadas fora dos meios e dos prazos estabelecidos.

9.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão.

9.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.

9.7 As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.

10.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo IV.

11.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.

1-48

11.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

11.1.3 Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto nº. 44.786/2008.

11.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail.

11.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12. DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

12.1.1 Como comprovante de despesa será aceito o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) ou as primeiras vias da Nota Fiscal, conforme o caso.

12.2 A validação/emissão de Notas Fiscais referentes ao objeto desta contratação, inclusive aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura Eletrônica - eFatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br.

12.2.1 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a previa conferencia pelo gestor, conforme dispõe o Decreto nº 45.035/2009.

12.2.2 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

12.3 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

12.3.1 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização.

12.4 A adjudicação do certame não implica em obrigatoriedade de aquisição total ou parcial do bem, que só será efetivada mediante requisição da contratante, ao tempo de sua necessidade e disponibilidade de crédito orçamentário para sua aquisição.

12.5 A despesa d1-48ecorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):

| UO | FUN | SUBF | 1-48 PRG | IDP/A | C/A | Natureza da Despesa | ITEM | IPG | F | IPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | C | GD | M | ED |  |  |  |  |
| 1251 | 06 | 181 | 141 | 4232 | 0001 | 3 | 3 | 90 | 39 | 22 | 0 | 10 | 1 |
| 1251 | 12 | 361 | 170 | 2057 | 0001 | 3 | 3 | 90 | 39 | 22 | 0 | 10 | 8 |

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Estadual serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa:

13.1.1 advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

13.1.2 multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

13.1.2.1 três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso;

13.1.2.2 dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

13.1.2.3 vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de obje

to com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

13.1.3 suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos;

13.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão.

13.2 Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, conforme previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.3 O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da garantia prestada, prevista no §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

13.4 As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.

13.5 Constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.

13.6 Aplicam-se o disposto acima à nova pessoa jurídica quando:

13.6.1 for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções;

13.6.2 tenha objeto social similar ao da sociedade punida.

13.7 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual, dentre outras:

13.7.1 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

13.7.2 retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço, ou de suas parcelas;

13.7.3 paralisação de obra, de serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

13.7.4 entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

13.7.5 alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

13.7.6 prestação de serviço de baixa qualidade;

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

14.2 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

14.3 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.

14.4 O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.5 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste pregão.

14.6 A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.7 O Pregoeiro, no interesse da Administração, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os interessados, bem como relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.8 Este Edital encontra-se disponível gratuitamente nos sites www.compras.mg.gov.br e www.policiamilitar.mg.gov.br. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas através do Almoxarifado do Colégio Tiradentes em dias úteis, no horário de 08h30min às 12h00min ou de 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto na quarta-feira, cujo horário é de 08h30min às 13h00min, pelos telefones (31) 3307-0607/3307-0619. Os projetos referentes a presente obra poderão, também, ser adquiridos mediante contato na mesma seção do CTPM/Argentino Madeira, devendo o interessado levar consigo Pen drive, CD ou DVD.

14.9 Este Edital possui 49 páginas numeradas, sendo:

14.9.1 Índice do Edital: página 02;

14.9.2 Normas da Licitação: páginas 03 a 21;

14.9.3 Anexo I     –  Termo de Referência: páginas 22 a 35;

14.9.4 Anexo II    –  Modelo Proposta Comercial: página 36;

14.9.5 Anexo III   –  Modelo Declaração Inexistência de Fato Impeditivo: página 37;

14.9.6 Anexo IV   –  Modelo Declaração de Menores: página 38;

14.9.7 Anexo V    –  Modelo Declaração de Visita Técnica: página 39;

14.8.8 Anexo VI   –  Modelo Credenciamento para Visita Técnica: página 40;

14.9.9 Anexo VII  –  Minuta do Contrato: páginas 41 a 49.

Belo Horizonte/MG, ____ de _________________ de 2014.

___________________________________________________

Presidente da CPL

___________________________________________________

Membro da CPL

____________________________________________________

Secretário da CPL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR-UNIDADE ARGENTINO MADEIRA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

- 1. Justificativa da Contratação

Dar continuidade ao processo de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino Madeira (5ª fase). Trata-se de um importante ambiente cultural do Educandário e da Polícia Militar. Possui capacidade para mais de quatrocentas pessoas e um anfiteatro espaçoso e confortável.

- 2. Objeto

Contratação de Empresa Especializada para realização de serviços, com fornecimento e instalação de forro mineral e instalação de condicionadores de ar, conforme relação de itens e lotes inseridos neste Termo de Referência, atendendo as especificações técnicas definidas e visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade pregão eletrônico.

- 2.1 Caracterização do Objeto

2.2 Condicionadores de ar – especificação do objeto

2.2.1 Instalação de SETE UNIDADES de condicionadores de ar da marca CARRIER, modelo SPLIT, de 80.000 BTUS (SEIS UNIDADES) e 12.000 BTUS (UMA UNIDADE), com fornecimento de material elétrico e todos os insumos e materiais típicos e necessários à realização dos trabalhos até o QDC (Quadro de Distribuição de Chaves), em ambiente aéreo (pé direito de aproximadamente 4,5 metros).

2.2.2 Processo de Execução

2.2.2.1 A execução se dará de acordo com o previsto no projeto do ar condicionado disponibilizado pela Contratante e a ser apresentado ao interessado, precedido de visita técnica profissional indispensável ao local, cuja emissão do formulário se tornará parte integrante da documentação exigida.

2.2.2.2 A Contratada utilizará mão de obra especializada para a boa execução dos serviços, mantendo em seu quadro funcional permanente, equipe técnica adequada para a instalação de condicionadores de ar, apresentando responsável técnico com graduação em Engenharia mecânica, registrado no CREA e que se responsabilizará pela estabilidade e 2.2.2.3 segurança de todos os serviços executados, entregando à fiscalização do Colégio Tiradentes uma via de ART (anotação de responsabilidade técnica) dos serviços realizados.

2.2.2.4 Obedecer às normas técnicas para os sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação, das normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 13971, de 28/01/2014 e suas respectivas alterações, e a Portaria nº 3523/98, do Ministério da Saúde.

2.2.2.5 Além dos materiais a serem empregados na instalação dos referidos equipamentos, a Contratada deverá realizar uma revisão na infraestrutura já existente, de alimentação e de sustentação dos condensadores, devendo substituir todas as peças com defeitos, inclusive fornecer suporte para as mesmas, caso necessário, inclusive pequenos serviços de alvenaria.

2.2.2.6 A empresa vencedora deverá providenciar a instalação dos aparelhos de ar  condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (tubulações de cobre e de PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos, para tanto, faz-se necessário à vistoria.

2.2.2.7 Todos os drenos, instalações de tubos e elétricas deverão possuir perfeito acabamento, não se admitindo instalações esteticamente defeituosas nem tubulações sem a devida proteção de isolamento térmico, formando perfeita harmonia com o ambiente.

2.2.2.8 Nos locais onde forem necessários cortes em alvenaria, o acabamento encontrado deverá ser preservado após conclusão do serviço, incluindo-se nesta exigência a pintura de toda a extensão da parede, e não somente sobre o corte. Pode-se também utilizar o recurso de encaminhamento externo à alvenaria, com fixação através de presilhas e outros materiais que sirvam para este fim, desde que atendendo aos requisitos de estética e segurança.

2.2.2.9 No caso em que os fios elétricos sejam conduzidos aos locais de sua ligação com aparelhos e outros relativos, porém de maneira externa, deve-se primar para que sejam utilizados tubos e conduítes, preferencialmente de cores que possam diferenciar o serviço de outro que porventura esteja evidenciado no mesmo ambiente.

Observação: Normas aplicáveis da ABNT NBR 16401-1/2008, 16401-2/2008, 16401-3/2008, 7541/2004.

2.2.3 Prescrições Diversas

2.2.3.1 O horário de execução de todos os serviços relacionados à instalação dos condicionadores de ar  será o horário comercial já estabelecido

2.2.3.2 A Empresa deverá fornecer o plano de execução para a instalação (PLANO DE TRABALHO), o qual conterá etapas distintas, incluídas nestas os serviços e materiais a serem utilizados.

2.2.3.3 ATENÇÃO: Eventuais divergências entre as medidas indicadas no projeto e as obtidas no local, no ato da vistoria, deverão ser consideradas e absorvidas na proposta comercial.

2.2.3.4 Os condicionadores de ar serão instalados seguindo-se as orientações do fabricante em todo o processo. A Empresa responsável atentará quanto às tubulações elétricas que já estão posicionadas na estrutura existente, como também eletro calhas e outros que já fazem parte do ambiente e se encontram acoplados à alvenaria (paredes), uma vez que os danos causados em decorrência da montagem aqui previstas serão passíveis de reparo imediato.

2.2.3.5 É de responsabilidade da Contratada a confirmação das medidas e instalação de todo material requerido para atender o objeto previsto em cada lote. Estas mediadas também serão confirmadas pelo setor de Engenharia da Polícia Militar, para emissão de parecer que precederá a autorização definitiva do pagamento.

- 2.2.4 Critérios de aceitabilidade do objeto

2.2.4.1 O objeto somente será considerado entregue após devidamente cumprido todos os requisitos de instalação previstos para o lote, em perfeitas condições de acabamento, no local previsto por este Edital, e ainda, depois de aprovado através de emissão de parecer por parte do Setor de Engenharia da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar.

2.2.4.2 Após emissão do parecer pelo setor técnico da Polícia Militar, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), aceitará o objeto depois de ocorrida a entrega e emitida a nota fiscal eletrônica, devendo constar no campo “dados adicionais” o número da nota empenho, código da unidade executora, dados bancários. O objeto deve atender as especificações técnicas previstas neste termo de referencia e será recebido provisoriamente num primeiro momento e definitivamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prazo em que será feita a verificação das especificações dos lotes.

2.3 Forro mineral – especificação do objeto

2.3.1 Fornecimento e instalação de aproximadamente 520 metros quadrados de forro modelo APUS, com placas de fibra mineral, de medidas 625 x 1250 MM, acabamento branco modulaca, borda LAY IN, estrutura em perfis T leve, em aço galvanizado clicado.

2.3.2 Descrição do material

2.3.2.1 As placas deverão ser fabricadas a partir de fibras minerais com componentes naturais, como rocha, admitindo-se em sua constituição a lã mineral, a perlita e a argila.

2.3.2.2 As presentes especificações determinam um padrão mínimo de qualidade a ser atingido, sendo aceitos, portanto, produtos e materiais considerados e comprovadamente equivalentes ou superiores.

2.3.3 Desempenho do Material

2.3.3.1 A empresa vencedora do certame apresentará laudos expedidos por laboratório idôneo, de reconhecida atuação no mercado, que atestem o atendimento às seguintes exigências quanto ao desempenho das placas:

a) Resistência à umidade relativa do ar: mínima igual a 90% (padrão mínimo RH90);

b) Absorção sonora: mínima igual a 55% (NRC >= 0,55);

c) Atenuação sonora: Coeficiente de Isolamento Acústico mínimo igual a CAC=33;

d) Reflexão de luz / refletância luminosa: mínimo 83% / máximo 90%;

e) Resistência ao fogo: Classe A (conforme ABNT NBR 9442 - Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante).

2.3.4 Características Geométricas e Sistema Estrutural

2.3.4.1 Quanto às características geométricas, o material deverá atender ao que segue:

a) Modulação: 625 mm x 1250 mm, com tolerância de 0,2% nas medidas;

b) Espessura: admitidas placas com espessura compreendida entre 14 e 16 mm;

c) Tipo de borda da placa: acabamento reto (sem rebaixo - sistema "Lay In").

2.3.4.2 Quanto ao sistema estrutural como um todo exige-se:

a) Peso da placa de forro: mínimo 2,9 kg/m², máximo 4,7 kg/m²;

b) Perfil principal: em aço galvanizado, leve, tipo “T”, invertido, clicado, largura da "mesa" aparente de 23 a 25 mm, altura total de 34 a 40 mm, suspensos por arame galvanizado nº 10, com mola reguladora de nível, posicionados a cada 1,25 m;

c) Perfil transversal (travessa) em aço galvanizado, leve, tipo “T”, invertido, clicado, largura da "mesa" aparente de 23 a 25 mm, altura total compreendida no intervalo de 24 a 32 mm, encaixado no perfil principal;

d) Cantoneiras: em aço, leve, perfil "L" de abas iguais, abas de dimensões dentro da faixa de 20 a 24 mm, aplicados em todo o perímetro do forro.

2.3.4.3 Quanto ao acabamento, exige-se:

a) Textura das placas: textura média a fina, com furos não-predominantes (admite-se como referência as marcas que comercializam o modelo requerido;

b) Pintura das placas: acabamento superficial com pintura aplicada na fábrica, cor branca, padrão RAL 9010;

c) Pintura dos perfis principais, travessas e cantoneiras: pintura eletrostática, a pó, na cor branca, de fábrica.

2.3.4.4 Quanto a tratamentos, exige-se solução antimicrobiana (bactericida e fungicida).

2.3.5 Processo de Execução

2.3.5.1 O forro será colocado sob estrutura de madeira já existente abaixo do telhado do auditório do Colégio Tiradentes, nivelado a uma altura cujo pé direito médio aproximado é de 4,5 metros (quatro metros e cinquenta centímetros). As treliças metálicas que sustentam o telhado, se necessário, também poderão ser utilizadas para amarrações.

2.3.5.2 O forro de fibra mineral será sustentado por perfil metálico tipo “T”, devendo a estrutura obedecer às recomendações do fabricante. A aplicação das placas será iniciada em um dos cantos, priorizando as áreas de melhor acessibilidade, uma vez que, por se tratar de auditório, existe o desnivelamento natural do piso em grande parte de sua extensão métrica.

2.3.5.3 O arremate dos cantos será feito conforme orientação do fabricante e os cortes necessários deverão ser efetuados com cuidado e alinhados, de forma a evitar a danificação das arestas das placas, bem como a visualização de frestas que marquem o forro.

2.3.6 Restrições de Instalação

2.3.6.1 Não deverão ser sustentadas nas placas do forro as calhas e demais componentes de luminárias, tubulações das instalações elétricas, de lógica ou de telefonia e/ou quaisquer outros elementos que se encontrem no entre forro (região do pleno do forro).

2.3.7 Prescrições Diversas

2.3.7.1 O horário de execução de todos os serviços relacionados à instalação dos forros será o horário comercial já estabelecido

2.3.7.2 A Empresa deverá fornecer o plano de execução para a instalação (PLANO DE TRABALHO), o qual conterá etapas distintas, incluídas nestas os serviços e materiais a serem utilizados.

2.3.7.3 ATENÇÃO: Eventuais divergências entre as medidas ora indicadas e as obtidas no local, no ato da vistoria, deverão ser consideradas e absorvidas na proposta comercial.

2.3.7.4 O forro mineral será instalado seguindo-se as orientações do fabricante em todo o processo. A Empresa responsável atentará quanto às tubulações e instalações que já estão posicionadas na estrutura existente, uma vez que os danos causados em decorrência da montagem serão passíveis de reparo imediato.

2.3.7.5 É de responsabilidade da Contratada a confirmação das medidas e instalação de todo material requerido para atender o objeto previsto em cada lote. Estas mediadas também serão confirmadas pelo setor de Engenharia da Polícia Militar, para emissão de parecer que precederá a autorização definitiva do pagamento.

- 2.3.8 Critérios de aceitabilidade do objeto

2.3.8.1 O objeto somente será considerado entregue após devidamente cumprido todos os requisitos de instalação previstos para o lote, em perfeitas condições de acabamento, no local previsto por este Edital, e ainda, depois de aprovado através de emissão de parecer por parte do Setor de Engenharia da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar.

2.3.8.2 Após emissão do parecer pelo setor técnico da Polícia Militar, a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), aceitará o objeto depois de ocorrida a entrega e emitida a nota fiscal eletrônica, devendo constar no campo “dados adicionais” o número da nota empenho, código da unidade executora, dados bancários. O objeto deve atender as especificações técnicas previstas neste termo de referencia e será recebido provisoriamente num primeiro momento e definitivamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prazo em que será feita a verificação das especificações dos lotes.

- 3 Prazo de entrega do serviço

3.1 O início da execução se dará em até 05 (três) dias após recebimento da nota de empenho, com prazo de entrega de quinze dias úteis para cada lote, podendo existir prorrogação de até cinco dias úteis, se devidamente comprovada a necessidade após manifestação da Contratada, bem como aceitação pela Contratante.

4 Local de Execução

4.1 Os serviços de instalação serão executados nas dependências do Colégio Tiradentes Argentino Madeira da Polícia Militar, situado na Praça Duque S/N, Bairro Santa Tereza, CEP 31.010-230, Belo Horizonte/MG, no período das sete (SETE) horas às 18 (DEZOITO) horas, podendo ser realizados em outros dias e horários por solicitação da CONTRATANTE, desde que a formalização seja efetuada com antecipação de 2 (dois) dias, com apresentação de formulário próprio e que contenha os nomes dos funcionários autorizados pela Empresa, os quais deverão apresentar documento de identificação para acesso ao local de trabalho.

4.2 As rotinas de acesso ao local de execução dos trabalhos deverão seguir as regras e procedimentos internos do Colégio Tiradentes, respeitados os horários impeditivos por conta da funcionalidade escolar para os dias úteis, o que será informado à Contratada de modo formal quando do início de sua intervenção.

4.3 A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas de acesso ao local dos serviços, bastando comunicar por escrito à CONTRATADA, a qual terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para analisar e promover ajustes, caso sejam necessários.

4.4 Os funcionários da Empresa Contratada deverão entrar nas dependências da Escola pela portaria principal, situada na Rua Tenente Vitorino, momento em que estarão munidos dos crachás de identificação e documento pessoal com foto, os quais serão apresentados ao responsável pelo setor.

4.5 Quando da necessidade de acesso às dependências do Colégio Tiradentes para inserção de equipamentos e materiais, os quais estarão sendo conduzidos através de veículo automotor, a Contratada o fará pela Rua Salinas, comunicando antes o Almoxarifado pelos números (31) 3307-0607/0619, uma vez que um dos Funcionários lotados na seção deslocará e fará a abertura do portão.

4.6 No caso de solicitação da Empresa responsável pelos serviços para acesso ao local de execução, em qualquer período que não contemple a presença da Administração Escolar, não será permitida a entrada de veículos com equipamentos e/ou materiais, os quais deverão por antecipação estarem alojados nas dependências do Colégio Tiradentes,

- 5 Cronograma de Execução

5.1 Por questões que envolvem a diversidade dos lotes insertos na licitação, uma vez que são totalmente distintos os tipos de produtos e serviços envolvidos, há necessidade de que se fixem etapas para as instalações a serem procedidas, até porque existem testes a serem realizados antes que se finalize um trabalho e o outro possa ser iniciado. Desta feita, fica definido que os serviços serão realizados da forma como segue:

5.1.1 Primeira etapa – Instalação dos condicionadores de ar (Lote 01)

5.1.1.1 Num primeiro plano faz-se premente que a Contratada siga corretamente o que prescreve o projeto de instalação de ar condicionado, atentando-se para os detalhes a serem observados sobre o posicionamento dos aparelhos, distâncias entre eles e deles em relação ao forro mineral, o qual ainda não estará instalado, mas cuja indicação de nivelamento encontrar-se-á definida.

5.1.1.2 Concluídos todos os serviços pertinentes, a Empresa responsável fará o teste de eficiência da instalação, perante a fiscalização do Colégio Tiradentes, emitindo em seguida o laudo técnico através do profissional de Engenharia Mecânica, que estará fazendo o acompanhamento e que atestará a funcionalidade do sistema.

5.1.1.3 Após estes procedimentos, o setor de Engenharia da Polícia Militar será acionado para confecção da medição do serviço e emissão do parecer que subsidiará o pagamento. No caso de aceitação pela parte técnica da PMMG, passarão a ser contados os 30 dias de prazo necessários à quitação do débito gerado a partir da entrega deste documento no Colégio Tiradentes. Caso sejam notadas irregularidades a serem sanadas, será fornecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, os quais são improrrogáveis.

5.1.1.4 Como os aparelhos condicionadores de ar serão fornecidos pela CONTRATANTE, cabe ressaltar que, quaisquer impedimentos para realização do teste definitivo de eficiência, que porventura seja direcionado ao não ou mal funcionamento de um ou mais aparelhos, deverá a CONTRATADA aguardar a regularização/reparo até que novo teste possa ser procedido.

- 5.1.2 Segunda etapa – Instalação do forro mineral (Lote 02)

5.1.2.1 Constitui esta etapa da montagem da estrutura que sustentará as placas de fibra mineral, com todos os acabamentos relativos a uma boa construção e harmonia do conjunto, utilizando-se dos diversos tipos de materiais requeridos.

5.1.2.2 Seu início será autorizado pela Contratante assim que aceito o serviço de instalação e funcionalidade dos condicionadores de ar, cujo parecer já tenha sido emitido pelo setor de Engenharia da Polícia Militar. Desta forma estima-se o prazo de trinta dias úteis entre o término da primeira etapa e começo da segunda, se as condições definidas não sofrerem quaisquer alterações, conforme segue:

- Prazo para execução do serviço: 15 dias úteis;

- Prazo para reparo de irregularidades: 5 dias úteis;

- Prazo para emissão de parecer: 10 dias úteis;

5.1.2.3 A Contratada deverá confirmar em que situação encontra-se o esquadrejamento da construção antes de iniciar a implantação de qualquer material, uma vez que, encontrado algum tipo de diferença, será ela distribuída de forma a não comprometer a estética e segurança.

5.1.2.4 O nivelamento é único para todas as extremidades do forro mineral, porém em sua medida menor, na direção do palco, haverá em dado ponto a inserção de abertura de 30 cm x 37 cm aproximadamente, com fechamento superior, o qual irá acolher um acortinado fixado em estrutura independente. A posição de tal abertura será informada pela Contratante no momento da execução.

5.1.2.5 Finalizada a instalação dentro das condições programadas e verificado o serviço pela fiscalização do Colégio Tiradentes, o setor de Engenharia da Polícia Militar será contatado para efetuar as medições e conferências atinentes, emitindo na sequência o parecer que ensejará o devido pagamento, se atendidos os requisitos. Caso sejam notadas irregularidades a serem sanadas, será fornecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, os quais são improrrogáveis.

- 6 Das Condições de Pagamento

6.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, de acordo com o Art. 1º, do Decreto estadual n.º 40.427 de 21 de junho de 1999. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

6.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. Se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

7 Da Instalação dos Equipamentos para os Lotes

7.1 A instalação dos equipamentos é de responsabilidade da Contratada e deverá obedecer rigorosamente aos seguintes itens, sempre a favor da segurança:

7.2 Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou Institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras.

7.3 Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de ensaio e/ou padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN e outras), quando da inexistência de Normas e/ou especificações brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços.

7.4 Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos.

7.5 Dispositivos aplicáveis da legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação e execução dos serviços (ar condicionado, forro, rodapé, piso e carpete).

8 Da Bonificação de Despesas Indiretas (BDI)

8.1 O Licitante deverá discriminar em sua proposta a planilha de cálculo do BDI (bonificações de despesas indiretas) de todos os itens e serviços, bem como composição da taxa e encargos sociais, conforme recomendações a respeito e declinadas em Órgãos Federais, tais como os Acórdãos 2369/2011 e 2622/2013, emanado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e ainda, Nota Técnica nº 04/2013 de 19/10/2013, do Supremo Tribunal Federal.

8.1.1 A exigência do detalhamento da composição do BDI decorre do Art. 102, § 7º, da LDO, Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e art. 9º do Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, além de Jurisprudência Pacífica do Tribunal de Contas da União – TCU.

8.2 A Contratante rejeitará as propostas cujo percentual alcançado não esteja de acordo a taxa máxima a ser aplicada, segundo estipulado nas orientações do item 8.1, as quais  se encontram alinhadas ao entendimento do setor de Engenharia da Polícia Militar.

9 Do Termo de Garantia dos Equipamentos que serão Instalados e Serviços Executados.

9.1 A Empresa licitante vencedora deverá executar os serviços com o emprego de produtos novos, não sendo aceitos produtos recondicionados.

9.2 Os serviços deverão ter garantia mínima prevista pela legislação vigente, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil (três meses para serviços e doze meses para materiais), contada a partir do aceite, contra defeitos, vícios e falhas provenientes de sua execução, comprometendo-se a licitante a adotar as medidas corretivas pertinentes no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas da notificação feita pela contratante, sob pena de sofrer as sanções previstas em lei e/ou no termo contratual.

9.3 A contratada responderá solidariamente com os fornecedores (fabricante, produtor ou importador) dos materiais, objetos deste termo de referência, pelos vícios de qualidade e /ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, que lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de inconformidade com as indicações constantes da embalagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. A garantia prestada se equiparará àquela expedida pelo fabricante, comprometendo-se a Contratada a substituir qualquer peça que se mostre não funcional dentro da utilização aceitável e prazo suportado, se excluída a possibilidade de uso incompatível.

- 10 Obrigações da Contratada e da Contratante

10.1 Contratada

10.1.1 Entregar o material objeto deste certame, quando solicitados, no local e nos prazos estabelecidos na clausula quarta deste contrato e anexo I do edital, a partir da vigência do presente Termo Contratual;

10.1.2 Observar para que o transporte, seja ele de qualquer tipo, esteja alinhado às normas adequadas e relativas a embalagens, volumes, acomodação, etc...;

10.1.3 Fornecer, juntamente com o material, toda a sua documentação fiscal e técnica e seus respectivos termos de garantia;

10.1.4 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos a entrega do material a si adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega no local de destino;

10.1.5 Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.6 Providenciar, sob suas expensas, a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

10.1.7 Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;

10.1.8 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

10.1.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, os prepostos ou terceiros;

10.1.10 Promover a entrega dos materiais no prazo, local e condições propostas no edital e contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;

10.1.11 Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesa de qualquer natureza imposta à CONTRATADA em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

10.1.12 Manter seus funcionários uniformizados e munidos de EPI (equipamentos de proteção individual), observando também os EPC (equipamentos de proteção coletiva) que sofrerão a devida fiscalização durante a execução. Todas as normas de segurança deverão ser seguidas, conforme legislação em vigor,  adequando-se à realização dos serviços de forma obrigatória.

10.1.13 Entregar o local do serviço limpo, isento de poeiras e entulhos, sem a presença de restos ou quaisquer outros materiais, para perfeita condição de ocupação e uso.

10.1.14 Mediante solicitação da fiscalização a contratada deverá entregar, antes do início dos serviços, amostras e/ou catálogos com as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.

10.1.15 O armazenamento, transporte, entrega e aplicação dos materiais, obedecerão sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrente do mau uso dos mesmos.

10.1.16 No caso da contratada prejudicar áreas e/ou bens móveis e equipamentos incluídos ou não no setor do seu trabalho, como resultado das suas operações (seja fornecimento ou prestação de serviços), deverá recuperá-los ou substituí-los, deixando-os em conformidade com o seu estado original.

10.1.17 Todos o aparelhamentos, equipamentos e outros necessários ao fiel cumprimento das obrigações da Contratada, tais como andaimes desmontáveis, ferramentas elétricas diversas, produtos depositados no local de serviço para uso imediato ou posterior, bem como aqueles atinentes à execução e que devam fazer parte do processo de realização do serviço, são de inteira responsabilidade e guarda do fornecedor, não sendo admitida a utilização de materiais de propriedade da Contratante, caso estejam estes no mesmo ambiente e a disposição de funcionários do Colégio Tiradentes.

10.1.18 O fornecedor mineiro optante pelo Simples Nacional, que se beneficiar da isenção do ICMS conforme normas em vigor e for declarado vencedor do certame Licitatório, caso mude a opção do regime de tributação, deverá informar a CONTRATANTE e estará sujeito as regra do Decreto nº. 43.349, de 30 de maio de 2003, que isenta os fornecedores mineiros do ICMS, ou seja, o valor do ICMS deverá ser destacado como desconto na emissão da nota fiscal. O Decreto 46.508, de 15/05/2014 altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002;

- 10.2 Contratante

10.2.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas às sanções legais e contratualmente previstas;

10.2.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

10.2.3 Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará ciência à CONTRATADA;

10.2.4 Efetuar o pagamento no devido prazo e condições estabelecidas neste termo;

- 11 Procedimentos para fiscalização e gerenciamento do contrato

11.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Chefe do Almoxarifado do Colégio Tiradentes Argentino Madeira, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

12 Sanções cabíveis

12.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Estadual serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa:

I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso;

b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

c) vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

III - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão.

§1º - Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, conforme previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

§2º - O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da garantia prestada, prevista no § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

§3º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.

§4º - Constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.

§5º - Aplica-se o disposto acima à nova pessoa jurídica quando:

I - for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e

II - tenha objeto social similar ao da sociedade punida.

§ 6º - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual, dentre outras:

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço, ou de suas parcelas;

III - paralisação de obra, de serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

VI - prestação de serviço de baixa qualidade;

13 Responsável pelo termo de referência

O presente “Termo de Referência” foi elaborado pelo Setor de Almoxarifado do CTPM/AM, em conformidade com suas atribuições legais e regimentais, estando o mesmo em consonância com as disposições legais e aplicáveis, respeitado o interesse e a conveniência da Administração.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR-UNIDADE ARGENTINO MADEIRA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2014 – CTPM/AM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA | PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE |  |  |  |
| Razão Social |  |  |  |  |
| CNPJ |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |
| Telefone/Fax |  |  |  |  |
| Nome do Signatário |  |  |  |  |
| Estado Civil do Signatário |  |  |  |  |
| Identidade do Signatário |  |  |  |  |
| Nacionalidade do Signatário |  |  |  |  |
| CPF do Signatário |  |  |  |  |
| Nº DO LOTE(1,2,3...) |  |  |  |
| Qtde | Unidadede medida | Descrição Técnica do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
|  |  | Conforme especificação prevista no termo de referência |  |  |
| Prazo de Entrega | Conforme definido no termo de referência. |  |  |  |
| Prazo de validade da proposta | Mínimo 60 (sessenta) dias após a data de realização do pregão. |  |  |  |
| Local de execução | Auditório do Colégio Tiradentes Argentino Madeira, Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, Belo Horizonte. |  |  |  |
| Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos. |  |  |  |

Local e data.

Assinatura do Representante Legal

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à ______________________ , declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Data e local. _________________________________________ Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) DECLARAÇÃO DE MENORES A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à ______________________ , declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. Data e local. ________________________________________ Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DECLARO, para acatar as exigências do Edital de Licitação na modalidade pregão eletrônico nº _____/2014, tipo menor preço, para a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global do lote, destinada à contratação de empresa para a execução de serviço________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________, com fornecimento de materiais/insumos, para atender demanda do auditório do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade Argentino Madeira, no município de Belo Horizonte/MG, que o Senhor(a)__________________________________________, RG nº______________, CPF nº____________________, representante legal da Empresa _____________________________________, compareceu ao local da obra em ____/____/2014, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações pertinentes à proposta para o lote nº____, objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93. (LOCAL E DATA) (NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO DO CTPM/ARGENTINO MADEIRA)

ANEXO VI

## MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA ________________________________________________ (Local e data) À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CTPM/ARGENTINO MADEIRA BELO HORIZONTE-MG REF: APRESENTAÇÃO DE REPRESENTANTE DA EMPRESA Prezados Senhores: Apresentamos o Senhor ___________________________________________documento de identidade nº_________________, com a profissão de ____________________________________________, para representar esta empresa na realização da Visita Técnica referente à licitação na modalidade pregão eletrônico nº _____/2014, tipo menor preço, para a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global do lote, destinada à contratação de empresa para a execução de serviço de_____________________________________, com/sem fornecimento de materiais/insumos, para atender demanda do auditório do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade Argentino Madeira, no município de Belo Horizonte/MG. Atenciosamente, ___________________________________________________________ (NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) ________________________________________________________ (NOME DA EMPRESA) (ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) IMPORTANTE: Obrigatoriamente, para validação deste credenciamento, deverá ser apresentado juntamente a cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado pela Empresa, no qual conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica. Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, deverá apresentar, no momento da licitação, o Livro original para autenticação pela Seção de Almoxarifado do Colégio Tiradentes.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR-UNIDADE ARGENTINO MADEIRA

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/2014

Termo de Contrato nº___________/20__, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio do Colégio Tiradentes Argentino Madeira da Polícia Militar e a Empresa______________________, para execução de reforma do auditório do Colégio Tiradentes, promovida por Empresa Especializada para realização de serviços, com fornecimento e instalação de forro mineral e instalação de condicionadores de ar, na forma ajustada.

Este pregão será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores modificações, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990 e suas modificações (Código de Defesa do Consumidor) e pelos Decretos Estaduais nº 44.786, de 19 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, Decreto Estadual nº 43.349, de 30 de maio de 2003 (Isenção ICMS), alterado pelo Decreto Estadual nº 46.508 de 14 de maio de 2014. Lei Municipal MG nº 8.725 de 30 de dezembro de 2003 (ISSQN), Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003 (ISSQN), Instrução Federal Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (INSS), alterada pela Instrução Federal Normativa RFB nº 1.1175, de 22 de julho de 2011, Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 16 de fevereiro de 2009.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

_________________________________________________________________________

1.1 CONTRATANTE:

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/Colégio Tiradentes Argentino Madeira.

Endereço: Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, CEP 31.010-230, Belo Horizonte/MG.

CNPJ: 16.695.025.0001-97

Representante:

CI: M-                         nº Polícia                       e CPF nº

_________________________________________________________________________

1.2 CONTRATADA:

Nome:

Endereço:                               CNPJ:                               Inscrição Estadual:

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Contratação de Empresa Especializada para realização de serviços, com fornecimento e instalação de forro mineral e instalação de condicionadores de ar, conforme relação de itens e lotes inseridos no Termo de Referência do ANEXO I deste edital, atendendo as especificações técnicas definidas e visando dar suporte à demanda de reforma do auditório do Colégio Tiradentes Argentino Madeira/Belo Horizonte, através de licitação na modalidade pregão eletrônico.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O preço global do presente contrato é de R$_________________________________ (________________________) no qual já estão incluídos todos os impostos, tributos, taxas, fretes e transportes, encargos sociais e demais despesas para a execução do serviço, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO ______/2014-CTPM/Argentino Madeira, conforme especificado nos lotes discriminados no Anexo I.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

3.2 A CONTRATADA obriga-se a entregar o serviço, objeto do contrato, em no máximo de _____ (_______) dias úteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste contrato.

3.3 A entrega do serviço deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), já designada pela CONTRATANTE para tal fim, na Sede da Contratante, situada à Praça Duque de Caxias S/N, Bairro Santa Tereza, CEP 31.010-230, Belo Horizonte/MG, em dias úteis, no horário de 08h30min às 12h00min ou de 13h00min as 17h00min, exceto às quartas-feiras, quando o horário será de 08h30min as 13h00min, que adotará os seguintes procedimentos:

3.3.1 provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá o serviço para verificação de especificações conforme Termo de Referência, anexo I do instrumento editalício, e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente o material, mediante recibo;

3.3.2 definitivamente: no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados após o recebimento provisório para a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas da Contratante;

3.3.3 O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os reparos, substituição do bem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito;

3.3.4 Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

3.3.4.1 Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos e considerados o fornecimento dos serviços em atraso, sujeitando-a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

3.3.4.2 A CONTRATADA deverá receber e entregar os serviços durante o horário normal de seu funcionamento, no endereço da Sede da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO MATERIAL

5.1 Conforme termo de garantia fornecido pelo fabricante, o material deverá ser garantido contra defeito e imperfeições, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as garantias previstas em lei sem prejuízo de outras condições estabelecidas no Instrumento Editalício que rege a presente aquisição.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do Colégio Tiradentes Argentino Madeira, após o recebimento do serviço e aceitação pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o Artigo 1º, do Decreto estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999.

6.1.1 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro rata tempore do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.

6.1.2 Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 As despesas de aquisição do objeto indicado na Cláusula Segunda deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo, bem como nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2012 correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuros.

| UO | FUN | SUBF | PRG | IDP/A | C/A | Natureza da Despesa | ITEM | IPG | F | IPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | C | GD | M | ED |  |  |  |  |
| 1251 | 06 | 181 | 141 | 4232 | 0001 | 3 | 3 | 90 | 39 | 22 | 0 | 10 | 1 |
| 1251 | 12 | 361 | 170 | 2057 | 0001 | 3 | 3 | 90 | 39 | 22 | 0 | 10 | 8 |

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

8.1 Constituem obrigações das partes:

8.1.1 DA CONTRATADA

8.1.1.2 entregar o material objeto deste certame, quando solicitados, no local e nos prazos estabelecidos na Cláusula Quarta deste contrato e anexo I do edital, a partir da vigência do presente Termo Contratual;

8.1.1.3 observar para o transporte seja ele de que tipo forem às normas adequadas relativas a embalagens, volumes, etc.;

8.1.1.4 fornecer, juntamente com o material, toda a sua documentação fiscal e técnica e seus respectivos termos de garantia.

8.1.1.5 responsabilizar-se por todos os ônus relativos a entrega do material a si adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega no local de destino;

8.1.1.6 cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.1.7 providenciar, sob suas expensas, a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE,

8.1.1.8 arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;

8.1.1.9 aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

8.1.1.10 responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, os prepostos ou terceiros;

8.1.1.11 Promover a entrega dos materiais no prazo, local e condições propostas no edital e contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;

8.1.1.12 Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesa de qualquer natureza imposta à CONTRATADA em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte.

8.1.1.13 O fornecedor mineiro optante pelo Simples Nacional, que se beneficiar da isenção do ICMS conforme normas em vigor e for declarado vencedor do certame Licitatório, caso mude a opção do regime de tributação, deverá informar a CONTRATANTE e estará sujeito as regra do Decreto nº. 43.349, de 30 de maio de 2003, que isenta os fornecedores mineiros do ICMS, ou seja, o valor do ICMS deverá ser destacado como desconto na emissão da nota fiscal. O Decreto 46.508 de 14 de maio de 2014 altera o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002.

8.1.2 DA CONTRATANTE

8.1.2.1 comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

8.1.2.2 promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

8.1.2.3 fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará ciência à CONTRATADA;

8.1.2.4 efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Estadual serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa:

I - advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

II - multa - deverá observar os seguintes limites máximos:

a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso;

b) dez por cento sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

c) vinte por cento sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

III - suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão.

§1º - Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, conforme previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

§2º - O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da garantia prestada, prevista no §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

§3º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.

§4º - Constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.

§5º - Aplica-se o disposto acima à nova pessoa jurídica quando

I - for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e

II - tenha objeto social similar ao da sociedade punida.

§6º - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual, dentre outras:

I - não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

II - retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço, ou de suas parcelas;

III - paralisação de obra, de serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

IV - entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

VI - prestação de serviço de baixa qualidade;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo Almoxarife do Colégio Tiradentes, agente da CONTRATANTE devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

10.1.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil;

10.1.2 O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

11.1 O presente Contrato terá seu prazo de vigência a partir da data de publicação no Diário Oficial de Minas Gerais do resumo/extrato do contrato até o dia ....... de  ........... de ........, ou pela absorção total do objeto, sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, bem como acréscimos e supressões, mediante Termo Aditivo, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Das decisões proferidas pela Administração caberão:

12.1.1 Recurso, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

12.1.2 Representação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não caiba recurso hierárquico;

12.1.3 Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

12.1.3.1 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, total ou parcialmente, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

13.1.1 Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados;

13.1.2 Fica acordado amigavelmente que ao encerramento da vigência do contrato, havendo saldo remanescente, o contrato será rescindido mediante termo rescisão, não havendo, portanto direito à execução na sua totalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

14.1 A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual;

14.2 Fica proibido à CONTRATADA subcontratar, parcial ou totalmente a execução deste contrato, exceto contratar parcialmente a aquisição de materiais, sendo estes manifestados por escrito e serão analisados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Belo Horizonte, _____ de______ de 2014.

CONTRATANTE                                                 CONTRATADA

(Nome completo, CPF e RG)                           (Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA                                                   TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG                              (Nome completo, CPF e RG