|  | COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| --- | --- |

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01/2018

PROCESSO DE COMPRA 33/2018

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM O EMPREGO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATERIAIS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E NOS DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL

TIPO

MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

29/10/2018, ÀS 09H00

MEMBROS DA CPL

- nº 144.274-8, 2º TEN PM RONALD JEAN DE O. HENRIQUES (Presidente)

- nº 122.062-3, 3º SGT PM WARLEY JUNIO BORGES DA SILVA (Membro)

- nº 122.041-7, 3º SGT PM RODRIGO ALVES RODRIGUES (Membro)

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO

- Renata Barbosa – Engenheira de Produção Civil – CREA 125266D

- Flávia Joviana Chaves Figueiredo – Engenheira - CREA 175791/D

- Nilton Ferreira Fraga Júnior – Engenheiro Elétrico – CREA/MG 53.057/D

- Jeferson Dionísio de Sá – Engenheiro de Produção – CREA/MG 98.080/D

- Ustane Moreira Puttini Barbosa – CAU A1369814

Belo Horizonte/MG, 31 de Agosto de 2018.

|  | COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| --- | --- |

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COM A FINALIDADE DE EXECUTAR OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ O COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM O EMPREGO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATERIAIS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E NOS DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL

Processo: 33/2018

ÍNDICE

|  | PREÂMBULO | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OBJETO | 4 |
| 2 | DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5 |
| 3 | CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO | 5 |
| 4 | DA HABILITAÇÃO | 6 |
| 5 | DA PROPOSTA DE PREÇOS | 11 |
| 6 | DOCUMENTO P-3 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 12 |
| 7 | DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO” | 12 |
| 8 | DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO | 13 |
| 9 | DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL | 14 |
| 10 | DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS | 14 |
| 11 | DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO | 14 |
| 12 | DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS | 15 |
| 13 | DO CONTRATO | 15 |
| 14 | DA RESCISÃO DO CONTRATO | 15 |
| 15 | GARANTIA DO CONTRATO | 15 |
| 16 | DAS NORMAS AMBIENTAIS | 16 |
| 17 | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA | 16 |
| 18 | DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO | 18 |
| 19 | DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS | 18 |
| 20 | DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS | 18 |
| 21 | DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | 18 |
| 22 | DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO | 19 |
| 23 | DA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO | 19 |
| 24 | DAS DISPOSICÕES FINAIS | 20 |
| 25 | DOS ANEXOS | 20 |
| 25 01 | ANEXO I – PROJETO BÁSICO | 21 |
| 25 02 | ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO | 26 |
| 25 03 | ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTO | 83 |
| 25 04 | ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 104 |
| 25 05 | ANEXO V – CARTA DE CREDENCIAMENTO | 106 |
| 25 06 | ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS | 107 |
| 25 07 | ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA | 108 |
| 25 08 | ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE ESTÁ CIENTE DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 109 |
| 25 09 | ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES | 110 |
| 25 10 | ANEXO X – PROPOSTA COMERCIAL | 111 |
| 25 11 | ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 112 |
| 25 12 | ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 | 113 |
| 25 13 | ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO | 114 |
| 25 14 | ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA | 123 |
| 25 15 | ANEXO XV – CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA | 124 |

|  | COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO |
| --- | --- |

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 01/2018 - TIPO MENOR PREÇO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, torna público que realizará, em sessão pública, através da Comissão Permanente de Licitação do BPMRv, às 09:00 horas do dia 29/10/2018, no Auditório do BPMRv, localizado na Av. Tereza Cristina, n.º 3.920, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30535-650, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, destinada à contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar obra, sob o regime de empreitada por preço global, para a reforma do prédio que abrigará o Comando de Policiamento Rodoviário, no Município de Belo Horizonte/MG, com o emprego de mão de obra qualificada, materiais complementares e equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa contratada e conforme especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e nos demais anexos deste edital.

Esta licitação será regida pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; pela Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de setembro de 2001, Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, pelo Decreto Estadual n.º 44.903, de 24 de setembro de 2008; pelo Decreto Estadual n.º 45.902, de 27 de janeiro de 2012; pelo Decreto Estadual n.º 47.437, de 26 de junho de 2018; pela Resolução SEPLAG n.º 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF n.º 8.727, de 21 de setembro de 2012, demais normas pertinentes, e condições estabelecidas o presente instrumento convocatório.

O edital de licitação encontra-se à disposição dos interessados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitações” ou www.compras.mg.gov.br / processo de compras / consulta processo de compras. Os interessados poderão, ainda, retirar ou consultar o Edital de licitação na Seção de Compras do BPMRv, sito na Av. Tereza Cristina, n.º 3.920, Bairro Gameleira, no município de Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, e às quartas-feiras, no horário de 08:30 às 12:30 horas, a partir do dia 09 de Outubro de 2018 até o dia 29 de Outubro de 2.018.

Os envelopes para participação serão apresentados para protocolo no Auditório do BPMRv, junto ao secretário da CPL, a partir das 08h30min, até às 09h, do dia    29/10/2018, observados os termos deste Edital.

# A Sessão de Abertura dos Envelopes contendo a documentação de habilitação será realizada às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 2.018.

Na data marcada para a presente licitação, proceder-se-á a abertura do envelope de nº 01, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO” sendo que os documentos de qualificação técnica serão analisados na sessão pelos profissionais do quadro de engenharia e arquitetura da DAL. Demais documentos de habilitação serão analisados na própria sessão de abertura da Tomada de Preços. A CPL divulgará, aos presentes a condição de habilitação dos licitantes desta Tomada de Preços. Não havendo interposição de recurso, será aberto o envelope de nº 02, correspondente à “2ª FASE / PROPOSTA”, nos termos deste Edital.

1 OBJETO

1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar obra, sob o regime de empreitada por preço global, para a reforma do prédio que abrigará o Comando de Policiamento Rodoviário, no Município de Belo Horizonte/MG, com o emprego de mão de obra qualificada, materiais complementares e equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa contratada e conforme especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e nos demais anexos deste edital.

2 DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 O valor máximo aceito pelo CPL/BPMRv, para execução da obra, objeto desta licitação, será de R$ 822.700,05 (Oitocentos e vinte e dois mil, setecentos reais e cinco centavos), conforme planilha de custo anexa à este instrumento convocatório.

2.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária n.º: 1251.06.181.110.4255.0001.449051.03 – Fonte 73.1.

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação que estejam com o Certificado de Registro Cadastral (CRC) vigente, emitido pelo Portal de Compras do Governo do Estado de Minas Gerais, com validade em vigor ou que atenderem a todas as exigências para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das Propostas, observada a necessária qualificação, conforme disposto no § 2º do art. 22 da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.2 O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral de Fornecedores, CAGEF, não poderá ser utilizado para fins de habilitação, que somente se dará com a apresentação do CADASTRAMENTO, emitido pela SEPLAG, no original ou cópia autenticada, cuja autenticidade será verifica pela CPL, consultando o site oficial;

3.3 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

3.4 Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada nas condições estabelecidas no art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.5 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

3.7 O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento equivalente.

3.8 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal n.º 123/06, disciplinados no Decreto Estadual n.º 47.437, de 26 de junho de 2018, e na Resolução SEPLAG n.º 58, de 30 de novembro de 2007, deverá comprovar a condição de pequena empresa quando do seu cadastramento junto ao CAGEF do SIAD.

3.9 O porte do fornecedor no CAGEF deverá ser definido pela unidade de registro cadastral. É responsabilidade do fornecedor conferir a exatidão dos seus dados no CAGEF e mantê-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correção ou a alteração do registro tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.10 Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovação de condição de Pequena Empresa dar-se-á nos termos dos arts. 3º e 4º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG n.º 6.419, de 30 de novembro de 2007, com a apresentação:

3.10.1 Se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia autenticada da declaração de enquadramento arquivada ou da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa;

3.10.2 Se inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada da declaração de enquadramento arquivada ou da Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa.

3.11 Os dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio da integração de dados do Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD-MG, e de dados do Sistema Integrado de Administração da Receita - SIARE-MG serão utilizados para a comprovação da condição de pequena empresa, para fins de aplicação do tratamento diferenciado e simplificado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas do Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual n.º 47.437, de 26 de junho de 2018, e da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF n.º 8.727, de 21 de setembro de 2012.

3.12 A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal da empresa licitante.

3.13 A participação na presente licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente este Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da PMMG informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória.

3.13.1 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital.

3.13.2	 A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação (CPL) do BPMRv, sito à Avenida Tereza Cristina, n.º 3.920, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG. CEP 30.535-650, no horário de 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, e às quartas-feiras, no horário de 08h30 às 12h30, podendo, também, a consulta ser feita pelo e-mail: bpmrv-p/4@pmmg.mg.gov.br.

3.13.3	Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas até 3 (três) dias úteis antes da data de entrega da documentação.

3.13.4 Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail, a quem os solicitou, e serão disponibilizados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link: “licitações”, para conhecimento público.

3.14 A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

3.15 Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme disposto no § 6º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93

4. DA HABILITAÇÃO

4.1 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

4.1.1 A proponente deverá, a partir das 08h30min, até às 09h, do dia 29/10/2018, no Auditório do BPMRv, sito à Avenida Tereza Cristina, n.º 3.920, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG. CEP 30535-650, credenciar-se à licitação, apresentando para protocolo, 2 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa de cada um a razão social da empresa licitante, referência e o número do Edital de Tomada de Preços n.º  01/2018-BPMRv, sendo o Envelope de n.º 1 (um) com a menção “1ª FASE / HABILITAÇÃO” e o Envelope de n.º 2 (dois) com a menção “2ª FASE / PROPOSTA”.

4.1.2 Os documentos devem ser apresentados em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia autenticada por tabelião de notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em cópia para autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação do BPMRv, mediante apresentação do original.

4.1.3 A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 4.1.1 decairá do direito de participar da licitação.

4.2 O Envelope de n.º 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os seguintes documentos:

4.2.1 Regularidade Jurídica

4.2.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

4.2.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores.

4.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

4.2.4.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2.2 Regularidade Fiscal

4.2.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

4.2.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

4.2.2.3 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

4.2.2.3 Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;

4.2.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

4.2.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

4.2.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

4.2.2.7 A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.2.2.8 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, observando o disposto no art. 110 da Lei Federal n.º 8.666/93.

4.2.2.9 O prazo previsto no item 4.2.2.8, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração.

4.2.2.10 A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste Edital.

4.2.3 Qualificação Econômico-Financeira

4.2.3.4 Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93, c/c os ditames da Lei Federal n.º 11.101/05.

4.2.3.5 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses a data de apresentação da proposta;

4.2.3.6 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

4.2.3.7 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

4.2.3.8 A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta ao CRC, no caso de empresas cadastradas no CAGEF:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

4.2.4 Qualificação Técnica

4.2.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, não se admitindo atestado de fiscalização ou supervisão técnica de obras/serviços.

4.2.4.2 Para efeito de avaliação do atestado de desempenho anterior, a CPL disporá do assessoramento técnico a ser prestado pelos profissionais do quadro de engenharia e arquitetura da DAL, a fim de verificar se o atestado de capacidade técnica, apresentado pelas licitantes, são compatíveis em característica com o objeto desta licitação, no tocante a parcela de maior relevância e de valor significativo da obra, nos termos do § 2º do art. 30 da Lei Federal n.º 8.666/93. Será a sessão suspensa para avaliação do presente atestado, por cinco dias úteis.

4.2.4.3 As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo da obra, nos termos do § 2º do art. 30 da Lei Federal n.º 8.666/93, referem-se ao item 4.0 (Elevação), item 5.0 (Revestimento) e o subitem 09.01 (Elétrica e cabeamento estruturado).

4.2.4.4 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, acompanhado de prova de situação regular em relação a essa entidade;

4.2.4.5 Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional competente, acompanhado de prova de situação regular em relação a essa entidade;

4.2.4.6 Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior (engenheiro ou arquiteto) devidamente inscrito na entidade profissional competente (CREA ou CAU).

4.2.4.6.1 A comprovação de vínculo do profissional com o licitante deverá ser feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

4.2.4.6.1.1 Carteira de Trabalho e Previdência Social do profissional, em que conste a empresa licitante como contratante;

4.2.4.6.1.2 Contrato social da empresa licitante, em que conste o profissional como sócio;

4.2.4.6.1.3 Contrato de prestação de serviços.

4.2.4.7 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

4.2.4.8 O(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), indicados nos respectivos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA anexados pela licitante, deverão participar dos serviços objeto desta licitação;

4.2.4.9 Declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução da obra. As visitas ao local de obra deverão acontecer até o dia anterior à abertura das propostas, devendo ser agendadas na Seção de Compras do BPMRv, pelo telefone (31) 2123-1915, nos dias úteis, de 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30, exceto às quartas-feiras, que será de 8h30 às 12h30.

4.2.4.10 Declaração de Visita Técnica, emitida e devidamente preenchida e assinada pelo representante da Administração, comprovando que o responsável técnico da licitante visitou o local da execução dos serviços, conforme Anexo “XIV”, que integra este Edital.

4.2.4.11 O responsável técnico da licitante deverá estar devidamente credenciado, conforme Anexo “XV”, constante deste Edital, e identificado por meio da carteira do CREA ou CAU, realizará a visita técnica ao local de execução do serviço, acompanhado de representante da Administração, quando será fornecida a mencionada declaração;

4.2.4.12 Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma licitante;

4.2.5 Declaração, conforme ANEXO VIII de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que trata o Decreto Estadual n.º 44.903, de 24 de setembro de 2008.

4.2.6 Juntamente com os documentos referidos neste item 4, deverá ser apresentado, para fins de habilitação, declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inc. V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. Deverá, também, a licitante, apresentar a declaração de fatos impeditivos para sua habilitação. As declarações deverão ser confeccionadas conforme modelo a seguir:

DECLARAÇÃO A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. Data e local ____________________________________ Assinatura do Diretor ou Representante Legal

DECLARAÇÃO A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Data e local _____________________________________ Assinatura do Diretor ou Representante Legal

4.2.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar a declaração constante no Anexo XI deste Edital.

5 DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve do BPMRv informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória;

5.2 No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, prevalecerá o valor grafado por extenso;

5.3 O Envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir relacionados:

5.3.1	DOCUMENTO P-1

Proposta Comercial, conforme ANEXO VI, que integra este Edital, em uma via, na qual deverá conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto, ser complementados os que faltarem:

a)	Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;

b)	Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;

c)	Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação da licitante;

d)	Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da Nota de Empenho pelo BPMRv, sob pena de desclassificação da licitante;

e)	Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante.

5.3.2 DOCUMENTO P-2

Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, inclusive relação de materiais e serviços que a acompanha, com preços em real, que poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo:

a)	Identificação da empresa licitante;

b)	Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;

c)	Mesma ordem, numeração e descrição apresentada na planilha do BPMRv, com os preços propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão o valor final da proposta.

5.3.2.1 A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita em cópia xerografada da planilha do BPMRv, completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra, inclusive com a relação de materiais e serviços que a acompanham, sob pena de sua desclassificação;

5.3.2.2 Os serviços de instalação e/ou mobilização correspondentes ao subitem 1.01.01 da Planilha de Quantitativos e Preços Unitários “Serviços Preliminares”, não poderão exceder a 1,00% do valor final da proposta, sob pena de desclassificação da licitante, conforme disposto o inciso XIII, do artigo 40, da Lei Federal nº 8.666/93;

5.3.2.3 Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação;

6 DOCUMENTO P-3

Cronograma físico financeiro, conforme ANEXO IV.

7 DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO”

7.1 Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação – CPL procederá a abertura do Envelope de nº 1 contendo a documentação relativa à “1ª Fase / Habilitação”, obedecendo ao seguinte roteiro:

a)	Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise, bem como a Qualificação Técnica, que será verificada conformidade pelos servidores do quadro de engenharia e arquitetura da DAL, nos termos deste Edital e legislação específica. Toda documentação será rubricada, pelos representantes credenciados, no dia da abertura da sessão pública;

b)	Reabertura da sessão de licitação, com a Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital;

c)	Devolução do envelope de nº 2, contendo a documentação relativa à “2ª Fase / Proposta”, fechado, mediante recibo, à participante inabilitada, desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua denegação.

8 DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

8.1 Abertura do envelope de nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a documentação das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interposição de recurso ou desistência de todos os licitantes da manifestação recursal, consignando-se na respectiva Ata da Reunião.

8.2 A Comissão Permanente de Licitação, ao proceder ao exame das propostas comerciais, desclassificará de imediato, aquelas que:

8.2.1	Ultrapasse o valor máximo estipulado pelo BPMRv no item 2.1 deste Edital;

8.2.2	Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;

8.2.3 Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado;

8.2.4	Não atendam às condições estipuladas nos arts. 44 e 45 da Lei Federal n.º 8.666/93;

8.2.5	Tenham os preços considerados inexequíveis, de acordo com o art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.

8.3 Caso não haja possibilidade de proceder ao exame das propostas de preços na sessão pública, a licitação será suspensa por mais 03 (três) dias úteis, para que os servidores do quadro de engenharia e arquitetura da DAL possam avaliar a validade das propostas conforme normas estabelecidas neste Instrumento Convocatório;

8.4 Para a correta observância das disposições do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação, com espeque no § 3º do art. 43 da mesma Lei, poderá determinar diligência para apuração(ões) do(s) preço(s) proposto(s) pela(s) licitante(s).

8.5 A classificação obedecerá ao critério de julgamento do MENOR PREÇO, nos termos do inc. I do § 1º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que apresentar proposta com o menor preço global para a execução do objeto desta licitação.

8.7 O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.7.1 Caso existam propostas com o mesmo preço global, o desempate será efetuado pela Comissão Permanente de Licitação, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, com ou sem a presença dos interessados, em data e horário previamente comunicados.

8.8 Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação.

8.9 Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto ou presumido, será adotado o seguinte procedimento:

8.9.1 A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço;

8.9.2 Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 8.8, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.9.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 8.8, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor.

8.10 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pela Comissão para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de preclusão.

8.11 Na hipótese de não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.12 O disposto no subitem 8.8 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

9 DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL

9.1 Os serviços a serem executados na obra são os descritos nos projetos, especificações, detalhamentos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e ordens de serviços.

9.2 Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha orçamentária e toda a documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado como especificado e válido.

9.3 Para efeito de contratação prevalecerá o "menor preço global" e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução integral das obras, em conformidade com os Projetos e especificações fornecidas pelo BPMRv, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras.

10 DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS

10.1 As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitação do BPMRv, quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório.

10.2	Os erros serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, caso necessário, da seguinte maneira:

10.2.1 Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos prevalecerão; e

10.2.2 Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão, exista um erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada desclassificada.

10.3 O valor estabelecido na proposta será, caso necessário, e eventualmente, ajustado pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o procedimento acima para correção de erros, e deverá ser considerado como aceito.

11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 O licitante poderá interpor recurso ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação.

11.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11.4 O presidente da Comissão Especial de Licitação poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar a decisão proferida por ele ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir ao Ordenador de Despesas do BPMRV, devidamente informado, para decisão.

11.5 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, consubstanciada na Ata de Julgamento da Proposta;

12.2 Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Ordenador de Despesas do BPMRv, homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, revogá-la ou anulá-la;

12.3 A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo contrato, conforme ANEXO IX, integrante deste Edital, observadas as condições estipuladas no mesmo;

12.4 A adjudicatária será notificada pela Comissão Permanente de Licitação do BPMRv para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, assinar o contrato, ou instrumento equivalente.

12.4.1	 O Prazo citado no subitem anterior (subitem 12.4) poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

13 DO CONTRATO

13.1 O BPMRv poderá proceder alterações contratuais nas condições previstas nos arts. 58 e 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

13.2 Verificando-se força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao BPMRv a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.

13.3 Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da Contratada;

13.4 Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o BPMRv e contratada serão feitos por escrito e/ou registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas quaisquer considerações verbais;

13.5 O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global.

14 DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1 Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente licitação, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93;

14.2 Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer natureza.

14.3 Havendo rescisão do contrato, o BPMRv pagará à contratada, os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor do BPMRv.

15 GARANTIA DO CONTRATO

15.1	Como Garantia de Execução da obra, a adjudicatária deverá, até o ato de assinatura do contrato, optar por uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

15.2	A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato;

15.3	A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela Comissão Permanente de avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) do BPMRv, do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

16 DAS NORMAS AMBIENTAIS

16.1 A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto;

16.2 A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da legislação vigente;

16.3 A contratada deverá observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM;

16.4 Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas;

16.5 As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato.

17 DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Quando se fizer necessária mão de obra especializada na execução dos trabalhos contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pelo BPMRv;

17.2 As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos artigos 66 a 72, 75 e 76 da Lei Federal n.º 8.666/93.

18 DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA

18.1 A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho pela contratada, e concluída em 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho.

18.2 O cronograma físico-financeiro deverá ser fielmente seguido pela Contratada. Deverá a Contratada comprovar a execução da obra em conformidade com o cronograma, apresentando-o à fiscalização do BPMRv. O não cumprimento do referido cronograma pode ensejar nas sanções previstas no item 21 deste Edital.

18.3	Os prazos contidos no cronograma não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, se houver um dos motivos previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

19 DO RECEBIMENTO DA OBRA

19.1 Concluída a obra, o recebimento dela dar-se-á, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro da Contratada, responsável técnico pela obra, e pela fiscalização do CONTRATANTE.

19.2 Em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra lavrará o Termo de Recebimento Provisório, relatando as eventuais inconformidades verificadas por ele.

19.3 A Contratada fica obrigada a corrigir, às suas expensas, os vícios resultantes da má execução do objeto contratual.

19.4 O Termo de Recebimento Definitivo será expedido em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do Contratante, desde que tenham sido sanadas todas as inconformidades apontadas.

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na execução do serviço, sujeitará o contratado às penalidades previstas no art. 38 do Decreto Estadual n.º 45.902/12, em conformidade com os arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:

20.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

20.1.2 – MULTA

20.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço ou fornecimento não realizado;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço ou fornecimento não realizado, no

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

20.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço/fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

20.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no artigo 6º da Lei Estadual n.º 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto Estadual n.º 45.902/12;

20.3 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inc. IV do art. 38 do Decreto Estadual n.º 45.902/2012.

20.4 - O valor da multa aplicada, nos termos do subitem 21.1.2 deste Edital, será retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

20.5 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pelo Ordenador de Despesas do BPMRv.

20.6 As sanções previstas nos itens 21.1.1, 21.2 e 21.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no subitem 21.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012.

20.7 Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

21 DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

21.1 Mensalmente, até o último dia do mês, a fiscalização da obra efetuará a medição dos serviços realizados naquele período;

21.2 A apuração do serviço executado deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta dias), desde que no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços;

21.3 O prazo previsto para pagamento das medições é até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente ao da medição;

22 DA SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO

22.1 A subcontratação poderá ocorrer de forma parcial, em no máximo 20% para cada item da planilha, assumindo a contratada completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o BPMRv.

23 DAS DISPOSICÕES FINAIS

23.1 A Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessária;

23.2 Poderá o BPMRv exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação.

23.3 Não caberá a qualquer licitante indenização, de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.

23.4 Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão aplicadas as penalidades legais;

23.5 Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

24 DOS ANEXOS

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V – CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE ESTÁ CIENTE DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (FACE AO INCISO XXXIII, do artigo 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

ANEXO X – PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008

ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

ANEXO XV – CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

Belo Horizonte/MG, 31 de Agosto de 2018.

RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES, 2º TEN PM

PRESIDENTE DA CPL

Examinado, aprovado e de acordo:

Jorge Eustáquio Netto Armando                Antoniézio Alves de Sousa, Ten Cel PM

Assessor Jurídico – OAB/MG: 94.872       Ordenador de Despesas BPMRv

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO BÁSICO

037/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA /ARQUITETURA DESTINADA À REFORMA DO PRÉDIO DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - CPRV

1. OBJETIVO

Este projeto básico é parte integrante do presente edital de licitação e tem por objetivo:

1.1 Caracterizar o objeto a ser contratado;

1.2 Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, que orientem o processo executivo, constituído por:

1.2.1 Projeto Básico;

1.2.2 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

1.2.3 Instrução Normativa (IN) nº 01/2010, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de obras e serviços;

1.2.4 Disposições legais e normativas do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte/MG;

1.2.5 Normas editadas pelas concessionárias de serviços públicos locais;

1.3 Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem executados durante o cumprimento do contrato.

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar serviços técnicos especializados destinados à reforma do prédio do Comando de Policiamento Rodoviário - CPRv. Para a reforma deverão ser observadas as considerações descritas em projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, cabeamento estruturado, hidrossanitário, segurança contra incêndio e pânico, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. A construção será realizada na Av. Tereza Cristina 3920, Gameleira – Belo Horizonte/MG compreendendo uma área de intervenção de aproximadamente 670,0m².

A empresa vencedora do certame deverá realizar visita a fim de averiguar o local e esclarecer dúvidas.

Para a construção deverão ser observadas as considerações descritas neste termo, nos projetos, na planilha de orçamento, no cronograma físico-financeiro e no memorial descritivo.

Qualquer divergência entre as condições definidas neste termo e nas especificações técnicas deverão ser discutidas oficialmente com o contratante, que solicitará apoio à Seção de Engenharia e Arquitetura, antes da continuidade dos serviços.

3. PREÇO

O preço para à reforma e adaptação do prédio do Comando de Policiamento Rodoviária - CPRv na planilha de orçamento elaborada, inserido todos os materiais e serviços descritos neste termo, consta o valor de R$ 822.700,05 (Oitocentos e vinte e dois mil setecentos reais e cinco centavos).

O valor acima descrito foi balizado nas planilhas de referência de contratação de obras públicas da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP) e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

4. DIRETRIZES GERAIS

4.1.1 Sinalizações e delimitações

O local da reforma deverá ser delimitado com a colocação de tapumes e interditado para que não haja passagem de usuários pelo canteiro de serviços à edificação, inclusive, contemplando sinalizações de obra para assegurar o bem-estar dos usuários da edificação.

Todas as instalações provisórias executadas junto ao local da obra deverão garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança (equipamentos de proteção individual) e higiene aos trabalhadores que serão empregados na realização desta obra e ao público usuário, direta ou indiretamente, das edificações, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

Em hipótese alguma os usuários do complexo poderão adentrar ao local pelo canteiro de obras, sendo a empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança.

4.1.2 Considerações técnicas

Antes do início das obras todas as interferências com o serviço a ser executado deverão ser estudadas e previamente elaborado o plano de ação para a intervenção.

Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de material deverá ser autorizada pela fiscalização da obra, por escrito.

Se houver falhas na execução a contratada será responsabilizada e deverá realizar as correções pertinentes exigidas pela contratante.

A Contratada deverá elaborar diário de obra que contemple os serviços executados e número de funcionários que estiverem trabalhando no dia, registro do engenheiro, irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionários, informações sobre o tempo, atrasos em relação ao cronograma físico-financeiro. A Contratada deverá atualizar diariamente o Diário de Obra e entregar uma cópia no final do dia ao preposto.

Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, será agendada reunião entre a Contratada, Contratante e fiscalização, para que sejam coletados dados, além dos que já constam neste Termo de Referência, que esta julgue relevante ao desenvolvimento da obra.

4.1.3 Ambiente de trabalho

Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas de acordo com o tipo de material a ser manipulado.

A área de trabalho e a área destinada ao canteiro de obras deverão permanecer limpas.

Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos serviços, os equipamentos de proteção individual e coletivo, conforme previsão contida na legislação vigente.

4.1.4 Capacidade técnica

A licitante deverá comprovar que existe em seu quadro de pessoal, profissionais reconhecidos nos Conselhos Regional de Classe, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedidas por esses Conselhos.

Além disso, deverá a licitante comprovar capacidade técnica para a execução desta obra, através da declaração emitida por órgão(s) ou entidade(s) da administração pública direta ou indireta, federal, estaduais, municipais ou empresa(s) privada(s), obras/serviços de características técnicas equivalentes às previstas no objeto da presente licitação.

4.1.5 Disposições gerais

A contratada deverá:

a) realizar visita ao local das intervenções para esclarecimento de dúvidas e verificar a compatibilidade entre projetos, planilha e memorial descritivo;

b) realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e serviços;

c) fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);

d) fornecer os materiais, equipamentos, transportes e mão de obra qualificada para a entrega dos serviços executados;

e) recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados;

f) fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao conselho regional de classe seja ele CREA/MG ou CAU/MG;

g) preencher diariamente o Diário de Obra;

h) compatibilizar os projetos antes de começar a execução de cada etapa a fim de evitar retrabalho;

i) atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente justificáveis.

4.1.6 Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela Contratada

A empresa contratada deverá disponibilizar responsável técnico para a obra, o qual deverá permanecer diariamente no local de sua execução, por período igual ou superior a 03 (três) horas diárias. Esse responsável deverá emitir a sua responsabilidade técnica no Conselho Regional em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato e entregar as vias à contratante devidamente assinadas.

4.1.7 Especificações dos serviços

1 – Estudo do local da reforma para início dos serviços;

2 – Demolição, remoção e afastamento de material, conforme planilha;

3 – Execução de fundação tipo sapata corrida para as novas alvenarias e laje treliçada;

4 – Elevação das alvenarias, divisórias em DryWall, revestimento;

5 - Execução do piso em granitina e cerâmico;

6 – Instalações elétricas e hidráulicas;

7 – Execução dos revestimentos cerâmicos e forro de gesso;

8 - Instalações das esquadrias com reaproveitamento dos painéis em vidro;

9 - Instalações do cabeamento lógico, verificando a passagem pelo forro e fazendo contato com a Diretoria de Tecnologia e Sistema - DTS para instalação da fibra ótica;

10 – Instalação das bancadas em granito, das louças e metais;

11 - Instalação das esquadrias seguindo o padrão existente;

12 – Serviço de acabamento e pintura;

13 – Instalação de luminárias, equipamentos de incêndio e ar-condicionado;

14 - Fornecimento e instalação da plataforma elevatória para deficientes;

15 - Fornecimento e instalação dos Brises nas janelas;

16 – Demais serviços que se fizerem necessários para o bom funcionamento da reforma e prefeito acabamento.

5. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo total de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias corridos, que serão contados a partir da data de assinatura do contrato.

6. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

As medições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro, após o fornecimento dos serviços previstos, e o pagamento, será efetuado depois da análise das planilhas apresentadas pela contratada, conferência dos serviços executados no local e elaboração de parecer técnico emitido por profissional competente da Seção de Engenharia e Arquitetura em apoio ao preposto do contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.

7. FISCALIZAÇÃO

O preposto do contrato e a CPARM realizarão a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas, legais e administrativas, em todos os seus aspectos, podendo ter o apoio de profissional técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura.

Após a assinatura do contrato e antes do início da obra o preposto do contrato deverá entrar em contato com a Seção de Engenharia e Arquitetura e a empresa vencedora a fim de agendar reunião para entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas.

| Renata Barbosa Engenheira de Produção/Civil CREA125.266 D | Cláudia Godinho P. Kuchenbecker–Cap PM Chefe Dal3 |
| --- | --- |

|  | ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - CPRV

Área Total 670,0 m²

Sumário

INTRODUÇÃO	4

1. SERVIÇOS PRELIMINARES	5

1.1 Instalações de placa da obra	5

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra	6

1.3 Barracão de Obra	6

1.4 Administração Local	7

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	7

2.1 Prescrições complementares	7

3. FUNDAÇÃO	8

3.1 Fundações Profundas - Diretas	9

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO	11

5. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS	11

5.1 Rasgos em alvenaria para embutir tubulações	11

5.2 Alvenaria de Bloco Cerâmico	12

5.3 Encunhamento, vergas e contra-vergas	13

5.4 Paredes de gesso acartonado	13

6. ESQUADRIAS	14

Para a instalação das janelas no segundo pavimento deverá ser seguido a alinhamento interno do peitoril. Ficando assim espaço suficiente para a abertura do Brise.	14

6.1 Esquadrias de Alumínio na linha suprema	14

6.2 Esquadrias de Madeira	18

6.3 Esquadria de Vidro	19

6.4 Ferragens	20

7. REVESTIMENTOS	21

7.1 Chapisco	21

7.2 Massa Única	22

7.3 Revestimentos Cerâmicos	23

7.4 Pinturas	24

7.5 Forro de Gesso	27

8. PISOS	29

8.1 Camada de Regularização Desempenada	29

8.2 Pisos Cerâmicos	30

8.3 Pisos de Marmorite	31

9. RODAPÉ E SOLEIRAS	33

9.1 Rodapé em Granito	33

9.2 Soleira em granito cinza Corumbá	33

10. DIVISÓRIAS, BANCADAS, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO	33

11. METAIS	34

11.1 Torneira temporizadora	34

11.2 Torneira temporizadora para atender pessoas com mobilidade reduzida	34

11.3 Torneira para pia de aço inox	34

11.4 Barras de apoio	34

11.5 Sifão cromado para lavatório	35

11.6 Chuveiro elétrico	35

11.7 Cano para chuveiro	35

11.8 Cabide metálico cromado	35

11.9 Ducha Higiênica	36

11.10 Cuba de Aço Inox	36

11.11 Ligações flexíveis	36

11.12 Registro de gaveta com acabamento em cruzeta anatômica cromada	36

11.13 Registro de pressão com acabamento em cruzeta anatômica cromada	36

11.14 Bebedouro de pressão	36

11.15 Dispensador de mesa	36

12. LOUÇAS DE BANHEIRO	37

12.1 Vaso em louça com caixa acoplada	37

12.2 Vaso em louça para atender pessoas com mobilidade reduzida com caixa acoplada	37

12.3 Cuba de embutir oval	37

12.4 Lavatório de canto suspenso com mesa	38

12.5 Saboneteira de louça	38

13. ACESSÓRIOS DE BANHEIRO	38

13.1 Acessórios para vaso sanitário comuns (assento e tampa)	38

13.2 Acessórios para vaso sanitário deficiente (assento e tampa)	38

13.3 Toalheiros	38

13.4 Papeleira para papel higiênico	38

13.5 Saboneteiras para sabonete líquido	38

14. ESPELHOS	39

15. IMPERMEABILIZAÇÃO	39

15.1 Manta Asfáltica	39

15.2 Emulsão asfáltica	41

16. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	42

17. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	48

18. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	49

19. COMBATE A INCÊNDIO	54

20. INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES DE AR	55

Aparelhos tipo split	55

21. BRISE TERMOBRISE 335 HUNTER DOUGLAS	56

22. ANDAIMES	56

23. PLATAFORMA	57

24. LIMPEZA	58

25. INSTRUÇÕES GERAIS	58

INTRODUÇÃO

Esta especificação consiste na execução da reforma do bloco 1 do Comando de Policiamento Rodoviário - CPRv do Batalhão de Policia Militar Rodoviária - BPMRv, em terreno situado na Av. Tereza Cristina 3920, Gameleira – Belo Horizonte/MG, conforme planilhas, memorial descritivo, termo de referência, projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, segurança contra incêndio e pânico e estrutural em anexo.

O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e é trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG.

As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e na sua falta o Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto administrativo da obra.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança do Trabalho.

Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com projetos, planilha e memorial poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades do local, projetos complementares e detalhamentos de execução. Esses projetos serão previamente examinados e autenticados pela Administração Pública Militar contratante.

O preposto do contrato deverá entrar em contato com o setor de engenharia e a empresa vencedora, após a assinatura do contrato e antes do início da obra, a fim de agendar reunião para entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas.

A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras rigorosamente atualizado.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros.

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase da obra.

A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em projetos, memorial ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos materiais que serão utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica.

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme Decreto Estadual 44903/08.

Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços, intervenção, etc.) são termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura, independente dos empreendimentos executados.

Ao final da obra a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das Instalações com as devidas notas fiscais e garantias.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Instalações de placa da obra

A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m e conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:

nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho Regional, inclusive região;

nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro no Conselho Regional;

nome da obra que será erigida;

valor da obra;

prazo de execução da obra;

logomarca da PMMG;

logomarca da empresa responsável.

A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução. A placa e seu conteúdo devem ser aprovadas e licenciadas pela PBH.

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra

O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das obras informando-se das condições existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida pela CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, pintada e em perfeito estado de conservação à CONTRATANTE.

A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios, depósitos de materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser aceita sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha.

A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e submetê-lo à aprovação do PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de emissão da ordem de serviço, anteriormente ao início dos serviços.

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo completo, edital, contrato, planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, anotação de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrição no INSS, alvará de instalação.

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a retirada e inserção de materiais.

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, a FISCALIZAÇÃO formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.

1.3 Barracão de Obra

A CONTRATADA poderá fornecer espaço para que a CONTRATANTE possa utilizar como barracão de obra sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com suas instalações sanitárias em perfeito estado) após o término dos serviços.

Caso não haja espaço a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra.

Na planilha o valor e área para a construção do Barracão de Obra são baseados nos valores da planilha do SETOP que usa como padrão as instalações do DEOP (Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais).

Na mobilização do canteiro de obras deverá ser construído barracão de obras conforme NR18. Os barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, barracão para pessoal, incluindo local adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão instalação sanitária, com vestiário, para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local.

A desmobilização do canteiro de obras incluirá a retirada de toda estrutura montada, priorizando a segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de acordo com a legislação atual.

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de modo a atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias. Todo material e serviço destinado a instalação dos padrões de água e luz estão incluso na planilha.

Para obras realizadas dentro das Unidade da PMMG a Contratada poderá utilizar para abastecimento de água, esgoto e energia as redes internas da PMMG. Contudo as ligações deverão ser providenciadas pela CONTRATADA após a autorização do preposto administrativo da obra com a instalação de medidores para aferir o consumo até o seu recebimento. A CONTRATADA deverá após o termino, emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do consumo de água e energia para pagamento ao estado. O medidor ficará por definitivo de posse da Contratante após o fim da obra.

1.4 Administração Local

De acordo com o porte da obra e a real necessidade de determinados profissionais, a Administração local contemplará: as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho, outros que se fazem necessários no canteiro de obra.

O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra no mínimo 3 horas/diárias durante o período da obra e o Encarregado Residente em tempo integral.

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18.

2.1 Prescrições complementares

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas.

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga deste.

Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem através de lavagem.

O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira nestes locais.

Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção (transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora (aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal operação.

Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois isso torna mais difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre os resíduos. Caçamba é destinada apenas para entulhos.

Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela empresa contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria.

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá possuir chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta deverá se resguardar com recibo de entrega.

3. FUNDAÇÃO

Conforme indicado em projeto estrutural deverão ser executadas fundações profundas para a respectiva edificação, sendo esta constituída de Sapata Corrida travando todo o sistema estrutural da fundação.

A locação da Sapata Corrida deverá obedecer ao projeto estrutural/arquitetônico.

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro RT da obra e o mestre de obras.

Eventuais custos de manutenção, energia, combustível e água serão também de ônus exclusivos da CONTRATADA.

A Sapata Corrida deverão ser executadas por empresa especializada, com equipamento próprio para este fim, com acompanhamento de engenheiro técnico responsável que deverá apresentar a fiscalização da CONTRATANTE, ART de execução de Sapata Corrida, devidamente recolhida junto ao CREA.

Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não haja danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes, nas instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como não serão permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem executados, assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução das fundações.

3.1 Fundações Profundas - Diretas

Os materiais utilizados para a execução das fundações diretas, concreto, aço e forma, obedecerão às especificações de projeto.

Os equipamentos para execução das fundações serão em função do tipo e dimensão do serviço. Poderão ser utilizados:

escavadeira para as operações de escavação, equipamentos para concretagem, como vibradores, betoneiras, mangueiras, caçambas, guindastes para colocação de armadura, bombas de sucção para drenagem do fundo de escavação e outros que se fizerem necessários.

Método executivo

As fundações diretas, como sapatas, blocos, sapatas associadas, vigas de fundação, vigas alavanca e vigas de travamento, “radier” e outros deverão ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

Antes do início da implantação dos das fundações superficiais, as dúvidas ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalização

A escavação será realizada com a inclinação prevista no projeto ou compatível com o solo escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundação será examinado para a confirmação da tensão admissível admitida no projeto. No caso de não se atingir terreno com resistência compatível com a adotada no projeto, a critério da Fiscalização e consultado o autor do projeto, a escavação será aprofundada até a ocorrência de material adequado. Será permitida a troca do solo por outro material, como pedras e areia, desde que consultado o autor do projeto.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície através da remoção de material solto ou amolecido, para a colocação do lastro de concreto magro previsto no projeto.

De forma, que quaisquer alterações das profundidades dos elementos de fundações superficiais, somente podem ser executadas após autorização prévia da fiscalização, e ouvido o projetista

Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da superfície de assentamento das fundações diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

Se as condições do terreno permitir, poderá ser dispensada a utilização de fôrmas, executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalização. O reaterro será executado após a desforma dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas após a cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.

Preparo para o lançamento:

o procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície de fundação, sobre a qual o concreto deve ser lançado, é determinado pelas exigências de projeto e pelas condições e tipo do material de fundação;

antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, o local deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto;

em caso de existência de água nas valas da fundação, deve haver total esgotamento, e a área devidamente protegida. Não é permitida a concretagem antes dessa providência;

o fundo da vala deve ser recoberto com uma camada de brita, posteriormente, com uma camada de concreto magro, nas espessuras definidas em projeto;

Preparo de fundação em rocha:

quando o projeto determinar a perfeita aderência rocha-concreto, a superfície da rocha deve ser preparada com certa rugosidade, seguida de limpeza total e lavagem completa da área de fundação;

rochas soltas, argamassas secas, depósitos orgânicos, substâncias oleosas, friáveis e outros materiais estranhos, devem ser removidos;

fissuras abertas, impregnadas de argila ou outros materiais finos devem ser limpas com jatos de ar e água até uma profundidade adequada;

a complementação da limpeza deve ser feita através do uso de picaretas, alavancas, vassouras duras, jatos de ar e água a alta velocidade, jatos de areia ou outros métodos adequados, seguidos de uma total lavagem;

as rochas que não se desprendem facilmente com alavancas aplicadas manualmente não devem ser removidas;

o acúmulo de água de lavagem, que resulta nas depressões da fundação, deve ser removida, antes do início do lançamento;

os corrimentos de água, que procedem da parte externa da fundação a ser concretada, devem ser secos e orientados para locais de bombeamento;

durante o lançamento do concreto, a rocha deve estar isenta de materiais finos e nas condições de saturado superfície seca, a fim de que não haja absorção de água do concreto fresco.

No caso de sapatas contíguas, assentes em cotas diferentes, deve-se concretar primeiramente a sapata situada na cota mais baixa, respeitando-se, também, as condições impostas na NBR-6122 em seu item 6.2.

Atenção especial deve ser dada para manter durante a concretagem a espessura recomendada, e o recobrimento das armaduras.

Antes da concretagem dos elementos de fundação deve-se verificar:

dimensões em planta das fundações;

alturas máximas e mínimas dos elementos;

resistência característica do concreto a ser utilizado;

conferência da alteração em termo de tipos de aço, espaçamentos, posicionamento e bitolas.

Recebimento

As dimensões dos elementos concretados não podem ter valores inferiores a 5% das previstas no projeto.

Deve ser utilizada idêntica tolerância para as alturas, espessuras previstas.

A resistência característica obtida em ensaios de compressão axial não poderá ser inferior a prevista em valor superior a 10%.

Critérios de medição e pagamento

O volume de escavação, o esgotamento da água, se houver a área da forma, o volume do escoramento, o volume do concreto e o peso do aço deverão ser medidos separadamente, segundo as quantidades calculadas a partir do projeto e da profundidade real executada e de acordo com as especificações em questão.

O pagamento das fundações superficiais deve ser feito após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos respectivos preços unitários contratuais de cada serviço medido e de acordo com as especificações em pauta.

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.

Para a execução da Laje pré-fabricada treliçada com EPS (isopor) a Contratada deverá elaborar projeto especifico com quantitativos de material e detalhamento com RT responsável.

Para a sustentação da laje deverá ser utilizado escoras. A laje será ancorada na estrutura do prédio com engastamento das vigotas. Deverão obedecer às dimensões, características técnicas e disposição de conformidade com as indicações de projeto. Dúvidas deverão ser esclarecidas com o responsável pela projeto estrutural.

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, em conformidade com os itens anteriores.

Satisfeitas as condições do projeto e desta Prática, a aceitação da estrutura se fará mediante as prescrições no item 16 da Norma NBR 6118.

5. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS

5.1 Rasgos em alvenaria para embutir tubulações

Para instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte, podendo ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Os custos para Rasgo em novas alvenarias e para embutir todas as tubulações existentes em projetos já estão inclusos no valor para execução das instalações da Planilha Orçamentária.

5.2 Alvenaria de Bloco Cerâmico

Os blocos cerâmicos, também denominados tijolos de barro furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais.

5.2.1 Processo Executivo

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. As camadas de argamassa deverão ser aplicadas na juntas na posição horizontal e vertical cobrindo todos os lados os tijolos.

A argamassa de assentamento, o chapisco, emboço e reboco das três primeiras fiadas do pano de alvenaria deverão receber aditivo impermeabilizante na sua mistura.

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.

Deverá ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15 mm. O tamanho da tela deve ser proporcional à largura da parede. Mas o comprimento total da tela padrão é de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e outra de 40 cm assentada na junta horizontal entre os blocos.

A tela deverá ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de aço zincado com arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até o momento de sua dobra sobre a argamassa.

A tela será inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e 40 cm embutida na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo.

A elevação do pano de alvenaria deverá ser executada o mais tarde possível, atendendo cronograma de obra. Caso não seja possível retardar a elevação do pano de alvenaria, o travamento, através de encunhamento, deverá ser realizado, no mínimo, após duas semanas do assentamento dos tijolos.

5.2.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

5.3 Encunhamento, vergas e contra-vergas

O sistema de encunhamento aceito pela fiscalização será constituído por tijolos de barro assentados inclinadamente, comprimindo fortemente a argamassa de assentamento de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, contra o fundo da viga previamente chapiscado. Não será aceito argamassa expansiva para encunhamento. Para o encunhamento será usado tijolo maciço a 45° e caso necessário será usado tijolos em paralelo dependendo da espessura da alvenaria.

Todos os vãos de portas e janelas deverão receber vergas contínuas de concreto armado com o mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado.

Todos os vãos de janelas deverão receber contra-vergas contínuas de concreto armado com o mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo.

5.4 Paredes de gesso acartonado

Os painéis de gesso acartonado, utilizados em paredes internas da edificação, são sistemas produzidos em gesso e estruturados por folhas de papelão aplicadas em ambas às faces. As paredes são estruturadas por montantes de chapa dobradas de aço galvanizado, distanciados ao longo de um plano vertical conforme medida do painel. O espaço modular entre os montantes deverá ser preenchido com material que assegure, à parede, melhor desempenho acústico, térmico e anti-chamas (em geral mantas de lã de vidro ou lã de rocha).

5.4.1 Processo executivo

A montagem dos painéis é feita mediante a demarcação e colocação das guias, o assentamento dos montantes metálicos, o corte dos painéis e sua fixação nos montantes por meio de parafusamento, em uma das faces da parede, o preenchimento dos vãos com manta de lã de vidro (ou equivalente); o assentamento dos painéis na outra face da parede e por fim o tratamento das juntas entre os painéis. O acabamento deverá ser executado conforme descrito em projeto de arquitetura. 	Os painéis de gesso acartonado apresentam uma série de características de utilização e implicam mudança drástica da técnica construtiva, bem como com materiais específicos e mão de obra especializada.

Durante a montagem os barrotes, sarrafos ou pedaços de tábuas deverão ser imunizados contra traças para posterior fixação de tubos, caixas de descarga, quadros de luz, eletrodutos, tomadas, interruptores, etc.

5.4.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, bem como o encaixe e movimentação das portas, de conformidade com o projeto. 	Serão verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias.

6. ESQUADRIAS

Para a instalação das janelas no segundo pavimento deverá ser seguido a alinhamento interno do peitoril. Ficando assim espaço suficiente para a abertura do Brise.

6.1 Esquadrias de Alumínio na linha suprema

6.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação.

Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.

O início dos trabalhos de instalação das esquadrias deverá ser precedido por uma inspeção conjunta com o fabricante contratado visando: condições de dimensões, prumo, nível e taliscas dos vão; não ocorrência de trabalhos adjacentes que possa prejudicar a qualidade das esquadrias, principalmente jato de areia, lavagens com produtos ácidos ou básicos, fatores que prejudicarão o acabamento e o desempenho estrutural; na ocorrência de deflexões nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais durante a construção, principalmente por material estocado e equipamentos de obra; presença de vigas ou lajes ainda descimbradas e que poderão gerar deflexões posteriores; acabamentos perimetrais, soleiras, peitoris, rejuntamentos etc, quanto à sua forma, interface com o alumínio e qualidade da impermeabilização.

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco.

As esquadrias deverão prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias.

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco.

6.1.2 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.

O chumbamento do contramarco é o processo do qual dependerá o bom desempenho da esquadria em relação à estanqueidade à água e à segurança estrutural do conjunto. Toda superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume de 3:1), qualquer fresta ou falha será ponto de infiltração.

As esquadrias deverão ficar rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular.

A folga razoável que permite "chapar" a argamassa é de 30mm entre o contramarco e a alvenaria, ou seja, o vão deve estar 60mm maior que as dimensões do contramarco. A folga poderá variar conforme a necessidade e a conveniência da obra, sendo importante apenas manter a boa qualidade do chumbamento.

Devido à forma de fabricação do contra marco de alumínio, é necessária, no momento da instalação do caixilho propriamente dito, a vedação com mástique ou calafetador de composição adequada nestes cantos inferiores, assegurando plasticidade permanente e impedindo assim qualquer possibilidade de infiltração por estes pontos.

Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento.

As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

As esquadrias não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto.

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento.

6.1.2.1Sistema de vedação das janelas de correr 04 folhas e janela 1 folha maximar

Deverão ser rigorosamente observadas a guarnições a serem utilizadas do lado interno e externo da esquadria, levando em consideração a espessura do vidro e inserindo as guarnições adequadas (interna e externa) para essa composição.

Mástique ou calafetação de composição adequada

Deverá ser aplicado:

Nos encontros dos montantes do marco com a alvenaria em toda a extensão;

No encontro da travessa superior do marco com a alvenaria em toda a extensão;

Nos encontros à 45º e 90º dos perfis das folhas móveis;

No encontro da pingadeira com a travessa superior do marco;

No encontro da pingadeira da folha móvel inferior com a travessa central;

Nos encontros à 90º das baguetes, nas folhas fixas;

Nos encontros à 90º dos perfis das travessas superior e inferior do marco com o montante central;

Nos encontros à 90º das travessas centrais com os montantes laterais e montante central do marco;

Nos encontros à 45º das travessas superior e inferior com os montantes laterais do marco;

Guarnição de borracha

Na fixação e na vedação dos vidros das folhas móveis em todo o perímetro do lado interno;

Na fixação e na vedação dos vidros das folhas fixas em todo o perímetro do lado externo;

Na parte interna das folhas móveis, nos encontros laterais e inferior com o marco;

No encontro do marco com as folhas móveis, em todo o perímetro;

Na parte interna das pingadeiras, no encontro com as travessas das folhas móveis.

Fita de vedação

No encontro do marco com o contra marco em todo o perímetro;

Nos encontros dos vidros com o quadro.

6.1.2.2 Instalação de esquadrias em veneziana de alumínio

Deverá ser fornecida e instalada portas completas de abrir, conforme projeto, em veneziana de alumínio anodizado, cor alumínio natural, inclusive metais com tarjeta livre/ocupado para fechamento, acabamento cromado, referência Imab, linha TG0819P00. A moldura da porta deverá ter largura mínima de 80 mm.

Sistema de vedação das portas

Mástique ou calafetação de composição adequada

Deverá ser aplicado:

Nos encontros com a alvenaria;

Na face externa;

Nos encontros a 90º de perfis do marco;

Nos encontros do perfil de arremate da soleira (ou piso) com o trilho inferior e com a alvenaria;

Nos encontros dos montantes com as travessas das folhas;

Na face externa;

Nos parafusos de fixação do marco;

Nos encontros dos montantes do marco com o perfil de arremate da soleira;

Nos encontros marco/contramarco.

Escovas

Deverão ser aplicadas:

Nas travessas das folhas, em toda a extensão da largura;

Nos montantes laterais das folhas e no montante central da folha externa;

Nas travessa do marco, na região de encontro de montante centrais das folhas.

Massa Plástica

Nas portas de boxes sanitários, deverá ser utilizada massa plástica com preenchimento em toda extensão de contato entre a pedra e a estrutura de fixação das portas de alumínio com perfis tipo “U”. Qualquer outro material a ser utilizado para fixação das portas nos boxes, somente poderá ser empregado após cientificação formal e aprovação pelo fiscal representante da contratante;

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alumínio, somente poderá ser empregado após cientificação formal e aprovação pelo fiscal representante da contratante;

6.1.2.3 Vidro lisos e miniboreal

Os vidros lisos, com espessura e especificação conforme projeto, deverão ser colocados em caixilho com baguetes, nas esquadrias.

Espelho incolor de cristal lapidado com camada à base de prata e dupla camada de tinta rotetora, com espessura de 4mm, largura e altura conforme indicado em projeto.

6.1.2.3.1 Materiais

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.

Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização.

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação.

As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

6.1.2.3.2 Processo Executivo

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

6.1.3 Fechos para Janelas

Os fechos deverão ser da mesma linha das esquadrias de alumínio e deverão seguir especificação de planilha e projetos.

Fecho esquerdo (fecho e contra fecho parafusados) em alumínio para Janela de Correr.

Fecho direito para janela maxim-ar com Baguete.

6.1.4 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, em conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e guarnições apropriadas como caixa de dreno inferior e vedador superior, guias de nylon nas folhas de correr, eliminando vibrações causadas pelo vento, manuseio e garantindo funcionamento suave.

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão.

Não será aceita linha de material inferior a SUPREMA.

6.2 Esquadrias de Madeira

Todas as esquadrias deverão ser revisadas e logo após, caso não haja nenhum impedimento, serão tratadas com anti-cupim referencia Jimo Cupim, lixadas e pintadas em verniz acetinado.

Portas de abrir prancheta revestida em ipê champanhe, semi solida, internamente com sarrafos de pinos ou eucalipto espaçados de 2 em 2cm, incluindo marcos em madeira maciça de Ipê, batentes e alisares, todos para acabamento em pintura de verniz acetinado.

A região da fechadura deverá ser reforçada.

Os batentes serão maciços do tipo regulável, com guarnições maciças retas reguláveis com corte superior em meia esquadria. Entre o batente e a alvenaria deverá ser aplicada espuma de poliuretano. No batente haverá borracha amortecedora anti-impacto e anti-ruído.

6.2.1 Materiais

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as peças de madeira receberão tratamento anti-cupim, mediante aplicação de produtos adequados, em conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água.

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

As dobradiças deverão ser do tipo 4x3”, em aço inox com rolamento (referência Lafonte, dobradiça 395 com rolamento), sendo instaladas 03 unidades por folha, conforme projeto. O conjunto de fechadura será com maçaneta do tipo alça, roseta tipo externa e fechadura em inox para tráfego intenso (referência Lafonte, conjunto 517, inox lixado).

6.2.2 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria.

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados em conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas em ipê champanhe, tratadas com anti-cupim e pintadas com verniz. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

6.2.3 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a e o acabamento, de conformidade com o projeto e memorial.

Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

Proteção especial deverão receber as ferragens para que não sejam pintadas inadequadamente (maçanetas, espelhos e dobradiças).

6.3 Esquadria de Vidro

6.3.1 Materiais

Os materiais a serem fornecidos deverão estar conforme item 6.1.2.3.1 e 6.1.2.3.2 desse memorial.

As janelas basculantes de vidro integral devem possuir estruturas e alavancas em alumínio anodizado natural fosco, e comando em aço inox. Os vidros são incolores, com 4mm de espessura e borda filetada.

As portas de vidro temperado deverão seguir os parâmetros abaixo.

6.3.1.1 Vidros Temperados

Portas em vidro incolor temperado de 10mm, com aplicação de película adesiva jateada padrão riscado, referência 3M, Shutie. As ferragens e acessórios devem ser específicas para vidro temperado, referência Dorma, SM Eco 1203. Instalar mola hidráulica de piso com espelho em aço inox, referência Dorma, BTS 75V.

Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

Na colocação, os vãos deverão ser rigorosamente medidos antes do corte das lâminas de vidro, que serão entregues pelo fornecedor já nas dimensões predeterminadas, não admitindo recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento na obra.

Esse tipo de vidro não pode ser recortado, perfurado ou trabalhado após receber o tratamento.

Suas dimensões máximas, para uso, em relação à espessura são:

6.3.2 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a  locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, em conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens e guarnições

6.4 Ferragens

6.4.1 Maçanetas e Fechaduras para Portas

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

As fechaduras adquiridas deverão ser para portas externas, internas e de banheiro. Própria para local de tráfego intenso ou tráfego médio, para consultórios e escritórios, grau de segurança alto ou superior, grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, conforme NBR-14913 da ABNT.

O conjunto de fechadura e guarnições deverão possuir garantia de 10 anos de funcionamento. 	As chaves deverão ser anti-violação e ter seus segredos gerados por computador.

As portas de madeira de abrir terão maçaneta e fechadura em inox lixado, modelo tipo alavanca, roseta externa e fechadura para tráfego intenso. Este mesmo modelo será utilizado nas portas de alumínio com fechamento em vidro temperado.

A porta de madeira de correr (P11) terá fechadura tipo bico de papagaio com roseta, em aço inox.. O puxador será tubular em aço inox com diâmetro de 32mm e 30cm de comprimento.

As portas de alumínio com fechamento em veneziana terão maçaneta e fechadura em alumínio, modelo tipo alavanca.

As portas de vidro temperado terão fechadura com acabamento em pintura eletrostática prata, referência Dorma, e puxador próprio para vidro temperado em aço inox escovado, referência Dorma, Manet.

Modelo tipo alavanca, acabamento cromado acetinado ou inox lixado. Ferragens Modelo de referência: La Fonte Linha Architect, conjunto 6236 (maçaneta 236 em zamak, espelho 616 em inox, acabamento cromado brilhante) ou equivalente.

As janelas deverão ter fecho e contra fecho em metal.

Os puxadores terão como referencia o puxador mital 3010/50A AL/CR.

6.4.2 Processo Executivo

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.

As ferragens não destinadas à pintura como dobradiças serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

As maçanetas e espelhos não deverão estar montados para que não ocorra danos posteriores como manchas ou detritos sobre as peças causando imperfeições descaracterizando o acabamento superficial e o produto original.

6.4.3 Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar os componentes dentro da embalagem, a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificações de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens.

As caixas das maçanetas deverão permanecer em posse da contratada juntamente com a nota fiscal de compra do produto.

7. REVESTIMENTOS

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

7.1 Chapisco

O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não ocorra absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco.

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As três primeiras fiadas de alvenaria receberá chapisco com aditivo impermeabilizante na mistura da argamassa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4, deverão ter espessura máxima de 5 mm.

aditivo impermeabilizante na mistura

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser revestida.

7.2 Massa Única

A Massa Única de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo.

As três primeiras fiadas de alvenaria receberá emboço com aditivo impermeabilizante na mistura da argamassa.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços.

A argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz de cumprir as funções tanto do emboço quanto de reboco. Para superfícies internas, a massa única deve possuir traço de 1:2:8 ou 1:2:9. É importante lembrar que, por não receber uma camada de reboco, a massa única deve ser mais resistente à agentes nocivos que o emboço.

Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm.

7.2.1 Processo de aplicação da massa única e cuidados

Dentre os tipos de misturas das argamassas, a mistura manual deve ser evitada, pois não permite uma mistura homogênea da argamassa, sendo assim pode comprometer o desempenho do revestimento. Recomenda-se o uso de equipamentos de mistura mecânica, como misturador contínuo. É importante seguir a risca a quantidade de água acrescentada na mistura, sempre respeitando o traço exigido.

A aplicação da massa única procede, em partes, da mesma forma que para o emboço convencional; a diferença é que, para fase de execução, por ser uma camada de acabamento, não é recomendado o uso de guias ou mestras, somente taliscamento. De acordo com a NBR 7200:1998, deve-se respeitar a mesma idade do chapisco para aplicação da camada única, ou seja, três dias.

As camadas não podem ultrapassar a espessura de 3 cm. Para camadas mais grossas, as mesmas são executadas de 3 em 3 cm, de forma que cada uma das camadas é chapada desfazendo as conchas. Após terminado o tempo de puxamento, pode-se iniciar a camada seguinte. É importante lembrar que quando se fizerem necessárias camadas mais espessas que 6 cm, deve-se fazer uso de telas galvanizadas.

Deve-se evitar a formação de bolhas e/ou vazios. Para isso, executa-se a primeira camada de massa única com as costas da colher do pedreiro, sempre pressionando para expulsar os vazios. Para auxiliar na redução destes vazios, antes da execução do revestimento pode-se aplicar uma tela de aço galvanizado eletrossoldado para reforço.

Para execução do desempeno, pode-se usar uma desempenadeira de madeira, com feltro em seguida. Para se obter um acabamento mais agradável, pode-se utilizar desempenadeira plástica. Durante o processo, deverá ser pulverizada a superfície com água.

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da superfície. Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada a fiscalização deverá ser consultada para avaliação de instalação. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida o risco deverá ser realizado com a utilização de um frisador.

7.2.2 Cura da Massa Única

A cura será de 28 dias para superfícies com acabamento em pintura e 21 dias de idade para acabamentos decorativos. Para que a argamassa para camada única obtenha uma boa cura, é recomendável que não haja um intervalo superior à 2 horas após a mistura, não podendo também adicionar água ou outros produtos.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em conformidade com as indicações de projeto.

7.3 Revestimentos Cerâmicos

Revestimento cerâmico dimensão aproximada de 30x60cm, esmaltada na cor branca, lisa, brilhante.

Os produtos deverão possuir a marca de certificação do INMETRO.

Deverá ser apresentado laudo que ateste as características do revestimento equivalente caso adotado pelo fornecedor.

Rejunte próprio para cerâmica, na cor branca. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo fabricante para o revestimento pretendido.

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às seguintes especificações mínimas:

Carga de ruptura (N): >=400;

Resistência aos produtos químicos: Classe GA;

Resistência a manchas: Classe 3;

Qualidade da superfície: >=95;

O rejuntamento será feito com a argamassa que atenda as seguintes especificações mínimas:

Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexível em revestimento cerâmico, tipo II conforme NBR 14.922 da ABNT, anti-fungo, composição cimento (cinza ou branco estrutural), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros. Características: permeabilidade <= 1,0 cm³, resistência a compressão >= 10 Mpa, absorção de água por capilaridade <= 0,30 g/cm².

Processo Executivo

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.

As paredes, devidamente emboçadas, serão suficientemente molhadas com mangueira, no momento do assentamento das cerâmicas. Será insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de água, contida em pequenos recipientes, conforme prática usual.

Para o assentamento das peças, tendo em vista a plasticidade adequada, deverá ser utilizada argamassa pré-fabricadas, conforme especificidade do local de instalação. A argamassa de assentamento deverá ser executada/lançada na peça e no emboço.

As juntas terão espessura conforme especificação do fabricante. Caso o fabricante dê opção entre valor mínimo e máximo, o valor adotado deverá ser o mínimo.

Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam executados. 	Ao final dos trabalhos, o revestimento será limpo com auxílio de panos secos.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o assentamento das placas e os arremates. Não será admitida a ocorrência de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da peça cerâmica.

7.4 Pinturas

Introdução

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;

as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;

deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, não poderá ter tintas escorridas, falhas ou marcas de pincéis.

O recipiente utilizado no armazenamento mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

A tinta empregada deverá ser de primeira linha e seguir as especificações de materiais da PMMG, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado.

Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias para esconder a pintura existente em cor azul. Seja pintura interna ou externa em textura.

Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.

Processo Executivo

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas.

7.4.1 Preparação para pintura em alvenaria e teto (fundo selador)

Após a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico.

A aplicação deverá ser com rolo de lã.

A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos indicada pelo fabricante.

A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante.

7.4.2 Emassamento

O reboco novo deverá ser lixado e ter o pó totalmente eliminado. Após a cura e secagem por, no mínimo, 30 dias, o selador acrílico deverá ser aplicado. Após secagem conforme fabricante.

Deverá ser aplicada uma primeira demão, esperar a secagem, por no mínimo 12h, lixar adequadamente e aplicar nova demão, retirando todas as irregularidades, nivelando e corrigindo imperfeições. Esperar secar por 12 h e lixar novamente.

7.4.3 Pintura em Paredes Internas

Antes de receber a pintura, as paredes, onde constar, deverão receber reboco, selador e emassamento com massa corrida acrílica.

A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica, acabamento semi brilho, seguindo projeto arquitetônico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência a marca Coral primeira linha, executando no mínimo duas demãos, rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380 m² por demão. Diluição indicada pelo fabricante: 60% com água potável para todas as demãos, em superfícies seladas.

7.4.4 Pintura no teto

A superfície para recebimento da tinta deverá ser preparada com emassamento utilizando massa corrida PVA de primeira linha, perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, com recobrimento mínimo de duas demãos.

Entre uma demão e outra utilizar lixa fina. Esperar um intervalo mínimo de 6 h entre as demãos. Lixar perfeitamente a última demão.

Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.

7.4.5 Textura em Paredes Externas

Antes do início do trabalho de textura, preparar uma amostra em uma faixa de 2,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Somente após aprovado é que se poderá dar prosseguimento ao trabalho de textura.

Após a execução do reboco novo, lixe, elimine pó e partes soltas.

A textura acrílica deverá ser empregada com rolo de espuma rígido, dando efeito rolado.

A manipulação da textura deverá ser realizada conforme especificação do fabricante. É terminantemente proibida sua diluição.

A pintura com tinta acrílica deverá ser executada após a secagem da textura, no mínimo 4h. A cor a ser utilizada deverá gelo, em duas demãos, caso haja necessidade de emenda na textura, a textura antiga deverá ser delimitada com fita crepe. Nestas bordas a aplicação da textura deverá ser feita espátula e depois trabalhada.

A interligação entre a textura antiga e a nova deverá ter o acabamento final semelhante ao anteriormente existente.

Fazer a aplicação da textura de baixo para cima e sempre retirar o excesso de material da alvenaria.

Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a verificar o preparo das superfícies, o nivelamento do reboco.

A textura não corrige imperfeições, portanto o reboco deverá ser rigorosamente inspecionado.

7.5 Forro de Gesso

Fornecimento de material e serviço de colocação do forro de gesso em placas de 60x60cm ou placas acartonadas FGE (Aparafusados em perfilados suspensos por pendurais).

As placas de gesso serão de procedência conhecida e idônea e deverão se apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade com as especificações de projeto. As peças serão isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas.

Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.

• Seguir todos os detalhes previstos no projeto, locando as luminárias e os pontos de fixação dos pendurais para depois executar a colocação das placas.

• As placas de 60x60cm são fixadas por um arame de aço preso a um pino fixo no teto. As placas possuem encaixes macho e fêmea nas laterais e após a colocação recebem o acabamento de uma massa de pó de gesso e água.

• As placas de gesso acartonado são fixas sob perfis metálicos que são fixados na parede e no teto por parafusos. O acabamento é feito com massa de rejunte.

Para a execução do forro de gesso deverão ser observados os seguintes itens:

01. Leitura do projeto para verificar local de execução do forro e quais detalhes a serem feitos (sancas, negativos, rebaixos), caso existam;

02. Marcação na laje de onde seriam feitos os furos para pendurar as placas (em alguns casos se dão “tiros” na laje com buchas expansivas ou com furadeira convencional) para isso a fiscalização deverá ser informada o tipo de fixação;

03. Furação da laje nos locais marcados, colocação de bucha e gancho parafusável;

04. Marcação do nível do forro nas paredes.

05. Colocação do negativo. Junto às paredes é colocado um perfil de gesso acima do nível do forro, com a função de arremate visual, evitando que este encoste à alvenaria e que ocorram fissuras. Assim, o forro fica suspenso, preso apenas à laje pelos arames;

06. Furação das placas de gesso. Na primeira placa são feitas quatro duplas de furos (uma em cada canto da placa), permitindo assim a estabilidade de nível da mesma quando pendurada. As demais placas apóiam-se nas anteriores, sendo necessária fazer apenas uma dupla de furos em cada uma delas. Entre os furos (localizados cerca de 1,5cm de distância um do outro) faz-se um sulco que alojará o arame de fixação, sendo depois recoberto com gesso;

07. Colocação das placas de gesso. Prende-se um arame galvanizado no gancho preso à laje, passando-o pelos furos da placa de gesso e enrolando-o sobre si mesmo até obter o nível desejado para a placa. Após acertado o nível, passa-se para a instalação da próxima placa;

08. União entre as placas. Após a instalação de algumas placas encaixadas, faz-se uma mistura com pó de gesso, água e fibra de sisal para passar nas emendas da parte superior das placas, conseguindo-se assim a união delas. Assim segue-se sucessivamente até a conclusão do forro.

09. Nivelamento das juntas inferiores. Nas emendas da parte inferior é empregada pasta de gesso, cobrindo-se juntas e sulcos. Após a secagem, é feita a lixação e então é aplicada a pintura. Durante a lixação, as imperfeições na superfície são detectadas com auxílio de uma lâmpada acessa.

As placas acartonadas com fixação FGE são as especificadas pela Contratante, caso contrario a fiscalização deverá ser informada para as devidas providencias.

7.5.1 Forro de Gesso Estruturado

O forro de gesso será constituído de chapas de gesso acartonado (1,20 x 2,40m), parafusadas em perfis de aço galvanizado longitudinais (60 cm) e no sentido transversal (240 cm), suspensos por pendurais rígidos (arame galvanizado) espaçados a cada 1,00 m e fixados na laje.

No sentido longitudinal as placas deverão ser fixadas nas laterais e centro dos perfis metálicos.

No sentido transversal as placas deverão se fixados nas laterais e centro dos perfis metálicos.

O forro deverá ser montado em perfis metálico (tabicas) fixados na parede por meio de parafusos e de tirantes chumbados no teto, onde são acoplados os reguladores (ou niveladores). O perfil metálico usado nesse caso é a tabica lisa.

A estrutura é fixada na laje superior e nas paredes laterais por meio de guias, perfis, tirantes e suportes niveladores. O acabamento final e vedação das juntas são feitos com fitas apropriadas e massa especial para esse fim. Depois será executada pintura.

7.5.1.1 Pintura tinta PVA látex fosco para forro

Ao longo das juntas entre as chapas de gesso deverá ser aplicada uma camada de massa corrida PVA de primeira linha.

Depois colocar a fita especial para drywall sobre o eixo da junta, pressionando com uma espátula.

Aplicar outra camada de massa corrida PVA de primeira linha, com desempenadeira, perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, apresentando acabamento uniforme.

Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.

8. PISOS

8.1 Camada de Regularização Desempenada

O contrapiso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, com aditivo impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, regularizado e desempenado.

Não serão admitidas falhas no caimento para os ralos.

Cimento e areia média no traço volumétrico 1:3

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra piso.

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas.

Depois de executado o contrapiso deverá ser realizado teste com água para verificar ser não haverá empoçamento. A água deverá escorrer para os ralos e não apresentar empoçamento em nenhum local.

À argamassa de contrapiso deverá ter adição de sika 01.

Processo Executivo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas, de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. 	Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da argamassa.

Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda.

O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

8.2 Pisos Cerâmicos

O piso porcelanato esmaltado, 52x52cm, grupo Bla, absorção de água inferior menor ou igual 0,5%, carga de ruptura (N) maior ou igual 1500N, resistente à gretagem, resistente a choque térmico, coeficiente de atrito dinâmico em superfície seca igual 0,5 e em superfície úmida igual a 0,4. resistência a manchas classe 5. Resistência química classe GA, e GLB. Cor de referência Spazio Grigio AP da Biancogrês. os requisitos devem atender à NBR 15575.

Rejunte: próprio para cerâmica deve estar em harmonia com o piso, não sendo muito claro nem muito escuro. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo fabricante para a cerâmica pretendida. A permeabilidade <1,0cm³, resistente a compressão >10Mpa, absorção de água por capilaridade <0,30g/cm².

Os pisos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.

Os produtos deverão possuir a marca de certificação do INMETRO.

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os pisos.

Processo executivo

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas.

No caso de pisos sobre solo, a base será constituída por um lastro de concreto magro, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. As superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos cerâmicos será iniciado após a conclusão das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente.

Os batentes deverão estar instalados e conferidos, com folga prevista para o assentamento da cerâmica.

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida será iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em água limpa durante vinte e quatro horas. A disposição das peças deverá ser planejada em função das características da área de aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatação,soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferência, as peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem desníveis entre as peças. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas após o assentamento, deverá ser realizado o rejuntamento com a seguinte argamassa: Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexível em piso cerâmico, tipo II conforme NBR 14.922 da ABNT, anti-fungo, composição cimento (cinza ou branco estrutural), agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros. Características: permeabilidade <=1,0 cm³, resistência a compressão >= 10 Mpa, absorção de água por capilaridade <= 0,30 g/cm².

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o rejuntamento.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas. Não será admitida a ocorrência de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da peça cerâmica.

8.3 Pisos de Marmorite

Piso em granitina polida moldada “in loco” constituída por cimento comum e pedras selecionadas em sacos de 40kg.

A composição do marmorite deverá ser de 85% em granitina branca paraná e 15% de granitina preta basalto, granulometria 0 (zero) grosso (as pedras deverão obrigatoriamente passar na peneira com malha de 3,7 x 3,7 mm e serem isentas de impurezas). Não serão aceitas pedras tipo bica corrida em hipótese alguma.

O traço para a Granitina:

180Kg de Granitina Branca;

27Kg de Granitina Preta;

2 Sc de Cimento;

50 a 60 litros de água;

Contrapiso no traço de 1:3 e 10 a 20 litros de água.

As dimensões de quadrantes de subdivisão do piso deverão ser definidas na planta de paginação de piso, conforme melhor solução para cada projeto.

Os quadrantes serão delimitados por filetes plásticos na cor preta ou cinza, cor a ser definida posteriormente em projeto, de 27 mm de altura e 3 mm de espessura, instalados 5 mm no contrapiso.

Os filetes deverão ser fixados no piso com rasgos executados com colher de pedreiro, deverá ser realizados sulcos no encontro dos filetes, na argamassa, para melhor adesão ao longo da junta. O piso, a colocação dos filetes e a escavação/sulco no entroncamento dos filetes deverão ser executados no mesmo dia.

A Granitina deverá ser executada até cinco dias após a finalização do contrapiso.

O capeamento (fundição), na espessura de 22 mm de argamassa de cimento comum e o mármore triturado (granilha) na granulometria e proporção especificada e areia deverão ser recém misturada e bem batida.

Sarrafear, nivelar e comprimir com rolo de 30 kg a 50 kg, excedendo a argamassa em 2 mm do nível definitivo ou seja o piso final deverá estar com no mínimo 20 mm.

A granitina deverá ter aplicação de duas a três demãos de selador acrílico com intervalos de secagem conforme fabricante.

A granitina deverá receber três demãos de cera de polímeros acrílicos com intervalos de secagem conforme fabricante.

O rodapé em granitina deverá ser executado com a mesma composição do piso, espessura mínima de 1 cm e altura 8 cm.

Processo Executivo

Deverá ser executada a limpeza de poeira e quaisquer detritos da base. As junções dos filetes plásticos deverão ser rigorosamente limpos.

Molhar a base para reduzir a absorção de água da argamassa de contrapiso.

Executar acabamento com desempenadeira de aço.

Será proibida a passagem sobre o piso, mesmo apoiada sobre tábuas, nas 24 h seguintes à sua fundição.

O revestimento precisa ser submetido à cura durante o período de 5 dias, no mínimo.

O primeiro polimento deverá ser feito à máquina com emprego de água e abrasivos de granulação nº 80, 120 e 220, aplicados progressivamente.

O desengrosso deverá ser feito com esmeril grão 24 ou 36, até ficar bem plano e bem visível a granitina e as juntas.

Após o primeiro polimento com abrasivo nº 80, os orifícios deverão ser escovados e bem lavados.

Serão verificados e corrigidos os orifícios, com massa de “estucamento”.

Após a secagem da massa de “estucamento”, não antes de 72 horas após a execução, devidamente curado, será realizado outro polimento, através de esmeril mais fino, nº 120 até desaparecer sombras e ficar bem vidrado.

O polimento do piso junto dos rodapés será realizado a seco, com máquina elétrica portátil.

O polimento final será feito à máquina, com emprego de água e abrasivo de grãos mais finos nº 220.

O polimento dos rodapés e ressaltos deverá ser executado com máquina portátil e/ou manualmente.

Imediatamente após o polimento o marmorite deverá ter aplicação de duas a três demãos de selador acrílico com intervalos de secagem conforme fabricante.

A granitina deverá receber duas a três demãos de cera de polímeros acrílicos com intervalos de secagem conforme fabricante.

Ao final do polimento, após outra lavagem, será aplicada sobre o piso seco uma demão de óleo de linhaça para proteção por um prazo curto, se o piso for recebido bastante tempo após a conclusão. Se houver trânsito sobre o piso, a superfície deverá ser protegida com sacos de estopa e gesso em pasta. Esta proteção será retirada por ocasião da limpeza final e aplicada cera acrílica líquida incolor para entrega como última demão.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito nivelamento do piso e arremates.

O piso não deverá apresentar som cavo, principalmente próximo às juntas plásticas, apresenta-se integro e sem fissuras.

9. RODAPÉ E SOLEIRAS

Deverá ser utilizado o granito cinza Corumbá polido, para composição das peças como soleiras e peitoril.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.

Os detalhes de instalação e acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto, assim como suas dimensões e espessuras.

9.1 Rodapé em Granito

Deverá ser utilizado o Granito Cinza Corumbá polido, Granito Bege polido e peças cerâmicas para composição das peças devendo seguir o projeto arquitetônico.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.

Os detalhes de acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto assim como suas dimensões e espessuras.

9.2 Soleira em granito cinza Corumbá

As soleiras deverão ser em Granito Cinza Corumbá polido e Granito Bege polido, espessura 20 mm, com previsão adequada para o local a que se destina, em conformidade com o nível do piso em cerâmica e com os batentes previamente instalados.

10. DIVISÓRIAS, BANCADAS, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO

Deverá ser utilizado o Granito cinza Corumbá polido, para composição das peças.

Não serão aceitas pedras em granito que apresentem trincas, veios ou manchas que comprometam a integridade funcional e visual das peças, estas deverão ter a tonalidade de acordo com sua nomenclatura.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.

As Bancadas deverão ser instaladas sobre perfis metálicos chumbados na alvenaria não aparentes. As peças em granito para bancadas e divisórias deverão estar engastadas 2cm para dentro da alvenaria e no piso conforme detalha de projeto.

Os suportes metálicos que sustentarão as bancadas deverão ser lixados e pintados com esmalte sintético fosco cinza escuro, com acabamento na ponta de borracha e instalados a cada 70 cm.

A junção entre as divisórias deverão ser executadas com um adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta aderência, de média viscosidade (fluído), bicomponente e de pega normal especialmente formulado para ancoragens em geral e colagens tipo Sikadur.

Os detalhes de acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto, assim como suas dimensões e espessuras.

Para instalação da borda bancada e rodabanca deverão ser executados conforme detalhe de projeto.

11. METAIS

11.1 Torneira temporizadora

Torneira temporizadora, de mesa, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual, automática, de mesa, com regulador de vazão, arejador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma, maior ou igual a 100 mm, inclinação em 30º do eixo do ponto de instalação para a cuba, acabamento cromado com alta resistência a corrosão e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. Fechamento em 6 segundos. 	Composição: ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável.

Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa Docol Presmatic 110 ou equivalente.

11.2 Torneira temporizadora para atender pessoas com mobilidade reduzida

Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual na alavanca, em formato de T, automática, fechamento em 06 segundos, com arejador embutido, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma , maior ou igual a 101 mm, acabamento cromado com alta resistência a corrosão e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. Garantia mínima 10 anos.

Composição: ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável.

Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Docol Pressmatic Benefit

11.3 Torneira para pia de aço inox

Torneira com saída lateral, com acionamento pelo sistema de alavanca, com tubo e arejadores articuláveis, acabamento cromado, 10 anos de garantia. Modelo de referência: Torneira de bancada linha Pratika da Fabrimar.

11.4 Barras de apoio

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias a uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, conforme NBR 9050, itens 7.3.1.2, 7.3.4.4, 7.3.5.4, 7.3.6.4, 7.3.7.4 e 7.4.3.1

Deverão ser executadas em aço inoxidável 304 polido, tubo redondo, diâmetro 31,75 mm, parede com espessura de 1,5 mm e seus elementos de fixação e instalação devem ser de material resistente à corrosão, e com aderência, conforme ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.

Os parafusos para fixação deverão ser de alta resistência em aço inoxidável 304 na medida 6x45mm, cabeça sextavada e com rosca soberba e bucha 8.

Após fixação das barras deverá ser realizado teste a base de força para verificação da integridade da instalação. Caso a barra não esteja bem fixada, mesmo após aperto do parafuso sextavado, será necessário reforçar a alvenaria.

11.4.1 Barras de apoio reto para bacias sanitárias

Deverão ser fixadas barras de apoio horizontais retas junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação).

A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia.

A barra da parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estender-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção à parede lateral, conforme NBR 9050.

11.4.2 Barras de apoio para lavatório

Deverão ser fixadas barras de apoio junto ao lavatório, na altura do mesmo.

No caso de lavatórios embutidos em bancadas, devem ser instaladas barras de apoio fixadas nas paredes laterais aos lavatórios das extremidades, conforme NBR 9050.

11.5 Sifão cromado para lavatório

O sifão a ser instalado deverá ser regulável, em ligas de cobre, cromado, possuindo formato que permita selo hídrico, caneca de limpeza roscável.

O fabricante deverá fornecer garantia de durabilidade nas mais severas condições de uso, garantindo que o material utilizado é de alta qualidade e resistência.

Marca de referência: Esteves ou equivalente

11.6 Chuveiro elétrico

O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser compatível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 KPa (1 e 40 mca) e potência mínima de 4600 Watts. Garantia mínima de 01 ano.

11.7 Cano para chuveiro

O cano para chuveiro deverá ser em material termoplástico, possuir compartimento para abrigar a fiação, e ter comprimento mínimo de 30 cm.

11.8 Cabide metálico cromado

Deverá ser instalado cabide em metal cromado, em 03 formatos cilíndricos, seguindo detalhe de projeto.

Será composto por base cilíndrica, 44 mm, 20 mm de altura, corpo e acabamento cilíndricos, 37 mm, totalizando 57 mm.

O cabide deverá ser instalado com parafuso e porca cega, no granito, lado contrário à abertura das portas, altura de 1,60m e a 30 cm da divisória.

11.9 Ducha Higiênica

Ducha flexível de 120 cm em ligas de cobre, elastômeros, suportando água fria ou quente até 40°C, com garantia de 12 anos, ¼ de abertura e volante anatômico. Pressão máxima de 40 metros de coluna d'água.

11.10 Cuba de Aço Inox

Cuba de embutir em aço inox 430, dimensões e profundidade determinada em projeto, espessura de 0,5mm acabamento polido. Com válvula Franke ou equivalente.

11.11 Ligações flexíveis

As ligações deverão ser fabricadas dentro dos padrões exigidos pelas normas ABNT, em latão reforçado para água fria e atenderem às mais severas condições de trabalho de altas pressões, temperaturas e solicitações mecânicas.

11.12 Registro de gaveta com acabamento em cruzeta anatômica cromada

O registro de gaveta deverá possuir dupla vedação no eixo, garantindo durabilidade contra vazamentos, o sistema de acionamento deverá ser rotativo e o sistema de vedação deverá ser metal com metal.

Os parafusos para a fixação deverão ser do tipo central.

11.13 Registro de pressão com acabamento em cruzeta anatômica cromada

O registro de pressão deverá possuir tripla vedação “o’ring” ao longo do eixo, proporcionando maior durabilidade contra vazamentos, o sistema de acionamento deverá ser rotativo e o sistema de vedação deverá ser em borracha nitrílica, segurança contra vazamentos.

Os parafusos para a fixação deverão ser do tipo central.

11.14 Bebedouro de pressão

Deverá ser instalado bebedouros que servirão água gelada 80 pessoas por hora; sendo ideais para indústrias, escritórios, escolas, clínicas e clubes.

O aparelho deverá apresentar possuir o selo do Inmetro, gás R 134a, depósito de água em aço inox  (próprio para alimentos), isolado com eps, com serpentina de cobre  externa e dreno de limpeza; torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de  jato d’água; ralo sifonado; tampo em aço inox polido; moto-compressor econômico e silencioso; gabinete em chapa de aço inox; controle automático da temperatura da água;

filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e  odor de cloro e reduz a quantidade de cloro.

11.15 Dispensador de mesa

Dispensador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e resistência à corrosão, acionamento hidromecânico por leve pressão manual, aproximadamente 1ml por ciclo. reservatório com capacidade de 1 litro com dimensões de 85mmx245mm. Garantia mínima de 5 anos. Modelo de referência: dispensador docol pressmatic cod 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de cada torneira, com saída de sabão caindo dentro do bojo.

Inspeção pela Contratada

Compete a CONTRATADA, realizar as devidas regulagens do aparelho, com auxílio do fornecedor, caso necessário.

Deverão ser realizadas as ligações com engates flexíveis e a ligação ao esgoto deverá ser totalmente hermética.

12. LOUÇAS DE BANHEIRO

12.1 Vaso em louça com caixa acoplada

O vaso sanitário deverá ser em louça branca e a água no momento da descarga deverá sair por furos contidos em toda a borda do vaso sanitário, limpando as paredes internas da porcelana.

A borda deverá ser ovalada, garantindo o conforto do usuário.

O consumo por acionamento da descarga deverá ser menor que 6 litros.

Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-formada adesiva, não secativa, à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais. Desenvolvido para eliminação de vazamentos e também para que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados, dispensando o uso de bolsa plástica.

Bacia de Referencia linha Azaléia da Celite ou equivalente

12.2 Vaso em louça para atender pessoas com mobilidade reduzida com caixa acoplada

O vaso sanitário deverá ser em louça branca e a água no momento da descarga deverá sair por furos contidos em toda a borda do vaso sanitário, limpando as paredes internas da porcelana.

A borda deverá ser ovalada, garantindo o conforto do usuário.

O consumo por acionamento da descarga deverá ser menor que 6 litros.

O vaso sanitário deverá ter altura de 44 cm. Não será admitido complemento com sóculo.

Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-formada adesiva, não secativa, à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais. Desenvolvido para eliminação de vazamentos e também para que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados, dispensando o uso de bolsa plástica.

O tubo de ligação deverá ser em metal cromado, com canopla metálica e vedação para vaso sanitário feito pelo anel o’ring, ajustável e garantia de 10 anos. Dimensões 1.1/2” x 30 cm.

Referência bacia Deca, linha conforto Vogue Plus ou equivalente, sem abertura

12.3 Cuba de embutir oval

A cuba a ser instalada na peça de granito deverá ser em louça branca, dimensão interna mínima de 44x33 cm e altura 16 cm.

A válvula de escoamento deverá ser em metal e possuir tampa.

O sifão deverá ser em metal cromado e sua saída de acordo com a tubulação de espera especificada em projeto.

12.4 Lavatório de canto suspenso com mesa

O lavatório deverá ser de louça branca, canto de apoio com encaixes perfeitos para a alvenaria, tipo triangular, comprimento das laterais mínimo de 38,5 cm. A cuba deverá ser redonda, com diâmetro mínimo de 34 cm.

12.5 Saboneteira de louça

Em todos os Box com chuveiro deverá ter saboneteira de embutir na alvenaria, em louça na cor branca. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso acabado, distante 15 cm do eixo do registro de pressão, à direita do eixo.

13. ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

13.1 Acessórios para vaso sanitário comuns (assento e tampa)

Deverá ser instalado assento e tampa para vaso sanitário compatível com a louça adquirida.

O assento deverá ser em poliuretano expandido e tampa em polipropileno.

Fixação com elementos que possibilitam ajuste em todas as direções.

Esse produto deverá possuir proteção contra fungos e bactérias.

13.2 Acessórios para vaso sanitário deficiente (assento e tampa)

Deverá ser instalado assento e tampa para vaso sanitário compatível com a louça adquirida.

O assento deverá ser em poliéster com total resistência contra a umidade e alto brilho na superfície . Ferragens deverão ser antioxidante.

13.3 Toalheiros

O toalheiro deverá ser interfolhas de 2 ou 3 dobras, em ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, fechamento em chave e kit para fixação com buchas e parafusos, dimensões 23 x23 x12 cm. Altura e posição indicado no projeto arquitetônico.

13.4 Papeleira para papel higiênico

A papeleira deverá ser de rolo em ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, de 300 m, dimensões 30x27,5x13,5, fixação com buchas e parafusos em altura e posição conforme projeto arquitetônico.

13.5 Saboneteiras para sabonete líquido

Dispenser para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, fabricada com plástico ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, para refil de 800 ml. A instalação deverá ser feita com parafusos, conforme posição e altura indicadas no projeto arquitetônico ou em sua falta levar ao conhecimento do responsável pela fiscalização.

Inspeção pela Contratada

Compete a CONTRATADA, realizar os devidos testes para o perfeito funcionamento do sistema.

Caso seja necessário a CONTRATADA deverá acionar a empresa para realizar as devidas regulagens.

14. ESPELHOS

O espelho a ser instalado deverá ser  nacional de 4 mm.

O seu entorno deverá ser preenchido com silicone para vedar a entrada de umidade.

Deverá ser aparafusado com parafusos tipo finessom.

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da CONTRATADA.

Os espelhos serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação.

As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Os espelhos deverão ser fixados com parafuso tipo finesson seguindo especificação e dimensão de projetos.

15. IMPERMEABILIZAÇÃO

15.1 Manta Asfáltica

Deverão ser utilizados o feltro asfáltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de conformidade com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e especificações de projeto. O feltro ou manta asfáltica não poderá apresentar furos, quebras ou fissuras e deverá ser recebido em bobinas embaladas em invólucro adequado. O armazenamento será realizado em local coberto e seco. O asfalto será homogêneo e isento de água. Quando armazenado em sacos, deverá ser resguardado do sol.

Processo Executivo

Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados por empresa especializada e de comprovada experiência.

15.1.1 Preparo da Superfície

A superfície a ser impermeabilizada será convenientemente regularizada, observando os caimentos mínimos em direção aos condutores de águas pluviais, com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de águas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e óleos. As áreas mal aderidas ou trincadas serão refeitas.

Para instalação da manta asfáltica a superfície deverá estar seca, firme, sem trincas ou saliências, retirados todos os elementos estranhos presentes na superfície a ser impermeabilizada.

Nos rodapés, a manta ficará embutida na alvenaria, para isso, o encaixe é de no mínimo 3 cm, com altura de, no mínimo,15 cm, sendo os cantos arredondados (meia-cana).

15.1.2 Aplicação da Manta

Após o preparo, toda superfície sobre a qual será aplicada a manta, inclusive os ralos e paredes laterais, será imprimada com duas demãos de primer asfáltico. A manta só poderá ser colada, no mínimo, após 6 horas da aplicação do primer asfáltico, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Inicialmente a superfície será imprimada com uma solução de asfalto em solventes orgânicos. 	Esta solução será aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimação estiver perfeitamente seca, deverá ser iniciada a aplicação da membrana ou manta, que será composta de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

É importante certificar-se de que não há bolhas de ar embaixo da manta.

O número de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverão obedecer às indicações de projeto, respeitadas as disposições dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 12190. As emendas das mantas deverão se sobrepor no mínimo 10 cm e serão defasadas em ambas as direções das várias camadas sucessivas.

Nos pontos de localização de tubos de escoamento de águas pluviais, deverão ser aplicadas bandejas de cobre sob a manta asfáltica, a fim de dar rigidez local, evitando o rompimento da manta originado pela movimentação do tubo e a infiltração de água entre o tubo e a manta aplicada. A última camada deverá receber uma demão de asfalto de acabamento.

A 2ª bobina da manta deve sobrepor a 1ª (transpasse) em 10 cm, no mínimo.

A fim de evitar qualquer infiltração, é necessário que seja feito, após a colagem das mantas, o reaquecimento das emendas dando o acabamento. Este serviço “biselamento” aquece a colher de pedreiro e alisa as emendas, exercendo leve pressão sobre a superfície da manta asfáltica.

Nas superfícies verticais, em 1º lugar, deve-se levar a manta do piso até cobrir parte da meia-cana. Depois, colar outra manta, fazendo a parte do rodapé e descendo no piso 10 cm (transpasse). O trecho do rodapé fica com manta dupla. Nas paredes, estruturar a argamassa com tela galvanizada, malha 1/2”.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superfície receberá proteção com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 2 cm, com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

As áreas verticais receberão argamassa traço volumétrico 1:4, precedida de chapisco. Se apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-á estruturá-las com tela metálica.

Detalhe de Ralos

Com o maçarico, aplicar a manta asfáltica descendo cerca de 10 cm na parte interna do ralo e deixando cerca de 10 cm para fora, o qual será cortado com um estilete. As tiras serão coladas sobre a imprimação.

Sobrepor um pedaço de manta em toda a extensão do ralo e cortar em forma de “pizza” a área correspondente ao diâmetro do ralo, a qual será colada no interior do tubo.

A grelha deve obrigatoriamente ser fixada na proteção mecânica.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas de manta, de conformidade com as especificações de projeto. Antes da aplicação da camada de proteção, serão executadas as provas de impermeabilização, na presença da Fiscalização.

Se for comprovada a existência de falhas, deverão estas serem corrigidas na presença da Fiscalização e em seguida realizadas novas provas de impermeabilização. O processo deverá se repetir até que se verifique a estanqueidade total da superfície impermeabilizada.

A prova de água será executada do seguinte modo:

serão instalados nos coletores de águas pluviais pedaços de tubos, com altura determinada em função da sobrecarga de água admissível, a ser fornecida pelo autor do projeto, a fim de permitir o escoamento da água em excesso a vazão durante a prova ou as chuvas;

a seguir, a área será inundada com água, mantendo-se durante 72 horas, no mínimo, a fim de detectar eventuais falhas da impermeabilização.

15.2 Emulsão asfáltica

As cintas receberão aplicação de emulsão asfáltica em todas as suas faces. Após a execução das cintas os blocos de concreto do muro também receberão a impermeabilização 60cm acima do solo.

Caso o arrimo ou os blocos baldrames fiquem abaixo do terreno deverá ser previsto mais uma fiada de bloco impermeabilizado até a superfície do terreno evitando o contato com a terra.

As superfícies de concreto deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

Aplicação

A emulsão será preparada com a adição de água pura, se recomendada pelo fabricante, agitando-se a mistura de modo que fique homogênea.

Após a regularização do baldrame, deve ser aplicado o primer. Após a secagem deve ser aplicada a primeira demão da emulsão. Nesta demão, denominada "penetração", esfregar bem o material sobre o alicerce.

Aplicar uma primeira demão de penetração, esfregando o pincel ou a brocha sobre a superfície e procurando esticar o material o máximo possível. A segunda demão aplica-se de forma farta, sempre observando o intervalo mínimo entre demãos até que a película formada pela emulsão tenha 3 mm de espessura. Liberar a área tratada somente após secagem total de no mínimo 24 horas, após a aplicação da terceira e última demão.

Em áreas verticais, para aumentar a aderência do revestimento, pode-se pulverizar areia na ultima demão do impermeabilizante antes da cura total do produto

A quantidade de camadas da emulsão e o processo executivo obedecerá ao disposto na Norma NBR 9575/2010

Nunca se deve queimar nem mesmo alisar a superfície com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

Inspeção pela Contratada

Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e realizado de acordo com a prática indicada neste memorial.

16. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em laboratório, por meio de ensaios, a critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor deverá avisar com antecedência a data em que a inspeção poderá ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir a discriminação constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que deverá estar de acordo com as especificações de materiais, equipamentos e serviços.

Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de compra, deverá ser rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

conferir as quantidades;

verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideração os tipos de materiais, como segue:

estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterrâneo.

16.1 Processo Executivo

16.1.1 Entrada e Medição de Energia

Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, com a ligação definitiva à rede pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação da concessionária de energia elétrica local.

A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões de concessionária de energia elétrica local. A Contratada terá a responsabilidade de manter com a concessionária os entendimentos necessários à aprovação da instalação e à ligação da energia elétrica.

As emendas dos condutores serão efetuadas por conectores apropriados; as ligações às chaves serão feitas com a utilização de terminais de pressão ou compressão.

Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas precauções para que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede deverão ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

16.1.2 Instalação de Eletrodutos

Corte

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposição da NBR 5410.

Dobramento

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverá ser executado adotando os seguintes procedimentos:

cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

vedar uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provido de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peça, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; após adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peça, vedar a outra extremidade com um tampão idêntico ao primeiro;

mergulhar a peça em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140ºC, por tempo suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do líquido serão os estritamente necessários à operação;

retirar em seguida a peça aquecida da cuba e procurar encaixá-la num molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peça deve ser natural.

Roscas

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser feito aplicando as ferramentas na seqüência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto.

Conexões e Tampões

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna, bem como a continuidade elétrica. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Durante a execução e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um sistema de aterramento contínuo. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com declividade mínima de 0,5 %, entre poços de inspeção, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serão instalados em envelopes de concreto, com face superior situada, no mínimo, 1 m abaixo do nível do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de nata de cimento durante a colocação do concreto nas formas. Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto armado serão posicionados de modo a não suportarem esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410.

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagens, uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo

livre. Outros recursos poderão ser utilizados, como por exemplo a utilização de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serem executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas. Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a ponta, com diâmetro aproximadamente 5 mm menor que o diâmetro interno do eletroduto.

16.1.3 Caixas e Conduletes

Deverão ser utilizadas caixas:

nos pontos de entrada e saída dos condutores;

nos pontos de emenda ou derivação dos condutores;

nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos;

nas divisões dos eletrodutos;

em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou substituição de condutores.

Poderão ser usados conduletes:

nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação;

nas divisões dos eletrodutos.

Nas redes de distribuição, a utilização de caixas será efetuada da seguinte forma, quando não indicadas nas especificações ou no projeto:

octogonais de fundo móvel, nas lajes, para ponto de luz;

octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos extremos dos ramais de distribuição;

retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em número igual ou inferior a 3;

quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em número superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverão ficar firmemente fixadas à formas. Somente poderão ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligação de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria; serão niveladas e aprumadas de modo a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para

que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100x50 mm (4"x2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto, ou, se este for omisso, em posição adequada, a critério da Fiscalização. As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

16.1.4 Enfiação

Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que tenham proteção resistente à abrasão.

A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços:

telhado ou impermeabilização de cobertura;

revestimento de argamassa;

colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva;

pavimentação que leve argamassa.

Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiação, poderão ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiação poderão ser usados fios ou fitas metálicas.

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados.

A enfiação será feita com o menor número possível de emendas, caso em que deverão ser seguidas as prescrições abaixo:

limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

para circuitos de tensão entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita solante formar espessura igual ou superior à do isolamento normal do condutor;

executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulações de pisos, somente iniciar a enfiação após o seu acabamento. Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverão ser suportados na extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificação do isolamento na saída do eletroduto, e não aplicar esforços nos terminais.

16.1.5 Cabos

Instalação de Cabos

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se

faça necessário.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com conectores de pressão ou luvas de aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior à camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverão ser executadas conforme recomendações do fabricante.

Circuito de áudio, radiofreqüência e de computação deverão ser afastados de circuitos de força, tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a cada classe de ruído. As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais.

Instalação de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção. Não serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes critérios:

cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por conectores de pressão ou terminais de aperto.

16.1.6 Montagem de Quadros de Distribuição

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita fixação.

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas roscadas.

16.1.6 Luminárias, reatores e lâmpadas

Serão instaladas luminárias de embutir conforme disposição existente no projeto elétrico. Os cabos deverão passar por eletrocalhas que ficarão atrás do forro.

Luminária de embutir, para duas lâmpadas led tubulares 1200mm sem aletas corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento, soquetes antivibratórios ref. Ce 1654 – carolino ou equivalente. Lâmpada led tubular, base g13,1200mm, 92 leds, 6500k, luz branca fria, ref. Philips

Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas led tubulares 600mm sem aletas corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento, soquetes antivibratórios ref. Cs 1654 – carolino ou equivalente. Lâmpada led tubular, base g13, 600mm, 6500k, luz branca fria, ref. Philips

16.2 Recebimento

16.2.1 Generalidades

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela Fiscalização e ligadas à rede de concessionária de energia local.

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases de execução, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do contrato e desta Prática.

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a Contratada de sua responsabilidade.

16.2.2 Verificação Final das Instalações

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do capítulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado.

Será conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados no mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e tomadas no que se refere a localização, fixações, acendimentos das lâmpadas e energização das tomadas.

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu sentido de rotação e as condições de ajuste dos dispositivos de proteção. Serão verificados a instalação dos pára-raios, as conexões das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexões com a rede de terra.

Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, quando acessíveis, sendo feita a medição da resistência de aterramento. Será examinada a montagem da subestação para verificar:

fixação dos equipamentos;

espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

condições e ajustes dos dispositivos de proteção;

existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de entrada a pessoas não autorizadas e outros avisos;

aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;

operação mecânica e funcionamento dos intertravamentos mecânicos e elétricos;

facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

17. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Para a execução do cabeamento deverá ser realizados contao com a Diretoria de Tecnologia e Sistema - DTS para instalação da fibra ótica. Os cabos deverão passar por eletrocalhas que ficarão atrás do forro.

Materiais e Equipamentos

Item Instalação elétrica.

Processo Executivo

Cabo de Entrada

A rede telefônica interna e de entrada da edificação, compreendendo a tubulação, o cabeamento, a fiação e a instalação de tomadas, deverá ser executada sob responsabilidade da Contratada, de conformidade com as recomendações estabelecidas em Normas.

Rede de Tubulação

Os dutos somente poderão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente as rebarbas deixadas nas operações de corte ou de abertura de novas roscas. A extremidade dos dutos quer sejam internos ou externos, embutidos ou não, serão protegidas por buchas.

Antes da confecção de emendas, verificar-se-á se os dutos e luvas estão limpos. O aperto entre os dutos e a luva far-se-á com auxílio de uma chave para tubo, até que as pontas se toquem no interior da luva.

No caso de dutos de PVC rígido, estes serão emendados através de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem conectadas. Estas serão introduzidas na luva até se tocarem, para assegurar a continuidade interna da instalação.

Os dutos, sempre que possível, serão assentados em linha reta. Não poderão ser feitas curvas nos tubos rígidos, utilizando-se, quando necessário, curvas pré-fabricadas. As curvas serão de padrão comercial e escolhido de acordo com o diâmetro do duto empregado.

Caixas de Passagem, Distribuição e Distribuição Geral

Todas as caixas deverão situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em áreas de uso comum da edificação. Não poderão ser localizadas nas áreas fechadas de escadas. 	A fixação dos dutos nas caixas será feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão ter saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção. Quando da instalação de tubulação aparente, as caixas de passagem serão convenientemente fixadas na parede.

Caixas de Saída

As caixas de saída (de parede) para rede de dados e voz serão instaladas nas alturas (em relação ao piso) recomendadas pelo projeto

Rede de Cabos e Fios

Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, não serão utilizados lubrificantes orgânicos; somente grafite ou talco.

Os cabos e fios serão puxados, de forma continua e lentamente, evitando esforços bruscos que possam danificá-los ou solta-los.

Certificação da rede de cabeamento estruturado

A certificação do cabeamento é a garantia de que tudo está funcionando de acordo com as normas técnicas definidas pelos padrões nacionais e internacionais de instalação.

Para isso são utilizados certificadores de precisão que medem todas as características físicas e elétricas do cabo. Parâmetros como comprimento, resistência, largura de banda suportada e imunidade às interferências externas, são avaliados e registrados em um relatório de certificação por cabo da rede.

O relatório será emitido e entregue ao fiscal ao final dos trabalhos.

Recebimento das Instalações

O recebimento das instalações será efetuado através da inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações será efetuada com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado.

Serão obrigatoriamente observados os seguintes aspectos, quando aplicados:

instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como eletrodutos, bandejas para cabos, braçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados;

verificação da fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis, com o objetivo de verificar se os requisitos constantes desta Prática foram atendidos.

Para conhecimento de todas as particularidades dos serviços, objeto da presente especificação, a empresa proponente deve efetuar vistoria completa no local dos serviços, sendo de inteira responsabilidade da proponente os dados quantitativos e qualitativos coletados, não se aceitando alegações futuras de desconhecimento por erro ou imperícia no levantamento de campo executado pelo representante da proponente.

18. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

verificação da quantidade da remessa;

verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-formada adesiva, não secativa, à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais. Desenvolvido para eliminação de vazamentos e também para eventuais odores de esgoto possam ser eliminados. Dispensando o uso de bolsa plástica.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

Meios de Ligação

Tubulações de PVC

Rosqueadas

Para a execução das juntas rosqueadas de canalização de PVC rígido, dever-se-á:

cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas;

usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de resina sintética;

para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi.

Soldadas

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o auxílio de lixa adequada;

limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;

encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo;

Aguardar o tempo de secagem especificado no manual de instruções do fabricante para encher a tubulação de água;

Nos terminais das tubulações deverão ser instaladas conexões reforçadas com bucha de latão;

Após a instalação da válvula de descarga de baixa pressão deverá ser instalado o tubo de descida com joelho azul, 38 mm/DN 40;

Toda tubulação deverá ser testada antes de efetuar o acabamento.

Tubulações de Polietileno e Conexões

Para a execução das ligações dos tubos com as conexões rosqueadas de polietileno, dever-se-á:

cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilização de cortador para tubo;

introduzir a porca cônica e a seguir a garra cônica, mantendo-as próximas à extremidade do tubo;

colocar o anel de vedação na extremidade do tubo;

introduzir o tubo no corpo da conexão, verificando se o anel de vedação está na posição correta, pressionar a garra cônica até que o ressalto encoste no corpo da conexão e rosquear a porca cônica;

o aperto total da porca cônica nas conexões de diâmetro 20 e 32 mm deverá ser manual; nas conexões de diâmetros superiores utilizar chave cinta;

as conexões deverão ter seu curso de aperto até encontrar forte resistência, ou pelas encostas da porca e conexão.

Inspeção pela Contratada

Compete a CONTRATADA, antes de realizar os testes, mandar limpar toda a tubulação com descargas de água sucessivas e reenchê-la, deixando os pontos de água selecionados na amostragem, em condições de uso.

Antes do recebimento das tubulações embutidas e enterradas, deverão ser executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

Reservatórios de água

Todo reservatório deverá possuir registro de bóia e dispositivo para extravasão e limpeza, dotado de registro de manobra.

A saída dos extravasores deverão possuir proteção com tela de cobre malha fina para evitar a entrada de insetos no reservatório.

Essas diretrizes deverão ser executadas mesmo que no projeto não haja clareza nessas definições.

Alimentação predial e barrilete

A tubulação que abastece o reservatório de água deverá conter registro de gaveta  bruto antes do reservatório.

A tubulação do barrilete, após reservatório, que alimenta as  prumadas de água fria, deverá ter registro de gaveta bruto.

Alinhamento dos registros, válvulas e conexões ao acabamento da alvenaria

A CONTRATADA deverá primar para que as instalações dos registros, válvulas e conexões não fiquem enterrados ou salientes na alvenaria acabada.

Água pluvial e esgoto

É terminantemente proibido o lançamento de água pluvial em caixas de esgoto e o lançamento do esgoto em caixas de água pluvial

A canalização de esgoto e canalização de água pluvial somente poderá cruzar a água fria em cota inferior.

Para ligação à rede pública, a CONTRATADA precisa requerer à concessionária com a devida antecedência, o pedido de dimensionamento, locação, profundidade e ligação dos coletores de esgoto.

As caixas de inspeção/passagem deverão ser em concreto pré moldado quando autorizado pela fiscalização ou quando indicados em projetos e planilha. As tampas deverão receber reforço em aço e concreto quando estiverem instaladas na pista de rolamento e poderão ser pré moldadas quando em lugares mais isolados como jardins.

Execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar a pasta lubrificante TIGRE no anel e na ponta do tubo (NÃO USAR ÓLEO OU GRAXA, QUE PODERÃO ATACAR O ANEL DE BORRACHA;

Fazer um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe;

Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Atualização dos projetos

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

Teste em Tubulação não Pressurizada

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 Kpa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

o teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas;

a tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;

os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

Teste em Tubulação Pressurizada

Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

Este teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas.

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será posta em carga, e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na presença da Fiscalização.

Geral

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

19. COMBATE A INCÊNDIO

O projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser rigorosamente seguido, e todas as instalações deverão seguir as normas do Corpo de Bombeiros.

Os extintores deverão ser instalados seguindo altura contida no detalhe. As placas de sinalização de equipamentos de combate a incêndio deverão ser instaladas seguindo altura contida no detalhe. Os guarda-corpo e corrimãos deverão ser executados conforme detalhes, respeitando a Instrução Técnica 08 do Corpo de Bombeiros.

As placas de sinalização de equipamentos de combate a incêndio deverão ser instaladas seguindo altura contida no detalhe.

Os guarda-corpo e corrimãos deverão ser executados conforme detalhes, seguindo a Instrução Técnica 08 do Corpo de Bombeiros.

Todas as instalações e projetos de Combate a Incêndio deverão seguir normas do Corpo de Bombeiro.

Proteção das escadas ou rotas de fuga

Corrimão

Os corrimãos devem ser instalados nas escadas, atendendo a NBR 9077/99 e conforme Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Projeto Arquitetônico;

Afixados somente pela sua parte inferior, com altura entre 80cm e 92cm acima do nível da superfície superior do degrau, atendendo a NBR 9077/99 e de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Projeto Arquitetônico;

Devem possuir a largura entre 3,8 e 6,5cm;

Estar afastados, no mínimo, 4cm da face da parede a que estão fixados.

Guarda-corpo

Todas as saídas de emergência tais como escada, patamares, rampa, etc., localizadas junto à face externa dos pavimentos e mezaninos com lado aberto, devem possuir guardas contínuas para evitar quedas;

As guardas são metálicas e possuem altura igual ou maior que 1,05m., medida verticalmente do topo da guarda ao nariz do degrau ou ao piso do patamar, balcão ou rampa;

O desenho das guardas, corrimão e respectivas fixações devem ser de tal forma que não haja saliência, abertura ou elementos de grades ou painéis que possam enganchar em roupas.

Degraus e patamares

Devem possuir altura aproximada de 18cm, com tolerância de 0,05cm;

Devem ter largura dimensionada pela fórmula de Blondel;

Devem ter, num mesmo lance, larguras e alturas iguais e, em lances sucessivos de uma mesma escada, diferenças entre as alturas de degraus de, no máximo, 5cm;

Podem ter bocel de 1,5cm, no mínimo, ou, quando este inexistir, balanço da quina do degrau sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor mínimo.

20. INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES DE AR

Aparelhos tipo split

Os condicionadores de ar serão do tipo split hi wall e piso-teto (conforme especificado) com capacidade de refrigeração a frio e filtro de fibra eletrostático com carvão ativado deverão ser instalados conforme projeto elétrico e planilha. O Btus vão depender da sala, devendo seguir projeto. 	O fornecimento e a instalação deverá ser completa deixando o aparelho funcionado devidamente.

As tubulações de dreno e outras que se fizerem necessário passarão por chanfros em drywall conforme projeto arquitetônico.

As condensadoras deverão ser colocadas na área externa devendo ser fixadas nas paredes e não no piso para não danificar a manda de impermeabilização existente.

A instalação das evaporadoras e condensadoras deverá ser acompanhada por especialista do ramo da atividade.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme o layout, instruções e as especificações apresentadas, no entanto, a indicação do local para abrigar as condensadoras deverá ser confirmada pelo instalador, de acordo com a distância a ser percorrida pela tubulação de cobre, o devido diâmetro da tubulação e as distâncias necessárias entre as condensadoras.

Deverá ser verificado se os disjuntores instalados estão de acordo com o especificado pelo fabricante do equipamento.

A instalação dos equipamentos deverá seguir rigorosamente as instruções do fabricante.

Os testes solicitados nas instruções do fabricante deverão ser rigorosamente seguidos, sendo necessária a apresentação de laudo contendo, no mínimo, testes de pressurização e vazamento do sistema, testando todas as conexões soldadas e flangeadas e teste de drenagem.

A tubulação de cobre a ser utilizada deverá ser em cobre flexível.

Os cabos e a tubulação de cobre que irão até a condensadora, dentro do ambiente, passarão pela alvenaria que será rasgada e recomposta recebendo pintura posteriormente.

21. BRISE TERMOBRISE 335 HUNTER DOUGLAS

Termobrise 335 Hunter Douglas, em aluzinc, 0,6 mm acabado, 2,80 Kg/m linear, composto por painéis lisos com formato ‘asa de avião’, com 335 mm de largura, 58 mm de espessura e comprimento de 3800 e 3900mm, espaçados a cada 320mm entre eixos das lâminas, com aplicação de poliuretano expandido no interior do brise durante o processo de fabricação. Lâminas móveis com acionamento através de barra de comando.

Recebe pintura em processo contínuo “coil coating”, pré-pintura de primer e posterior pintura a base de poliéster.

Termobrise 335 Hunter Douglas, em aluzinc (aço com camada de 55% alumínio, 43,5% de zinco e 1,5% de silício), espessura 0,6 mm acabado, peso 2,80 Kg/metro linear, composto por painéis lisos com formato ‘asa de avião’, com 335 mm de largura, 58 mm de espessura e comprimento de 3800 e 3900mm. Os painéis deverão ser espaçados a cada 320mm para a sobreposição das lâminas quando fechadas. Recebe pintura em processo contínuo “coil coating”, pré-pintura de primer e posterior pintura a base de poliéster.

Após a pintura é inserido poliuretano expandido no interior do brise, conferindo assim ao sistema propriedades térmicas e acústicas.

Os painéis serão fixados lateralmente em perfis de alumínio (porta-painéis) por meio de pinos com buchas e arruelas de nylon autolubrificante para reduzir atrito e apresentar maior longevidade, e encabeçados por tampas em alumínio extrudado.

Lâminas móveis com acionamento através de barra de comando.

Cor: a definir

22. ANDAIMES

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Serão tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. A madeira para confecção de andaimes deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas de madeira na confecção de andaimes. Os andaimes têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 cm a 1,2 m) e rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio de escadas e outros elementos para se atingir lugares mais a altos. O acesso aos andaimes só pode ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho terão, no mínimo. 1,2 m de largura.

Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira. 	Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incômodo aos operários.

Caso a obra necessite de outro tipo de andaime como Andaime Balancim, Andaime Suspenso, Cadeira Suspensa, etc. a fiscalização deverá ser informada para dar parecer de aprovação e avaliar a necessidade.

Não serão aceitos andaimes improvisados.

23. PLATAFORMA

Plataforma Montele de percurso vertical PL-200 ou equivalente. Os projetos e as orientações do fabricante deverão ser rigorosamente seguidos.

A Plataforma deverá obedecer aos seguintes dimensionamentos e configurações:

Capacidade: 275 kg.

Velocidade: 6 m / minuto.

Motor elétrico: 2 cv, 1710 rpm, 60 hz, trifásico (220/380v).

Comando: manual de atuação constante com parada automática nos pavimentos. Chave na cabina.

Acionamento: fuso de aço com rosca trapezoidal e bucha auto lubrificante.

A Plataforma deverá ser modulada em chapas e perfis de aço com ligações parafusadas com

parafusos de alta resistência.

Guarda corpo de segurança em laterais sem acesso.

Barreira de proteção: braço tipo basculante.

Segurança: chaves de fim de curso, microrutores de interferência no percurso, acoplamento por embreagem cônica automática.

Auto-safe: sistema de resgate automático em caso de falta de energia.

Norma: equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR 15655-1.

Classe: público – Semi-cabinada – 275 kg.

Acesso: mesmo lado.

Largura da cabina: 90 cm.

Profundidade da cabina: 140 cm.

Número de paradas: 2.

Percurso: 330 cm.

Acabamento: em pintura eletrostática na cor cinza.

Portão embarque: 2,00 metros. Portão desembarque: 2,00 metros. Número de portões: 2.

Para a construção do vão que receberá a plataforma as seguintes características deverão ser seguida:

Largura da base: 140 cm.

Profundidade da base: 150 cm.

Instalação elétrica: 220v trifásica.

Rebaixo no piso de 10cm

Não será aceito a instalação em ambiente externo, exposto às intempéries.

Toda instalação deverá ser acompanhada pela Contratada e mudanças deverão ser autorizadas pela Contratante e pela empresa fornecedora do equipamento.

A plataforma deverá ser instalada com todos os equipamentos internos e externos necessários para o perfeito funcionamento. Inclusive os acabamentos externos de fechamento dos vãos.

A Contratada deverá dar garantia de segurança ao usuário que utiliza a plataforma. Qualquer abertura que possa causar acidente, mau instalação do equipamento ou outros meios que possam vir a causar danos ao usuário será de responsabilidade da Contatada e da empresa que instalou o equipamento. A Contratada deverá solucionar os problemas observados pela fiscalização sem aumento do custo de contrato.

24. LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de obra. A edificação deve ser deixada em condições de pronta utilização.

Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em perfeitas condições de higiene, organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom visual e a qualidade dos serviços acabados.

25. INSTRUÇÕES GERAIS

A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à administração pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética do material.

A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual de seus trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os preceitos da respectiva norma.

Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas deverão ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços contratados que indicará após consulta  ao setor de engenharia da contratante o procedimento a ser executado.

____________________________________________________________

Renata Barbosa

Engenheira de Produção/Civil – CREA 125266D

____________________________________________________________

Cláudia Godinho P. Kuchenbecker – Cap PM

Chefe Dal3

| ANEXO III - PLANILHA DE ORÇAMENTO DATA: AGOSTO/2018 LOCAL: REFORMA DO PRÉDIO DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - CPRV PRAZO DE EXECUÇÃO CONSIDERADO: 90 DIAS CORRIDOS ENDEREÇO: AVENIDA TEREZA CRISTINA Nº 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE M.G ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT. PR. UNIT. S/ BDI PR. TOTAL. S/ BDI PR. UNIT. C/ BDI PR. TOTAL C/ BDI 01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,94% SUB-TOTAL 12.776,93 15.971,16 R$ 15.971,16 01.01 DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 1,00 3.274,43 3.274,43 4.093,04 4.093,04 01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 3,00 2.227,50 6.682,50 2.784,38 8.353,13 01.03 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 X 1,50 M) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 1,00 320,00 320,00 400,00 400,00 01.04 MONTAGEM DO BARRACÃO DE OBRA INCLUÍDO LIGAÇÕES PROVISÓRIAS. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 1,00 2.500,00 2.500,00 3.125,00 3.125,00 02 DEMOLIÇÃO 3,16% SUB-TOTAL 20.810,12 26.012,65 R$ 26.012,65 02.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EXISTENTE SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 41,78 75,17 3.140,75 93,96 3.925,94 02.02 DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 202,10 16,40 3.314,44 20,50 4.143,05 02.03 DEMOLIÇÃO DE PISO VINILICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 419,75 5,47 2.296,03 6,84 2.870,04 02.04 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 303,44 2,94 892,11 3,68 1.115,14 02.05 REMOÇÃO DE PORTA E JANELA METÁLICA INCLUSIVE VIDROS M2 12,56 11,62 145,89 14,53 182,36 02.06 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 16,80 8,20 137,76 10,25 172,20 02.07 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 50,00 11,56 578,00 14,45 722,50 02.08 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO. M 20,40 1,64 33,45 2,05 41,81 02.09 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 55,88 10,93 610,77 13,66 763,46 02.10 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) UN 18,00 45,97 827,46 57,46 1.034,33 02.11 REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) UN 6,00 10,76 64,56 13,45 80,70 02.12 REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA) UN 9,00 11,30 101,70 14,13 127,13 02.13 RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS E ELETRODUTOS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS M 150,00 10,07 1.510,50 12,59 1.888,13 02.14 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 333,58 5,00 1.667,88 6,25 2.084,84 02.15 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM VIDRO COM REAPROVETAMENTO M2 22,20 16,00 355,17 20,00 443,96 02.16 DEMOLIÇÃO DE ESCADA COM COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E REMOÇÃO DO GUARDA CORPO M3 5,00 60,00 300,00 75,00 375,00 02.17 BOTA FORA DE MATERIAL COM CARRINHO ATÉ 50M E COM CAÇAMBA ATÉ O ATERRO MUNICIPAL. M3 74,36 65,00 4.833,66 81,25 6.042,07 03 FUNDAÇÕES TIPO SAPATA CORRIDA PARA AS NOVAS ALVENARIAS 0,71% SUB-TOTAL 4.688,34 5.860,43 R$ 5.860,43 03.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS CORRIDA M3 7,28 58,12 423,23 72,65 529,04 03.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 10,59 3,83 40,57 4,79 50,71 03.03 LASTRO DE CONCRETO H=5 CM M2 10,59 17,90 189,60 22,38 237,00 03.04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 21,23 48,02 1.019,46 60,03 1.274,33 03.05 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM KG 42,00 9,65 405,30 12,06 506,63 03.06 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG 105,00 6,64 697,20 8,30 871,50 03.07 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO, FCK >= 30,0 Mpa DE BLOCOS E CINTAS M3 3,40 345,85 1.175,89 432,31 1.469,86 03.08 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 37,07 7,44 275,82 9,30 344,77 03.09 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,88 29,55 114,71 36,94 143,39 03.10 REGULARIZADO MANUALMENTE COM SOQUETE NA VALA M2 10,59 3,83 40,57 4,79 50,71 03.11 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3 5,10 60,00 306,00 75,00 382,50 04 ESTRUTURA DE CONCRETO 0,14% SUB-TOTAL 895,94 1.119,93 R$ 1.119,93 04.01 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM ENCHIMENTO EM EPS H=12CM M2 1,73 220,00 380,60 275,00 475,75 04.02 FURO NA ESTRUTURA EXISTENTE PARA ANCORAGEM DA LAJE UN 1,00 80,00 80,00 100,00 100,00 04.03 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES E ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, M2 1,73 52,64 91,07 65,80 113,83 04.04 CONCRETO PARA CAPEAMENTO DA LAJE TRELIÇADA E=5CM FCK 25 MPA M3 0,90 382,53 344,28 478,16 430,35 05 DIVISÓRIAS 4,11% SUB-TOTAL 27.047,39 33.809,23 R$ 33.809,23 05.01 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR COM TELA DE FIXAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO. AS ALVENARIAS DEVERÃO RECEBER CHAPISCO COM ARGAMASSA ADITIVADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS TRÊS PRIMEIRA FIADAS. M2 115,18 32,55 3.749,11 40,69 4.686,39 05.02 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS. O ENCUNHAMENTO DEVERÁ SER APÓS 15 DIAS, NÃO SENDO ACEITA ARGAMASSA EXPANSIVA. SEGUINDO MEMORIAL DESCRITIVO. M 42,12 15,13 637,28 18,91 796,59 05.03 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 7,20 17,80 128,16 22,25 160,20 05.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS. M2 288,37 78,14 22.532,84 97,68 28.166,05 06 ESQUADRIAS 5,65% SUB-TOTAL 37.205,84 46.507,30 R$ 46.507,30 06.01 MADEIRA 06.01.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA SEMI-SOLIDA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE, P1 (80 X 210) CM, LIXADA E ENVERNIZADA COM VENIZ ACETINADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, COM MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FERRAGENS MODELO DE REFERÊNCIA: LA FONTE LINHA ARCHITECT, CONJUNTO 6236 (MAÇANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE) OU EQUIVALENTE. FECHADURA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. UN 15,00 469,55 7.043,25 586,94 8.804,06 06.01.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA/SOLIDA, P2 (80X210) CM, LIXADA E ENVERNIZADA COM VENIZ ACETINADO, COM BARRA DE APOIO E PROTEÇÃO INFERIOR EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, COM MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FERRAGENS MODELO DE REFERÊNCIA: LA FONTE LINHA ARCHITECT, CONJUNTO 6236 (MAÇANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE) OU EQUIVALENTE. FECHADURA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, FECHADURA TIPO BANHEIRO, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. UN 2,00 500,00 1.000,00 625,00 1.250,00 06.01.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA SEMI-SOLIDA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE, P3 (70 X 210) CM, LIXADA ENVERNIZADA COM VENIZ ACETINADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, COM MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FERRAGENS MODELO DE REFERÊNCIA: LA FONTE LINHA ARCHITECT, CONJUNTO 6236 (MAÇANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE) OU EQUIVALENTE. FECHADURA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, FECHADURA TIPO BANHEIRO, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. UN 1,00 436,55 436,55 545,69 545,69 06.01.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA SEMI-SOLIDA DE CORRER EM IPÊ CHAMPAGNE, P4 (70 X 210) CM, LIXADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ ACETINADIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, PINTADOS COM MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. ACOMPANHA TRILHO DUPLO, UMA GUIA E GUARNIÇÃO (VISTAS) 7 CM PARA UM LADO. FERRAGENS MODELO DE REFERÊNCIA: FECHADURA BICO DE PAPAGAIO 4021S LA FONTE ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE, FECHADURA PARA BANHEIRO E PUXADOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, 300MM, Ø 18MM EM AMBOS OS LADOS. FECHADURA GRAU DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO NÍVEL 2 OU SUPERIOR, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. UN 1,00 780,00 780,00 975,00 975,00 06.02 ALUMÍNIO 06.02.01 PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM FECHADURA COM TARGETA LIVRE/OCUPADO PELO LADO EXTERNO E TRINCO PELO DALO INTERNO, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. DIMENSÕES 55X160CM. INSTALADA A 20CM DO PISO. M2 3,52 516,76 1.819,00 645,95 2.273,74 06.02.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM ESQUADRIA DE ALUMINIIO ANODIZADO SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE COM BASCULA SUNPERIOR, FECHO METALICOS E VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, CONFORME ELEVAÇÃO J01 210X165 M2 27,72 301,10 8.346,49 376,38 10.433,12 06.02.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM ESQUADRIA DE ALUMINIIO ANODIZADO SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE COM BASCULA SUNPERIOR, FECHO E VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, CONFORME ELEVAÇÃO J02 195X165 M2 3,22 301,10 968,79 376,38 1.210,99 06.02.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM ESQUADRIA DE ALUMINIIO ANODIZADO SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE COM BASCULA SUNPERIOR, FECHO METALICOS E VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, CONFORME ELEVAÇÃO J03 375X165 M2 6,19 301,10 1.863,06 376,38 2.328,82 06.02.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA MÁXIMO-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM FECHO METALICOS, VEDAÇÃO EM VIDRO MINI-BOREAL, CONFORME DETALHE 4 ELEVAÇÃO J04 180x90 M2 6,48 471,79 3.057,20 589,74 3.821,50 06.02.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM ESQUADRIA DE ALUMINIIO ANODIZADO SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE COM BASCULA SUNPERIOR, FECHO METALICOS E VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, CONFORME ELEVAÇÃO J05 150X165 M2 2,48 301,10 745,22 376,38 931,53 06.02.07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER EM ESQUADRIA DE ALUMINIIO ANODIZADO SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE COM BASCULA SUNPERIOR, FECHO METALICOS E VEDAÇÃO EM VIDRO TEMPERADO, CONFORME ELEVAÇÃO J06 465X60 M2 2,79 301,10 840,07 376,38 1.050,09 06.02.08 MANUTENÇÃO DE JANELAS EXITENTES COM TROCA DE VIDROS QUEBRADOS E TROCA DE FECHOS QUANDO NECESSÁRIO. AS JANELAS DEVERÃO FICAR EM PERFEITO ACABAMENTO E FUNCIONAMENTO. M2 220,62 10,00 2.206,22 12,50 2.757,78 06.03 VIDRO 06.03.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COM ADESIVO NA ALTURA DO PUXADOR . PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE , FECHADURA , CONTRA FECHADURA, TRINCO E MOLA HIDRÁULICA DE PISO COM ESPELHO EM AÇO INOX REF.DORMA DTS75V. VER DETALHE 5 LEVAÇÃO P5 110X210. UN 1,00 2.500,00 2.500,00 3.125,00 3.125,00 06.03.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COM VIDROS FIXOS NAS LATERAIS, ADESIVO NA ALTURA DO PUXADOR . PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE , FECHADURA , CONTRA FECHADURA, TRINCO E MOLA HIDRÁULICA DE PISO COM ESPELHO EM AÇO INOX REF.DORMA DTS75V. VER DETALHE 6 LEVAÇÃO P6 100X210. UN 1,00 3.400,00 3.400,00 4.250,00 4.250,00 06.03.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COM VIDRO FIXO NA LATERAL, ADESIVO NA ALTURA DO PUXADOR . PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE , FECHADURA , CONTRA FECHADURA, TRINCO E MOLA HIDRÁULICA DE PISO COM ESPELHO EM AÇO INOX REF.DORMA DTS75V. VER DETALHE 7 LEVAÇÃO P7 100X210. UN 1,00 2.200,00 2.200,00 2.750,00 2.750,00 07 PISO 8,60% SUB-TOTAL 56.624,68 70.780,85 R$ 70.780,85 07.01 EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO OU CONTRAPISO E=3CM, COMPOSTO POR CIMENTO COMUM E AREIA MÉDIA, COM TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE, EMPREGO DE SIKA 1 OU EQUIVALENTE. M2 558,73 26,21 14.644,31 32,76 18.305,39 07.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM GRANITINA POLIDA, ROLADO, CONSTITUÍDA POR CIMENTO COMUM, PEDRAS ENSACADAS 85% DE GRANITINA BRANCA, 15% DE GRANITINA PRETA, GRANULOMETRIA 0(ZERO) GROSSO, APLICADO EM PAINÉIS DE 1,00 X 1,00 M, MOLDADOS “IN LOCO'' E DELIMITADOS POR FILETES PLÁSTICOS. ACABAMENTO RESINADO. SEGUIR PROCEDIMENTOS E MATERIAIS DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO. NÃO SERÃO ACEITAS PEDRAS TIPO BICA CORRIDA EM HIPÓTESE ALGUMA. M2 532,94 72,37 38.568,87 90,46 48.211,08 07.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO ESMALTADO, 52X52CM, GRUPO BLA, ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR MENOR OU IGUAL 0,5%, CARGA DE RUPTURA (N) MAIOR OU IGUAL 1500N, RESISTENTE À GRETAGEM, RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO, COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO EM SUPERFÍCIE SECA IGUAL 0,5 E EM SUPERFÍCIE ÚMIDA IGUAL A 0,4. RESISTÊNCIA A MANCHAS CLASSE 5. RESISTÊNCIA QUÍMICA CLASSE GA, E GLB. COR DE REFERENCIA SPAZIO GRIGIO AP DA BIANCOGRÊS. OS REQUISITOS DEVEM ATENDER À NBR 15575. DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRAS E LAUDO TÉCNICO QUE ATESTE AS CARACTERÍSTICAS DO PISO, ANTES DA COMPRA DO MESMO. REJUNTE EPOX FLEXÍVEL ANTI-FUNGO, PERMEABILIDADE <1,0CM³, RESISTENTE A COMPRESSÃO >10MPA, ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE <0,30G/CM², COR CINZA PLATINA, ESPESSURA DE 5MM. CONTABILIZAR 2 M² PARA DEIXAR NA UNIDADE PARA FINS DE REPAROS FUTUROS. M2 39,29 85,79 3.370,86 107,24 4.213,58 07.04 SOCO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS H = 10 CM M2 0,65 62,52 40,64 78,15 50,80 08 REVESTIMENTOS 5,86% SUB-TOTAL 38.562,24 48.202,80 R$ 48.202,80 08.01.01 CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. M2 230,36 2,50 575,90 3,13 719,88 08.01.02 REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:2:8, CIMENTO E AREIA ESP. 10MM PREPARO MECANICO. INCLUSIVE NA CASA DE BOMBA. M2 230,36 14,94 3.441,58 18,68 4.301,97 08.01.03 PAREDES REVESTIDAS ATÉ O TETO COM CERÂMICA ESMALTADA, PRODUZIDA POR MONOQUEIMA, NA COR BRANCA, LISA, BRILHANTE, COM DIMENSÕES APROX. DE 30X60 CM, RETIFICADO, CARGA DE RUPTURA>OU=600N, RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS MÍNIMO B, RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO CLASSE >OU=3. COR DE REF.: GLACIER WHITE RET LINHA WHITE HOME PORTOBELLO OU EQUIVALENTE INCLUSIVE REJUNTAMENTO, SEGUINDO ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. M2 207,53 54,91 11.395,25 68,64 14.244,07 08.01.04 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS M 11,00 15,31 168,41 19,14 210,51 08.01.05 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS ESTRUTURADO- FGE M2 596,98 32,90 19.640,64 41,13 24.550,80 08.01.06 TABICA/PERFIL METÁLICA PARA ACABAMENTO DO FORRO M 531,92 6,28 3.340,46 7,85 4.175,57 09 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,88% SUB-TOTAL 5.821,94 7.277,42 R$ 7.277,42 09.01 ÁGUA FRIA 09.01.01 TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETROS: Ø25 M 50,00 3,03 151,50 3,79 189,38 Ø32 M 20,00 6,09 121,80 7,61 152,25 Ø40 M 15,00 8,75 131,25 10,94 164,06 REF.: TIGRE 09.01.02 JOELHO 90º EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIÂMETROS: Ø25 PÇ 8,00 2,96 23,68 3,70 29,60 Ø32 PÇ 12,00 4,43 53,16 5,54 66,45 Ø40 PÇ 6,00 7,18 43,08 8,98 53,85 REF.: TIGRE 09.01.03 JOELHO 90º EM PVC, BOLSA X ROSCA, COM BUCHA DE LATÃO, DIÂMETROS: Ø25 X 1/2" PÇ 37,00 9,34 345,58 11,68 431,98 REF.: TIGRE 09.01.04 TÊ EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIÂMETROS: Ø25 MM PÇ 2,00 4,27 8,54 5,34 10,68 Ø32 MM PÇ 10,00 6,49 64,90 8,11 81,13 Ø40 MM PÇ 9,00 11,01 99,09 13,76 123,86 REF.: TIGRE 09.01.05 BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC, BOLSA X BOLSA , DIÂMETRO: Ø32x 25 Pç 6,00 0,99 5,96 1,24 7,46 Ø40X25 Pç 12,00 3,60 43,18 4,50 53,97 09.01.06 ADAPTADOR EM PVC SOLDA X ROSCA PARA REGISTRO, DIÂMETROS: Ø32 X 1" PÇ 8,00 3,89 31,12 4,86 38,90 Ø25 X 3/4" PÇ 13,00 2,61 33,93 3,26 42,41 Ø40 X 1.1/4" PÇ 6,00 5,71 34,26 7,14 42,83 REF.: TIGRE 09.01.07 REGISTRO DE GAVETA EM METAL,COM ACABAMENTO EM CRUZETA ANATÔMICA CROMADA, 10 ANOS DE GARANTIA, DIÂMETROS: Ø3/4" PÇ 5,00 46,89 234,45 58,61 293,06 Ø1" PÇ 4,00 55,54 222,16 69,43 277,70 Ø1.1/4" PÇ 3,00 73,98 221,94 92,48 277,43 09.01.08 REGISTRO DE PRESSÃO EM METAL, COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETROS: Ø3/4" PÇ 3,00 55,53 166,59 69,41 208,24 REF.: FABRIMAR 09.02 ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL 09.02.01 TUBO RÍGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40; M 15,00 6,50 97,50 8,13 121,88 09.02.02 TUBO RÍGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS: Ø50 M 45,00 7,18 323,10 8,98 403,88 Ø100 M 40,00 17,96 718,40 22,45 898,00 09.02.03 JOELHO 90º EM PVC, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40; PÇ 12,00 5,13 61,56 6,41 76,95 JOELHO 90º EM PVC, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40x11/2, COM BOLSA E ANEL; PÇ 13,00 7,00 91,00 8,75 113,75 09.02.04 JOELHO 90º EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS: Ø50 PÇ 9,00 4,01 36,09 5,01 45,11 Ø100 PÇ 5,00 11,41 57,05 14,26 71,31 09.02.05 TÊ SANITÁRIO CURTO Ø50 x Ø50 PÇ 7,00 15,00 105,00 18,75 131,25 09.02.06 Curva curta 90º em PVC, para esgoto primário diâmetros: Ø100 Pç 9,00 19,86 178,74 24,83 223,43 09.02.07 JOELHO 45º EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS: Ø50 PÇ 9,00 4,51 40,59 5,64 50,74 Ø100 PÇ 8,00 11,46 91,68 14,33 114,60 09.02.08 JUNÇÃO 45º EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS: Ø50 X 50 PÇ 4,00 9,56 38,24 11,95 47,80 Ø100 X 50 PÇ 7,00 14,66 102,62 18,33 128,28 Ø100 X 100 PÇ 6,00 29,04 174,24 36,30 217,80 09.02.09 LUVA EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS: Ø50 X Ø50 PÇ 9,00 3,99 35,91 4,99 44,89 Ø100 X Ø100 PÇ 18,00 8,82 158,76 11,03 198,45 09.02.10 CAIXA SIFONADA EM PVC, COM GRELHA INOX QUADRADA, NAS DIMENSÕES: Ø100X150X50 PÇ 12,00 55,00 660,00 68,75 825,00 09.02.11 CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 60 X 60 EM CONCRETO COM TAMPA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PÇ 5,00 118,80 594,00 148,50 742,50 09.02.12 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO DN 100 Pç 9,00 1,87 16,85 2,34 21,06 09.02.13 RALO PVC SECO QUADRADO COM GRELHA INOX, NAS DIMENSÕES: Ø100 X 40 PÇ 6,00 34,07 204,44 42,59 255,55 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 20,25% SUB-TOTAL 133.295,03 166.618,79 R$ 166.618,79 10.01 ILUMINAÇÃO 10.01.01 CAIXA 2X4”, EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 31,00 2,28 70,53 2,84 88,16 10.01.02 ELETROCALHA PERFURADA AÇO GALV. TIPO “U” 100X50MM #18 E CONEXÕES M 95,00 52,98 5.033,10 66,23 6.291,38 10.01.03 BARRA ROSCADA GALVANIZADA Ø1/4” M 100,00 3,25 325,00 4,06 406,25 10.01.04 CANTONEIRA “ZZ” UN 100,00 2,18 218,40 2,73 273,00 10.01.05 ABRAÇADEIRA TIPO “D” COM CUNHA DE APERTO Ø3/4” UN 100,00 0,77 77,00 0,96 96,25 10.01.06 PARAFUSO CAB. REDONDA ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM (S-8) E BUCHA DE NYLON S-8 UN 300,00 0,33 97,50 0,41 121,88 10.01.07 SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø3/4” UN 16,00 2,67 42,64 3,33 53,30 10.01.08 UNIDUTE CÔNICO ALUM. Ø3/4” UN 16,00 2,17 34,74 2,71 43,42 10.01.09 BUCHA DE ACABAMENTO ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø3/4” UN 16,00 0,72 11,44 0,89 14,30 10.01.10 PARAFUSO FENDA GALVANIZADO 1/4X1/2” UN 100,00 0,13 13,00 0,16 16,25 10.01.11 PARAFUSO CAB. LENTILHA GALVANIZADO 1/4X1/2” UN 140,00 0,18 25,20 0,23 31,50 10.01.12 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA Ø1/4” UN 300,00 0,15 45,00 0,19 56,25 10.01.13 ARRUELA GALVANIZADA LISA Ø1/4” UN 300,00 0,37 111,00 0,46 138,75 10.01.14 ELETRODUTO LEVE EM AÇO ZINCADO Ø3/4” M 150,00 11,12 1.668,00 13,90 2.085,00 10.01.15 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø3/4” UN 25,00 5,73 143,33 7,17 179,16 10.01.16 UNIDUTE RETO ALUM. Ø3/4” UN 75,00 2,22 166,73 2,78 208,41 10.01.17 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4” M 90,00 7,46 671,40 9,33 839,25 10.01.18 CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4” UN 20,00 3,26 65,26 4,08 81,58 10.01.19 LUVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4” UN 40,00 1,74 69,68 2,18 87,10 10.01.20 FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERÍSTICA: ISOLAMENTOS ELÉTRICOS EM GERAL CLASSE 0,6/1KV, ROLO 20M ROLO 12,00 15,99 191,88 19,99 239,85 10.01.21 FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 23-LB, MARCA 3M, CARACTERÍSTICA: ISOLAMENTO PRIMÁRIO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NA CLASSE DE 600V ATÉ 35.000V, ROLO 10M ROLO 2,00 5,19 10,38 6,49 12,98 10.01.22 LÂMPADA LED TUBULAR 9W, 127 V, BASE G13, 600 MM, 6500K LUZ BRANCA FRIA UN 12,00 18,08 216,96 22,60 271,20 10.01.23 LÂMPADA LED TUBULAR 18W, 127 V, BASE G13, 1200 MM 92 LEDS, 6500K LUZ BRANCA FRIA UN 136,00 46,90 6.378,40 58,63 7.973,00 10.01.24 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES 1200MM BASE G13, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, SEM ALETAS, REF. CAROLINO CE 1054 UN 68,00 89,57 6.090,76 111,96 7.613,45 10.01.25 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES 600MM BASE G13, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, SEM ALETAS, REF. CAROLINO CE 1054 UN 6,00 89,51 537,06 111,89 671,33 10.01.26 PLUGUE MACHO E TOMADA FÊMEA 10A-250V UN 74,00 11,00 814,00 13,75 1.017,50 10.01.27 ARANDELA TIPO TARTARUGA COR BRANCA EQUIPADA COM LÂMPADA LED BULBO 9W, LUZ BRANCA FRIA UN 2,00 57,54 115,08 71,93 143,85 10.01.28 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “C” UN 30,00 17,67 530,10 22,09 662,63 10.01.29 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “E” UN 14,00 16,35 228,90 20,44 286,13 10.01.30 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “X” UN 1,00 24,26 24,26 30,33 30,33 10.01.31 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “T” UN 21,00 20,28 425,88 25,35 532,35 10.01.32 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “L” UN 16,00 17,56 280,96 21,95 351,20 10.01.33 TAMPA CEGA PARA CONDULETE ALUM. Ø3/4” UN 82,00 1,91 156,62 2,39 195,78 10.01.34 INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V, COM ESPELHO UN 27,00 17,02 459,54 21,28 574,43 10.01.35 INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS 10A-250V, COM ESPELHO UN 1,00 26,93 26,93 33,66 33,66 10.01.36 INTERRUPTOR SIMPLES TRÊS TECLAS 10A-250V, COM ESPELHO UN 1,00 31,54 31,54 39,43 39,43 10.01.37 INTERRUPTOR PARALELO 10A-250V UN 2,00 21,03 42,06 26,29 52,58 10.01.38 CABO PP 3 X 1,5MM2 M 74,00 2,55 188,70 3,19 235,88 10.01.39 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 , COR VERMELHO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 300,00 2,14 642,00 2,68 802,50 10.01.40 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 250,00 2,14 535,00 2,68 668,75 10.01.41 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 250,00 2,14 535,00 2,68 668,75 10.01.42 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 , COR AMARELO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 300,00 2,14 642,00 2,68 802,50 10.02 TOMADAS 10.02.01 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 , COR VERMELHO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM UN 1300,00 2,14 2.782,00 2,68 3.477,50 10.02.02 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM UN 1300,00 2,14 2.782,00 2,68 3.477,50 10.02.03 CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM UN 1300,00 2,14 2.782,00 2,68 3.477,50 10.02.04 CABO FLEXÍVEL 6,0MM2 , COR VERMELHO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 150,00 4,63 694,50 5,79 868,13 10.02.05 CABO FLEXÍVEL 6,0MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 75,00 4,63 347,25 5,79 434,06 10.02.06 CAIXA 2X4”, EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 75,00 2,28 170,63 2,84 213,28 10.02.07 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 30X30X10CM EM CHAPA ESTAMPADA COM TAMPA UN 3,00 80,46 241,38 100,58 301,73 10.02.08 CONDULETE PVC SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “E” (P/ TOMADAS DO MOBILIÁRIO) UN 46,00 3,62 166,52 4,53 208,15 10.02.09 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “L” UN 36,00 17,56 632,16 21,95 790,20 10.02.10 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “X” UN 4,00 24,26 97,04 30,33 121,30 10.02.11 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø3/4” TIPO “T” UN 30,00 20,28 608,40 25,35 760,50 10.02.12 TAMPA CEGA PARA CONDULETE ALUM. Ø3/4” UN 70,00 1,91 133,70 2,39 167,13 10.02.13 TAMPA PARA CONDULETE PVC Ø3/4” COM UM FURAÇÃO PARA TOMADA DUPLA (MOBILIÁRIO) UN 46,00 5,49 252,54 6,86 315,68 10.02.14 TOMADA 2P+T 10A-250V, COM ESPELHO UN 37,00 20,23 748,51 25,29 935,64 10.02.15 TOMADA DUPLA 2P+T 10A-250V, SEM ESPELHO UN 46,00 31,10 1.430,60 38,88 1.788,25 10.02.16 TOMADA DUPLA 2P+T 10A-250V, COM ESPELHO UN 35,00 33,31 1.165,85 41,64 1.457,31 10.02.17 CHUVEIRO 5400W, 220V UN 3,00 59,83 179,49 74,79 224,36 10.02.18 CONECTOR DE TORÇÃO PARA CONEXÃO DO CHUVEIRO, 6MM2. UN 9,00 0,65 5,85 0,81 7,31 10.02.19 ESPELHO 2X4” COM FURO CENTRAL UN 3,00 1,71 5,13 2,14 6,41 10.02.20 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM #18 E CONEXÕES M 30,00 1,99 59,70 2,49 74,63 10.02.21 SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38MM UN 5,00 2,67 13,33 3,33 16,66 10.02.22 SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø3/4” UN 26,00 2,67 69,29 3,33 86,61 10.02.23 UNIDUTE CÔNICO ALUM. Ø3/4” UN 26,00 2,17 56,45 2,71 70,56 10.02.24 BUCHA DE ACABAMENTO ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø3/4” UN 26,00 0,72 18,59 0,89 23,24 10.02.25 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø3/4” M 150,00 11,12 1.668,00 13,90 2.085,00 10.02.26 UNIDUTE RETO ALUM. Ø3/4” UN 60,00 2,22 133,38 2,78 166,73 10.02.27 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4” M 180,00 7,46 1.342,80 9,33 1.678,50 10.02.28 CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4” UN 65,00 3,26 212,10 4,08 265,12 10.02.29 LUVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø3/4” UN 130,00 1,74 226,46 2,18 283,08 10.02.30 ABRAÇADEIRA TIPO “D” COM CUNHA DE APERTO Ø3/4” UN 100,00 0,77 77,00 0,96 96,25 10.02.31 PARAFUSO CAB. REDONDA ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM (S-8) E BUCHA DE NYLON S-8 UN 300,00 0,33 97,50 0,41 121,88 10.02.32 PARAFUSO CAB. REDONDA ROSCA SOBERBA 1/8” X 10MM UN 92,00 0,12 11,04 0,15 13,80 10.02.33 BARRA ROSCADA GALVANIZADA Ø1/4” M 30,00 3,25 97,50 4,06 121,88 10.02.34 CANTONEIRA “ZZ” UN 100,00 2,18 218,40 2,73 273,00 10.02.35 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE GALV. 1/4” X 1/2” UN 100,00 0,18 18,00 0,23 22,50 10.02.36 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4” UN 200,00 0,37 74,00 0,46 92,50 10.02.37 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4” UN 200,00 0,15 30,00 0,19 37,50 10.03 ALIMENTADORES / AR CONDICIONADO 10.03.01 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL “PEAD” Ø4” M 65,00 38,84 2.524,60 48,55 3.155,75 10.03.02 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL “PEAD” Ø3” M 45,00 28,17 1.267,65 35,21 1.584,56 10.03.03 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL “PEAD” Ø2” M 30,00 18,06 541,80 22,58 677,25 10.03.04 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL “PEAD” Ø1.1/2” M 30,00 16,96 508,80 21,20 636,00 10.03.05 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL “PEAD” Ø1” M 35,00 11,47 401,45 14,34 501,81 10.03.06 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1” M 40,00 13,79 551,60 17,24 689,50 10.03.07 ELETROCALHA LISA AÇO GALV. TIPO “U” 100X50MM #18, COM TAMPA E CONEXÕES M 27,00 52,98 1.430,46 66,23 1.788,08 10.03.08 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2” M 12,00 24,17 290,04 30,21 362,55 10.03.09 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø1” TIPO “C” UN 9,00 19,82 178,38 24,78 222,98 10.03.10 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø1” TIPO “E” UN 14,00 20,59 288,26 25,74 360,33 10.03.11 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø1.1/2” TIPO “C” UN 2,00 39,49 78,98 49,36 98,73 10.03.12 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø1.1/2” TIPO “E” UN 2,00 31,32 62,64 39,15 78,30 10.03.13 ABRAÇADEIRA TIPO “D” COM CUNHA DE APERTO Ø1” UN 20,00 0,79 15,80 0,99 19,75 10.03.14 ABRAÇADEIRA TIPO “D” COM CUNHA DE APERTO Ø1.1/2” UN 8,00 1,40 11,20 1,75 14,00 10.03.15 PARAFUSO CAB. REDONDA ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM (S-8) E BUCHA DE NYLON S-8 UN 50,00 0,33 16,25 0,41 20,31 10.03.16 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X240 MM2, COR PRETO, 0,6/1KV M 270,00 114,26 30.850,20 142,83 38.562,75 10.03.17 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X240 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 90,00 114,26 10.283,40 142,83 12.854,25 10.03.18 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X120 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 90,00 57,76 5.198,40 72,20 6.498,00 10.03.19 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X95 MM2, COR PRETO, 0,6/1KV M 9,00 44,72 402,48 55,90 503,10 10.03.20 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X95 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 3,00 44,72 134,16 55,90 167,70 10.03.21 CABO DE COBRE NU 1X16 MM2 M 10,00 11,28 112,80 14,10 141,00 10.03.22 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR PRETO, 0,6/1KV M 30,00 17,78 533,40 22,23 666,75 10.03.23 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 10,00 17,78 177,80 22,23 222,25 10.03.24 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X16 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 15,00 7,90 118,50 9,88 148,13 10.03.25 CABO FLEXÍVEL 6,0MM2 , COR VERMELHO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 750,00 4,63 3.472,50 5,79 4.340,63 10.03.26 CABO FLEXÍVEL 6,0MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 600,00 4,63 2.778,00 5,79 3.472,50 10.03.27 TERMINAL TUBULAR ISOLADO LONGO 6MM2 UN 60,00 0,39 23,40 0,49 29,25 10.03.28 TERMINAL ISOLADO TIPO OLHAL 6MM2 UN 20,00 0,53 10,60 0,66 13,25 10.03.29 TERMINAL TUBULAR ISOLADO LONGO 2,5MM2 UN 100,00 0,22 22,00 0,28 27,50 10.03.30 TERMINAL ISOLADO TIPO OLHAL 2.5MM2 UN 50,00 0,49 24,50 0,61 30,63 10.03.31 TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO SAPATA 16MM2 UN 4,00 11,54 46,16 14,43 57,70 10.03.32 TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO SAPATA 120MM2 UN 2,00 26,57 53,14 33,21 66,43 10.03.33 TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO SAPATA 240MM2 UN 8,00 31,89 255,12 39,86 318,90 10.03.34 TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO SAPATA 95MM2 UN 16,00 19,83 317,28 24,79 396,60 10.03.35 CAIXA CM-18 COM BARRAMENTO 400A PADRÃO CEMIG UN 1,00 3.302,75 3.302,75 4.128,44 4.128,44 10.03.36 CAIXA CM-4 PADRÃO CEMIG UN 1,00 342,88 342,88 428,60 428,60 10.03.37 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø4” M 20,00 33,05 661,00 41,31 826,25 10.03.38 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø4” M 6,00 125,10 750,60 156,38 938,25 10.03.39 CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø4” UN 1,00 22,11 22,11 27,64 27,64 10.03.40 LUVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø4” UN 2,00 37,52 75,04 46,90 93,80 10.03.41 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø4” UN 1,00 25,00 25,00 31,25 31,25 10.03.42 LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø4” UN 2,00 40,00 80,00 50,00 100,00 10.03.43 CAIXA DE INSPEÇÃO SUBTERRÂNEA TIPO ZC PASSEIO, COM TAMPÃO DE AÇO COM ARO E DOBRADIÇAS UN 5,00 1.027,50 5.137,50 1.284,38 6.421,88 10.03.44 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 400A, 9 POSIÇÕES HORIZONTAIS + 4 POSIÇÕES TRIFÁSICAS. MONTADO EM QUADRO DE COMANDO CONFORME QGBT APRESENTADO EM PROJETO UN 1,00 337,31 337,31 421,64 421,64 10.03.45 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A, 9 POSIÇÕES HORIZONTAIS + 40 POSIÇÕES UNIPOLARES VERTICAIS. MONTADO CONFORME QDC1 APRESENTADO EM PROJETO UN 1,00 939,35 939,35 1.174,19 1.174,19 10.03.46 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A, 9 POSIÇÕES HORIZONTAIS + 36 POSIÇÕES UNIPOLARES VERTICAIS. MONTADO CONFORME QDC2 APRESENTADO EM PROJETO UN 1,00 939,35 939,35 1.174,19 1.174,19 10.03.47 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 200A, 9 POSIÇÕES HORIZONTAIS + 40 POSIÇÕES UNIPOLARES VERTICAIS. MONTADO CONFORME QDC3 APRESENTADO EM PROJETO UN 1,00 939,35 939,35 1.174,19 1.174,19 10.03.48 DISJUNTOR TRIPOLAR 300A, 220V, 30KA CAIXA MOLDADA PADRÃO CEMIG UN 2,00 900,00 1.800,00 1.125,00 2.250,00 10.03.49 DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, 220V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 2,00 247,00 494,00 308,75 617,50 10.03.50 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A, 220V, 5KA CAIXA MOLDADA UN 2,00 102,94 205,88 128,68 257,35 10.03.51 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A, 220V, 5KA PADRÃO DIN UN 2,00 75,01 150,02 93,76 187,53 10.03.52 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A, 220V, 5KA PADRÃO DIN UN 1,00 72,42 72,42 90,53 90,53 10.03.53 DISJUNTOR BIPOLAR 20A, 220V, 5KA PADRÃO DIN UN 9,00 57,94 521,46 72,43 651,83 10.03.54 DISJUNTOR BIPOLAR 25A, 220V, 5KA PADRÃO DIN UN 10,00 57,94 579,40 72,43 724,25 10.03.55 DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 220V, 5KA PADRÃO DIN UN 46,00 11,10 510,60 13,88 638,25 10.03.56 DISPOSITIVO DR BIPOLAR 30A, IN=30MA UN 3,00 71,16 213,48 88,95 266,85 10.03.57 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 1,5KV/275V, 15KA UN 16,00 32,90 526,40 41,13 658,00 10.03.58 CAIXA DE INSPEÇÃO SUBTERRÂNEA TIPO ZB PASSEIO, COM TAMPÃO DE AÇO COM ARO E DOBRADIÇAS UN 9,00 397,62 3.578,58 497,03 4.473,23 10.03.59 CAIXA 30X30CM PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE AÇO COM ARO E DOBRADIÇA UN 3,00 80,46 241,38 100,58 301,73 10.03.60 HASTE DE TERRA 2,40M TIPO CANTONEIRA PADRÃO CEMIG UN 3,00 28,47 85,41 35,59 106,76 10.03.61 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 30CM UN 200,00 0,70 140,00 0,88 175,00 11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 8,46% SUB-TOTAL 55.678,10 69.597,63 R$ 69.597,63 11.01 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø1” TIPO “X” UN 1,00 27,03 27,03 33,79 33,79 11.02 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø1” TIPO “T” UN 12,00 25,34 304,08 31,68 380,10 11.03 CONDULETE ALUMÍNIO SEM ROSCA Ø1” TIPO “L” UN 20,00 21,52 430,40 26,90 538,00 11.04 CONDULETE PVC SEM ROSCA Ø1” TIPO “E” (P/ TOMADAS DO MOBILIÁRIO) UN 46,00 3,62 166,52 4,53 208,15 11.05 TAMPA CEGA PARA CONDULETE ALUM. Ø1” UN 33,00 2,73 90,09 3,41 112,61 11.06 TAMPA PARA CONDULETE PVC Ø1”, COM FURAÇÃO PARA DUAS TOMADAS RJ-45 (MOBILIÁRIO) UN 46,00 3,45 158,70 4,31 198,38 11.07 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM #18 E CONEXÕES M 24,00 1,99 47,76 2,49 59,70 11.08 ELETROCALHA LISA AÇO GALV. TIPO “U” 50X50MM #18, COM TAMPA E CONEXÕES M 12,00 31,00 372,00 38,75 465,00 11.09 ELETROCALHA LISA AÇO GALV. TIPO “U” 100X50MM #18, COM TAMPA E CONEXÕES M 90,00 52,08 4.687,20 65,10 5.859,00 11.10 ELETROCALHA LISA AÇO GALV. TIPO “U” 200X50MM #18, COM TAMPA E CONEXÕES M 10,00 118,23 1.182,30 147,79 1.477,88 11.11 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1” M 100,00 13,79 1.379,00 17,24 1.723,75 11.12 SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø1” UN 18,00 4,20 75,60 5,25 94,50 11.13 UNIDUTE CÔNICO ALUM. Ø1” UN 18,00 1,67 30,06 2,09 37,58 11.14 UNIDUTE RETO ALUM. Ø1” UN 20,00 1,96 39,20 2,45 49,00 11.15 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1” M 108,00 9,47 1.022,76 11,84 1.278,45 11.16 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO Ø1” UN 4,00 5,81 23,24 7,26 29,05 11.17 CURVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1” UN 36,00 1,56 56,16 1,95 70,20 11.18 LUVA ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1” UN 72,00 1,87 134,64 2,34 168,30 11.19 BARRA ROSCADA GALVANIZADA Ø1/4” M 30,00 3,25 97,50 4,06 121,88 11.20 CANTONEIRA “ZZ” UN 90,00 2,18 196,56 2,73 245,70 11.21 BUCHA DE ACABAMENTO ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø1” UN 18,00 0,76 13,68 0,95 17,10 11.22 CAIXA SUBTERRÂNEA TIPO R1 PARA TELEFONIA COM TAMPÃO DE AÇO UN 1,00 149,92 149,92 187,40 187,40 11.23 CABO UTP 4PARES CAT 6 M 4500,00 4,64 20.880,00 5,80 26.100,00 11.24 TOMADA RJ-45 UN 164,00 17,94 2.942,16 22,43 3.677,70 11.25 QUADRO P/ TELEFONIA DE EMBUTIR DG 60X60 UN 1,00 229,55 229,55 286,94 286,94 11.26 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL “PEAD” Ø2” M 6,00 18,06 108,36 22,58 135,45 11.27 ABRAÇADEIRA TIPO “D” COM CUNHA DE APERTO Ø1” UN 50,00 0,79 39,50 0,99 49,38 11.28 PARAFUSO CAB. REDONDA ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM (S-8) E BUCHA DE NYLON S-8 UN 200,00 0,33 65,00 0,41 81,25 11.29 PARAFUSO CAB. REDONDA ROSCA SOBERBA 1/8” X 10MM UN 92,00 0,12 11,04 0,15 13,80 11.30 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO 30X30X8 CM UN 7,00 80,46 563,22 100,58 704,03 11.31 CAIXA 4X4”, EM PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 36,00 4,54 163,44 5,68 204,30 11.32 ESPELHO 4X4” COM FURAÇÃO PARA DUAS TOMADAS RJ-45 UN 36,00 4,72 169,92 5,90 212,40 11.33 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE GALV. 1/4” X 1/2” UN 300,00 0,18 54,00 0,23 67,50 11.34 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4” UN 600,00 0,37 222,00 0,46 277,50 11.35 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4” UN 600,00 0,15 90,00 0,19 112,50 11.36 CABO DE MANOBRA (PATCH CORD) AZUL COM 1,5M DE EXTENSÃO, CONFECCIONADO COM CABO DE PAR TRANÇADO (UTP) EXTRA FLEXÍVEL, CATEGORIA 6, IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, BITOLA 24 AWG COM DOIS PLUGS RJ45 8P/8C MONTADOS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INTERCONEXÃO DE PAINÉIS E/OU EQUIPAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM TIA/EIA 568-A UN 60,00 26,24 1.574,40 32,80 1.968,00 11.37 CABO DE MANOBRA (PATCH CORD) AMARELO COM 1,5M DE EXTENSÃO, CONFECCIONADO COM CABO DE PAR TRANÇADO (UTP) EXTRA FLEXÍVEL, CATEGORIA 6, IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, BITOLA 24 AWG COM DOIS PLUGS RJ45 8P/8C MONTADOS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INTERCONEXÃO DE PAINÉIS E/OU EQUIPAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM TIA/EIA 568-A UN 60,00 26,24 1.574,40 32,80 1.968,00 11.38 GABINETE FECHADO COMPOSTO DE QUATRO COLUNAS VERTICAIS, COM TETO, BASE, TAMPOS LATERAIS E TRASEIRO REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO E PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO COM FECHO E CHAVE. UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE CONEXÃO E EQUIPAMENTOS. PROFUNDIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 470 MM; LARGURA COMPATÍVEL COM PADRÃO IEC DE 19 POLEGADAS ( 482,6 MM ); ALTURA ÚTIL NOMINAL DE 44 UA ( UNIDADE DE ALTURA ) E FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ATRAVÉS DE PORCAS “GAIOLA” M5; MOLDURA BASCULANTE COM DOBRADIÇA NO CASO DE INSTALAÇÃO EM PAREDE. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU SIMILAR NA COR BEGE. BARRA DE TOMADAS TRIPOLARES COM NO MÍNIMO SEIS TOMADAS. COM ANEL PASSA CABOS. UN 2,00 1.800,00 3.600,00 2.250,00 4.500,00 11.39 PATCH PANEL 24 PORTAS PARA TOMADA RJ45, CATEGORIA 6 PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19”. UN 8,00 1.182,59 9.460,72 1.478,24 11.825,90 11.40 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK 19 POLEGADAS UN 8,00 115,64 925,12 144,55 1.156,40 11.41 CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE UN 164,00 13,37 2.192,68 16,71 2.740,85 11.42 FITA TÉRMICA INDELÉVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E ESPELHOS UN 1,00 59,69 59,69 74,61 74,61 11.43 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 20CM UN 100,00 0,11 11,00 0,14 13,75 11.44 ABRAÇADEIRA COM VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 20CM UN 50,00 1,15 57,50 1,44 71,88 12 COMBATE A INCÊNDIO 0,32% SUB-TOTAL 2.116,93 2.646,16 R$ 2.646,16 12.01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX, 30 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA 3 HORAS UN 11,00 65,34 718,74 81,68 898,43 12.02 PLACA FOTOLUMINESCENTE “E5” - (300 X 300 MM), FUNDO VERMELHO UN 7,00 23,51 164,57 29,39 205,71 12.03 PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 (252 X 125 MM)) – DIREITA, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE UN 2,00 24,02 48,04 30,03 60,05 12.04 PLACA S2 (252 X 125 MM) – ESQUERDA, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE UN 2,00 24,02 48,04 30,03 60,05 12.05 PLACA M1 (H=400 MM; L=300 MM) SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO COR CONTRASTE COM A MENSAGEM UN 1,00 28,00 28,00 35,00 35,00 12.06 PLACA S 12 (300 X 200 MM), RETANGULAR, FUNDO VERDE UN 1,00 24,02 24,02 30,03 30,03 12.07 PLACA S3 (252 X 125 MM), SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE UN 1,00 24,02 24,02 30,03 30,03 12.08 PLACA S9 (252 X 125 MM), SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE UN 1,00 24,02 24,02 30,03 30,03 12.09 PLACA S17 (300 X 152 MM), SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE UN 1,00 24,02 24,02 30,03 30,03 12.10 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO (PÓ ABC 3-A:20-B:C) CAPACIDADE 6 KG UN 7,00 144,78 1.013,46 180,98 1.266,83 13 CLIMATIZAÇÃO 8,99% SUB-TOTAL 59.160,00 73.950,00 R$ 73.950,00 13.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS) CONFORME MEMORIAL E PROJETOS. UN 4,00 4.000,00 16.000,00 5.000,00 20.000,00 13.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO 80000 BTUS) CONFORME MEMORIAL E PROJETOS. UN 2,00 8.000,00 16.000,00 10.000,00 20.000,00 13.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS) CONFORME MEMORIAL E PROJETOS. UN 1,00 3.360,00 3.360,00 4.200,00 4.200,00 13.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS) CONFORME MEMORIAL E PROJETOS. UN 7,00 2.800,00 19.600,00 3.500,00 24.500,00 13.05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS) CONFORME MEMORIAL E PROJETOS. UN 2,00 2.100,00 4.200,00 2.625,00 5.250,00 14 VIDROS E ESPELHOS 0,37% SUB-TOTAL 2.458,20 3.072,75 R$ 3.072,75 14.01 BOX EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO, H=180CM M2 6,75 135,26 913,01 169,08 1.141,26 14.02 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, LAPIDADO COLADO M2 6,57 235,19 1.545,20 293,99 1.931,50 15 LOUÇAS E METAIS 2,35% SUB-TOTAL 15.457,69 19.322,11 R$ 19.322,11 15.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 44X26X19CM COM VÁLVULA, SIFÃO DE COPO E LIGAÇÕES EM METAL CROMADO 40CM, COM ACABAMENTO CANOPLA, Ø1/2" UN 7,00 118,96 832,72 148,70 1.040,90 15.02 INSTALAÇÃO VASO EM LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, CONSUMO POR ACIONAMENTO DE DESCARGA MENOR QUE 6 LITROS. MODELO DE REFERÊNCIA BACIA CONVENCIONAL AZÁLEA DA CELITE OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE KIT DE FIXAÇÃO PARA VASO – PARAFUSO CASTELO S-10 E ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 40CM, COM ACABAMENTO CANOPLA, Ø1/2" UN 7,00 431,57 3.020,99 539,46 3.776,24 15.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE CANTO, SUSPENSO COM MESA, EM LOUÇA BRANCA, CÓDIGO 04013 M CELITE OU EQUIVALENTE COM VÁLVULA E LIGAÇÕES EM METAIS CROMADO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE COPO. UN 2,00 382,07 764,14 477,59 955,18 15.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO DA DECA,EM LOUÇA NA COR BRANCA COD. P510 OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE KIT DE FIXAÇÃO PARA VASO – PARAFUSO CASTELO S-10. UN 2,00 356,07 712,14 445,09 890,18 15.05 SABONETEIRA DE EMBUTIR NA ALVENARIA, EM LOUÇA NA COR BRANCA. MODELO DE REFERÊNCIA 72622 CELITE OU EQUIVALENTE. INSTALAR COM ALTURA DE 130CM DO PISO. UN 3,00 54,26 162,78 67,83 203,48 15.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA TEMPORIZADORA, DE MESA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, AUTOMÁTICA, DE MESA, COM REGULADOR DE VAZÃO, AREJADOR EMBUTIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO EIXO DO PONTO DE INSTALAÇÃO DA TORNEIRA AO EIXO DE SAÍDA DE ÁGUA DA MESMA , MAIOR OU IGUAL A 100 MM, INCLINAÇÃO EM 30º DO EIXO DO PONTO DE INSTALAÇÃO PARA A CUBA, ACABAMENTO CROMADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E RISCOS, ATENDENDO A NBR-13713 DA ABNT. FECHAMENTO EM 6 SEGUNDOS. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA DOCOL PRESMATIC ALFA OU EQUIVALENTE. UN 7,00 277,10 1.939,70 346,38 2.424,63 15.07 TORNEIRA TEMPORIZADORA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL NA ALAVANCA, EM FORMATO DE T, AUTOMÁTICA, FECHAMENTO EM 06 SEGUNDOS, COM AREJADOR EMBUTIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO EIXO DO PONTO DE INSTALAÇÃO DA TORNEIRA AO EIXO DE SAÍDA DE ÁGUA DA MESMA , MAIOR OU IGUAL A 101 MM, ACABAMENTO CROMADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E RISCOS, ATENDENDO A NBR-13713 DA ABNT. GARANTIA MÍNIMA 10 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DOCOL PRESSMATIC BENEFIT UN 2,00 481,00 962,00 601,25 1.202,50 15.08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO COM TAMPA EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO, COR BRANCO UN 9,00 24,81 223,29 31,01 279,11 15.09 DISPENSADOR DE MESA, PARA SABONETE LÍQUIDO ACABAMENTO CROMADO BINÍQUEL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO POR LEVE PRESSÃO MANUAL, APROXIMADAMENTE 1ML POR CICLO. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DIMENSÕES DE 85MMX245MM. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. MODELO DE REFÊNCIA: DISPENSADOR DOCOL PRESSMATIC COD 17200006 OU EQUIVALENTE. INSTALAR AO LADO DE CADA TORNEIRA, COM SAÍDA DE SABÃO CAINDO DENTRO DO BOJO. UN 7,00 280,80 1.965,60 351,00 2.457,00 15.10 EM CADA BOX COM CHUVEIRO DEVERÁ TER SABONETEIRA DE EMBUTIR NA ALVENARIA, EM LOUÇA NA COR BRANCA. MODELO DE REFERÊNCIA 72622 CELITE OU EQUIVALENTE. INSTALAR COM ALTURA DE 130CM DO PISO UN 3,00 53,79 161,37 67,24 201,71 15.11 BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS UN 1,00 273,77 273,77 342,21 342,21 15.12 TORNEIRA DE BANCADA, LONGA 1158 1/2 CHROME CÓD.00224706 DOCOL STANDARD LINHA PERTUTTI OU EQUIVALENTE UN 1,00 88,66 88,66 110,83 110,83 15.13 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA ½" INSTALAR A 50CM DO PISO, GARANTIA MÍNIMA DE 10ANOS. UN 9,00 138,25 1.244,25 172,81 1.555,31 15.14 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA UN 3,00 53,25 159,75 66,56 199,69 15.15 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, ROLÃO, CAPACIDADE 430M, REF.: JPLUS OU EQUIVALENTE UN 6,00 34,37 206,22 42,96 257,78 15.16 INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE PORTA SABÃO LÍQUIDO UN 2,00 48,25 96,50 60,31 120,63 15.17 PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX, REF.: JPLUS OU EQUIVALENTE UN 7,00 34,37 240,59 42,96 300,74 15.18 CABIDE PARA TOALHA MODELO DECA REF. 2060 LINHA IZY OU EQUIVALENTE. UN 3,00 25,37 76,11 31,71 95,14 15.19 FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AÇO INOX Ø 4CM PARA P.N.E. L= 70 CM (PAREDE) CONFORME PROJETO UN 4,00 216,00 864,00 270,00 1.080,00 15.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO AÇO INOX Ø 4CM PARA P.N.E. L= 90 CM (VASO SANITÁRIO) CONFORME PROJETO UN 4,00 235,63 942,52 294,54 1.178,15 15.21 BRAÇO PARA CHUVEIRO COM COMP. MÍNIMO DE 30CM UN 3,00 18,59 55,77 23,24 69,71 15.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO UN 2,00 232,41 464,82 290,51 581,03 16 PINTURA 8,62% SUB-TOTAL 56.724,23 70.905,29 R$ 70.905,29 16.01 INTERNA 16.01.01 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE M2 320,00 2,05 656,00 2,56 820,00 16.01.02 EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES E DIVISÓRIAS COM MASSA ACRÍLICA M2 807,09 10,00 8.070,90 12,50 10.088,63 16.01.03 APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR GELO, EM PAREDES E DIVISORIAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR M2 1.096,17 9,24 10.128,61 11,55 12.660,76 16.01.04 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR M2 1.096,17 1,89 2.071,76 2,36 2.589,70 16.01.05 PINTURA ACRÍLICA FOSCA LATEX BRANCO NEVE EM FORRO, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR M2 596,98 8,15 4.865,39 10,19 6.081,73 16.01.06 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO M2 596,98 2,15 1.283,51 2,69 1.604,38 16.01.07 EMASSAMENTO EM FORRO COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO M2 596,98 13,09 7.814,47 16,36 9.768,09 16.02 EXTERNA 16.02.01 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE M2 688,53 2,05 1.411,49 2,56 1.764,36 16.02.02 PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIOR ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCO GELO EM PAREDE E TETO. M2 688,53 12,14 8.358,75 15,18 10.448,44 16.02.03 TEXTURA ACRÍLICA DE ROLO COR BRANCO GELO CORAL OU EQUIVALENTE, APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA. M2 347,76 21,39 7.438,59 26,74 9.298,23 16.02.04 TEXTURA ACRÍLICA DE ROLO COR CONCRETO CORAL OU EQUIVALENTE, APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA. M2 173,40 21,39 3.709,03 26,74 4.636,28 16.02.05 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA M2 229,51 3,99 915,74 4,99 1.144,68 17 PEDRAS 3,55% SUB-TOTAL 23.381,31 29.226,64 R$ 29.226,64 17.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. = 2CM, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUINDO RODABACADA H=20CM ENGASTADA A 1CM NA ALVENARIA E TESTEIRA H=20CM. DEVERÃO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS METÁLICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. M2 4,00 302,21 1.208,84 377,76 1.511,05 17.02 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP.= 3CM, H=1,80M ENGASTADO 2CM NA ALVENARIA E NO PISO M2 7,32 650,24 4.759,76 812,80 5.949,70 17.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO PARA ÁREA DE IMPRESSÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. = 2CM, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. DEVERÃO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS METÁLICOS CHUMBADOS NOS PERFID DA PAREDE DE DRYWALL. M2 3,61 390,24 1.408,77 487,80 1.760,96 17.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H =10CM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. M 426,70 35,15 14.998,51 43,94 18.748,13 17.05 SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP.: 2CM. AS SOLEIRAS PARA AS OS BANHEIROS DE P.N.E. DEVERÃO SER RAMPADAS. M 7,13 82,11 585,44 102,64 731,81 17.06 FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO UN 8,00 52,50 420,00 65,63 525,00 18 LIMPEZA 0,19% SUB-TOTAL 1.266,30 1.582,88 R$ 1.582,88 18.01 LIMPEZA DIÁRIA E FINAL DA OBRA (INCLUINDO LIMPEZA DA PARTE INTERNA, EXTERNA E VIDROS) M2 670,00 1,89 1.266,30 2,36 1.582,88 19 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,60% SUB-TOTAL 3.926,54 4.908,17 R$ 4.908,17 19.01 FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DO SEGUNDO ANDAR SUBINDO 40CM PARA AS PAREDES. M2 36,15 61,63 2.227,68 77,04 2.784,60 19.02 TELA PARA ADERÊNCIA ENTRE MANTA E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO/CONTRAPISO M2 36,15 47,00 1.698,86 58,75 2.123,58 20 DIVERSO 15,23% SUB-TOTAL 100.262,28 125.327,84 R$ 125.327,84 20.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE PERCURSO VERTICAL MONTELE PL-200 OU SIMILAR. AS DESCRIÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO DEVERÃO SER SEGUIDAS. UNID. 1,00 50.000,00 50.000,00 62.500,00 62.500,00 20.02 TERMOBRISE HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, EM ALUZINC, 06MM ACABADO, 2,80KG/M LINEAR, COMPOSTO POR PAINÉIS LISOS COM FORMATO ASA DE AVIÃO, COM 335MM DE LARGURA, 58MM DE ESPESSURA, ESPAÇADOS A CADA 320MM ENTRE EIXOS DAS LÂMINAS, COM APLICAÇÃO DE OLIURETANO EXPANDIDO NO INTERIOR DO BRISE DURANTE O PROCESSO DE FABRICAÇÃO. LÂMINAS MÓVEIS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BARRA DE COMANDO. PINTURA EM PROCESSO CONTÍNUO "COIL COATING", PRÉ-PINTURA DE PRIMER E POSTERIOR PINTURA À BASE DE POLIÉSTER. COR: ALUMÍNIO NATURALL. SEGUIR ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DESCRITA NAS OBSERVAÇÕES DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. M² 46,28 1.070,00 49.522,28 1.337,50 61.902,84 20.03 RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA PARA EMBUTIR TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS M 50,00 8,00 400,00 10,00 500,00 20.04 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SEÇÕES SERÃO CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO NA COR AZUL CELESTE, RGB (R:0, G:204, B:255) CONTENDO A INSCRIÇÃO DA REPARTIÇÃO A SER NOMINADA NA COR PRETA, FONTE ARIAL EM NEGRITO PROPORCIONAIS AO TAMANHO DA PLACA. DETALHE NO MEMORIAL DESCRITIVO. UN 17,00 20,00 340,00 25,00 425,00 TOTAL DE CUSTO 100% R$ 658.160,04 R$ 822.700,05 R$ 822.700,05 BDI 25,00% R$ 822.700,05 OBSERVAÇÕES 1. PLANILHA DE SERVIÇO ELABORADA COM BASE NO PROJETO DE ARQUITETURA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 2. AS MARCAS DOS PRODUTOS APRESENTADOS NA PLANILHA SÃO REFERENCIADAS EM ESPECIFICAÇÃO DE QUALIDADE DELIMITADAS PELA PMMG. O USO DE MATERIAIS EQUIVALENTES PODERÁ SER AUTORIZADA PELO FISCAL, APÓS A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO FABRICANTE, CONTENDO OS ASPECTOS QUE PERMITAM A COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE. 3. PARA MELHOR EXECUÇÃO DO SERVIÇO A EMPRESA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE PROJETOS, PLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO. 4. PREÇOS UNITÁRIOS TENDO COMO REFERÊNCIA PLANILHA DO SETOP E SINAP 5. O ENGENHEIRO DEVERÁ PERMANECER NA OBRA NO MÍNIMO 3 HORAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO 6. A PORCENTAGEM DA BONIFICAÇÃO DE CUSTOS INDIRETOS (BDI) É ESTIMADA, SEGUINDO DETERMINAÇÃO DA CHEFIA DA SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA POLICIA MILITAR. __________________________________________ __________________________________________ ENG. RENATA BARBOSA - CREA125266 D CLÁUDIA GODINHO P. KUCHENBECKER – CAP PM CHEFE DAL3 |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANEXO IV POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS LOCAL: REFORMA DO PRÉDIO DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - CPRV CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 30° DIAS 60° DIAS 90° DIAS 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.971,16 1,94% 8.356,11 52,32% 2.788,56 17,46% 4.826,48 30,22% 2 DEMOLIÇÃO 26.012,65 3,16% 26.012,65 100,00% 3 FUNDAÇÕES TIPO SAPATA CORRIDA PARA AS NOVAS ALVENARIAS 5.860,43 0,71% 5.860,43 100,00% 4 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.119,93 0,14% 559,97 50,00% 559,97 50,00% 5 DIVISÓRIAS 33.809,23 4,11% 13.523,69 40,00% 20.285,54 60,00% 6 ESQUADRIAS 46.507,30 5,65% 11.626,83 25,00% 34.880,48 75,00% 7 PISO 70.780,85 8,60% 21.234,25 30,00% 35.390,42 50,00% 14.156,17 20,00% 8 REVESTIMENTOS 48.202,80 5,86% 4.820,28 10,00% 33.741,96 70,00% 9.640,56 20,00% 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.277,42 0,88% 2.183,23 30,00% 5.094,19 70,00% 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 166.618,79 20,25% 33.323,76 20,00% 83.309,40 50,00% 49.985,64 30,00% 11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 69.597,63 8,46% 41.758,58 60,00% 27.839,05 40,00% 12 COMBATE A INCÊNDIO 2.646,16 0,32% 2.646,16 100,00% 13 CLIMATIZAÇÃO 73.950,00 8,99% 7.395,00 10,00% 44.370,00 60,00% 22.185,00 30,00% 14 VIDROS E ESPELHOS 3.072,75 0,37% 3.072,75 100,00% 15 LOUÇAS E METAIS 19.322,11 2,35% 7.728,85 40,00% 11.593,27 60,00% 16 PINTURA 70.905,29 8,62% 42.543,17 60,00% 28.362,12 40,00% 17 PEDRAS 29.226,64 3,55% 29.226,64 100,00% 18 LIMPEZA 1.582,88 0,19% 474,86 30,00% 1.108,01 70,00% 19 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.908,17 0,60% 4.908,17 100,00% 20 DIVERSO 125.327,84 15,23% 37.598,35 30,00% 87.729,49 70,00% Custo Total 822.700,05 100,00% 123.269,37 14,98% 401.405,49 48,79% 298.025,18 36,23% Total Acumulado 524.674,87 63,77% 822.700,05 100,00% __________________________________________ ________________________________________ RENATA BARBOSA - CREA125266 D CLÁUDIA GODINHO P. KUCHENBECKER – CAP PM CHEFE DAL3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ANEXO V – CARTA DE CREDENCIAMENTO (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

CARTA DE CREDENCIAMENTO

.......................................

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação

BPMRv

Belo Horizonte/MG

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores

Apresentamos o(a) Senhor(a) ............... (Qualificação: nome, nacionalidade, profissão)..............., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..........................., para representar esta Empresa na sessão de abertura dos envelopes de números 1 e 2, correspondentes, respectivamente, à 1ª FASE / HABILITAÇÃO e a 2ª FASE / PROPOSTA, da licitação nº TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018-BPMRv, destinada à contratação de empresa de engenharia e arquitetura, para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reforma e adaptação do Comando de Policiamento Rodoviário nas dependências da Sede do BPMRv, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos deste edital, que está autorizado(a) e apto(a) para decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no certame, inclusive para interposição ou não de Recursos.

Atenciosamente

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa)...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada .............. (endereço completo)................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, na MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 - BPMRv, destinada à contratação de empresa de engenharia e arquitetura, para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reforma e adaptação do Comando de Policiamento Rodoviário nas dependências da Sede do BPMRv, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos deste edital, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa.............................., participante da Licitação TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 - BPMRv, destinada à contratação de empresa de engenharia e arquitetura, para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reforma e adaptação do Comando de Policiamento Rodoviário nas dependências da Sede do BPMRv, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos deste edital, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ........................................... que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo.

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo BPMRv, com a devida justificativa, e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas conseqüências previstas no artigo 88, da referida Lei.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

CIENTE(S):

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S))

|  | ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE ESTÁ CIENTE DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 - BPMRv, destinada contratação de empresa de engenharia e arquitetura, para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reforma e adaptação do Comando de Policiamento Rodoviário nas dependências da Sede do BPMRv, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos deste edital, que a empresa __________________________________ está ciente das condições de execução dos serviços objeto desta licitação, nos termos do art. 30, inciso III,  da Lei federal nº 8.666/93. (A presente exigência vem em conformidade aos Acórdãos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do Plenário).

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (FACE AO INCISO XXXIII, DO artigo 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (Este modelo, conforme Anexo do Decreto n.º 4.358, de 05/12/2002, deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIO |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – BPMRv

__________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º _________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_______________________ e do CPF n.º ____________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

________________________________________

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO X – PROPOSTA COMERCIAL (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

PROPOSTA COMERCIAL

............................................................................

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação

BPMRv

Belo Horizonte/MG

REF.: LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018-BPMRv

Prezados Senhores

Encaminhamos a V. Senhorias nossa proposta, destinada à contratação de empresa de engenharia, para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reforma e adaptação do Comando de Policiamento Rodoviário nas dependências da Sede do BPMRv, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos deste edital, a saber:

Valor global: R$......................... (........................);

Prazo de validade: ....... (...................................) dias, contados a partir da data desta licitação;

Prazo de execução: …..... (........................) dias, contados a partir da data de emissão da Nota de Empenho, pelo BPMRv;

Responsável(eis) Técnico(s): ........................................................;

Responsável Legal: ..................................;

Atenciosamente

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa)...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada ….............................................................. (endereço completo)................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa) COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

DECLARAÇÃO

__________________________________________

(Local e data)

À Comissão Permanente de Licitação – CPL - BPMRv

BPMRv – Belo Horizonte/MG

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.903, de 24 de setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais.

Eu, ________________________________________, R.G. nº _________________, legalmente nomeado representante da Empresa _____________________________________, CNPJ nº ________________________, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório, na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018 - BPMRv, destinada à contratação de empresa de engenharia, para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente à reforma e adaptação do Comando de Policiamento Rodoviário nas dependências da Sede do BPMRv, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos deste edital, declaro sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida Licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93, e no artigo 72, §8º, inciso V da Lei federal nº 9.065/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

|  | ANEXO XIII – MINUTA DO CONTRATO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º _____/2018  COMPRAS N.º_____

Contrato de obra pública que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e a empresa _____________________________, na forma ajustada.

Contrato de obra pública originário da Tomada de Preços nº 01/2018 (Processo de Compra n.º 33/2018) destinado à reforma do prédio que abrigará o Comando de Policiamento Rodoviário. O presente contrato será regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que couber, pela Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de setembro de 2001, e pelo Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária

Endereço: Av. Tereza Cristina, n.º 3.920, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

CNPJ n.º: 16.695.025/0001-97

Representante Legal:                                                      CPF n.º:

CONTRATADA:

Endereço:

CNPJ n.º:

Representante Legal:                                   CI/RG n.º: 		 CPF n.º:

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

Este contrato tem por objeto a execução de obra, sob o regime de empreitada por preço global, para a reforma do prédio que abrigará o Comando de Policiamento Rodoviário, de acordo com o Projeto Básico e demais Anexos do Edital da Tomada de Preços n.° 01/2018, que juntamente com a proposta comercial da Contratada, passam a integrar este instrumento, independentemente, de transcrição.

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO

3.1 O Contratante pagará à Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da planilha de preços integrante da proposta da adjudicatária.

3.1.1 Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, mobilização e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.

3.1.2 Quando na execução do Contrato ocorrer acréscimos de quantitativos de serviços previstos na planilha de preços original, estes serão considerados a preços constantes da proposta e incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.

3.1.3 Quando se tratar de serviços extras não previstos na planilha de preços original, estes serão pagos a preços acordados entre as partes, a nível do mês do acordo e incorporados ao Contrato mediante Termo Aditivo.

3.1.3.1 O valor inicial do Contrato deverá ser atualizado para efeito de cálculo do percentual a ser aditado, observado o disposto no §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

3.1.3.2 A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de reajustamento de preços, na forma da lei.

3.1.4 A execução de serviços extras somente será efetivada com prévia e expressa autorização do Diretor de Apoio Logístico, condicionada à necessária cobertura orçamentária e financeira.

3.2 As medições serão mensais e deverão corresponder a períodos, do primeiro ao último dia de cada mês, podendo excepcionalmente, corresponder a período inferior, nos casos em que os serviços se refiram ao primeiro ou ao último mês de vigência do Contrato, ou ainda, em casos de suspensão temporária do serviço, por ordem do Contratante.

3.3 O pagamento dos serviços executados será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da elaboração da medição mensal, será liberado mediante a apresentação pela Contratada dos documentos abaixo relacionados e se processará através do Banco, Agência e Conta que deverá constar na Nota Fiscal emitida pela Contratada.

3.2 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela contratada, dos seguintes documentos:

3.2.1 Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos pela contratada;

3.2.2 Resumo da folha de empregados da obra;

3.2.3 CND do INSS e CRF do FGTS;

3.3	A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida para o INSS.

4 CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 O valor deste Contrato é de R$.......................................................

4.2 As despesas decorrente desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 1251 06 181 110 4255 0001 449051 03 na fonte de recurso 73.1 bem como nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2018 correspondentes ao objeto licitado.

5 CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 Em garantia à execução deste contrato, a adjudicatária deverá, até o ato de assinatura do contrato, optar por uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei 8.666/93, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

5.2 A garantia de execução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da inexecução do contrato;

5.3 A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela Comissão Permanente de avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) do  BPMRv, do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

6 CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO E DE EXECUÇÃO

6.1	A Contratada executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado pelo Contratante, em obediência as suas normas técnicas.

6.1.1	O Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma, atendidas, sempre, as conveniências administrativas.

6.1.2	A obra será iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da data de recebimento, pela Contratada, da respectiva Nota de Empenho.

6.1.3	A obra deverá estar concluída no prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES

7.1 A CONTRATADA obriga-se a:

7.1.1 Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a boa execução da obra;

7.1.2 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização do BPMRv;

7.1.3 Os operários da Contratada deverão estar devidamente identificados por uso de uniformes, como forma de facilitar a identificação de civis no canteiro de obras.

7.1.4 Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo BPMRv, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado, bem assim, vigências das apólice de seguro de que trata o item 15 deste Edital;

7.1.6 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do BPMRv;

7.1.7 Permitir e facilitar à fiscalização do BPMRv, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma;

7.1.8 Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo BPMRv, em local indicado pela sua fiscalização;

7.1.9 Informar à fiscalização do BPMRv, por escrito, a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;

7.1.10 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pelo BPMRv;

7.1.11 Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos na qualificação técnica do Edital.

7.1.12 Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;

7.1.13 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG;

7.1.14 Preencher, diariamente, o Diário de Obra, que o BPMRv manterá permanentemente disponível no local da mesma, de acordo com as instruções ali contidas, que deve ficar disponível para vistorias da equipe fiscalizadora no canteiro de obras;

7.1.15 Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, normas do BPMRv e normas técnicas brasileiras.

7.1.16 O responsável técnico da contratada deverá, quando solicitado pelo BPMRv, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente;

7.1.17 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a execução da obra;

7.1.18 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para outro local;

7.1.19 Encaminhar, ao BPMRv, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho, uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA/MG;

7.1.20 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do BPMRv;

7.1.21 Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização do BPMRv;

7.1.22 Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização do BPMRv, que lançará a devida justificativa no diário de obra;

7.1.23 Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da Reforma e Ampliação, pelas ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

7.1.24 Apresentar ao final da obra “as built” completo, em meio magnético e uma cópia plotada e assinada pela responsável técnico da contratada, contendo memorial descritivo da obra e registro das ART's junto ao CREA/MG;

7.1.25 Acatar toda orientação advinda do BPMRv  com relação à obra.

7.1.26 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal.

7.1.27 Ao final da obra caberá também a contratada providenciar a Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

7.1.28 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a PMMG;

7.1.29 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do BPMRv ;

7.1.30 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil, ou penal, relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

7.1.31 A Contratada deverá manter durante toda a execução deste Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação que originou este contrato.

7.2 O CONTRATANTE obriga-se a:

7.2.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

7.2.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

7.2.3 Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado do que se dará ciência à CONTRATADA;

7.2.4 Assegurar ao pessoal da CONTRATADA acesso às instalações do BPMRv para a plena execução do contrato;

7.2.5 Efetuar o pagamento no prazo fixado na Cláusula Terceira deste Contrato.

8 CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

9 CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão feitos pelo Contratante, através do seu representante legalmente designado, segundo o disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

9.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela

9.3 A eventual tolerância do CONTRATANTE com relação ao inadimplemento da CONTRATADA, de cláusula ou obrigação contratual, não importará em novação.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 Concluída a obra, o recebimento dela dar-se-á, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro da CONTRATADA, responsável técnico pela obra, e pela fiscalização do CONTRATANTE.

10.2 Em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra lavrará o Termo de Recebimento Provisório, relatando as eventuais inconformidades verificadas por ele.

10.3 A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, às suas expensas, os vícios resultantes da má execução do objeto contratual.

10.4 O Termo de Recebimento Definitivo será expedido em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do CONTRATANTE, desde que tenham sido sanadas todas as inconformidades apontadas.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na execução do serviço, sujeitará o contratado às penalidades previstas no art. 38 do Decreto Estadual n.º 45.902/12, em conformidade com os arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a saber:

11.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.

11.1.2 – MULTA

11.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

11.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

11.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual nº 45.902/2012;

11.3 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inc. IV do artigo 38, do Decreto Estadual n.º 45.902/12.

11.4 - O valor da multa aplicada, nos termos do subitem 12.1.2 deste Edital, será retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.

11.5 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pelo Ordenador de Despesas do BPMRv.

11.6 – As sanções previstas nos itens 11.1.1, 11.2 e 11.3, deste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no subitem 11.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme § 4º, inc. IV, do artigo 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.

11.7 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste instrumento convocatório poderá ensejar sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua assinatura.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO

14.1 Para solução das questões decorrentes deste Contrato elege-se o foro de Belo Horizonte/MG, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte/MG, _____ de _________ de 2018.

CONTRATANTE

(Nome completo, CPF e RG)

CONTRATADA

(N Nome completo, CPF e RG

TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)

|  | ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

ANEXO “XIV”

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar obra, para a reforma do prédio que abrigará o Comando de Policiamento Rodoviário, no Município de Belo Horizonte/MG, com o emprego de mão de obra qualificada, materiais complementares e equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa contratada e conforme especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e nos demais anexos do edital 01/2018, que o Engenheiro/Arquiteto/Urbanista _________________________________________, CREA / CAU nº ____________________, Responsável Técnico da Empresa _____________________________________, compareceu ao local da obra em ____/____/2.018, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do artigo 30, da Lei federal nº 8.666/93.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO)

|  | ANEXO XV – CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| --- | --- |

ANEXO “XV”

## CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

________________________________________________

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, PMMG

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores:

Apresentamos o Senhor___________________________________________documento de identidade nº_________________Engenheiro, CREA nº_______________com a profissão de ____________________________________________para representar esta empresa na realização da Visita Técnica NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018, tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar obra, para a reforma do prédio que abrigará o Comando de Policiamento Rodoviário, no Município de Belo Horizonte/MG, com o emprego de mão de obra qualificada, materiais complementares e equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa contratada e conforme especificações e elementos técnicos constantes no projeto básico e nos demais anexos do edital 01/2018.

Atenciosamente,

_________________________________________________________

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

________________________________________________________

(NOME DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)