## 19ª RPM
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA SEDE: 19ª RPM DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  | DATA: ABRIL/2017 |  |  | BDI: | 23.05%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. S/ BDI | PR. TOTAL. S/ BDI | PR. UNIT. C/ BDI | PR. TOTAL C/ BDI | PESO (%) | 123%
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.01 | DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.02 | MONTAGEM DO BARRACÃO DE OBRA COM ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, DEPÓSITO, FERRAMENTARIA E INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ÁGUA E ENERGIA. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO | M² | 30 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.03 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM STRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.00 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.01 | REBOCO PAULISTA INTERNO EM PAREDES, EMPREGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO: 1:2:8 DE BOA QUALIDADE. | M² | 3023.16 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 87547
2.02 | EMBOÇO INTERNO, EMPREGO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL, PREPARADO EMPREGANDO-SE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:9, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 OU ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA FABRICADA À BASE DE CIMENTO PORTLAND, MINERAIS PULVERIZADOS, CAL HIDRATADA, AREIA DE QUARTZO TERMOTRATADA E ADITIVOS ESPECIAIS. | M² | 424.1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 87549
2.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO ATÉ O TETO, PRODUZIDA POR MONOQUEIMA, NA COR BRANCA, LISA, BRILHANTE, COM DIMENSÕES APROX. DE 20X30 A 25X35 CM, CARGA DE RUPTURA>OU=400N, RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS CLASSE GA, RESISTÊNCIA A MANCHAS CLASSE 3, QUALIDADE DE SUPERFÍCIE >OU=95 INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | M² | 424.1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 93393
3.00 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.01 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E=3CM, COMPOSTO POR CIMENTO COMUM E AREIA MÉDIA, COM TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE, EMPREGO DE SIKA 1 OU EQUIVALENTE. | M² | 566.86 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.02 | PISO EM GRANITINA POLIDA, CONSTITUÍDA POR CIMENTO COMUM CONSTITUÍDA POR CIMENTO COMUM E PEDRAS SELECIONADAS E LEVRE DE IMPUREZAS EM SACOS DE 40KG. COMPOSIÇÃO, 85% DE GRANITINA BRANCA, 15% DE GRANITINA PRETA, GRANULOMETRIA 0(ZERO) GROSSO, PASSADAS EM MALHA (3,7X3,7)MM, APLICADO EM PAINÉIS DE 1,00 X 1,00 M, MOLDADOS “IN LOCO'' E DELIMITADOS POR FILETES PLÁSTICOS COM ALTURA DE 25MM E ESPESSURA DE 3MM. ACABAMENTO DUAS DEMÃOS COM CERA EM POLÍMERO ACRÍLICO. | M² | 475.79 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.03 | PISO EM CERÂMICA PEI 5 NA COR "GRAY", 40 X 40CM OU SUPERIOR, ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 6%, RESISTÊNCIA DO ESMALTE A MANCHAS CLASSE 4, INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA ESPESSURA 5 MM | M² | 95.19 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.04 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES NAS EXTREMIDADES DOS DEGRAUS. | M² | 1.476 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 84190
3.05 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 CM | M² | 23.53 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ COM ALTURA DE 8CM, EM GRANITINA POLIDA, CONSTITUÍDA POR CIMENTO COMUM E PEDRAS SELECIONADAS E LEVRE DE IMPUREZAS EM SACOS DE 40KG. COMPOSIÇÃO, 85% DE GRANITINA BRANCA PARANA, 15% DE GRANITINA PRETA BASALTO, GRANULOMETRIA 0(ZERO) GROSSO PASSADAS EM MALHA (3,7X3,7)MM. ACABAMENTO DUAS DEMÃOS COM CERA EM POLÍMERO ACRÍLICO. | ML | 450.97 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESP. 20MM. PARA OS SANITÁRIOS DE DEFICIENTE AS SOLEIRAS DEVERÁ SER RAMPADA. | M² | 2.435 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 84190
3.08 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ALTURA DE 10 CM, ENGASTADO 1CM NA ALVENARIA, CONFORME DETALHE. | ML | 139.26 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, PARA OS DEGRAUS E ESPELHOS DAS ESCADA COM BOCEL DE 1,5, CONFORME DETALHE. | M² | 2.925 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 84190
3.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM TODAS AS JANELAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM PINGADEIRA DE 1 CM CONFORME DETALHE DE PROJETO E TRANSPASSE DE 2CM NA ALVENARIA. | M² | 16.94 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 84190
4.00 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4.01.01 | PORTA DE CORRER EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM PINTURA EM VERNIZ ACETINADO MARCO NA ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA.TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, E PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE, FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO DE CENTRO 2 CILINDROS E DUAS CHAVES CORPO DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO PARAFUSO DE LATÃO MEDINDO 50MM X 100MM E 60MM ENTRE FUROS E CONTRA FECHADURA E FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. . TRÁFEGO MÉDIO, GRAU DE RESISTÊNCIA 2. VER DETALHE 06 - ELEVAÇÃO P1 80X210. | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01.02 | PORTA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM PINTURA EM VERNIZ ACETINADO MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA COM FECHADURA E MAÇANETA DE ALAVANCA TRÁFEGO MÉDIO, RESISTÊNCIA À CORROSÃO 2 E SEGURANÇA ALTA, REFERÊNCIA LA FONTE ARCHITECT, 6236, (MAÇANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE) ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, FECHADURA TIPO EXTERNA. CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. VER DETALHE 04 - ELEVAÇÃO P2 70X210. | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01.03 | PORTA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM PINTURA EM VERNIZ ACETINADO MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA COM FECHADURA E MAÇANETA DE ALAVANCA TRÁFEGO MÉDIO, RESISTÊNCIA À CORROSÃO 2 E SEGURANÇA ALTA, REFERÊNCIA LA FONTE ARCHITECT, 6236, (MAÇANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE) ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, FECHADURA TIPO EXTERNA. CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. REVESTIMENTO INFERIRO RESISTENTE A IMPACTOS NA PORTA EM AÇO INOX 409, ESCOVADO, ESPESSURA 0,65 MM. VER DETALHE 03 - ELEVAÇÃO P3 80X210. | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01.04 | PORTA DE ABRIR EM IPÊ CHAMPAGNE ENVERNIZADA COM PINTURA EM VERNIZ ACETINADO MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA COM FECHADURA E MAÇANETA DE ALAVANCA TRÁFEGO MÉDIO, RESISTÊNCIA À CORROSÃO 2 E SEGURANÇA ALTA, REFERÊNCIA LA FONTE ARCHITECT, 6236, (MAÇANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE) ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, FECHADURA TIPO EXTERNA. CONFORME NBR-14913/09 DA ABNT. VER DETALHE 04 - ELEVAÇÃO P4 80X210. | UNID. | 21 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.01.05 | PORTA DE ABRIR REVESTIDA EM IPÊ CHAMPAGNE ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO MARCO NA E ALISAR DE 7CM, ESPESSURA DO JABRE DA PORTA 3,5CML, ENVERNIZADO NO MESMO REVESTIMENTO DA PORTA PUXADOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. FECHADURA DE LINGUA ROLETE IMAB 1550 OU EQUIVALENTE. ACABAMENTO DO TRILHO EM ALUMÍNIO ANODIZDO FOSCO. TRÁFEGO MÉDIO, GRAU DE RESISTÊNCIA 2GRAU DE SEGURANÇA ALTA, REF. IMAB OU EQUIVALENTE. VER DETALHE 16. P16 110X210 | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
4.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.01 | PORTA DE ABRIR, EM VENEZ. DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA. COM MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, LINHA LA FONTE E FECHADURA 1600, TRÁFEGO MÉDIO, GRAU DE RESISTÊNCIA 2, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, REF. IMAB OU EQUIVALENTE. VER DETALHE 09. P8 160X210 | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.02 | PORTA DE ABRIR EM AÇO CHAPA 14 E CANTONEIRAS COM EXPESSURA DE 1/8", FECHADURA COM MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, LINHA DUNA 1000, TRÁFEGO MÉDIO, GRAU DE RESISTÊNCIA 2, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, REF. IMAB OU EQUIVALENTE; E FECHADURAS AUXILIARES STAM MODELO 1001. P5 80X210. DETALHE 11DE PROJETO. COM PINTURA AUTOMOTIVA COR CINZA METÁLICO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.03 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADONATURAL FOSCO, LINHA SUPREMA, LIGA 6060-T5, COM DOBRADIÇA , FECHADURA E TARGETA LIVRE/OCUPADO PELO LADO EXTERNO E TRINCO PELO LADO INTERNO, TG0819 EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO E PERFIL DE FIXAÇÃO DE 80MM LA FONTE OU EQUIVALENTE. VER DETALHE 09. P9 55X180CM. | UNID. | 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.04 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADONATURAL FOSCO, LINHA SUPREMA, LIGA 6060-T5, COM DOBRADIÇA, FECHADURA E TARGETA LIVRE/OCUPADO PELO LADO EXTERNO E TRINCO PELO LADO INTERNO, TG0819 EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO E PERFIL DE FIXAÇÃO DE 80MM LA FONTE OU EQUIVALENTE. VER DETALHE 10. P10 55X165CM. | UNID. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.05 | PORTA ABRIR VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA. FECHADURA COM MAÇANETA DE ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA, LINHA LA FONTE E FECHADURA 1600, TRÁFEGO MÉDIO, GRAU DE RESISTÊNCIA 2, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, REF. IMAB OU EQUIVALENTE. VER DETALHE 15. P15 80X210 | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.06 | JANELA CORRER, 4 FOLHAS,COM VIDRO INCOLOR LISO EBÁSCULA SUPERIOR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA. VER DETALHE 20 -ELEVAÇÃO J4. | M² | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.07 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINIBOREAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA VER DETALHE 17-ELEVAÇÃO J1 | M² | 1.92 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.08 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINIBOREAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA VER DETALHE 18- ELEVAÇÃO J2 | M² | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.09 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINIBOREAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA VER DETALHE 19- ELEVAÇÃO J3 | M² | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.10 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINIBOREAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA VER DETALHE21- ELEVAÇÃO J5 | M² | 54.6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.11 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINIBOREAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA VER DETALHE 22- ELEVAÇÃO J6 | M² | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.12 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINIBOREAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA VER DETALHE 23- ELEVAÇÃO J7 | M² | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.13 | JANELA MÁXIMO AR COM VIDRO MINIBOREAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LINHA SUPREMA VER DETALHE 24- ELEVAÇÃO J8 | M² | 0.68 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.14 | JANELA DE ENROLAR COM TRILHO EM PERFIL "U", EMBUTIDO NA ALVENARIA. DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM FERRO COMUM, 5/8" PARA FIXAÇÃO. CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,90 MM, ESTRUTURA EM METALON, PERFIL RETANGULAR, BITOLAS 70 X 30 MM, ESPESSURA 1,20 MM E BATENTE DE BORRACHA PARA O PUXADOR DA JANELA NA PARTE SUPERIOR. CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8". PROTEÇÃO PARA A LINGUETA DA FECHADURA. FECHADURA AUXILIAR, REFERÊNCIA FECHADURA STAM, LINHA 1001. INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COR ALUMÍNIO OPALESCENTE, APLICADA COM PISTOLA DE AR COMPRIMIDO EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS . VER DETALHE 29. | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.02.15 | GRADE EM AÇO CONFECCIONADA EM BARRA VERTICAL EM AÇO 1020, Ø 3/4" E BARRA CHATA HORIZONTAL EM AÇO 1020, 1" X 1/8"PARA SER COLOCADA DENTRO DO VÃO DA JANELA J8, NA FACE INTERNA DO VÃO . INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO COR ALUMÍNIO OPALESCENTE. VER DETALHE 29. | M² | 1.275 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
5.00 | VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5.01 | ESPELHO ESP.4MM, ACABAMENTO LAPIDADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UNID. | 5.12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.02 | PORTA DE CORRER EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, COM ADESIVO NA ALTURA DO PUXADOR E PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER IMAB PICO DE PAPAGAIO FA1100 OU EQUIVALENTE. SEGUIR DETALHE 01 - ELEVAÇÃO P6 400X260. | M² | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.03 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR, COM MOLA HIDRÁULICA DE PISO COM ESPELHO EM AÇO INOX REF. DORMA DTS75V, CONJ. COM FECHADURA 9531 LC E 9510LC AROUCA OU EQUIV., COM ADESIVO NA ALTURA DO PUXADOR. PUXADOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, 300 MM ENTRE FUROS, Ø 18 MM. PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIVALENTE. SEGUIR DETALHE 07 - ELEVAÇÃO P7 150X210.VER DETALHE 08. | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.04 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR COM MOLA HIDRÁULICA DE PISO COM ESPELHO EM AÇO INOX REF.DORMA DTS75V. COM ADESIVO 3M NA ALTURA DO PUCHADOR. PUXADOR MITAL 3010/50A AL/CR OU EQUIV. FECHADURA AROUCA 2189L. VER DET. 02. - ELEVAÇÃO P11 100X210 | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.05 | VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM COR VERDE. VER DETALHE 03 BALCÃO SOF. | M² | 3.45 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6.01 | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA BOIA, 20MM | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, D = 2", BRUTO, DE METAL,INCLUSIVE MATERIAIS DE VEDAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, D = 1 1/2", DE METAL, BRUTO, INCLUSIVE MATERIAIS DE VEDAÇÃO | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, D = 1", BRUTO, DE METAL,INCLUSIVE MATERIAIS DE VEDAÇÃO | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, D = 3/4", BRUTO, DE METAL,INCLUSIVE MATERIAIS DE VEDAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, D = 2 1/2", BRUTO, DE METAL,INCLUSIVE MATERIAIS DE VEDAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, D = 1 1/4", BRUTO, DE METAL,INCLUSIVE MATERIAIS DE VEDAÇÃO | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.08 | FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE REGISRO DE PRESSÃO, D = 3/4", METÁLICO, COM CANOPLA, INCLUSIVE MATERIAIS DE VEDAÇÃO | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE METAL DN 1/2" E 3/4" | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.10 | VÁLVULA ECONÔMICA, COM REGISTRO INTEGRADO PARA REGULAGEM DA VAZÃO E MANUTENÇÃO. ACABAMENTO CROMADO. DUPLO ACIONAMENTO: 6 LITROS E 3 LITROS. GARANTIA MÍNIMA 10 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA HYDRA DUO 1.1/2 DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE MATERIAL DE VEDAÇÃO. | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR AUTO- AJUSTÁVEL, PVC, PARA CAIXA D'ÁGUA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO 75MM X 2 1/2" | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR AUTO- AJUSTÁVEL, PVC, PARA CAIXA D'ÁGUA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO 50MM X 1 1/ 2" | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR AUTO- AJUSTÁVEL, PVC, PARA CAIXA D'ÁGUA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO 32MM X 1" | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.14 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM, DE METAL, D = 1/2" | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.01.15 | CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 30CM, EM ALVENARIA DE TIJOLAS COM TAMPA E ARO DE FERRO FUNDIDO | PÇ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02 | ESGOTO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6.02.01 | CAIXA DE ALVENARIA 60CM X 60CM X 70CM (MÉDIO) COM TAMPA DE CONCRETO, INSPEÇAO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 16 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02.02 | CAIXA DE GORDURA 50CM X 60CM X 70CM, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REQUEIMADO, REVESTIDA E IMPEMEABILIZADA, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02.03 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RALO SINFONADO DE PVC, CILÍNDRICO 100MM X 40MM COM GRELHA REDONDA | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.02.04 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL EXTENCIVO (SIFÃO), EM PVC, PARA LAVATÓRIO E PIA | PÇ | 16 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.01 | MATERIAL ELÉTRICO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.01.01 | FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERÍSTICA: ISOLAMENTO ELÉTRICOS EM GERAL CLASSE 0,6/1KV, ROLO 20M | ROLO | 20 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.02 | FITA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO 23-LB, MARCA 3M, CARACTERÍSTICA: ISOLAMENTO PRIMÁRIO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA, NA CLASSE DE 600V ATÉ 35.000V | ROLO | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.03 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE, DE SOBREPOR, 2X28W, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO RENDIMENTO | PÇ | 88 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.04 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE, DE SOBREPOR, 2X14W, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO RENDIMENTO | PÇ | 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.05 | LÂMPADA LED TUBULAR, 28W, TUBO T8, TEMPERATURA DE COR 4000 K +/- 100 K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >= 85%, FLUXO LUMINOSO >= 2700 LM | PÇ | 176 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.06 | LÂMPADA LED TUBULAR, 14W, TUBO T8, TEMPERATURA DE COR 4000 K +/- 100 K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR >= 85%, FLUXO LUMINOSO >= 2700 LM | PÇ | 18 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.07 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 10A-250V, COM PLACA 4X2" | PÇ | 112 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.08 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 20A-250V, COM PLACA 4X2" | PÇ | 31 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.09 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 10A-250V, SEM PLACA | PÇ | 76 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.10 | TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 20A-250V, SEM PLACA | PÇ | 18 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.11 | PLACA DE DOIS POSTOS PARA TOMADAS, CAIXA 4X4” | PÇ | 47 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.12 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A 250V, COM PLACA 4X2" | PÇ | 33 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.13 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 10A 250V, COM PLACA 4X2" | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.14 | INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES 10A 250V, COM PLACA 4X2" | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.15 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A 250V, SEM PLACA | PÇ | 14 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.16 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALEO 10A 250V, SEM PLACA | PÇ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.17 | PLACA DE DOIS POSTOS PARA INTERRUPTOR, CAIXA 4X4” | PÇ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.18 | PLACA DE SEIS POSTOS PARA INTERRUPTOR, CAIXA 4X4” | PÇ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.19 | MODULO CEGO | PÇ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.20 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E UMA TOMADA 2P+T 10A, COM PLACA 4X2” | PÇ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.21 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E UMA TOMADA 2P+T 20A, COM PLACA 4X2” | PÇ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.22 | PLACA COM FURO CENTRAL, PARA CAIXA 4X2” | PÇ | 14 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.23 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X8CM (LXLXP) COM TAMPA PARAFUSADA DE EMBUTIR | PÇ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.24 | TAMPA E ARO DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZB | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.25 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 30X30X40CM (LXLXP) EM ALVENARIA | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.26 | TAMPÃO 102MM | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.27 | CABEÇOTE 3" ALUMÍNIO | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.28 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.29 | ISOLADOR ROLDANA | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.30 | LUVA 3" PVC | PÇ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.31 | CURVA 3" 90 GRAUS | PÇ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.32 | BUCHA DE REDUÇÃO 5" PARA 3" | PÇ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.33 | BUCHA DE REDUÇÃO 2" PARA 3/4" | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.34 | ELETRODUTO 3/4" PVC | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.35 | TERMINAL DE PRESSÃO 25 MM² | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.36 | TERMINAL DE PRESSÃO 95MM² | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.37 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO 95MM² | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.38 | CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V PRETO 1X95MM² FLEXÍVEL | M | 15 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.39 | CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V AZUL 1X95MM² FLEXÍVEL | M | 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.40 | CABO UNIPOLAR ISOLADO 450/750V VERDE 1X16MM² RÍGIDO | M | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.41 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV PRETO 1X95MM² FLEXÍVEL | M | 30 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.42 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV AZUL 1X95MM² FLEXÍVEL | M | 14 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.43 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV VERDE 1X35MM² FLEXÍVEL | M | 14 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.44 | TAMPA E ARO DE FERRO FUNDIDO 25X25X50 PARA ATERRAMENTO | PÇ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.45 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV PRETO 1X10MM² FLEXÍVEL | M | 270 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.46 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV VERDE 1X10MM² FLEXÍVEL | M | 90 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.47 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV PRETO 1X16MM² FLEXÍVEL | M | 160 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.48 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV AZUL 1X16MM² FLEXÍVEL | M | 55 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.49 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV VERDE 1X16MM² FLEXÍVEL | M | 80 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.50 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV PRETO 1X25MM² FLEXÍVEL | M | 30 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.51 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV AZUL 1X25MM² FLEXÍVEL | M | 15 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.52 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV PRETO 1X35MM² FLEXÍVEL | M | 30 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.53 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV AZUL 1X35MM² FLEXÍVEL | M | 15 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.54 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV PRETO 1X50MM² FLEXÍVEL | M | 75 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.55 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV AZUL 1X50MM² FLEXÍVEL | M | 25 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.56 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV VERDE 1X25MM² FLEXÍVEL | M | 25 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.57 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV PRETO 1X70MM² FLEXÍVEL | M | 95 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.58 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV AZUL 1X70MM² FLEXÍVEL | M | 32 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.59 | CABO UNIPOLAR 0,6/1KV VERDE 1X35MM² FLEXÍVEL | M | 32 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.60 | CABO ISOLADO 450/750V PRETO 1X2,5MM² FLEXÍVEL | M | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.61 | CABO ISOLADO 450/750V AZUL 1X2,5MM² FLEXÍVEL | M | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.62 | CABO ISOLADO 450/750V BRANCO 1X2,5MM² FLEXÍVEL | M | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.63 | CABO ISOLADO 450/750V VERDE 1X2,5MM² FLEXÍVEL | M | 800 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.64 | CABO ISOLADO 450/750V VERMELHO 1X2,5MM² FLEXÍVEL | M | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.65 | CABO ISOLADO 450/750V PRETO 1X4,0MM² FLEXÍVEL | M | 600 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.66 | CABO ISOLADO 450/750V VERDE 1X4,0MM² FLEXÍVEL | M | 300 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.67 | CABO ISOLADO 450/750V PRETO 1X6,0MM² FLEXÍVEL | M | 400 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.68 | CABO ISOLADO 450/750V VERDE 1X6,0MM² FLEXÍVEL | M | 200 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.01.69 | CONECTOR DE TORÇÃO PARA CABO 6,0MM² WIRE-GARD | PÇ | 40 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02 | MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7.02.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS UNIVERSAL UL PARA 16 DISJUNTORES, PADRÃO UL, CHAVE GERAL, EMBUTIR, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A. MONTADO CONFORME APRESENTADO EM PROJETO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.02 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS UNIVERSAL UL PARA 24 DISJUNTORES, PADRÃO UL, CHAVE GERAL, EMBUTIR, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A. MONTADO CONFORME APRESENTADO EM PROJETO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS UNIVERSAL UL PARA 36 DISJUNTORES, PADRÃO UL, CHAVE GERAL, EMBUTIR, COM KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 150A. MONTADO CONFORME APRESENTADO EM PROJETO | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.04 | VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO, TENSÃO DE OPERAÇÃO VRMS 150V, TEMPO DE RESPOSTA < 25 NANOSEGUNDOS, TIPO BLOCO, CORRENTE MÁXIMA DE SURTO IP 40000A (8/20µS), MARCA PHOENIX CONTACT REF.: VAL-MS 120 ST COM BASE E PLUG | PÇ | 18 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.05 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM² | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.06 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 16MM² | PÇ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.07 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM² | PÇ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.08 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM² | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.09 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM² | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.10 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO 35MM² | PÇ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.11 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO 50MM² | PÇ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.12 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO 70MM² | PÇ | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.13 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO 95MM² | PÇ | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.14 | TERMINAL TUBOLAR 2,5MM² | PÇ | 100 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.15 | TERMINAL TUBOLAR 4,0MM² | PÇ | 20 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.16 | TERMINAL TUBOLAR 6,0MM² | PÇ | 20 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.17 | TERMINAL TUBOLAR 10MM² DUPLO | PÇ | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.18 | TERMINAL TUBOLAR 16MM² | PÇ | 20 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.19 | TERMINAL TUBOLAR 25MM² | PÇ | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.20 | TERMINAL TUBOLAR 35MM² | PÇ | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.21 | TERMINAL TUBOLAR 50MM² | PÇ | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.22 | TERMINAL SAPATA PARA CABO 95MM2 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.23 | TERMINAL SAPATA PARA CABO 50MM2 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.24 | TERMINAL SAPATA PARA CABO 35MM2 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.25 | TERMINAL SAPATA PARA CABO 25MM2 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.26 | TERMINAL SAPATA PARA CABO 16MM2 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.27 | DISJUNTOR UNIPOLAR 1X1A, 220V, 5KA CLASSE B | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.28 | DISJUNTOR UNIPOLAR 1X10A, 220V, 5KA CLASSE B | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.29 | DISJUNTOR UNIPOLAR 1X16A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.30 | DISJUNTOR UNIPOLAR 1X20A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.31 | DISJUNTOR BIPOLAR 2X10A, 220V, 5KA CLASSE B | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.32 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X10A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X16A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.34 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X25A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.35 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X40A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.36 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X63A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.37 | DISJUNTOR UNIPOLAR 1X25A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.38 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X25A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.39 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X40A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.40 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3X63A, 220V, 5KA CLASSE C | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.41 | BLOCO DIFERENCIAL ACOPLÁVEL, 2X25A 30MA | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.42 | BLOCO DIFERENCIAL ACOPLÁVEL, 4X25A 30MA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.43 | BLOCO DIFERENCIAL ACOPLÁVEL, IDR 4X40A 30MA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.02.44 | BLOCO DIFERENCIAL ACOPLÁVEL, IDR 4X63A 30MA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | CABO VGA, PARA CONECTAR O PC AO PROJETOR FIXADO NO TETO, COM 20M DE EXTENSÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | CABO DE PAR TRANÇADO (CABO UTP) COM QUATRO PARES DE FIO RÍGIDO BITOLA 24 AWG (0,50 MM) E IMPEDÂNCIA 100 OHMS E COMPATIBILIDADE TOTAL COM TIA/EIA 568-A CATEGORIA 6 POWER SUM NEXT | M | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | PONTO PARA UMA TOMADA RJ45 8P/8C COM ESPELHO, PARA CAIXA DE PVC 2X4”. COMPATIBILIDADE TOTAL COM TIA/EIA 568-A CATEGORIA 6 POWER SUM NEXT. | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ45 8P/8C COM ESPELHO, PARA CAIXA DE PVC 4X4”. COMPATIBILIDADE TOTAL COM TIA/EIA 568-A CATEGORIA 6 POWER SUM NEXT. | PÇ | 15 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 | CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ45 8P/8C COM ESPELHO, PARA CAIXA DE PVC 2X4”. COMPATIBILIDADE TOTAL COM TIA/EIA 568-A CATEGORIA 6 POWER SUM NEXT. | PÇ | 23 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 | ESPELHO PARA PISO, EM AÇO CARBONO, COR AÇO ESCOVADO, PARA CAIXA 4X4", EQUIPADO COM 3 CONECTORES FÊMEA RJ45, CATEGORIA 6. | CJ | 6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7 | CABO DE MANOBRA (PATCH CORD) COM 2,5M DE EXTENSÃO, CONFECCIONADO COM CABO DE PAR TRANÇADO (UTP) EXTRA FLEXÍVEL, CATEGORIA 6, IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, BITOLA 24 AWG COM DOIS PLUGS RJ45 8P/8C MONTADOS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INTERCONEXÃO DE PAINÉIS E/OU EQUIPAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM TIA/EIA 568-A | PÇ | 60 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.8 | CABO DE MANOBRA (PATCH CORD) COM 0,5M DE EXTENSÃO, CONFECCIONADO COM CABO DE PAR TRANÇADO (UTP) EXTRA FLEXÍVEL, CATEGORIA 6, IMPEDÂNCIA DE 100 OHMS, BITOLA 24 AWG COM DOIS PLUGS RJ45 8P/8C MONTADOS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INTERCONEXÃO DE PAINÉIS E/OU EQUIPAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM TIA/EIA 568-A | PÇ | 120 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.9 | GABINETE FECHADO COMPOSTO DE QUATRO COLUNAS VERTICAIS, COM TETO, BASE, TAMPOS LATERAIS E TRASEIRO REMOVÍVEIS EM CHAPA DE AÇO E PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO COM FECHO E CHAVE. UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE CONEXÃO E EQUIPAMENTOS. PROFUNDIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 470 MM; LARGURA COMPATÍVEL COM PADRÃO IEC DE 19 POLEGADAS ( 482,6 MM ); ALTURA ÚTIL NOMINAL DE 36 UA ( UNIDADE DE ALTURA ) E FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ATRAVÉS DE PORCAS “GAIOLA” M5; MOLDURA BASCULANTE COM DOBRADIÇA NO CASO DE INSTALAÇÃO EM PAREDE. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI OU SIMILAR NA COR BEGE. BARRA DE TOMADAS TRIPOLARES COM NO MÍNIMO SEIS TOMADAS. COM ANEL PASSA CABOS. | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK 19 POLEGADAS | PÇ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11 | CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR COMPACTO, DIMENSÕES 40X40X12CM | PÇ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12 | CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR COMPACTO, DIMENSÕES 60X60X12CM | PÇ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13 | CABO TELEFÔNICO 10 PARES, CASN-50-10 | M | 35 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14 | CABO DE FIBRA ÓPTICA GELEADO, MONOMODO (SM) COM 04 FIBRAS, USO EXTERNO, DEVERÁ SER VERIFICADO ENLOCO COMO SERÁ A ENTRADA DE DADOS DA UNIDADE. ESTE ITEM DEPENDE DESTA INFORMAÇÃO. | M | 35 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.15 | CONECTOR RJ45 CAT6 | PÇ | 100 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16 | TOMADA F PARA ANTENA TV 4X2" | PÇ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17 | CABO COAXIAL RG 59 75Ω | M | 100 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.18 | ANILHA PARA IDENDIFICAÇÃO DE CABOS 500 UM | PÇ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.00 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
09.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VASO CONVENCIONAL EM LOUÇA NA COR BRANCA, CONSUMO POR ACIONAMENTO DE DESCARGA MENOR QUE 6 LITROS. MODELO DE REFERÊNCIA BACIA CONVENCIONAL AZÁLEA DA CELITE OU EQUIVALENTE. PARA A VEDAÇÃO DO VASO SANITÁRIO DEVERÁ SER PREVISTO ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, CONFORME MEMORIAL. | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 95469
09.02 | VASO CONVENCIONAL EM LOUÇA NA COR BRANCA, SEM ABERTURA FRONTAL LINHA VOGUE PLUS CONFORTO DA DECA COD P510 OU EQUIVALENTE PARA A VEDAÇÃO DO VASO SANITÁRIO DEVERÁ SER PREVISTO ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, CONFORME MEMORIAL. | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.03 | MICTÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCA SIFONADO MODELO DE REFERÊNCIA DECA M715 OU EQUIVALENTE. | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.04 | LAVATÓRIO DE CANTO SUPENSO COM MESA, EM LOUÇA BRANCA, COD 04013 CELITE OU EQUIVALENTE | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.05 | TANQUE EM LOUÇA BRANCA, 38 LITROS, TAMANHO G, CELITE OU EQUIVALENTE. | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.06 | CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA NA COR BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS 44X26X19CM(COMP X LARG X PROFUND) , INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UNID. | 11 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.07 | LAVATÓRIO COM COLUNA, EM LOUÇA BRANCA, DA DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.08 | SABONETEIRA DE EMBUTIR NA ALVENARIA, EM LOUÇA NA COR BRANCA. MODELO DE REFERÊNCIA 72622 CELITE OU EQUIVALENTE. INSTALAR COM ALTURA DE 130CM DO PISO. | UNID. | 11 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.09 | CUBA EM AÇO INOX AISI 304 COM 0,6MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES 34X56X17CM (LARG. X COMP. X PROF). MODELO DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.10 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM DOSADOR PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA, PARA REFIL DO 800 ML. INSTALAR NA PAREDE COM PARAFUSOS, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO. | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.11 | DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHAS DE 2 OU 3 DOBRAS, EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA. INSTALAR NA PAREDE, CONFORME INDICADO NO PROJETO. | UNID. | 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO DE ROLO DE ATÉ 300 METROS, EM PLÁSTICO ABS, 27,2X28,3X14,0 COR BRANCA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS. | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.13 | CABIDEIRO PARA TOALHA DECA LINHA IZY REF.2060.C37 OU EQUIVALENTE | UNID. | 11 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.14 | TORNEIRA TEMPORIZADORA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, AUTOMÁTICA, DE MESA, COM REGULADOR DE VAZÃO, AREJADOR EMBUTIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO EIXO DO PONTO DE INSTALAÇÃO AO PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA MAIOR OU IGUAL A 100MM, ACABAMENTO CROMADO, GARANTIA MÍNIMA 10 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DOCOL PRESSMATIC 110 CHROME. | UNID. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.15 | TORNEIRA TEMPORIZADORA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO NA ALAVANCA, AUTOMÁTICA, DE MESA, AREJADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO CROMADO, GARANTIA MÍNIMA 10 ANOS. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, DOCOL PRESSMATIC BENEFIT. | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.16 | TORNEIRA COM SAÍDA LATERAL, COM ACIONAMENTO PELO SISTEMA DE ALAVANCA, COM TUBO E AREJADORES ARTICULÁVEIS, ACABAMENTO CROMADO, 10 ANOS DE GARANTIA. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA DE BANCADA LINHA PRATIKA DA FABRIMAR. | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.17 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE, 1153 1/2 CHROME DECA STANDARD OU EQUIVALENTE | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.18 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO CONSUMO DE 1L POR DESCARGA | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO COM TAMPA EM POLIPROPILENO. PARA VASO SANITÁRIO, COR BRANCO. | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.20 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO SANITÁRIO) | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.21 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.22 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) HORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL ∅=1 1/2" (DISTÂNCIA DE 4CM DA PORTA), FIXADO NA PORTA. | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.23 | BRAÇO PARA CHUVEIRO 536-C 1/2" X 35 CM | UNID. | 11 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.24 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" A 65CM DO PISO ACABADO | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.25 | BASE EM COCNRETO DO PLATÔ DAS BANDEIRAS | M³ | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.26 | FRENTE E LATERAIS APARENTES DO SÓCULO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO | M | 4.95 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.27 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES. ESP.3CM INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO. AS PEÇAS DEVERÃO SER ENGASTADAS 2CM NO PISO E NA ALVENARIA. | M² | 41.78 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 79627
09.28 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, ASSENTADO ENGASTADO 1CM NA ALVENARIA, ALTURA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. VER DETALHE DE PROJETO. | M | 16.47 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
929 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO | M | 22.92 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.30 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. COLOCAR SOB O TAMPO, SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO, CHUMBADO NA PAREDE. VER DETALHE DE PROJETOS. | M² | 7.06 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.31 | BALCÃO EM GRANITO PARA COZINHA | M² | 1.54 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.32 | BALCÃO EM GRANITO DE PASSAR FERRO | M² | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.33 | BALCÃO EM GRANITO DA SOFI | M² | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.34 | GRANITO PARA CAIXA DE ÁREIA | M² | 0.7825 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.35 | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, TAMPO REVESTIDO COM LENÇOL DE BORRACHA TIPO GRÃO DE ARROZ, COR PRETA, ESPESSURA 3 MM. ACABAMENTOS LATERAIS EM CANTONEIRA DE BORRACHA PARA ESCADAS. | M² | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.36 | FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO | UNID. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
09.37 | QUADRO DE AVISO COMPLETO, COM PORTA DE VIDRO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO COM BORDA E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL 180 X 100 X 8 CM CONFORME PROJETO. | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.00 | LIMPEZA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10.01 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 756.28 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
As marcas dos produtos apresentados na planilha são referenciadas em especificação de qualidade delimitadas pela PMMG. O uso de materiais equivalentes poderá ser autorizada pelo fiscal, após a apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovação da qualidade.
Para melhor execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente Projetos, Planilha e Memorial Descritivo.
Preços Unitários tendo como referência Planilhas do SETOP e SINAPI.
________________________________________________________
PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, TEN PM - ENG. CIVIL CREA/MG: 75.828/D
1039167.35
[6 empty] | 756.28 | ÁREA CONSTRUIDA
[6 empty] | 0 | R$/M²
[6 empty] | 2017 | ÁREA TOTAL
[6 empty] | 0 | R$/M²

## CRONOGRAMA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA SEDE: 19ª RPM DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | 1º MÊS | 2º MÊS | 3ºMES | 4ºMES | 5ºMES | 6ºMES | PREÇO TOTAL
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 40% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.00 | REVESTIMENTOS | 0 | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00 | PISOS | 0 |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.00 | ESQUADRIAS | 0
4.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 |  |  |  | 10% | 40% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.00 | VIDROS | 0 |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0
6.01 | ÁGUA FRIA | 0 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | ESGOTO | 0 |  |  |  | 25% | 35% | 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
7.01 | MATERIAL ELÉTRICO | 0 | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 0 |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.00 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.00 | DIVERSOS | 0 |  |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.00 | LIMPEZA | 0 |  |  |  | 0% | 30% | 70% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
______________________________________________________________
ENG. CIVIL PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES - CREA/MG: 75.828/D

## BDI
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Construção da sede: 19ª RPM da Polícia Militar de Minas Gerais
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.8%
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 0.98%
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.7%
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.7%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 5.65%
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 2% | INSS desoneração (E) | 2%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 23.05%
0
Paulo Sérgio Otoni Fernandes, Ten PM
Eng. Civil – CREA 75.828/D